## 1.1
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Год | Количество потребителей услуг сетевой организации | Количество Юридических лиц | Количество Физических лиц | Количество точек учета всего | Количество ТУ юридических лиц | Количество ТУ физических лиц | ТУ ВН | ТУ СН1 | ТУ СН2 | ТУ НН
2018 | 2451 | 144 | 2307 | 2451 | 144 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 2451
2017 | 2451 | 144 | 2307 | 2451 | 144 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 2451
Динамика |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1.2
1.2 Количество потребителей услуг сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
| 2018 | 2017 | Динамика
Количество точек всего | 2451 | 2451 | 0
в т.ч. ПУ Физ ЛИЦ | 2307 | 2307 | 0
в т.ч. ПУ Юр лиц | 108 | 108 | 0
в т.ч. ПУ на вводе в МЖД | 36 | 36 | 0
в т.ч. ПУ с возможностью дистанционного сбора данных | 0 | 0 | 0

## 1.3
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.
N | объект | ед. изм
|  |  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ | км | 17.5 | 20.046 | 12.7%
1.1 | ВЛ-0,4 | км | 9.34 | 10.843 | 13.86%
1.2 | ВЛ-6(10) | км | 4.38 | 5.423 | 19.23%
1.3 | ВЛ-110 | км | 3.78 | 3.78 | 0%
2 | КЛ | км | 16.24 | 16.24 | 0%
2.1 | КЛ-0,4 | км | 10.42 | 10.42 | 0%
2.2 | КЛ-6(10) | км | 5.82 | 5.82 | 0%
3 | Подстанции | шт | 13 | 15 | 13.33%
3.1 | ПС-110 кВ | шт | 1 | 1 | 0%
3.3 | ПС-6(10) кВ | шт | 12 | 14 | 14.29%

## 1.4
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
N | объект | ед. изм | Значение показателя, годы
|  |  | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ |  |  |  | 0
1.1 | ВЛ-0,4 | % | 60.78% | 60.2% | -0.58%
1.2 | ВЛ-6(10) | % | 50.1% | 50% | -0.1%
1.3 | ВЛ-110 | % | 40% | 39.7% | -0.3%
2 | КЛ
2.1 | КЛ-0,4 | % | 65.22% | 65.22% | 0%
2.2 | КЛ-6(10) | % | 60.5% | 60.5% | 0%
3 | Подстанции
3.1 | ПС-110 кВ | % | 55.8% | 55.8% | 0%
3.2 | ПС-6(10) кВ | % | 62.8% | 62.8% | 0%

## 2.1
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 4 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI)
1.1. | ВН (110 кВ и выше)
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
1.4. | НН (до 1 кВ) | 0.80987 | 0.79682 | -0.013056
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI)
2.1. | ВН (110 кВ и выше)
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
2.4. | НН (до 1 кВ) | 0.38515 | 0.31905 | -0.066095
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI план)
3.1. | ВН (110 кВ и выше)
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4. | НН (до 1 кВ) | 0.04856 | 0.04896 | 0.0004
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI план)
4.1. | ВН (110 кВ и выше)
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0.0097919 | 0.081599 | -0.24153
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки

## 2.2
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIDI) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIFI) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIDI план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIFI план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  | 28 | 32 | точки | Псаиди | Псаифи |  | саиди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО "Коммунальные сети" пос. Новый |  |  |  | 0.79682 |  |  |  | 0.31905 |  |  |  | 0.04896 |  |  |  | 0.081599 | 0.0089759 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 850 | 13.4 | 11549 | 0.98623 | 0.073599 | 6 |  | 0.01428 | 0.01428

## 2.3
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.
Произвелдены обходы и осмотры ВЛ-0,4-110 кВ , ТП,РП согласно графика обходов и осмотров.
Проверка загнивания древесины по ВЛ на деревянных опорах
Замеры сопротивления контуров заземления повторных заземлений на ВЛ-0,4 кВ, отдельно стоящих секционирующих разъединителей на ВЛ-6/10 кВ.
Замеры "петли фаза-ноль" на ВЛ-0,4 кВ.
Произведена проверка и ривизия РЗиА на ПС "Прикамье-2"
Произведена расчистка охранной зоны ВЛ-110 кВ от зарослей, кустарника, подлеска
Произведен капитальный ремонт ВЛ-6 кВ ф.125 ПС-Прикамье-2
Произведена расчистка охранной зоны ВЛ-6 кВ
Произведены замеры нагрузок трансформаторов
Регулировка напряжения и нагрузки по фазам отходящих линии 0,38 кВ на ТП
Произведены измерения сопротивления контура заземления

## 2.4
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме.

## 3.1 по ц. п. 35 кВ и выше
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Волковский
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/6 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 35/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт
ПС Прикамье-2 110/6 кВ | п. Волковский | 6300 | 5355 | 5355 | 4819.5
| Итого: | 6300 | 5355 | 5355 | 4819.5

## 3.1 по ц. п. ниже 35 кВ
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
№ п/п | Место установки ТП | Тип, № ТП (КТПн, КТП, СКТПН и др.) | Трансформатор |  |  | % загрузки тр-ра | Объем свободной мощности (кВА)
|  |  | шт | тип тр-ра | кВА
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Новый
1 |  | ЗТП-1 | 2 | ТМ | 630 | 39 | 384.3
|  |  |  | ТМ | 630 | 46 | 340.2
2 |  | ЗТП-2 | 2 | ТМ | 630 | 51 | 308.7
|  |  |  | ТМ | 630 | 29 | 447.3
3 |  | ЗТП-3 | 2 | ТМ | 400 | 36 | 256
|  |  |  | ТМ | 400 | 26 | 296
4 |  | ЗТП-4 | 2 | ТМ | 250 | 56 | 110
|  |  |  | ТМ | 250 | 21 | 197.5
5 |  | ЗТП-5 | 1 | ТМ | 320 | 31 | 220.8
6 |  | КТП-1 | 1 | ТМ | 160 | 60.5 | 63.2
7 |  | КТП-2 | 1 | ТМ | 160 | 66 | 54.4
8 |  | КТП-3 | 1 | ТМ | 400 | 49.5 | 202
9 |  | КТП-4 | 1 | ТМ | 160 | 66 | 54.4
10 |  | КТП-5 | 1 | ТМ | 250 | 44 | 140
11 |  | КТП-6 | 1 | ТМ | 400 | 42.9 | 228.4
12 |  | КТП-7 | 1 | ТМ | 630 | 0 | 630
13 |  | МКТП-8 | 1 | ТМ | 63 | 70 | 18.9
14 |  | ТП-Золотые пески | 1 | ТМ | 400 | 85 | 60
15 |  | ТП-Варданян | 1 | ТМ | 400 | 40 | 240
16 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 400 | 40 | 240
| Итого: |  | 20 |  | 6363 |  | 3303.2
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Волковский
1 |  | ТП-514 | 1 | ТМ | 320 | 74 | 83.2
| Итого: |  | 1 |  | 320 |  | 83.2

## 3.2
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

## 3.3
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.

## 3.4
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
№ п/п | Показатель | [15 empty] | Всего
|  |  | До 15 кВт включительно |  | Свыше 15 кВт до 150 кВт включительно |  |  | Свыше 150 кВт до 670 кВт включительно |  |  | Свыше 670 кВт |  |  | Объекты по произв-ву эл. энергии
|  | 2017год | 2018 год | Динамика изменения показателя, % | 2017год | 2018год | Динамика изменения показателя, % | 2017год | 2018год | Динамика изменения показателя, % | 2017год | 2018год | Динамика изменения показателя, % | 2017год | 2018год | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 4 |  | 5 | 7 |  | 8 | 10 |  | 11 | 13 |  | 14 | 16 |  | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение (ТПр), поданых заявителями, шт. | 8 | 23 | 287.5% | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #REF! | 1 | 0 | #REF!
2 | Число заявок на ТПр, по которым направлен проект договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 8 | 23 | 287.5% | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #REF! | 1 | 0 | #REF!
3 | Число заявок на ТПр, по которым направлен проект договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, с нарушением сроков, подтвержденными актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт., в т.ч.: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
3.1. | по вине сетевой организации | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, дней. |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
5 | Число заключенных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 8 | 22 | 275% | 1 |  | 0% |  |  | #REF! | 1 |  | #REF!
6 | Число исполненных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 7 | 10 | 142.9% | 1 |  | 0% |  |  | #REF! | 0 |  | #REF!
7 | Число исполненных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, с нарушением сроков, подтвержденными актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт., в т.ч.: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
7.1. | по вине сетевой организации | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
7.2. | по вине заявителя | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, дней. | 185 | 185 | 100% | 185 |  | 0% | 365 |  | #REF! | 720 |  | #REF!

## 3.5
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом)
Мощность энергопринимающих устройств, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория электроснабжения |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип питания
500 м -сельская местность, 300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ |  | 550
|  | ВЛ |  | 550
750 | Да | КЛ | Все остальное рассчитывается по приказам министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов УР от 27 мая 2016 г. №8/4, 8/5.
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ

## 4,1
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | категории обращений потребителей
|  | очная форма |  |  | заочная форма использованием телефонной связи |  |  | электронная форма с использованием сети "интернет" |  |  | письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | прочее
|  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя
1 | Всего обращений потребителей, в т.ч. | 15 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2 | осуществление технологического присоединения | 8 | 23 | 187.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3 | коммерческий учёт электрической энергии | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.4 | коммерческий учёт электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | Жалобы1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1.2 | качество электрической энергии3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.3 | коммерческий учёт электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.6 | прочее (указать) |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1 | по техническому присоединению | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3 | организация коммерческого учёта электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%

## 4,2
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса <2> | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги <3> | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. <4> | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. <4> | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) <4>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9 | Чайковский | Пункт обслуживания | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1/1 | (241)2-12-66 | 8-17 | Проверка расчетного пункта учета.Измерение параметров электрической энергии. Перепрограммирование электросчетчиков. Оформление акта разграничения балансовой принадлежности. | 7 | 10 | 5

## 4,3
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | (241)2-12-66
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 10
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 10
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период <1> | мин. | Не заполняется
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные телефонные номера за текущий период <2> | мин. | Не заполняется

## 4,5
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
Проверка расчетного пункта учета – проверка фазировки, опломбирование счетчика, составление акта, поверка фазировки фазоуказателем, снятие векторной диаграммы.
Измерение параметров электрической энергии – снятие пломбы, замер нагрузки и напряжения, установка пломб, составление акта.
Перепрограммирование электросчетчиков – снятие пломбы, подключение ноутбука к электросчетчику, выполнение перепрограммирования, опрос электросчетчика, проверка отсчета на счетном механизме электросчетчика, установка пломб, составление акта.
Оформление акта разграничения балансовой принадлежности – контрольная проверка абонента, проверка установленной мощности, экспертиза правоустанавливающей документации, составление акта.