## ПС
Информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения за 1 квартал 2022 года
№ п/п | Место установки ПС | Тип, № ТП (КТПн, КТП, СКТПН и др.) | Трансформатор |  |  |  |  | % загрузки тр-ра | Объем свободной мощности (кВА)
|  |  |  | Первичное напряжение, кВ | вторичное напряжение, кВ | тип тр-ра | кВА
г. Александровск
1 | пос. Карьер-Известняк | ПС Карьер 35/6 | 2 | 35 | 6 | ТМ | 6300 | 10.75 | 5622.75
|  |  |  | 35 | 6 | ТМ | 6300 | 7.645 | 5818.365
г. Лысьва
1 | п. Невидимка | ПС Невидимка 35/6 | 1 | 35 | 6 | ТМ | 1600 | 38 | 992
2 | п. Кормовище | ПС Кормовище 35/10 | 1 | 35 | 10 | ТМ | 2500 | 52 | 1200
г. Очер
1 | г. Очер | ПС Заводская 35/10 | 2 | 35 | 6 | ТМ | 16000 | 6 | 15040
[7 empty] | 16000 | 8 | 14720
г. Гремячинск
1 | п. Усьва | ПС Пионер 35/6 | 1 | 35 | 6 | ТМ | 2500 | 3.9 | 2402.5
г. Березники
1 | г. Березники | ПС "ТЭЦ-10" 110/35/6 кВ | 2 | 110 | 6 | ТМ | 31500 | 22.2 | 24507
[7 empty] | 31500 | 3 | 30555
2 | г. Березники | ПС "Строительная" 110/6 кВ | 1 | 110 | 6 | ТМ | 16000 | 7 | 14880
Республика Удмуртия
1 | Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Волковский | ПС "Прикамье-2" 110/6 | 1 | 110 | 10 | ТМ | 6300 | 1 | 6237