**Фактические показатели Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии
в 2015 году АО "КС-Прикамье"**

| ***№ п.п.*** | ***Мероприятия*** | ***Ед. изм.*** | ***Раздел производственной программы*** | ***Источник финансирования*** | ***Количество*** | ***% к отпуску*** | ***Срок исполнения*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. МЕРОПРИЯТИЯ, направленные на увеличение товарной продукции предъявляемой к оплате потребителям** |
| **I.I Мероприятия организационного характера, не требующие дополнительных затрат ("незатратные")** |
| 1.1. | Приведение расчетных пунктов учета электроэнергии юридических лиц в соответствие с требованиями НТД | ТУ | П-1 - Программа эксплуатации | Себестоимость | 844 | 0,12% | постоянно |
| 1.2. | Приведение расчетных пунктов учета электроэнергии физических лиц в соответствие с требованиями НТД | ТУ | П-1 - Программа эксплуатации | Себестоимость | 3 089 | 0,02% | постоянно |
| 2.1. | Формирование полезного отпуска в частном секторе активным методом персоналом территориальных Служб балансов и оптимизации потерь энергоресурсов | ТУ | П-1 - Программа эксплуатации | Себестоимость | 394 421 | 0,15% | постоянно |
| 3.1. | Выявление и пресечение случаев нарушений схем учета электроэнергии, неисправности приборов учета, выхода их из строя, присоединения токоприемников помимо приборов учета, срыва пломб, искусственного торможения диска и других нарушений с целью снижения показаний у физических лиц | ТУ | П-1 - Программа эксплуатации | Себестоимость | 100 | 0,09% | постоянно |
| 3.2. | Выявление и пресечение случаев нарушений схем учета электроэнергии, неисправности приборов учета, выхода их из строя, присоединения токоприемников помимо приборов учета, срыва пломб, искусственного торможения диска и других нарушений с целью снижения показаний у юридических лиц | ТУ | П-1 - Программа эксплуатации | Себестоимость | 50 | 0,15% | постоянно |
| ***ИТОГО по МЕРОПРИЯТИЯМ, шт. мероприятий*** | ***5*** | **0,53%** |  |
| **II. МЕРОПРИЯТИЯ, направленные на снижение объемов покупных энергоресурсов, выработки и добычи энергоресурсов**  |
| **II.I Мероприятия, технологического характера не требующие дополнительных затрат ("незатратные")** |
| 1.1. | Отключение одного трансформатора в двухтрансформаторных подстанциях на летний период  | шт | П-1 - Программа эксплуатации | Себестоимость | 96 | 0,05% | январь, май, сентябрь |
| 1.2.  | Выравнивание нагрузок по фазам в фидерах 0,4 кВ  | фид | П-1 - Программа эксплуатации | Себестоимость | 205 | 0,01% | постоянно |
| ***ИТОГО по МЕРОПРИЯТИЯМ, шт. мероприятий*** | ***2*** | **0,07%** |  |
| ***ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ, шт. мероприятий*** | ***7*** | ***0,60%*** |  |