## по центрам питания ниже 35 кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ за 2 квартал 2023 года
№ п/п | Место установки ТП | Тип, № ТП (КТПн, КТП, СКТПН и др.) | Трансформатор |  |  |  | % загрузки тр-ра | Объем свободной мощности (кВА)
|  |  | 1Т | 2Т | тип тр-ра | кВА
1 | г. Горнозаводск | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 17.473 | 206.3175
2 |  | ТП-2 | 250 |  | ТМ | 250 | 45.672 | 135.82
3 |  | ТП-3 | 250 |  | ТМ | 250 | 3.8752 | 240.312
4 |  | ТП-4 | 630 |  | ТМ | 630 | 12.3022 | 552.496
5 |  | ТП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 20.9185 | 316.3258
6 |  | ТП-6 | 400 |  | ТМ | 400 | 60.6648 | 157.3407
7 |  | ТП-7 | 400 |  | ТМ | 400 | 33.1023 | 267.591
8 |  | ТП-8 | 400 |  | ТМ | 400 | 34.2288 | 263.0849
9 |  | ТП-9 | 400 |  | ТМ | 400 | 34.4887 | 262.0451
10 |  | ТП-10 | 250 |  | ТМ | 250 | 53.7987 | 115.5032
11 |  | ТП-11 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 33.6262 | 331.8688
12 |  | ТП-12 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 52.8596 | 377.1231
13 |  | ТП-13 | 250 |  | ТМ | 250 | 16.4645 | 208.8388
14 |  | ТП-14 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 12.305 | 701.5598
15 |  | ТП-15 | 250 |  | ТМ | 250 | 8.1456 | 229.636
17 |  | ТП-17 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 31.7158 | 546.2738
18 |  | КТП-18 | 100 |  | ТМ | 100 | 8.0332 | 91.9668
19 |  | КТП-19 | 400 |  | ТМ | 400 | 23.3969 | 306.4125
20 |  | ТП-20 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 16.3432 | 418.2842
21 |  | ТП-21 | 630 |  | ТМ | 630 | 13.4066 | 545.5385
22 |  | ТП-22 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 7.6256 | 738.9948
23 |  | ТП-23 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 55 | 292.5
25 |  | ТП-25 | 250 |  | ТМ | 250 | 5.7618 | 235.5956
26 |  | КТП-26 | 160 |  | ТМ | 160 | 1.385 | 157.7839
27 |  | КТП-27 | 400 |  | ТМ | 400 | 16.6031 | 333.5875
28 |  | ТП-28 | 100 | 160 | ТМ | 260 | 10.3806 | 233.0104
30 |  | ТП-30 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 23.1602 | 499.4589
31 |  | ТП-31 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 29.2894 | 565.6846
32 |  | ТП-32 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 9.901 | 1135.2475
33 |  | ТП-33 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 18.6813 | 1024.6154
34 |  | ТП-34 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 1.7331 | 786.1352
35 |  | ТП-35 | 320 | 320 | ТМ | 640 | 28 | 460.8
36 |  | ТП-36 | 400 |  | ТМ | 400 | 24.0555 | 303.7782
37 |  | ТП-37 | 400 |  | ТМ | 400 | 4.3328 | 382.669
38 |  | ТП-38 | 400 |  | ТМ | 400 | 19.7574 | 320.9705
39 |  | ТП-41 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
40 |  | ТП-43 | 100 |  | ТМ | 100 | 80 | 20
41 |  | ТП-44 | 100 |  | ТМ | 100 | 80 | 20
42 |  | ТП-46 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
43 |  | ТП-47 | 100 |  | ТМ | 100 | 80 | 20
44 |  | ТП-50 | 630 |  | ТМ | 630 | 26.7033 | 461.7692
45 |  | ТП-51 | 160 |  | ТМ | 160 | 14.5455 | 136.7273
46 |  | ТП-52 | 400 |  | ТМ | 400 | 23.1602 | 307.3593
47 |  | ТП-53 | 250 |  | ТМ | 250 | 21.8182 | 195.4545
48 |  | ТП-54 | 160 |  | ТМ | 160 | 17.7429 | 131.6114
49 |  | КМТП-55 | 100 |  | ТМ | 100 | 17.7429 | 82.2571
50 |  | ТП-56 | 250 |  | ТМ | 250 | 75 | 62.5
51 | п. Ломовка | ТП-1 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
52 |  | ТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
53 |  | ТП-3 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
54 |  | ТП-4 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
55 |  | ТП-5 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
56 |  | ТП-6 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
57 |  | ТП-7 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
58 |  | ТП-8 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
59 | п. Сараны | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 20 | 200
60 |  | ТП-2 | 250 |  | ТМ | 250 | 12 | 220
61 |  | ТП-3 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 11 | 712
62 | п. Пашия | ЦРП | 400 |  | ТМ | 400 | 13.3449 | 346.6205
63 |  | ТП-1 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 37.3961 | 200.3324
64 |  | ТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 31.6017 | 109.4372
65 |  | ТП-3 | 400 |  | ТМ | 400 | 16.2912 | 334.8354
66 |  | ТП-4 | 250 |  | ТМ | 250 | 18.5596 | 203.6011
67 |  | ТП-5 | 250 |  | ТМ | 250 | 23.1302 | 192.1745
68 |  | ТП-6 | 250 |  | ТМ | 250 | 49.3506 | 126.6234
69 |  | ТП-7 | 160 |  | ТМ | 160 | 42.8571 | 91.4286
70 |  | ТП-8 | 250 |  | ТМ | 250 | 14.2857 | 214.2857
71 |  | ТП-9 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 10 | 720
72 |  | ТП-10 | 250 |  | ТМ | 250 | 6.9204 | 232.699
73 |  | ТП-12 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 25 | 240
74 |  | ТП-13 | 160 |  | ТМ | 160 | 16.8831 | 132.987
75 |  | ТП-14 | 250 |  | ТМ | 250 | 27.59 | 181.0249
76 |  | ТП-15 | 100 |  | ТМ | 100 | 10.8225 | 89.1775
77 |  | ТП-16 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 5.5363 | 302.2837
78 |  | ТП-17 | 63 |  | ТМ | 63 | 10.3914 | 56.4534
79 |  | ТП-18 | 320 |  | ТМ | 320 | 57.6177 | 135.6233
80 |  | ТП-19 | 400 |  | ТМ | 400 | 6.2392 | 375.0433
81 |  | ТП-20 | 100 |  | ТМ | 100 | 18.6851 | 81.3149
82 |  | ТП-21 | 100 |  | ТМ | 100 | 4.8443 | 95.1557
83 |  | ТП-22 | 250 |  | ТМ | 250 | 9.3074 | 226.7316
|  | КТП-24 | 160 |  | ТМ | 160 | 25 | 120
84 |  | ТП-30 | 63 |  | ТМ | 63 | 30 | 44.1
85 |  | ТП-32 | 250 |  | ТМ | 250 | 24.0997 | 189.7507
86 | п. Вижай | ТП-1 | 100 |  | ТМ | 100 | 4 | 96
87 |  | ТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 19 | 129.6
88 | п. Койва | ТП-1 | 100 |  | ТМ | 100 | 13.0104 | 86.9896
89 |  | ТП-2 | 100 |  | ТМ | 100 | 15.2249 | 84.7751
90 |  | ТП-3 | 100 |  | ТМ | 100 | 1.7301 | 98.2699
91 |  | ТП-4 | 100 |  | ТМ | 100 | 11.4879 | 88.5121
92 |  | ТП-5 | 100 |  | ТМ | 100 | 10.0346 | 89.9654
93 | Итого по Горнозаводскому району |  |  |  |  | 30916 |  | 22979.6447
94 | п.Суксун | КТП-106 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 6.92 | 186.16
95 |  | ГКТП-191 | 160 |  | ТМ | 160 | 17.7325 | 131.628
96 |  | ГКТП-027 | 630 |  | ТМ | 630 | 14.2794 | 540.04
97 |  | ГКТП-031 | 630 |  | ТМ | 630 | 7.1397 | 585.02
98 |  | ГКТП-259 | 250 |  | ТМ | 250 | 8.9232 | 227.6921
99 |  | ГКТП-65 | 380 |  | ТМ | 380 | 14.0221 | 326.716
100 |  | ГКТП-021 | 240 |  | ТМ | 240 | 7.4967 | 222.008
101 |  | СКТП-89 | 100 |  | ТМ | 100 | 51.9 | 48.1
102 |  | СКТП-266 | 250 |  | ТМ | 250 | 14.9472 | 212.632
103 |  | СКТП-1 | 160 |  | ТМ | 160 | 36.7625 | 101.18
104 |  | СКТП-2 | 100 |  | ТМ | 100 | 98.264 | 1.736
105 |  | СКТП-022 | 160 |  | ТМ | 160 | 39.79 | 96.336
106 |  | СКТП-172 | 160 |  | ТМ | 160 | 33.3025 | 106.716
107 |  | КТП-35 | 400 |  | ТМ | 400 | 25 | 300
108 |  | КТП-34 | 63 |  | ТМ | 63 | 30 | 44.1
109 |  | КТП-36 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
110 |  | СКТП-318 | 160 |  | ТМ | 160 | 21.625 | 125.4
111 |  | СКТП-026 | 160 |  | ТМ | 160 | 9.688 | 144.4992
112 |  | СКТП-112 | 160 |  | ТМ | 160 | 51.208 | 78.0672
113 |  | СКТП-393 | 100 |  | ТМ | 100 | 37.368 | 62.632
114 |  | СКТП-015 | 160 |  | ТМ | 160 | 6.228 | 150.0352
115 |  | ГКТП-023 | 160 |  | ТМ | 160 | 15.57 | 135.088
116 |  | ГКТП-123 | 160 |  | ТМ | 160 | 25.1888 | 119.6979
117 |  | ГКТП-163 | 160 |  | ТМ | 160 | 30.275 | 111.56
118 |  | ГКТП-297 | 250 |  | ТМ | 250 | 35.1536 | 162.116
119 |  | ГКТП-018 | 250 |  | ТМ | 250 | 19.376 | 201.56
120 |  | ГКТП-371 | 400 |  | ТМ | 400 | 10.899 | 356.404
121 |  | ГКТП-261 | 400 |  | ТМ | 400 | 25 | 300
122 |  | ГКТП-262 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
123 |  | КТП-06 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
124 |  | КТП-369 | 180 |  | ТМ | 180 | 26.9111 | 131.56
125 |  | КТП-376 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 13.84 | 689.28
126 |  | РП-120 | 250 |  | ТМ | 250 | 23.528 | 191.18
127 |  | СКТП-263 | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
128 |  | СКТП-114 | 60 |  | ТМ | 60 | 49.5933 | 30.244
129 |  | СКТП-381 | 100 |  | ТМ | 100 | 17.3 | 82.7
130 |  | СКТП-3 | 160 |  | ТМ | 160 | 25 | 120
131 |  | СКТП-5 | 100 |  | ТМ | 100 | 19.03 | 80.97
132 |  | СКТП-9 | 160 |  | ТМ | 160 | 35.465 | 103.256
133 |  | СКТП-14 | 100 |  | ТМ | 100 | 17.7325 | 82.2675
134 |  | СКТП-16 | 100 |  | ТМ | 100 | 20.76 | 79.24
135 |  | СКТП-024 | 63 |  | ТМ | 63 | 14.2794 | 54.004
136 |  | СКТП-33 | 100 |  | ТМ | 100 | 42.904 | 57.096
137 |  | СКТП-124 | 100 |  | ТМ | 100 | 44.98 | 55.02
138 |  | СКТП-161 | 400 |  | ТМ | 400 | 13.667 | 345.332
139 |  | СКТП-190 | 160 |  | ТМ | 160 | 34.6 | 104.64
140 |  | СКТП-214 | 25 |  | ТМ | 25 | 5 | 23.75
141 |  | СКТП-220 | 250 |  | ТМ | 250 | 16.435 | 208.9125
142 |  | СКТП-253 | 100 |  | ТМ | 100 | 15 | 85
143 |  | СКТП-254 | 160 |  | ТМ | 160 | 19.895 | 128.168
144 |  | СКТП-301 | 160 |  | ТМ | 160 | 23.2512 | 122.7981
145 |  | СКТП-314 | 250 |  | ТМ | 250 | 16 | 210
146 |  | СКТП-317 | 160 |  | ТМ | 160 | 16.0025 | 134.396
147 |  | СКТП-355 | 100 |  | ТМ | 100 | 24.912 | 75.088
148 |  | ГКТП-8 | 320 |  | ТМ | 320 | 65.74 | 109.632
149 |  | ГКТП-11 | 160 |  | ТМ | 160 | 25.7424 | 118.8122
150 |  | ГКТП-12 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
151 |  | ГКТП-019 | 160 |  | ТМ | 160 | 36.33 | 101.872
152 |  | ГКТП-025 | 160 |  | ТМ | 160 | 29.41 | 112.944
153 |  | ГКТП-30 | 160 |  | ТМ | 160 | 31.832 | 109.0688
154 |  | ГКТПН-32 | 250 |  | ТМ | 250 | 29.064 | 177.34
155 |  | ГКТП-132 | 250 |  | ТМ | 250 | 16.0544 | 209.864
156 |  | ГКТП-162 | 380 |  | ТМ | 380 | 25 | 285
157 |  | ГКТП-168 | 250 |  | ТМ | 250 | 39.3056 | 151.736
158 |  | ГКТП-189 | 160 |  | ТМ | 160 | 55.7925 | 70.732
159 |  | ГКТП-247 | 250 |  | ТМ | 250 | 8.7766 | 228.0585
160 |  | ГКТП-347 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
161 |  | ГКТП-362 | 400 |  | ТМ | 400 | 37.368 | 250.528
162 |  | ГКТП-339 | 250 |  | ТМ | 250 | 17.1616 | 207.096
163 |  | ГКТП-4 | 250 |  | ТМ | 250 | 61.8475 | 95.3813
164 |  | ГКТП-85 | 100 |  | ТМ | 100 | 27.68 | 72.32
165 |  | КТП-10 | 180 |  | ТМ | 180 | 3.979 | 172.8378
166 |  | КТП-17 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 14.878 | 680.976
167 |  | КТП-328 | 250 |  | ТМ | 250 | 4.7575 | 238.1062
168 |  | КТП-264 | 250 |  | ТМ | 250 | 32.4375 | 168.9062
169 |  | ТП-37 | 400 |  | ТМ | 400 | 14.532 | 341.872
170 |  | ТП-38 | 400 |  | ТМ | 400 | 15 | 340
171 |  | ТП-39 | 400 |  | ТМ | 400 | 18 | 328
172 |  | ТП-44 | 100 |  | ТМ | 100 | 19 | 81
173 | Итого по п.Суксун |  |  |  |  | 18521 |  | 14149.1088
174 | Александровский район | ТП-1 | 560 |  | ТМ | 560 | 30.3986 | 389.768
175 |  | ТП-2 | 400 | 630 | ТМ | 1030 | 23.8122 | 784.7342
176 |  | ТП-3 | 400 |  | ТМ | 400 | 46.191 | 215.236
177 |  | ТП-4 | 160 |  | ТМ | 160 | 14.2725 | 137.164
|  | ТП-5 | 160 |  | ТМ | 160 | 55.7925 | 70.732
178 |  | ТП-6 | 160 |  | ТМ | 160 | 28.9775 | 113.636
|  | ТП-7 | 250 |  | ТМ | 250 | 29.3408 | 176.648
179 |  | ТП-8 | 100 |  | ТМ | 100 | 34.6 | 65.4
180 |  | ТП-9 | 200 |  | ТМ | 200 | 34.6 | 130.8
181 |  | ТП-10 | 250 |  | ТМ | 250 | 58.9584 | 102.604
182 |  | ТП-11 | 400 |  | ТМ | 400 | 40.655 | 237.38
183 |  | ТП-12 | 160 |  | ТМ | 160 | 57.09 | 68.656
184 |  | ТП-13 | 160 |  | ТМ | 160 | 29.41 | 112.944
185 |  | ТП-14 | 100 |  | ТМ | 100 | 48.44 | 51.56
186 |  | ТП-15 | 250 |  | ТМ | 250 | 34.6 | 163.5
187 |  | ТП-16 | 320 |  | ТМ | 320 | 26.815 | 234.192
188 |  | ТП-17 | 160 |  | ТМ | 160 | 0 | 160
189 |  | ТП-18 | 160 |  | ТМ | 160 | 0 | 160
190 |  | ТП-19 | 180 |  | ТМ | 180 | 17.6844 | 148.168
191 |  | ТП-20 | 180 |  | ТМ | 180 | 22.2978 | 139.864
192 |  | ТП-21 | 320 |  | ТМ | 320 | 61.6313 | 122.78
193 |  | ТП-22 | 320 |  | ТМ | 320 | 37.195 | 200.976
194 |  | ТП-23 | 160 |  | ТМ | 160 | 16.435 | 133.704
195 |  | ТП-24 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 19.2456 | 831.7707
196 |  | ТП-25 | 400 |  | ТМ | 400 | 12.629 | 349.484
197 |  | ТП-26 | 400 | 320 | ТМ | 720 | 18.0785 | 589.8348
198 |  | ТП-27 | 250 |  | ТМ | 250 | 2.2144 | 244.464
199 |  | ТП-28 | 160 |  | ТМ | 160 | 66.1725 | 54.124
200 |  | ТП-29 | 400 |  | ТМ | 400 | 22.836 | 308.656
201 |  | ТП-30 | 400 |  | ТМ | 400 | 19.376 | 322.496
202 |  | ТП-31 | 100 |  | ТМ | 100 | 77.504 | 22.496
203 |  | ТП-32 | 100 |  | ТМ | 100 | 0 | 100
204 |  | ТП-33 | 180 |  | ТМ | 180 | 0 | 180
205 |  | ТП-34 | 160 |  | ТМ | 160 | 73.9575 | 41.668
206 |  | ТП-35 | 100 |  | ТМ | 100 | 0 | 100
207 |  | ТП-36 | 180 |  | ТМ | 180 | 0 | 180
208 |  | ТП-37 | 180 |  | ТМ | 180 | 0 | 180
209 |  | ТП-38 | 100 |  | ТМ | 100 | 0 | 100
210 |  | ТП-39 | 100 |  | ТМ | 100 | 10.38 | 89.62
211 |  | ТП-40 | 400 |  | ТМ | 400 | 11.072 | 355.712
212 |  | ТП-41 | 320 |  | ТМ | 320 | 8.0013 | 294.396
213 |  | ТП-42 | 100 |  | ТМ | 100 | 42.212 | 57.788
214 |  | ТП-43 | 100 |  | ТМ | 100 | 12.456 | 87.544
215 |  | ТП-44 | 100 |  | ТМ | 100 | 0 | 100
216 |  | ТП-45 | 100 |  | ТМ | 100 | 11.764 | 88.236
217 |  | ТП-46 | 100 |  | ТМ | 100 | 31.14 | 68.86
218 |  | ТП-47 | 100 |  | ТМ | 100 | 39.444 | 60.556
219 |  | ТП-48 | 250 |  | ТМ | 250 | 9.9648 | 225.088
220 |  | ТП-49 | 100 |  | ТМ | 100 | 35.984 | 64.016
221 |  | ТП-50 | 250 |  | ТМ | 250 | 41.7968 | 145.508
222 |  | ТП-51 | 100 |  | ТМ | 100 | 0 | 100
223 |  | ТП-52 | 250 |  | ТМ | 250 | 24.912 | 187.72
224 |  | ТП-53 | 180 |  | ТМ | 180 | 41.9044 | 104.572
225 |  | РП-1 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 16.608 | 667.136
226 |  | ТП-1 | 180 |  | ТМ | 180 | 30.7556 | 124.64
227 |  | ТП-2 | 320 |  | ТМ | 320 | 26.3825 | 235.576
228 |  | ТП-3 | 100 |  | ТМ | 100 | 35.984 | 64.016
229 |  | ТП-4 | 400 |  | ТМ | 400 | 33.908 | 264.368
230 |  | ТП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 42.731 | 229.076
231 |  | ТП-6 | 180 |  | ТМ | 180 | 43.0578 | 102.496
232 |  | ТП-7 | 250 |  | ТМ | 250 | 44.8416 | 137.896
233 |  | ТП-8 | 180 |  | ТМ | 180 | 58.82 | 74.124
234 |  | ТП-9 | 400 |  | ТМ | 400 | 20.933 | 316.268
235 |  | ТП-10 | 560 |  | ТМ | 560 | 9.1443 | 508.792
236 |  | ТП-11 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 19.8085 | 641.532
237 |  | ТП-12 | 400 |  | ТМ | 400 | 35.811 | 256.756
238 |  | ТП-13 | 160 |  | ТМ | 160 | 40.655 | 94.952
239 |  | ТП-14 | 180 |  | ТМ | 180 | 51.5156 | 87.272
240 |  | ТП-15 | 160 |  | ТМ | 160 | 44.115 | 89.416
241 |  | ТП-16 | 100 |  | ТМ | 100 | 0 | 100
242 |  | ТП-17 | 100 |  | ТМ | 100 | 20.76 | 79.24
243 |  | ТП-1 | 400 |  | ТМ | 400 | 30.621 | 277.516
244 |  | ТП-2 | 400 |  | ТМ | 400 | 26.469 | 294.124
245 |  | ТП-3 | 160 |  | ТМ | 160 | 35.0325 | 103.948
246 |  | ТП-4 | 100 |  | ТМ | 100 | 0 | 100
247 |  | ТП-5 | 160 |  | ТМ | 160 | 0 | 160
248 |  | ТП-6 | 560 |  | ТМ | 560 | 9.1443 | 508.792
249 |  | ТП-7 | 100 |  | ТМ | 100 | 43.596 | 56.404
250 |  | ТП-8 | 160 |  | ТМ | 160 | 0 | 160
251 |  | ТП-9 | 160 |  | ТМ | 160 | 23.7875 | 121.94
252 |  | ПС 35/6 кВ "Карьер" | 750 |  | ТМ | 750 | 19.6528 | 602.604
253 |  | ТП-1 | 400 |  | ТМ | 400 | 14.532 | 341.872
254 |  | ТП-2 | 400 |  | ТМ | 400 | 16.954 | 332.184
255 |  | ТП-3 | 160 |  | ТМ | 160 | 25.95 | 118.48
256 |  | №1 "очистные" | 400 |  | ТМ | 400 | 0 | 400
257 |  | №2 "очистные" | 320 |  | ТМ | 320 | 0 | 320
259 |  | ТП-1 | 100 | 1 | ТМ | 100 | 13.148 | 86.852
260 |  | ТП-2 | 180 | 1 | ТМ | 180 | 25.3733 | 134.328
261 |  | ТП-3 | 250 | 1 | ТМ | 250 | 8.5808 | 228.548
262 |  | ТП-4 | 400 | 1 | ТМ | 400 | 3.287 | 386.852
264 |  | ТП-1 | 250 | 1 | ТМ | 250 | 0 | 250
266 |  | ТП-1 | 250 | 1 | ТМ | 250 | 3.8752 | 240.312
269 |  | ТП- 60 | 100 | 1 | ТМ | 100 | 0 | 100
271 |  | ТП-61 | 180 | 1 | ТМ | 180 | 0 | 180
273 |  | ТП-62 | 100 | 1 | ТМ | 100 | 0 | 100
275 |  | ТП-1 | 250 | 1 | ТМ | 250 | 26.8496 | 182.876
|  | ТП-2 | 100 | 2 | ТМ | 100 | 2 | 98
277 | Итого по Александровскому району |  |  |  |  | 25610 |  | 19714.2437
278 | Демидково | ТП-14 | 1000 | 1000 | ТМ | 2000 | 55 | 900
279 |  | ТП-18 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50 | 630
280 | Итого по Демидково |  |  |  |  | 3260 |  | 1530
281 | Гремячинский район | ТП-28 | 160 |  | ТМ | 160 | 48.44 | 82.496
282 |  | ТП-29 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 30.448 | 139.104
283 |  | ТП-32 | 60 |  | ТМ | 60 | 6.92 | 55.848
284 |  | ТП-26 | 250 |  | ТМ | 250 | 20.2064 | 199.484
285 |  | ТП-27 | 320 |  | ТМ | 320 | 5.4062 | 302.7
286 |  | ТП-25 | 400 |  | ТМ | 400 | 43.077 | 227.692
287 |  | ТП-41 | 400 |  | ТМ | 400 | 29.237 | 283.052
288 |  | ТП-Гараж | 100 |  | ТМ | 100 | 0 | 100
289 |  | ТП-Скважина | 160 |  | ТМ | 160 | 1.73 | 157.232
290 |  | КТП-ЛПХ-2 | 320 |  | ТМ | 320 | 8.8662 | 291.628
291 |  | ТП-ЛПХ-1 | 160 |  | ТМ | 160 | 17.992 | 131.2128
292 |  | ТП-Депо | 250 |  | ТМ | 250 | 4.4288 | 238.928
293 |  | ТП-132 | 400 |  | ТМ | 400 | 22.49 | 310.04
294 |  | ТП-134 | 400 |  | ТМ | 400 | 21.8672 | 312.5312
295 |  | ТП-136 | 250 |  | ТМ | 250 | 9.4112 | 226.472
296 |  | ТП-137 | 320 |  | ТМ | 320 | 30.4912 | 222.428
297 |  | ТП-Водозабор | 63 |  | ТМ | 63 | 26.572 | 46.2596
299 |  | ТП-238 | 400 |  | ТМ | 400 | 6.574 | 373.704
300 |  | ТП-239 | 63 |  | ТМ | 63 | 24.484 | 47.5751
301 |  | ТП №240/1 | 250 |  | ТМ | 250 | 5.2592 | 236.852
|  | ТП №240/2 | 250 |  | ТМ | 250 | 45.9488 | 135.128
302 |  | ТП-241 | 180 |  | ТМ | 180 | 9.2267 | 163.392
303 |  | ТП-242 | 100 |  | ТМ | 100 | 35.968 | 64.032
304 |  | ТП-243 | 160 |  | ТМ | 160 | 20 | 128
305 |  | ТП-244 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 30 | 560
306 |  | ТП-246 | 630 |  | ТМ | 630 | 21.0388 | 497.4556
307 |  | КТП-346 | 100 |  | ТМ | 100 | 14.2725 | 85.7275
308 |  | ТП-347 | 250 |  | ТМ | 250 | 38.4925 | 153.7688
309 |  | ТП-348 | 250 |  | ТМ | 250 | 27.68 | 180.8
310 |  | ТП-349 | 160 |  | ТМ | 160 | 45.672 | 86.9248
311 |  | ТП-350 | 250 |  | ТМ | 250 | 21.5904 | 196.024
312 |  | ТП-351 | 400 |  | ТМ | 400 | 8.131 | 367.476
313 |  | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 22.0575 | 194.8563
314 |  | ТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 10.38 | 143.392
315 |  | ТП-Больница | 400 | 400 | ТМ | 800 | 19 | 648
316 |  | ТП-2й подъем | 250 | 250 | ТМ | 500 | 15.3624 | 423.188
317 |  | ТП-1й подъем | 400 | 400 | ТМ | 800 | 44.807 | 441.544
318 |  | ТП-"1-й подъем" | 100 | 100 | ТМ | 200 | 0 | 200
319 |  | ТП-Газовик-1 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 16.089 | 671.288
320 |  | ТП-Газовик-2 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 11.5045 | 707.964
321 |  | ТП-"2-й подъем" | 250 | 250 | ТМ | 500 | 14.9472 | 425.264
322 |  | ТП-540 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 30 | 560
323 |  | ТП-544 | 100 |  | ТМ | 100 | 24.484 | 75.516
324 |  | ТП-545 | 100 |  | ТМ | 100 | 30.226 | 69.774
325 |  | ТП-546 | 100 |  | ТМ | 100 | 20 | 80
326 |  | РП-500 КУБ. | 160 |  | ТМ | 160 | 6.055 | 150.312
327 |  | ТП-560 | 100 |  | ТМ | 100 | 30.226 | 69.774
328 |  | ТП-561 | 63 |  | ТМ | 63 | 24.484 | 47.5751
329 |  | ТП-ЗАО "Пищевик" | 630 |  | ТМ | 630 | 35 | 409.5
330 |  | ТП-Очистные сооружения | 400 | 400 | ТМ | 800 | 30 | 560
331 |  | ТП-Агроколос | 63 |  | ТМ | 63 | 5 | 59.85
332 |  | ТП-Очистные | 100 | 100 | ТМ | 200 | 40 | 120
333 |  | ТП-Очистные | 100 | 100 | ТМ | 200 | 40 | 120
334 |  | ТП-КНС-3 | 400 | 160 | ТМ | 560 | 20 | 448
335 |  | БРТП-2 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 45 | 440
336 |  | ТП-3 | 160 |  | ТМ | 160 | 12.11 | 140.624
337 |  | ТП-4 | 180 |  | ТМ | 180 | 9.9956 | 162.008
338 |  | ТП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 14.532 | 341.872
339 |  | ТП-6 | 400 |  | ТМ | 400 | 14.705 | 341.18
340 |  | ТП-7 | 400 |  | ТМ | 400 | 41.693 | 233.228
341 |  | ТП-8 | 320 |  | ТМ | 320 | 25.95 | 236.96
342 |  | ТП-9 | 400 |  | ТМ | 400 | 30.621 | 277.516
343 |  | ТП-10 | 180 |  | ТМ | 180 | 52.7564 | 85.0384
344 |  | ТП-12 | 200 | 160 | ТМ | 360 | 47.1425 | 190.287
345 |  | ТП-13 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 54.9275 | 144.232
346 |  | ТП-15 | 400 | 630 | ТМ | 1030 | 36.3561 | 655.5323
347 |  | ТП-16 | 320 |  | ТМ | 320 | 72.4437 | 88.18
348 |  | ТП-17 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 74.5822 | 81.3369
349 |  | ТП-19 | 160 |  | ТМ | 160 | 76.5525 | 37.516
350 |  | ТП-20 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 13.84 | 275.712
351 |  | ТП-21 | 160 |  | ТМ | 160 | 11.6775 | 141.316
352 |  | ТП-22 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.5552 | 171.112
353 |  | ТП-23 | 180 |  | ТМ | 180 | 36.5222 | 114.26
354 |  | ТП-24 | 160 |  | ТМ | 160 | 16.435 | 133.704
355 |  | ТП-30 | 160 |  | ТМ | 160 | 23.7875 | 121.94
356 |  | ТП-31 | 400 |  | ТМ | 400 | 18.338 | 326.648
357 |  | ТП-33 | 180 |  | ТМ | 180 | 17.7152 | 148.1126
358 |  | ТП-34 | 400 |  | ТМ | 400 | 4.152 | 383.392
359 |  | ТП-36 | 400 |  | ТМ | 400 | 7.1968 | 371.2128
360 |  | ТП-40 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 25.7029 | 936.144
361 |  | ТП-42 | 100 |  | ТМ | 100 | 0 | 100
362 |  | ТП-50 | 100 |  | ТМ | 100 | 19.376 | 80.624
363 |  | ТП-100 Пермлессервис | 400 |  | ТМ | 400 | 25.431 | 298.276
364 |  | ТП-3-й квартал | 400 | 250 | ТМ | 650 | 22.6284 | 502.9154
365 |  | ТП-Баня | 250 |  | ТМ | 250 | 15.5008 | 211.248
366 |  | ТП-ГНС | 200 | 200 | ТМ | 400 | 0 | 400
367 |  | ТП-Пождепо | 250 |  | ТМ | 250 | 26.0192 | 184.952
368 |  | ТП-Котельная №9 | 250 |  | ТМ | 250 | 4.9824 | 237.544
369 |  | ТП-Теплопункт | 250 |  | ТМ | 250 | 0 | 250
370 |  | ТП-Фильтровальная | 400 | 400 | ТМ | 800 | 28.545 | 571.64
371 |  | ТП-Свинокомплекс | 100 |  | ТМ | 100 | 18.742 | 81.258
372 |  | ТП-35 | 100 |  | ТМ | 100 | 2.768 | 97.232
373 |  | ТП-АБЗ | 400 |  | ТМ | 400 | 2.076 | 391.696
374 |  | КТП-11 | 180 |  | ТМ | 180 | 41.71 | 104.922
375 |  | КТП-18 | 315 |  | ТМ | 315 | 57.7876 | 132.9691
376 |  | ТП-38 | 400 |  | ТМ | 400 | 41.71 | 233.16
377 |  | КТП-43 | 250 |  | ТМ | 250 | 42.8584 | 142.854
378 | Итого по Гремячинскому району |  |  |  |  | 31957 |  | 23830.1192
379 | г.Чайковский | ТП-1 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 25.3445 | 597.244
380 |  | ТП-2 |  | 320 | ТМ | 320 | 66.8212 | 106.172
381 |  | ТП-3 |  | 320 | ТМ | 320 | 38.06 | 198.208
382 |  | ТП-4 |  | 250 | ТМ | 250 | 103.5232 | -8.808
383 |  | ТП-5 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 12.283 | 701.736
384 |  | ТП-6 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 17.819 | 657.448
385 |  | ТП-7 |  | 400 | ТМ | 400 | 52.419 | 190.324
386 |  | ТП-8 |  | 180 | ТМ | 180 | 57.6667 | 76.2
387 |  | ТП-9 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 40.7034 | 296.4828
388 |  | ТП-10 |  | 400 | ТМ | 400 | 49.478 | 202.088
389 |  | ТП-11 |  | 400 | ТМ | 400 | 44.8589 | 220.5644
390 |  | ТП-12 | 320 | 250 | ТМ | 570 | 17.1179 | 472.428
391 |  | ТП-13 |  | 160 | ТМ | 160 | 30.275 | 111.56
392 |  | ТП-14 "Подводнефтегазстрой" |  | 250 | ТМ | 250 | 22.144 | 194.64
393 |  | ТП-14 "Нефтепромкомплект" |  | 630 | ТМ | 630 | 13.181 | 546.96
394 |  | ТП-14 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 11.8937 | 704.85
395 |  | ТП-16 |  | 160 | ТМ | 160 | 23.355 | 122.632
396 |  | ТП-17 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 57.955 | 336.36
397 |  | ТП-18 |  | 250 | ТМ | 250 | 37.368 | 156.58
398 |  | ТП-19 |  | 320 | ТМ | 320 | 48.0075 | 166.376
399 |  | ТП-20 |  | 400 | ТМ | 400 | 24.22 | 303.12
400 |  | ТП-21 |  | 250 | ТМ | 250 | 51.7616 | 120.596
401 |  | ТП-24 |  | 400 | ТМ | 400 | 22.49 | 310.04
402 |  | ТП-25 |  | 250 | ТМ | 250 | 14.1168 | 214.708
403 |  | ТП-26 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 18.0054 | 844.544
404 |  | ТП-27 |  | 250 | ТМ | 250 | 16.608 | 208.48
405 |  | ТП-28 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 4.152 | 479.24
406 |  | ТП-29 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 35.3785 | 516.972
407 |  | ТП-30 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50.0876 | 628.896
408 |  | ТП-31 |  | 250 | ТМ | 250 | 5.536 | 236.16
409 |  | ТП-32 |  | 250 | ТМ | 250 | 24.6352 | 188.412
410 |  | ТП-33 |  | 160 | ТМ | 160 | 18.5975 | 130.244
411 |  | ТП-34 | 200 | 250 | ТМ | 450 | 75.6587 | 109.536
412 |  | ТП-35 |  | 400 | ТМ | 400 | 20.068 | 319.728
413 |  | ТП-36 |  | 320 | ТМ | 320 | 12.975 | 278.48
414 |  | ТП-38 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 33.1295 | 534.964
415 |  | ТП-39 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 19.4419 | 1015.032
416 |  | ТП-40 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 2.076 | 489.62
417 |  | ТП-41 |  | 400 | ТМ | 400 | 14.532 | 341.872
418 |  | ТП-42 |  | 400 | ТМ | 400 | 5.882 | 376.472
419 |  | ТП-43 |  | 400 | ТМ | 400 | 32.351 | 270.596
420 |  | ТП-44 |  | 630 | ТМ | 630 | 26.6914 | 461.844
421 |  | ТП-45 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 28.9775 | 568.18
422 |  | ТП-46 |  | 400 | ТМ | 400 | 12.629 | 349.484
423 |  | ТП-47 |  | 100 | ТМ | 100 | 24.912 | 75.088
424 |  | ТП-49 |  | 250 | ТМ | 250 | 7.4736 | 231.316
425 |  | ТП-50 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 15.051 | 679.592
426 |  | ТП-51 |  | 315 | ТМ | 315 | 19.1124 | 254.796
427 |  | ТП-52 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 13.84 | 689.28
428 |  | ТП-53 |  | 400 | ТМ | 400 | 21.452 | 314.192
429 |  | ТП-54 |  | 180 | ТМ | 180 | 38.06 | 111.492
430 |  | ТП-55 | 400 | 200 | ТМ | 600 | 34.1156 | 395.3064
431 |  | ТП-56 | 200 | 250 | ТМ | 450 | 37.368 | 281.844
432 |  | ТП-57 |  | 160 | ТМ | 160 | 39.3575 | 97.028
433 |  | ТП-58 |  | 60 | ТМ | 60 | 84.1933 | 9.484
434 |  | ТП-59 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 35.3785 | 516.972
435 |  | ТП-60 |  | 200 | ТМ | 200 | 24.912 | 150.176
436 |  | ТП-61 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 17.3549 | 1041.328
437 |  | ТП-62 |  | 250 | ТМ | 250 | 27.68 | 180.8
438 |  | ТП-63 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 33.227 | 841.34
439 |  | ТП-64 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 37.2296 | 313.852
440 |  | ТП-66 |  | 250 | ТМ | 250 | 22.9744 | 192.564
441 |  | ТП-67 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 19.03 | 647.76
442 |  | ТП-68 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 34.1848 | 329.076
443 |  | ТП-69 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 50.17 | 398.64
444 |  | ТП-70 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 29.4965 | 564.028
445 |  | ТП-71 |  | 250 | ТМ | 250 | 13.84 | 215.4
446 |  | ТП-72 |  | 100 | ТМ | 100 | 6.92 | 93.08
447 |  | ТП-73 |  | 160 | ТМ | 160 | 54.0625 | 73.5
448 |  | ТП-74 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 17.5768 | 412.116
449 |  | ТП-76 |  | 100 | ТМ | 100 | 17.3 | 82.7
450 |  | ТП-78 |  | 400 | ТМ | 400 | 11.072 | 355.712
451 |  | ТП-79 |  | 100 | ТМ | 100 | 0.692 | 99.308
452 |  | ТП-80 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 28.718 | 570.256
453 |  | ТП-81 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 16.63 | 1050.4624
454 |  | ТП-82 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 22.7921 | 972.82
455 |  | ТП-83 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 62.8855 | 296.916
456 |  | ТП-84 | 360 | 360 | ТМ | 720 | 25.2772 | 538.004
457 |  | ТП-85 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 30.118 | 454.2332
458 |  | ТП-86 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 22.317 | 621.464
459 |  | ТП-87 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 40.1763 | 616.184
460 |  | ТП-88 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 28.5038 | 900.852
461 |  | ТП-89 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 14.532 | 683.744
462 |  | ТП-90 |  | 400 | ТМ | 400 | 19.376 | 322.496
463 |  | ТП-91 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 31.659 | 546.728
464 |  | ТП-92 |  | 250 | ТМ | 250 | 60.3424 | 99.144
465 |  | ТП-93 |  | 100 | ТМ | 100 | 56.052 | 43.948
466 |  | ТП-94 |  | 250 | ТМ | 250 | 12.456 | 218.86
467 |  | ТП-95 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 31.14 | 550.88
468 |  | ТП-96 |  | 180 | ТМ | 180 | 31.5244 | 123.256
469 |  | ТП-97 |  | 180 | ТМ | 180 | 19.6067 | 144.708
470 |  | ТП-98 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 13.7535 | 689.972
471 |  | ТП-99 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 28.2336 | 358.832
472 |  | ТП-100 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 25.8635 | 593.092
473 |  | ТП-101 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 38.3368 | 123.3264
474 |  | ТП-102 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 57.782 | 337.744
475 |  | ТП-103 |  | 250 | ТМ | 250 | 48.1632 | 129.592
476 |  | ТП-105 | 500 | 260 | ТМ | 760 | 50.6253 | 375.248
477 |  | ТП-106 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 38.774 | 771.448
478 |  | ТП-107 |  | 250 | ТМ | 250 | 45.3952 | 136.512
479 |  | ТП-108 |  | 380 | ТМ | 380 | 12.7474 | 331.56
480 |  | ТП-110 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 5.19 | 303.392
481 |  | ТП-111 | 400 | 200 | ТМ | 600 | 19.4913 | 483.052
482 |  | ТП-112 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 16.8606 | 1047.556
483 |  | ТП-113 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 29.41 | 564.72
484 |  | ТП-114 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 14.878 | 680.976
485 |  | ТП-115 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 51.554 | 387.568
486 |  | ТП-116 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 23.9647 | 783.1636
487 |  | ТП-117 |  | 180 | ТМ | 180 | 26.5267 | 132.252
488 |  | ТП-119 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 28.718 | 570.256
489 |  | ТП-120 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 16.5215 | 667.828
490 |  | ТП-122 |  | 250 | ТМ | 250 | 26.0192 | 184.952
491 |  | ТП-123 |  | 100 | ТМ | 100 | 49.824 | 50.176
492 |  | ТП-124 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 4.498 | 764.016
493 |  | ТП-126 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 37.7832 | 311.084
494 |  | ТП-127 | 500 | 260 | ТМ | 760 | 13.3847 | 658.276
495 |  | ТП-128 |  | 63 | ТМ | 63 | 93.3651 | 4.18
496 |  | ТП-134 |  | 400 | ТМ | 400 | 16.089 | 335.644
497 |  | ТП-136 |  | 400 | ТМ | 400 | 39.271 | 242.916
498 |  | ТП-137 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 19.203 | 646.376
499 |  | ТП-138 |  | 250 | ТМ | 250 | 22.6976 | 193.256
500 |  | ТП-139 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 16.262 | 669.904
501 |  | ТП-140 |  | 100 | ТМ | 100 | 62.28 | 37.72
502 |  | ТП-142 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 13.5805 | 691.356
503 |  | ТП-143 |  | 250 | ТМ | 250 | 9.9648 | 225.088
504 |  | ТП-146 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 26.8496 | 365.752
505 |  | ТП-147 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 12.8885 | 696.892
506 |  | ТП-149 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 21.7115 | 626.308
507 |  | ТП-151 |  | 400 | ТМ | 400 | 14.186 | 343.256
508 |  | ТП-152 |  | 100 | ТМ | 100 | 56.744 | 43.256
509 |  | ТП-154 |  | 160 | ТМ | 160 | 18.5975 | 130.244
510 |  | ТП-157 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 26.7112 | 366.444
511 |  | ТП-158 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 18.003 | 1033.1624
512 |  | ТП-159 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 21.9683 | 983.2
513 |  | ТП-161 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 20.414 | 636.688
514 |  | ТП-162 |  | 100 | ТМ | 100 | 69.2 | 30.8
515 |  | ТП-165 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 16.2016 | 1055.86
516 |  | ТП-166 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 24.3298 | 953.444
517 |  | ТП-167 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 22.663 | 618.696
518 |  | ТП-168 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 30.0328 | 349.836
519 |  | ТП-170 |  | 100 | ТМ | 100 | 23.528 | 76.472
520 |  | ТП-171 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 17.8536 | 410.732
521 |  | ТП-172 |  | 400 | ТМ | 400 | 17.3 | 330.8
522 |  | ТП-173 |  | 250 | ТМ | 250 | 9.688 | 225.78
523 |  | ТП-174 |  | 630 | ТМ | 630 | 4.9429 | 598.86
524 |  | ТП-176 |  | 250 | ТМ | 250 | 9.1344 | 227.164
525 |  | ТП-177 |  | 400 | ТМ | 400 | 13.667 | 345.332
526 |  | ТП-180 |  | 250 | ТМ | 250 | 28.5104 | 178.724
527 |  | ТП-181 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 7.2495 | 1168.656
528 |  | ТП-183 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 73.9575 | 208.34
529 |  | ТП-185 |  | 100 | ТМ | 100 | 27.68 | 72.32
530 |  | ТП-186 |  | 250 | ТМ | 250 | 11.9024 | 220.244
531 |  | ТП-191 |  | 60 | ТМ | 60 | 57.6667 | 25.4
532 |  | ТП-192 |  | 100 | ТМ | 100 | 31.14 | 68.86
533 |  | ТП-194 |  | 60 | ТМ | 60 | 91.1133 | 5.332
534 |  | ТП-195 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 20.068 | 399.66
535 |  | ТП-197 |  | 400 | ТМ | 400 | 17.473 | 330.108
536 |  | ТП-198 |  | 400 | ТМ | 400 | 19.8604 | 320.5584
537 |  | ТП-201 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 4.6683 | 1201.18
538 |  | ТП-202 |  | 400 | ТМ | 400 | 8.304 | 366.784
539 |  | ТП-203 |  | 160 | ТМ | 160 | 26.815 | 117.096
540 |  | ТП-204 |  | 400 | ТМ | 400 | 16.089 | 335.644
541 |  | ТП-205 |  | 400 | ТМ | 400 | 11.591 | 353.636
542 |  | ТП-207 |  | 63 | ТМ | 63 | 68.1016 | 20.096
543 |  | ТП-209 |  | 160 | ТМ | 160 | 11.6775 | 141.316
544 |  | ТП-212 |  | 400 | ТМ | 400 | 15.57 | 337.72
545 |  | ТП-215 |  | 250 | ТМ | 250 | 3.0448 | 242.388
546 |  | ТП-218 |  | 250 | ТМ | 250 | 14.3936 | 214.016
547 |  | ТП-219 |  | 250 | ТМ | 250 | 37.368 | 156.58
548 |  | ТП-221 |  | 400 | ТМ | 400 | 16.435 | 334.26
549 |  | ТП-222 |  | 250 | ТМ | 250 | 31.5552 | 171.112
550 |  | ТП-223 |  | 160 | ТМ | 160 | 0.90825 | 158.5468
551 |  | ТП-224 |  | 400 | ТМ | 400 | 13.84 | 344.64
552 |  | ТП-227 |  | 250 | ТМ | 250 | 62.28 | 94.3
553 |  | ТП-228 |  | 63 | ТМ | 63 | 21.9683 | 49.16
554 |  | ТП-229 |  | 63 | ТМ | 63 | 96.6603 | 2.104
555 |  | ТП-230 |  | 630 | ТМ | 630 | 1.5378 | 620.312
556 |  | ТП-231 |  | 630 | ТМ | 630 | 2.9877 | 611.1776
557 |  | ТП-232 |  | 400 | ТМ | 400 | 10.38 | 358.48
558 |  | ТП-235 |  | 250 | ТМ | 250 | 24.912 | 187.72
559 |  | ТП-237 |  | 160 | ТМ | 160 | 23.7875 | 121.94
560 |  | ТП-239 |  | 250 | ТМ | 250 | 15.224 | 211.94
561 |  | ТП-240 |  | 400 | ТМ | 400 | 11.245 | 355.02
562 |  | ТП-241 |  | 400 | ТМ | 400 | 10.034 | 359.864
563 |  | ТП-242 |  | 250 | ТМ | 250 | 7.7504 | 230.624
564 |  | ТП-244 |  | 630 | ТМ | 630 | 7.1836 | 584.7432
565 |  | ТП-248 |  | 400 | ТМ | 400 | 1.73 | 393.08
566 |  | РТП-5 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 0.21968 | 1257.232
567 |  | РТП-6 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 12.5425 | 699.66
568 |  | РП-3 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 46.4505 | 428.396
569 |  | РП-4 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 19.0025 | 1020.568
570 |  | РП-5 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 34.081 | 527.352
571 |  | РП-6 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 14.6185 | 683.052
572 |  | ТП-252 |  | 630 | ТМ | 630 | 2.1968 | 616.16
573 |  | ТП-253 |  | 400 | ТМ | 400 | 2.422 | 390.312
574 |  | ТП-254 |  | 400 | ТМ | 400 | 3.114 | 387.544
575 |  | ТП-255 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 8.5676 | 1152.048
576 |  | ТП-260 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 8.9095 | 728.724
577 |  | ТП-261 |  | 100 | ТМ | 100 | 34.6 | 65.4
578 |  | ТП-262 |  | 160 | ТМ | 160 | 21.625 | 125.4
579 |  | ТП-264 |  | 250 | ТМ | 250 | 6.0896 | 234.776
580 |  | ТП-265 |  | 250 | ТМ | 250 | 5.536 | 236.16
581 |  | ТП-266 |  | 250 | ТМ | 250 | 5.536 | 236.16
582 |  | ТП-268 |  | 400 | ТМ | 400 | 4.3769 | 382.4924
583 |  | ТП-269 |  | 250 | ТМ | 250 | 4.152 | 239.62
584 |  | ТП-270 | 100 | 150 | ТМ | 250 | 5.536 | 236.16
585 |  | ТП-331 |  | 160 | ТМ | 160 | 9.0825 | 145.468
593 | Итого по г.Чайковский |  |  |  |  | 105287 |  | 80148.37
594 | Лысьвенский район | РП-1 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 124.56 | 15.57
595 |  | РП-2 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 31.14 | 3.8925
596 |  | РП-3 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 165.388 | 20.6735
597 |  | РП-4 | 400 |  | ТМ | 400 | 124.56 | 31.14
598 |  | ТП-02 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 141.86 | 13.7728
599 |  | ТП-7 | 400 |  | ТМ | 400 | 166.08 | 41.52
600 |  | КТПН-9 | 180 |  | ТМ | 180 | 159.16 | 88.4222
601 |  | БКТП-11 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 65.74 | 13.148
602 |  | ТП-12 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 204.14 | 25.5175
603 |  | ТП-13 | 250 |  | ТМ | 250 | 89.96 | 35.984
604 |  | КТП-14 | 180 |  | ТМ | 180 | 138.4 | 76.8889
605 |  | ТП-15 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 72.66 | 7.0544
606 |  | ТП-15 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 321.78 | 25.5381
607 |  | ТП-16 | 160 |  | ТМ | 160 | 72.66 | 45.4125
608 |  | ТП-17 | 400 |  | ТМ | 400 | 107.26 | 26.815
609 |  | КТП-18 | 320 |  | ТМ | 320 | 110.72 | 34.6
610 |  | ТП-19 | 180 |  | ТМ | 180 | 41.52 | 23.0667
611 |  | КТПН-20 | 250 |  | ТМ | 250 | 173 | 69.2
612 |  | КТПН-21 | 160 |  | ТМ | 160 | 141.86 | 88.6625
613 |  | КТПН-22 | 315 |  | ТМ | 315 | 3.46 | 1.0984
614 |  | ТП-23 | 160 |  | ТМ | 160 | 124.56 | 77.85
615 |  | ТП-24 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 105.184 | 8.3479
616 |  | КТПН-25 | 400 |  | ТМ | 400 | 87.192 | 21.798
617 |  | ТП-27 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 69.892 | 8.7365
618 |  | ТП-28 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 190.3 | 23.7875
619 |  | ТП-29 | 250 |  | ТМ | 250 | 3.46 | 1.384
620 |  | ТП-30 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 107.26 | 13.4075
621 |  | ТП-31 | 180 |  | ТМ | 180 | 103.8 | 57.6667
622 |  | ТП-32 | 160 |  | ТМ | 160 | 148.78 | 92.9875
623 |  | КТП-33 | 400 |  | ТМ | 400 | 116.256 | 29.064
624 |  | ТП-34 | 400 |  | ТМ | 400 | 145.32 | 36.33
625 |  | КТПН-35 | 160 |  | ТМ | 160 | 86.5 | 54.0625
626 |  | КТПН-36 | 160 |  | ТМ | 160 | 166.08 | 103.8
627 |  | КТПН-37 | 400 |  | ТМ | 400 | 181.996 | 45.499
628 |  | КТПН-38 | 250 |  | ТМ | 250 | 124.56 | 49.824
629 |  | КТПН-39 | 250 |  | ТМ | 250 | 148.78 | 59.512
630 |  | ТП-40 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 173 | 13.7302
631 |  | КТПН-41 | 250 |  | ТМ | 250 | 178.536 | 71.4144
632 |  | КТПН-42 | 250 |  | ТМ | 250 | 107.26 | 42.904
633 |  | ТП-43 | 250 |  | ТМ | 250 | 173 | 69.2
634 |  | КТП-44 | 400 |  | ТМ | 400 | 94.804 | 23.701
635 |  | ТП-45 | 400 |  | ТМ | 400 | 92.036 | 23.009
636 |  | КТПН-47 | 400 |  | ТМ | 400 | 58.82 | 14.705
637 |  | КТПН-48 | 250 |  | ТМ | 250 | 116.948 | 46.7792
638 |  | ТП-49 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 220.748 | 44.1496
639 |  | КТПН-51 | 250 |  | ТМ | 250 | 107.26 | 42.904
640 |  | КТП-50 | 160 |  | ТМ | 160 | 38.06 | 23.7875
641 |  | КТП-52 | 250 |  | ТМ | 250 | 132.172 | 52.8688
642 |  | ТП-53 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 38.06 | 4.7575
643 |  | КТПН-54 | 180 |  | ТМ | 180 | 214.52 | 119.1778
644 |  | КТПН-55 | 180 |  | ТМ | 180 | 26.296 | 14.6089
645 |  | КТП-56 | 160 |  | ТМ | 160 | 109.336 | 68.335
646 |  | КТП-57 | 250 |  | ТМ | 250 | 13.84 | 5.536
647 |  | ТП-58 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 171.616 | 21.452
648 |  | ТП-59 | 400 |  | ТМ | 400 | 86.5 | 21.625
649 |  | КТП-60 | 250 |  | ТМ | 250 | 124.56 | 49.824
650 |  | ТП-61 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 44.98 | 22.49
651 |  | ТП-62 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 128.02 | 10.1603
652 |  | КТП-63 | 100 |  | ТМ | 100 | 17.3 | 17.3
653 |  | ТП-64 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 200.68 | 15.927
654 |  | ТП-66 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 124.56 | 15.57
655 |  | ТП-67 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 178.536 | 22.317
656 |  | ТП-68 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 44.98 | 3.5698
657 |  | ТП-69 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 207.6 | 25.95
658 |  | ТП-70 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 274.724 | 34.3405
659 |  | СКТПН-71 | 160 |  | ТМ | 160 | 65.74 | 41.0875
660 |  | ТП-72 | 250 |  | ТМ | 250 | 187.532 | 75.0128
661 |  | КТП-73 | 180 |  | ТМ | 180 | 142.552 | 79.1956
662 |  | КТП-74 | 180 |  | ТМ | 180 | 41.52 | 23.0667
663 |  | КТП-75 | 400 |  | ТМ | 400 | 114.18 | 28.545
664 |  | ТП-76 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 158.468 | 24.3797
665 |  | КТП - 77 | 315 |  | ТМ | 315 | 20.76 | 6.5905
666 |  | КТП-78 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.14 | 12.456
667 |  | КТП-80 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 12.456 | 3.8925
668 |  | КТП-81 | 180 |  | ТМ | 180 | 104.492 | 58.0511
669 |  | КТП-82 | 180 |  | ТМ | 180 | 129.404 | 71.8911
670 |  | ТП-83 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 131.48 | 16.435
671 |  | ТП-84 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 89.96 | 7.1397
672 |  | КТП-85 | 100 |  | ТМ | 100 | 86.5 | 86.5
673 |  | ТП-87 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 224.9 | 28.1125
674 |  | ТП-88 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 81.656 | 10.207
675 |  | ТП-89 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 110.72 | 22.144
676 |  | ТП-90 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 54.668 | 6.8335
677 |  | ТП-91 | 100 |  | ТМ | 100 | 21.452 | 21.452
678 |  | ТП-93 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 83.04 | 6.5905
679 |  | КТПН-94 | 160 |  | ТМ | 160 | 155.7 | 97.3125
680 |  | КТПН-95 | 180 |  | ТМ | 180 | 162.62 | 90.3444
681 |  | КТПН-96 | 160 |  | ТМ | 160 | 128.02 | 80.0125
682 |  | ТП-97 |  | 25 | ТМ | 25 | 11.072 | 44.288
683 |  | КТП-98 | 160 |  | ТМ | 160 | 80.964 | 50.6025
684 |  | КТП-99 | 160 |  | ТМ | 160 | 55.36 | 34.6
685 |  | ТП-100 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 135.632 | 27.1264
686 |  | ТП-101 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 153.624 | 12.1924
687 |  | ТП-102 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 178.536 | 22.317
688 |  | ТП-103 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 197.22 | 24.6525
689 |  | ТП-104 | 400 |  | ТМ | 400 | 139.092 | 34.773
690 |  | ТП-105 | 180 | 180 | ТМ | 360 | 41.52 | 11.5333
691 |  | ТП-106 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 164.004 | 25.2314
692 |  | ТП-107 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 278.876 | 34.8595
693 |  | ТП-108 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 188.916 | 23.6145
694 |  | ТП-110 | 180 |  | ТМ | 180 | 62.28 | 34.6
695 |  | ТП-111 | 250 |  | ТМ | 250 | 167.464 | 66.9856
696 |  | ТП-112 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 160.544 | 20.068
697 |  | ТП-113 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 169.54 | 21.1925
698 |  | ТП-114 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 93.42 | 11.6775
699 |  | ТП-115 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 41.52 | 5.19
700 |  | ТП-117 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 196.528 | 24.566
701 |  | ТП-118 | 400 |  | ТМ | 400 | 131.48 | 32.87
702 |  | ТП-119 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 228.36 | 28.545
703 |  | ТП-120 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 100.34 | 12.5425
704 |  | ТП-121 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 235.28 | 29.41
705 |  | ТП-122 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 179.92 | 22.49
706 |  | ТП-123 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 169.54 | 52.9813
707 |  | ТП-124 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 197.22 | 24.6525
708 |  | КТП-125 | 315 |  | ТМ | 315 | 13.84 | 4.3937
709 |  | ТП-126 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 27.68 | 3.46
710 |  | КТП-127 | 180 |  | ТМ | 180 | 107.26 | 59.5889
711 |  | ТП-129 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 128.02 | 25.604
712 |  | ТП-131 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 107.26 | 21.452
713 |  | ТП-132 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 176.46 | 22.0575
714 |  | КТП-133 | 100 |  | ТМ | 100 | 51.208 | 51.208
715 |  | КТПН-139 | 180 |  | ТМ | 180 | 6.92 | 3.8444
716 |  | ТП-140 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 10.38 | 2.076
717 |  | ТП-141 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 19.376 | 9.688
718 |  | КТП-142 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 24.22 | 12.11
719 |  | КТПН-143 | 100 |  | ТМ | 100 | 76.12 | 76.12
720 |  | КТПН -144 | 400 |  | ТМ | 400 | 8.996 | 2.249
721 |  | ТП-146 | 180 | 200 | ТМ | 380 | 238.74 | 62.8263
722 |  | КТПН - 147 | 180 |  | ТМ | 180 | 48.44 | 26.9111
723 |  | КТПН - 148 | 400 |  | ТМ | 400 | 31.14 | 7.785
724 |  | КТП-149 | 400 |  | ТМ | 400 | 87.884 | 21.971
725 |  | КТПН-150 | 100 |  | ТМ | 100 | 62.28 | 62.28
726 |  | КТПН-151 | 250 |  | ТМ | 250 | 107.26 | 42.904
727 |  | КТПН-152 | 180 |  | ТМ | 180 | 89.268 | 49.5933
728 |  | КТПН -153 | 250 |  | ТМ | 250 | 60.896 | 24.3584
729 |  | КТПН-154 | 180 |  | ТМ | 180 | 34.6 | 19.2222
730 |  | КТПН-155 | 100 |  | ТМ | 100 | 143.244 | 143.244
731 |  | КТПН-156 | 400 |  | ТМ | 400 | 98.956 | 24.739
732 |  | КТПН - 157 | 100 |  | ТМ | 100 | 38.06 | 38.06
733 |  | КТПН - 158 | 100 |  | ТМ | 100 | 17.992 | 17.992
734 |  | КТП-159 | 180 |  | ТМ | 180 | 89.96 | 49.9778
735 |  | КТП-160 | 160 |  | ТМ | 160 | 31.14 | 19.4625
736 |  | КТПН-162 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 55.36 | 4.3937
737 |  | ТП-161 | 180 |  | ТМ | 180 | 44.98 | 24.9889
738 |  | КТП-163 | 100 |  | ТМ | 100 | 89.96 | 89.96
739 |  | КТПН-164 | 100 |  | ТМ | 100 | 60.204 | 60.204
740 |  | КТПН-165 | 560 |  | ТМ | 560 | 83.04 | 14.8286
741 |  | КТПН-166 | 180 |  | ТМ | 180 | 103.108 | 57.2822
742 |  | КТПН-167 | 250 |  | ТМ | 250 | 53.976 | 21.5904
743 |  | КТПк-168 | 250 |  | ТМ | 250 | 79.58 | 31.832
744 |  | КТПН-169 | 250 |  | ТМ | 250 | 50.516 | 20.2064
745 |  | КТПН-170 | 250 |  | ТМ | 250 | 62.28 | 24.912
746 |  | КТПН-171 | 250 |  | ТМ | 250 | 41.174 | 16.4696
747 |  | СКТПН-172 | 250 |  | ТМ | 250 | 100.34 | 40.136
748 |  | ТП-173 | 250 |  | ТМ | 250 | 84.424 | 33.7696
749 |  | ТП-174 | 250 |  | ТМ | 250 | 58.82 | 23.528
750 |  | ТП-175 | 100 |  | ТМ | 100 | 48.44 | 48.44
751 |  | КТПН-176 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 207.6 | 16.4762
752 |  | ТП-177 | 100 |  | ТМ | 100 | 34.6 | 34.6
753 |  | ТП-178 | 250 |  | ТМ | 250 | 51.9 | 20.76
754 |  | ТП-179 | 250 |  | ТМ | 250 | 159.16 | 63.664
755 |  | ТП-180 | 250 |  | ТМ | 250 | 100.34 | 40.136
756 |  | ТП-181 | 160 |  | ТМ | 160 | 86.5 | 54.0625
757 |  | КТПН-182 | 250 |  | ТМ | 250 | 36.676 | 14.6704
758 |  | ТП-183 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 27.68 | 3.46
759 |  | ТП-184 | 250 |  | ТМ | 250 | 22.144 | 8.8576
760 |  | ТП-185 | 250 |  | ТМ | 250 | 26.296 | 10.5184
761 |  | ТП-186 | 400 |  | ТМ | 400 | 38.752 | 9.688
762 |  | ТП-187 | 630 |  | ТМ | 630 | 38.06 | 6.0413
763 |  | ТП-188 |  |  | ТМ | 630 | 13.84 | 2.1968
764 |  | ТП-192 | 400 |  | ТМ | 400 | 68.508 | 17.127
765 |  | ТП-193 | 400 |  | ТМ | 400 | 86.5 | 21.625
766 |  | ТП-194 | 250 |  | ТМ | 250 | 96.88 | 38.752
767 |  | ТП-198 | 400 |  | ТМ | 400 | 173 | 43.25
768 |  | ТП-199 | 400 |  | ТМ | 400 | 137.016 | 34.254
769 |  | ТП-201 | 250 |  | ТМ | 250 | 107.26 | 42.904
770 |  | КТПН-202 | 400 |  | ТМ | 400 | 193.76 | 48.44
771 |  | КТПН-203 | 400 |  | ТМ | 400 | 168.848 | 42.212
772 |  | ТП-204 | 250 |  | ТМ | 250 | 124.56 | 49.824
773 |  | КТПН-205 | 100 |  | ТМ | 100 | 55.36 | 55.36
774 |  | КТПН-206 | 250 |  | ТМ | 250 | 13.84 | 5.536
775 |  | ТП-208 |  |  | ТМ | 100 | 12.456 | 12.456
776 |  | КТПН-207 | 180 |  | ТМ | 180 | 103.8 | 57.6667
777 |  | КТПН-208 | 100 |  | ТМ | 100 | 26.296 | 26.296
778 |  | КТПН-209 | 250 |  | ТМ | 250 | 93.42 | 37.368
779 |  | КТПН-210 | 160 |  | ТМ | 160 | 60.896 | 38.06
780 |  | КТПН-211 | 250 |  | ТМ | 250 | 86.5 | 34.6
781 |  | КТПН-212 | 250 |  | ТМ | 250 | 98.956 | 39.5824
782 |  | КТПН-213 | 250 |  | ТМ | 250 | 141.86 | 56.744
783 |  | КТПН-214 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 298.944 | 37.368
784 |  | КТПН-215 | 250 |  | ТМ | 250 | 107.26 | 42.904
785 |  | КТПН-216 | 100 |  | ТМ | 100 | 40.136 | 40.136
786 |  | КТПН-217 | 100 |  | ТМ | 100 | 41.52 | 41.52
787 |  | КТПН-218 | 100 |  | ТМ | 100 | 27.68 | 27.68
788 |  | КТПН-219 | 250 |  | ТМ | 250 | 1.73 | 0.692
789 |  | КТПН -220 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 266.42 | 33.3025
790 |  | КТПН-221 | 250 |  | ТМ | 250 | 53.976 | 21.5904
791 |  | СКТПН-222 | 100 |  | ТМ | 100 | 58.82 | 58.82
792 |  | СКТПН-223 | 100 |  | ТМ | 100 | 76.12 | 76.12
793 |  | ТП-227 | 25 |  | ТМ | 25 | 4.498 | 17.992
794 |  | ТП-230 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 201.7872 | 25.2234
795 |  | ТП-231 | 400 |  | ТМ | 400 | 103.8 | 25.95
796 |  | ТП-233 | 25 |  | ТМ | 25 | 0.1384 | 0.5536
797 |  | КТПН - 248 | 180 |  | ТМ | 180 | 44.98 | 24.9889
798 |  | ТП-ЛПХ | 250 |  | ТМ | 250 | 76.12 | 30.448
799 |  | ТП-Кладбище | 63 |  | ТМ | 63 | 10.38 | 16.4762
800 |  | ТП-526 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 129.404 | 25.8808
801 |  | ТП-565 | 63 |  | ТМ | 63 | 6.92 | 10.9841
802 |  | ТП-586 | 160 |  | ТМ | 160 | 35.984 | 22.49
803 |  | ТП-592 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 200.68 | 15.927
804 |  | ТП-597 | 100 |  | ТМ | 100 | 17.3 | 17.3
805 |  | ТП-Мезенцев | 160 |  | ТМ | 160 | 24.912 | 15.57
806 |  | ТП-1526 | 160 |  | ТМ | 160 | 34.6 | 21.625
807 |  | ТП-1513 (Рассоленки) | 250 |  | ТМ | 250 | 110.72 | 44.288
808 |  | ТП-1527 (Березка) | 400 | 400 | ТМ | 800 | 166.08 | 20.76
809 |  | ТП-551 | 100 |  | ТМ | 100 | 17.3 | 17.3
810 |  | ТП-552 | 180 |  | ТМ | 180 | 22.144 | 12.3022
811 |  | ТП-573 | 180 |  | ТМ | 180 | 20.068 | 11.1489
812 |  | ТП-Кол.сад 26 | 100 |  | ТМ | 100 | 38.06 | 38.06
813 |  | ТП-Кол.сад 28 | 100 |  | ТМ | 100 | 31.832 | 31.832
814 |  | ТП-578 | 160 |  | ТМ | 160 | 22.836 | 14.2725
815 |  | ТП-ЛПХ | 160 |  | ТМ | 160 | 17.3 | 10.8125
821 | Итого по Лысьвенскому району |  |  |  |  | 89976 |  | 7202.1666
822 | Очёрский район | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 23.528 | 191.18
823 |  | ТП-2 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 11.9975 | 704.0196
824 |  | ТП-3 | 400 |  | ТМ | 400 | 42.039 | 231.844
825 |  | ТП-003 | 400 |  | ТМ | 400 | 21.2617 | 314.9532
826 |  | ТП-4 | 100 |  | ТМ | 100 | 12.456 | 87.544
827 |  | ТП-04 (57) | 400 |  | ТМ | 400 | 33.389 | 266.444
828 |  | ТП-6 | 400 | 160 | ТМ | 560 | 20.1051 | 447.4116
829 |  | ТП-7 | 400 |  | ТМ | 400 | 24.739 | 301.044
830 |  | ТП-8 | 315 |  | ТМ | 315 | 30.2063 | 219.85
831 |  | ТП-9 | 250 |  | ТМ | 250 | 54.2528 | 114.368
832 |  | ТП-10 | 250 | 180 | ТМ | 430 | 21.2428 | 338.656
833 |  | ТП-11 | 400 | 160 | ТМ | 560 | 32.1286 | 380.08
834 |  | ТП-12 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 18.511 | 651.912
835 |  | ТП-13 | 250 |  | ТМ | 250 | 63.9408 | 90.148
836 |  | ТП-14 | 250 |  | ТМ | 250 | 68.9232 | 77.692
837 |  | ТП-15 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.2784 | 171.804
838 |  | ТП-16 | 160 |  | ТМ | 160 | 81.7425 | 29.212
839 |  | ТП-17 | 160 |  | ТМ | 160 | 110.72 | -17.152
840 |  | ТП-18 | 250 |  | ТМ | 250 | 51.4848 | 121.288
841 |  | ТП-19 | 160 |  | ТМ | 160 | 18.5975 | 130.244
842 |  | ТП-20 | 250 |  | ТМ | 250 | 79.7184 | 50.704
843 |  | ТП-21 | 250 |  | ТМ | 250 | 48.9936 | 127.516
844 |  | ТП-22 | 250 |  | ТМ | 250 | 45.3952 | 136.512
845 |  | ТП-23 | 250 | 160 | ТМ | 410 | 32.4059 | 277.136
846 |  | ТП-24 | 400 | 320 | ТМ | 720 | 7.6889 | 664.64
847 |  | ТП-25 | 400 |  | ТМ | 400 | 10.034 | 359.864
848 |  | ТП-26 | 250 |  | ТМ | 250 | 18.2688 | 204.328
849 |  | ТП-30 | 160 |  | ТМ | 160 | 11.245 | 142.008
850 |  | ТП-44 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.115 | 223.54
851 |  | ТП-45 | 250 |  | ТМ | 250 | 23.8048 | 190.488
852 |  | ТП-046 | 100 |  | ТМ | 100 | 0 | 100
853 |  | ТП-47 | 250 |  | ТМ | 250 | 9.9925 | 225.0188
854 |  | ТП-048 | 400 | 160 | ТМ | 560 | 9.0207 | 509.484
855 |  | ТП-50 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 21.452 | 628.384
856 |  | ТП-51 | 250 |  | ТМ | 250 | 23.2512 | 191.872
857 |  | ТП-052 | 250 |  | ТМ | 250 | 0.22144 | 249.4464
858 |  | ТП-53 | 400 |  | ТМ | 400 | 3.806 | 384.776
859 |  | ТП-56 | 100 |  | ТМ | 100 | 4.498 | 95.502
860 |  | ТП-02 | 630 |  | ТМ | 630 | 10.5887 | 563.2912
861 |  | ТП-058 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 12.0235 | 703.812
862 |  | ТП-59 | 100 |  | ТМ | 100 | 6.92 | 93.08
863 |  | ТП-01 | 250 |  | ТМ | 250 | 3.0448 | 242.388
864 |  | ТП-63 | 250 |  | ТМ | 250 | 41.7968 | 145.508
865 |  | ТП-66 | 400 | 320 | ТМ | 720 | 15.6757 | 607.1348
866 |  | ТП-067 | 160 |  | ТМ | 160 | 0 | 160
867 |  | ТП-69 | 400 |  | ТМ | 400 | 17.4903 | 330.0388
868 |  | ТП-71 | 160 |  | ТМ | 160 | 61.8475 | 61.044
869 |  | ТП-72 | 63 |  | ТМ | 63 | 2.1968 | 61.616
870 |  | ТП-73 | 100 |  | ТМ | 100 | 51.9 | 48.1
871 |  | ТП-74 | 0 |  | ТМ | 0 | 0 | 0
872 |  | ТП-75 | 250 |  | ТМ | 250 | 43.1808 | 142.048
873 |  | ТП-76 | 400 |  | ТМ | 400 | 2.7507 | 388.9972
874 |  | ТП-78 | 160 |  | ТМ | 160 | 88.576 | 18.2784
875 |  | ТП-79 | 400 |  | ТМ | 400 | 3.979 | 384.084
876 |  | ТП-81 | 250 |  | ТМ | 250 | 40.4128 | 148.968
877 |  | ТП-085 | 50 |  | ТМ | 50 | 0 | 50
878 |  | ТП-86 | 380 | 380 | ТМ | 760 | 5.8274 | 715.712
879 |  | ТП-087 | 400 |  | ТМ | 400 | 0 | 400
880 |  | ТП-88 | 400 |  | ТМ | 400 | 43.769 | 224.924
881 |  | ТП-89 | 400 |  | ТМ | 400 | 15.051 | 339.796
882 |  | ТП-90 | 100 |  | ТМ | 100 | 0 | 100
883 |  | ТП-93 | 160 |  | ТМ | 160 | 27.68 | 115.712
884 |  | ТП-94 | 250 |  | ТМ | 250 | 17.4384 | 206.404
885 |  | ТП-95 | 400 |  | ТМ | 400 | 1.038 | 395.848
886 |  | ТП-96 | 250 |  | ТМ | 250 | 0.5536 | 248.616
887 |  | ТП-97 | 250 |  | ТМ | 250 | 22.836 | 192.91
888 |  | ТП-0202 | 240 |  | ТМ | 240 | 16.1755 | 201.1788
889 |  | ТП-557 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 0 | 1260
890 |  | ТП-555 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 8.337 | 1154.9544
891 |  | ТП-581 | 400 |  | ТМ | 400 | 0 | 400
892 |  | ТП-29 | 250 |  | ТМ | 250 | 21.5904 | 196.024
893 |  | ТП-31 | 100 |  | ТМ | 100 | 42.212 | 57.788
894 |  | ТП-32 | 400 |  | ТМ | 400 | 33.389 | 266.444
895 |  | ТП-33 | 320 |  | ТМ | 320 | 56.4845 | 139.2496
896 |  | ТП-34 | 160 |  | ТМ | 160 | 76.985 | 36.824
897 |  | ТП-35 | 160 |  | ТМ | 160 | 54.9275 | 72.116
898 |  | ТП-36 | 250 |  | ТМ | 250 | 35.984 | 160.04
899 |  | ТП-37 | 250 |  | ТМ | 250 | 57.5744 | 106.064
900 |  | ТП-38 | 160 |  | ТМ | 160 | 41.0875 | 94.26
901 |  | ТП-39 | 250 |  | ТМ | 250 | 37.368 | 156.58
902 |  | ТП-40 | 160 |  | ТМ | 160 | 35.465 | 103.256
903 |  | ТП-41 | 100 |  | ТМ | 100 | 0.346 | 99.654
904 |  | ТП-42 | 400 |  | ТМ | 400 | 48.094 | 207.624
905 |  | ТП-43 | 160 |  | ТМ | 160 | 20.9763 | 126.438
906 |  | ТП-64 | 180 |  | ТМ | 180 | 11.6487 | 159.0324
907 |  | ТП-65 | 100 |  | ТМ | 100 | 12.9503 | 87.0497
908 |  | ТП-082 | 160 |  | ТМ | 160 | 58.3875 | 66.58
909 |  | РП-1 Очёр | 250 | 250 | ТМ | 500 | 3.5984 | 482.008
910 |  | ТП-27 | 160 |  | ТМ | 160 | 0.865 | 158.616
915 | Итого по Очерскому району |  |  |  |  | 29088 |  | 22493.8529
916 | Кизеловский район | ТП-1 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 4.3649 | 621.628
917 |  | ТП-2 | 250 |  | ТМ | 250 | 27.1264 | 182.184
918 |  | ТП-3 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 4.2585 | 622.32
919 |  | ТП-4 | 400 |  | ТМ | 400 | 30.794 | 276.824
920 |  | ТП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 11.418 | 354.328
921 |  | ТП-6 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 16.3951 | 543.432
922 |  | ТП-7 | 60 |  | ТМ | 60 | 2.3067 | 58.616
923 |  | ТП-8 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.832 | 170.42
924 |  | ТП-9 | 250 |  | ТМ | 250 | 8.0272 | 229.932
925 |  | ТП-10 | 250 |  | ТМ | 250 | 5.8128 | 235.468
926 |  | ТП-11 | 100 |  | ТМ | 100 | 6.228 | 93.772
927 |  | ТП-12 | 160 |  | ТМ | 160 | 33.3025 | 106.716
928 |  | ТП-13 | 250 |  | ТМ | 250 | 13.5632 | 216.092
929 |  | ТП-14 | 250 |  | ТМ | 250 | 8.8576 | 227.856
930 |  | ТП-15 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 4.9737 | 304.084
931 |  | ТП-16 | 250 |  | ТМ | 250 | 37.0912 | 157.272
932 |  | ТП-17 | 160 |  | ТМ | 160 | 6.055 | 150.312
933 |  | ТП-18 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 15.916 | 672.672
934 |  | ТП-19 | 160 |  | ТМ | 160 | 31.5725 | 109.484
935 |  | ТП-20 | 160 |  | ТМ | 160 | 22.9225 | 123.324
936 |  | ТП-21 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 20.9797 | 995.656
937 |  | ТП-22 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 18.338 | 653.296
938 |  | ТП-23 | 200 |  | ТМ | 200 | 26.296 | 147.408
939 |  | ТП-24 | 160 |  | ТМ | 160 | 26.815 | 117.096
940 |  | ТП-25 | 160 |  | ТМ | 160 | 28.9775 | 113.636
941 |  | ТП-27 | 200 |  | ТМ | 200 | 14.878 | 170.244
942 |  | ТП-29 | 630 |  | ТМ | 630 |  | 630
943 |  | ТП-30 | 160 |  | ТМ | 160 | 22.9225 | 123.324
944 |  | ТП-31 | 100 |  | ТМ | 100 | 36.676 | 63.324
945 |  | ТП-32 | 400 |  | ТМ | 400 | 28.545 | 285.82
946 |  | ТП-33 | 400 |  | ТМ | 400 | 18.857 | 324.572
947 |  | ТП-34 | 400 |  | ТМ | 400 | 18.511 | 325.956
948 |  | ТП-35 | 400 |  | ТМ | 400 | 23.355 | 306.58
949 |  | ТП-36 | 250 | 180 | ТМ | 430 | 2.7358 | 418.236
950 |  | ТП-37 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 27.4671 | 471.464
951 |  | ТП-38 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.2784 | 171.804
952 |  | ТП-39 | 250 |  | ТМ | 250 | 4.4288 | 238.928
953 |  | ТП-40 | 400 |  | ТМ | 400 | 8.304 | 366.784
954 |  | ТП-541 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 5.536 | 614.016
955 |  | ТП-42 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 23.4215 | 497.76
956 |  | ТП-43 | 400 |  | ТМ | 400 | 1.903 | 392.388
957 |  | ТП-544 | 160 |  | ТМ | 160 | 12.975 | 139.24
958 |  | ТП-45 | 180 |  | ТМ | 180 | 5.7667 | 169.62
959 |  | ТП-46 | 250 | 320 | ТМ | 570 | 6.5558 | 532.632
960 |  | ТП-47 | 100 |  | ТМ | 100 | 15.224 | 84.776
961 |  | ТП-48 | 250 |  | ТМ | 250 | 13.84 | 215.4
962 |  | ТП-49 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 12.8818 | 566.268
963 |  | ТП-50 | 250 |  | ТМ | 250 | 17.7152 | 205.712
964 |  | ТП-51 | 315 |  | ТМ | 315 | 14.499 | 269.328
965 |  | ТП-52 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 14.9472 | 425.264
966 |  | ТП-53 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 8.7365 | 730.108
967 |  | ТП-55 | 100 |  | ТМ | 100 | 0 | 100
968 |  | ТП-57 | 400 |  | ТМ | 400 | 20.414 | 318.344
969 |  | ТП-58 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 23.874 | 609.008
970 |  | ТП-59 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 17.9055 | 656.756
971 |  | ТП-60 | 400 |  | ТМ | 400 | 0.346 | 398.616
972 |  | ТП-61 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 22.144 | 506.064
973 |  | ТП-62 | 250 |  | ТМ | 250 | 7.4736 | 231.316
974 |  | ТП-63 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 15.224 | 678.208
975 |  | ТП-64 | 400 |  | ТМ | 400 | 12.11 | 351.56
976 |  | ТП-65 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 7.266 | 741.872
977 |  | ТП-66 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 20.2277 | 518.52
978 |  | ТП-567 | 630 |  | ТМ | 630 | 18.2337 | 515.128
979 |  | ТП-68 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 6.747 | 746.024
980 |  | ТП-69 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 13.0615 | 695.508
981 |  | ТП-70 | 400 |  | ТМ | 400 | 7.612 | 369.552
982 |  | ТП-71 | 100 |  | ТМ | 100 | 4.152 | 95.848
983 |  | ТП-72 | 160 |  | ТМ | 160 | 7.785 | 147.544
984 |  | ТП-73 | 250 |  | ТМ | 250 | 15.224 | 211.94
985 |  | ТП-74 | 250 |  | ТМ | 250 | 15.5008 | 211.248
986 |  | ТП-75 | 250 |  | ТМ | 250 | 9.4112 | 226.472
987 |  | ТП-76 | 160 |  | ТМ | 160 | 53.1975 | 74.884
988 |  | ТП-77 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 8.293 | 1155.508
989 |  | ТП-80 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 3.8444 | 769.2444
990 |  | ТП-81 | 160 |  | ТМ | 160 | 8.65 | 146.16
991 |  | ТП-82 | 40 |  | ТМ | 40 | 0 | 40
992 |  | ТП-83 | 100 |  | ТМ | 100 | 45.672 | 54.328
993 |  | ТП-85 | 160 |  | ТМ | 160 | 4.7575 | 152.388
994 |  | ТП-86 | 100 |  | ТМ | 100 | 17.3 | 82.7
995 |  | ТП-91 | 250 |  | ТМ | 250 | 6.0896 | 234.776
996 |  | ТП-92 | 160 |  | ТМ | 160 | 9.515 | 144.776
997 |  | ТП-93 | 100 |  | ТМ | 100 | 2.076 | 97.924
998 |  | ТП-94 | 180 |  | ТМ | 180 | 7.3044 | 166.852
999 |  | ТП-95 | 100 |  | ТМ | 100 | 8.996 | 91.004
1000 |  | ТП-96 | 160 |  | ТМ | 160 | 27.2475 | 116.404
1001 |  | ТП-97 | 250 |  | ТМ | 250 | 4.4288 | 238.928
1002 |  | ПС Шахта 6 | 160 |  | ТМ | 160 | 5.19 | 151.696
1003 |  | ТП-201 | 160 |  | ТМ | 160 | 0.4325 | 159.308
1004 |  | ТП-202 | 650 |  | ТМ | 650 | 0.95815 | 643.772
1005 |  | ТП-204 | 400 |  | ТМ | 400 | 2.422 | 390.312
1006 |  | ТП-205 | 400 |  | ТМ | 400 | 1.903 | 392.388
1007 |  | ТП-206 | 400 |  | ТМ | 400 | 1.73 | 393.08
1008 |  | ТП-207 | 250 |  | ТМ | 250 | 2.2144 | 244.464
1009 |  | ТП-208 | 160 |  | ТМ | 160 | 2.595 | 155.848
1010 |  | ТП-302 | 250 |  | ТМ | 250 | 12.7328 | 218.168
1011 |  | ТП-303 | 180 |  | ТМ | 180 | 56.5133 | 78.276
1012 |  | ТП-304 | 400 |  | ТМ | 400 | 8.996 | 364.016
1013 |  | ТП-306 | 100 |  | ТМ | 100 | 6.92 | 93.08
1014 |  | ТП-401 | 160 |  | ТМ | 160 | 2.595 | 155.848
1015 |  | ТП-402 | 100 |  | ТМ | 100 | 26.296 | 73.704
1016 |  | ТП-403 | 100 |  | ТМ | 100 | 13.84 | 86.16
1017 |  | ТП-404 | 180 |  | ТМ | 180 | 3.8444 | 173.08
1018 |  | ТП-405 | 400 |  | ТМ | 400 | 19.722 | 321.112
1019 |  | ТП-406 | 160 |  | ТМ | 160 | 11.245 | 142.008
1020 |  | ТП-407 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 18.511 | 651.912
1021 |  | ТП-409 | 250 |  | ТМ | 250 | 16.0544 | 209.864
1022 |  | ТП-412 | 160 |  | ТМ | 160 | 3.46 | 154.464
1023 |  | ТП-413 | 100 |  | ТМ | 100 | 11.764 | 88.236
1024 |  | ТП-414 | 63 |  | ТМ | 63 | 0 | 63
1025 |  | ТП-415 | 240 |  | ТМ | 240 | 0.28833 | 239.308
1026 |  | ТП-418 | 100 |  | ТМ | 100 | 4.844 | 95.156
1027 |  | ТП-421 | 100 |  | ТМ | 100 | 1.384 | 98.616
1028 |  | ТП-431 | 100 |  | ТМ | 100 | 3.46 | 96.54
1029 |  | ТП-432 | 400 |  | ТМ | 400 | 5.709 | 377.164
1030 |  | ТП-433 | 250 |  | ТМ | 250 | 28.7872 | 178.032
1031 |  | ТП-434 | 160 |  | ТМ | 160 | 24.6525 | 120.556
1032 |  | ТП-435 | 400 |  | ТМ | 400 | 3.114 | 387.544
1033 |  | ТП-436 | 250 |  | ТМ | 250 | 0 | 250
1034 |  | ТП-438 | 160 |  | ТМ | 160 | 44.5475 | 88.724
1035 |  | ТП-5439 | 180 |  | ТМ | 180 | 76.5044 | 42.292
1036 |  | ТП-440 | 160 |  | ТМ | 160 | 0 | 160
1037 |  | ТП-450 | 250 |  | ТМ | 250 | 58.6816 | 103.296
1038 |  | ТП-451 | 400 |  | ТМ | 400 | 10.207 | 359.172
1039 |  | ТП-452 | 400 |  | ТМ | 400 | 15.397 | 338.412
1040 |  | ТП-453 | 250 |  | ТМ | 250 | 27.9568 | 180.108
1041 |  | ТП-454 | 100 |  | ТМ | 100 | 11.072 | 88.928
1042 |  | ТП-456 | 630 |  | ТМ | 630 | 0 | 630
1043 |  | РП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 19.4625 | 128.86
1044 |  | РП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 19.549 | 321.804
1045 |  | ТП-26 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 24.1651 | 955.52
1046 |  | ТП-460 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 29.064 | 141.872
1047 |  | ТП-445 | 100 |  | ТМ | 100 | 0 | 100
1048 |  | ТП-446 | 100 |  | ТМ | 100 | 0.692 | 99.308
1049 |  | ТП-54 | 25 |  | ТМ | 25 | 24.912 | 18.772
1050 |  | ТП-5458 | 160 |  | ТМ | 160 | 100 | 0
1064 | Итого по Кизеловскому району |  |  |  |  | 45733 |  | 45733
1065 | Губахинский район | ТП-552 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 10 | 720
1066 |  | КТП-578 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
1067 |  | ТП-579 | 400 |  | ТМ | 400 | 5 | 380
1068 |  | ТП-5108 | 250 |  | ТМ | 250 | 5 | 237.5
1069 |  | ТП-5312 | 250 |  | ТМ | 250 | 15 | 212.5
1070 |  | ТП-5314 | 63 |  | ТМ | 63 | 10 | 56.7
1071 |  | ТП-581 | 25 |  | ТМ | 25 | 10 | 22.5
1072 |  | ТП-582 | 400 |  | ТМ | 400 | 10 | 360
1073 |  | ТП-583 | 400 |  | ТМ | 400 | 10 | 360
1074 |  | ТП-5112 | 400 |  | ТМ | 400 | 10 | 360
1075 |  | ТП-5402 | 100 |  | ТМ | 100 | 10 | 90
1076 |  | ТП-580 | 800 |  | ТМ | 800 | 10 | 720
1077 |  | ТП-5116 | 400 |  | ТМ | 400 | 45 | 220
1078 | Итого: Губахинскому району |  |  |  |  | 4688 |  | 3999.2

## по центрам питания 35 кВ и выше
Информация об установленной трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше за 2 квартал 2023 года
город Александровск
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 110(35)/6 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт | Мощность тр-ра 6/0,4 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 6/0,4 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 6/0,4 кВ, кВт
ПС Карьер 35/6 кВ | пос. Карьер-Известняк | 6300 | 5040 | - | 4498.2 | 750 | 600 |  | 451.5
|  | 6300 | 5040 | - | 4654.692 | 250 | 200 |  | 150
| Итого: | 12600 | 10080 |  | 9152.892 | 1000 | 800 |  | 601.5
город Лысьва
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/6(10) кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт
ПС Невидимка 35/6 кВ | п. Неведимка | 1800 | 1440 |  | 793.6
ПС Кормовище 35/10 кВ | п. Кормовище | 2500 | 2000 |  | 960
| Итого: | 4300 | 3440 |  | 1753.6
город Очер
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/10 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110(35)/6 кВ, кВт
ПС Заводская 35/10кВ | г. Очер | 16000 | 12800 | - | 12032
|  | 16000 | 12800 | - | 11520
| Итого: | 32000 | 25600 |  | 23552
город Гремячинск
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/6(10) кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110(35)/6 кВ, кВт
ПС Пионер 35/6 кВ | п. Усьва | 2500 | 2000 |  | 1800
| Итого: | 2500 | 2000 |  | 1800
г. Березники
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/10 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110/35/6 кВ, кВт
ПС ТЭЦ-10 110/35/6 кВ | г. Березники | 31500 | 25200 | - | 19605.6
|  | 31500 | 25200 | - | 24444
ПС Усолка 110/6 кв | г. Березники | 10000 | 8000 |  | 7103
|  | 10000 | 8000 |  | 6964
ПС Строитель 110/6 кВ | г. Березники | 16000 | 12800 | - | 11904
| Итого: | 99000 | 50400 |  | 70020.6