**Данные об аварийных отключениях за 2015 г. (пообъектно)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Дата окончание ремонта | Причина повреждения |
| Александровский район |
| январь | фид.12 от РП-1, *уч-к (РП-1 - ТП-19, Хлебозавод)* | 08.01.2015 | 09.01.2015  | пробой изоляции |
| февраль | ВЛ-35 кВ отпайка от уч-ка ПС Яйва - ПС Люзень до ПС Шубино | 13.02.2015 | 13.02.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Налипание снега на провода. |
| февраль | ВЛ-10 кВ ф. Скопкортная от ПС Шубино 35/10 до ТП-1 | 12.02.2015 | 13.02.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Образование наледи на проводах. Падение веток на провода. |
| март | ТП-47, тр-ор 100 кВА | 05.03.2015 | 05.03.2015 | Физический износ. |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 17 ПС Яйва уч-ок от ТП-10 до ТП-9 | 24.04.2015 |  25.04.2015 | Физический износ. |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Железнодорожная 39 от ТП-11 | 20.04.2015 | 21.04.2015  | Физический износ. |
| май | КЛ-0,4 кВ ф. Детсад от ТП-6 | 18.05.2015 | 14.07.2015 | Физический износ. |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 11 от РП-1 уч-к от ТП-11 до ТП-23 | 23.07.2015 | 24.07.2015  | Физический износ. |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 18 от ПС Карьер 35/6 до ТП-8 | 29.07.2015 | 30.07.2015 | Физический износ. |
| август | КЛ-6 кВ ф. 16 от РП-1 уч-ок от ТП-22 до ТП-28 | 27.08.2015 | 28.08.2015  | Физический износ. |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Комсомольская от ТП-1 до оп.1 | 26.10.2015 | 27.10.2015  | Воздействие 3-х лиц. |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф. 12 от РП-1 | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Неблагоприятные погодные условия.  |
| Горнозаводский район |
| март | ТП-9, тр-ор( 250 кВА) | 16.03.2015 | 17.03.2015 | Физический износ. |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф. Первомайская от ТП-3 | 29.04.2015 | 30.04.2015  | Пожар жилого дома |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Кирова, 41 от ТП-35 | 12.04.215 | 13.04.215  | Физический износ. |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Охотник до ТП-6 | 22.04.2015 | 22.04.2015  | Физический износ. |
| апрель | ТП-10, РУ-6 кВ | 20.04.2015 | 210.04.2015  | Физический износ. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Луначарского от ЦРП | 05.05.2015 | 06.05.2015 | Физический износ. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Победы, 22 от ТП-12 | 14.05.2015 | 14.05.2015 | Неблагоприятные погодные условия. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Поселок от ТП-6 | 15.05.2015 | 18.05.2015 | Воздействие 3-х лиц. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Куйбышева от ТП-19 | 30.05.2015 | 01.06.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-0,4 кВ ф. Победы, 4 от ТП-4 | 26.05.2015 | 28.05.2015 | Физический износ. |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Казначейство от ТП-3 | 10.06.2015 | 23.06.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. |
| июнь | КЛ-6 кВ ф.20 ПС ГКС ТП-31 до оп.1 (в сторону ТП-35) | 04.06.2015 | 10.06.2015  | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. |
| июнь | КЛ-6 кВ ф.ЛЭП-4 ПС №2 ОАО ПМЦЗ ввод-1 в ТП-14 | 20.06.2015 | 21.06.2015 | Физический износ. |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. ЛЭП-5 ПС №2 ОАО ПМЦЗ до оп.1 | 30.06.2015 | 10.07.2015  | Физический износ. |
| июнь | КЛ-6 кВ ф.19 ПС ГКС оп.1 (в сторону ТП-55) | 30.06.2015 |  15.07.2015  | Физический износ. |
| июль | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина 1 от ТП-2 | 02.07.2015 | 03.07.2015 | Физический износ. |
| июль | КЛ-6 кВ ф.ЛЭП-2 ПС Ст. Пашия уч-к оп.271-ТП-12 | 02.07.2015 | 03.07.2015 | Физический износ. |
| июль | КЛ-6 кВ ф.19 ПС ГКС уч-к оп.42-ТП-18 | 12.07.2015 | 12.07.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. Бассейн от ТП-23 | 06.07.2015 | 08.07.2015 | Физический износ. |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. Котельная № 3 от ТП-50 | 20.07.2015 |  20.07.2015 | Воздействие 3-х лиц. |
| август | ВЛ-6 кВ ф. ЛЭП-2 ПС Ст. Пашия отп. на ТП-30 | 18.08.2015 | 19.08.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Ливень. Сильный ветер. |
| август | КЛ-6кВ ф. 19 ПС ГКС уч-к РЛНД- ТП-34 | 21.08.2015 | 21.08.2015 | Физический износ. |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Кирова от ТП-1 | 02.09.2015 | 02.09.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Луначарского левая от ТП-18 | 17.09.2015 | 18.09.2015 | Воздействие 3-х лиц. |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Октябрьская от ТП-10 | 17.09.2015 | 18.09.2015 | Воздействие 3-х лиц. |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина 1 от ТП-2 | 21.09.2015 | 22.09.2015 | Физический износ. |
| сентябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Дом Культура от ТП-11 | 27.09.2015 | 29.09.2015  | Физический износ. |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. 2-я Советская от ТП-51 | 08.10.2015 | 09.10.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф.ЛЭП-2 ПС Ст. Пашия выход оп.201 | 23.11.2015 | 23.11.2015  | Физический износ. |
| Гремячинский район |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 7 от ПС Шумиха  | 01.01.2014 | 18.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 8 от ПС Гремячая-1 | 10.01.2014 | 11.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. Горводопровод от РП-2 | 10.01.2014 | 13.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. Поселок от РП-2 | 10.01.2014 | 12.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 5 от ПС Гремячая-2 | 12.01.2014 | 12.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 23 от ПС Гремячая-1 | 13.01.2014 | 13.02.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 4 от ПС Гремячая-1 | 13.01.2014 | 14.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 6 от ПС Гремячая-1 | 13.01.2014 | 24.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 19 от ПС Гремячая-1 | 13.01.2014 | 13.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 22 от ПС Гремячая-1 | 13.01.2014 | 13.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 12 от ПС Гремячая-2 | 14.01.2014 | 20.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 19 от РП-4 | 15.01.2014 | 16.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 5 от ПС Гремячая-1 | 20.01.2014 | 20.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 7 от ПС Шумиха  | 21.01.2014 | 23.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-0,4 кВ ф. Поселок от ТП-18 | 01.01.2014 | 01.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-0,4 кВ ф. Серова от ТП-Пождепо | 01.01.2014 | 02.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-0,4 кВ ф. Юбилейная от ТП-22 | 14.01.2014 | 16.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-0,4 кВ ф. Столовая от ТП-22 | 16.01.2014 | 16.01.2014 | Налипание мокрого снега на проводах, падение деревьев |
| январь | ВЛ-0,4 кВ ф. Горького от ТП-20 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | Сильное гололедо-изморозевое отложение на проводах |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф. 23 от ПС Гремячая-1 | 02.02.2014 | 02.02.2014 | Неблагоприятные погодные условия. |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф. 6 от ПС Гремячая-1 | 16.02.2014 | 16.02.2014 | Неблагоприятные погодные условия. |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф. Горького от ТП-20 | 21.04.2014 | май 2014 г. | физический износ |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф. Северная от ТП-346 | 28.04.2014 | 28.04.2014 | физический износ |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Юбилейная от ТП-23 | 21.04.2014 | 21.04.2014 | Старение изоляции |
| май | ВЛ-6 кВ ф. 4 от ПС Гремячая-1 | 23.05.2014 | 24.05.2014 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. Гроза. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Орджоникидзе от ТП-244 | 23.05.2014 | 23.05.2014 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. Гроза. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Чехова от ТП-19 | 23.05.2014 | 23.05.2014 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. Гроза. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Поселок от ТП-18 | 23.05.2014 | 23.05.2014 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. Гроза. |
| июль | ВЛ-6 кВ ф. 22 от ПС Гремячая-1 | 13.07.2014 | 31.07.2014 | Воздействие 3-х лиц |
| июль | ВЛ-0,4 кВ ф. Речная от ТП-7 | 07.07.2014 | 08.07.2014 | Физический износ. |
| август | ВЛ-6 кВ ф. 23 от ПС Гремячая-1 | 25.08.2014 | 30.08.2014 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. Космодемьянская от ТП-ЛПХ-1 | 23.08.2014 | 23.08.2014 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. Юбилейная от ТП-22 | 27.08.2014 | 27.08.2014 | Физический износ |
| сентябрь | ТП-11 | 28.09.2014 | 28.09.2014 | Физический износ. |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф. Усьва-3 от РП-500куб  | 18.10.2014 | 18.10.2014 | Неблагоприятные погодные условия |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф. 23 ПС Гремячая-1 | 21.10.2014 | 31.10.2014 | Неблагоприятные погодные условия |
| ноябрь | ВЛ-6 кВ ф. 6 ПС Шумиха | 06.11.2014 | 07.11.2014 | Неблагоприятные погодные условия |
| ноябрь | ВЛ-6 кВ ф. 22 от ПС Шумиха | 26.11.2014 | 28.11.2014 | Неблагоприятные погодные условия |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 3-й квартал ввод в ТП-3-й квартал  | 12.11.2014 | 13.11.2014 | Физический износ. |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Совхозная от ТП-546 | 21.12.2014 | 21.12.2014 | Неблагоприятные погодные условия. |
| декабрь | ТП-7 (400 кВА) | 30.12.2014 | 30.12.2014 | Физический износ. |
| Губахинский район |
| январь | ф. Углеуральский ПС Центральная уч-ок от КРУН до ТП-335 | 15.01.2015 | 15.01.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Наледь на деревьях, проводах |
| январь | ф. Шахтера от ТП-322 | 25.01.2015 | 29.01.2015 | обрыв провода неизвестным автотранспортом |
| январь | ф. Лыжная база (ввод 2) от ТП-57 | 21.01.2015 | 22.01.2015 | пробой изоляции |
| январь | ф. Матросова от ТП-394 (ввод в дом №12) | 26.01.2015 | 15.05.2015  | пробой изоляции |
| январь | ТП-113, РУ-0,4 кВ | 07.01.2015 | 08.01.2015 | Физический износ. |
| февраль | КЛ-0,4 кВ ф. Суворова, 7 от ТП-12  | 24.02.2015 | 10.07.2015  | Физический износ. |
| март | КЛ-6 кВ ф.7от ПС Губаха уч-к от ТП-36 до ТП-51 | 29.03.2015 | 01.04.2015 | Физический износ. |
| апрель | ВЛ-6 кВ ф. 6 от ПС Половинка до ПС Центральная | 19.04.2015 | 19.04.2015  | Физический износ. |
| апрель | ВЛ-6 кВ ф. Ключевская-2 от ПС Центральная уч-к от ТП-342 до ТП-337 | 25.04.2015 | 25.04.2015  | Повреждение сторонними лицами |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф. Околица от ТП-342 | 25.04.2015 | 26.04.2015  | Повреждение сторонними лицами |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 4 Елово-2 от ПС Губаха до оп.1 | 09.04.2015 | 19.05.2015  | Физический износ. |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. Районные потребители от ПС Тогур уч-к от оп.97/2 отп. на ТП-57 | 13.04.2015 |  13.05.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-6 кВ ф. Северный-2 от ГПП-2 уч-к от ТП-204 до ТП-206 | 01.05.2015 | 08.05.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-6 кВ ф. Базовый от ПС Центральная уч-к от оп.44 до оп.46 (в сторону ТП-324) | 01.05.2015 | 06.05.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-6 кВ ф. Больничный городок от РП-1 уч-к от ТП-508 до ТП-38 | 23.05.2015 | 25.05.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-6 кВ ф. 7 от ПС Губаха уч-к от ТП-36 до ТП-51 | 27.05.2015 | 27.05.2015 | Физический износ. |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 6 Хлебозавод от ПС Губаха уч-к от оп.43 до ТП-533 | 11.06.2015 | 11.06.2015 | Физический износ. |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 5 Елово-1 от ПС Губаха до оп.1 | 30.06.2015 | 10.07.2015  | Физический износ. |
| июнь | КЛ-0,4 кВ ф. Суворова,7 от ТП-12 | 08.06.2015 | 08.06.2015 | Физический износ. |
| июнь | ТП-317, ТМ-250 | 09.06.2015 | 10.06.2015 | Физический износ. |
| июль |  ВЛ-6 кВ ф. Октябрёнок от КРУН до ТП-351 | 05.07.2015 | 05.07.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. |
| июль | ВЛ-6 кВ ф. Октябрёнок от КРУН уч-к от оп.16 до ТП-5352 | 13.07.2015 | 20.07.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. |
| июль | ВЛ-6 кВ ф. 7 от ПС Губаха уч-к от оп.1 до оп.31 (всторону ТП-36) | 30.07.2015 | 31.07.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. Сильный ветер. |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 6 Хлебозавод от ПС Губаха уч-к от оп. 43 до ТП-533 | 12.07.2015 | 14.07.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. |
| июль | КЛ-6 кВ ф. Северный -1 от ГПП-2 уч-к от ТП-201 до ТП-203 | 22.07.2015 | 04.08.2015 | Физический износ. |
| июль | КЛ-6 кВ ф. Больничный городок от РП-1 уч-к от ТП-38 до оп.26 (в сторону ТП-57) | 28.07.2015 | 30.07.2015 | Физический износ. |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. Школа №2 от ТП-47 | 09.07.2015 | 11.07.2015 | Физический износ. |
| август | ВЛ-6 кВ ф. Северный -2 от ГПП-2 уч-к от оп.1 до оп.12 | 15.08.2015 | 16.08.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Ливень. Сильный ветер. |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. Шахтерский от РП-1 уч-ок ТП-19 - ТП-10 | 06.09.2015 | 04.09.2015 | Физический износ. |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. Северный -1 от ГПП-2 уч-к от ТП-208 до ТП-213 | 12.09.2015 |  20.09.2015 | Физический износ. |
| сентябрь | МТП-351 | 10.09.2015 | 10.09.2015 | Физический износ. |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф. Губаха от ПС ГРЭС№3 | 10.10.2015 | 10.10.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. |
| октябрь |  РУ-0,4 кВ ТП-5401 | 13.10.2015 | 13.10.2015 | Физический износ. |
| ноябрь | ВЛ-6 кВ ф. 8 ПС Половинка | 28.11.2015 | 28.11.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Образование наледи на проводах. |
| ноябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Пролетарская от ТП-103 | 16.11.2015 | 16.11.2015 | Физический износ. |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 4 Елово-2 от ПС Губаха до оп.1 | 12.11.2015 | 12.11.2015  | Физический износ. |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф. К.Либкнехта от ТП-317 | 08.12.2015 | 09.12.2015 | Неблагоприятные погодные условия.  |
| декабрь | КЛ-6 кВ ф. 16 от ПС Губаха уч-к от ТП-48 до ТП-539 | 05.12.2015 | 20.12.2015  | Физический износ. |
| декабрь | КЛ-0,4 кВ ф. Ленина, 21 от ТП-21 | 22.12.2015 | 28.12.2015  | Физический износ. |
| Кизеловский район |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 12 ПС Кизел РП-2 - ТП-303 | 14.01.2015 | 16.01.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Наледь на деревьях, проводах |
| январь | КЛ-0,4 кВ ф. "Д.сад" от ТП-35 *("Ввод в дом Советская, 38")* | 11.01.2015 |  11.01.2015 | пробой изоляции |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф. 1 от ПС "Коспаш-2" уч-ок от ТП-450 до ТП-453 | 01.02.2015 | 01.02.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Налипание снега на провода. |
| март | КЛ-6 кВ ф. 1 ПС Городская уч-ок ТП-34 - ТП-61 | 10.03.2015 | 13.03.2015 | Физический износ. |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Крупской, 17 от ТП-68 | 29.04.2015 | 05.05.2015  | Физический износ. |
| май | ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС Кизел ТП 94 - ТП 91 | 29.05.2015 | 29.05.2015 | Неблагоприятные погодные условия. |
| май | КЛ-6 кВ ф. 4 ПС Шахта-6 | 17.05.2015 | 17.05.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-6 кВ ПС Коспаш-2 уч-ок от ПС Коспаш-2 до оп. 1 | 28.05.2015 | 10.07.2015 | Физический износ. |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 3 ПС Строитель - ТП 1 отп. на ТП 8 | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Неблагоприятные погодные условия. |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 8 ПС Коспаш-1 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | Физический износ. |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 10 ПС Коспаш-1 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | Физический износ. |
| август | ВЛ-6 кВ ф. 10 ПС Коспаш-1 - ТП-5407 | 24.08.2015 | 24.08.2015 | Физический износ. |
| август | КЛ-6кВ ф.12 ПС Кизел вввод в ТП-31 | 08.08.2015 | 13.08.2015 | Физический износ. |
| август | КЛ-6 кВ ф. 7 ПС Кизел уч-ок оп.88 - оп.89 | 18.08.2015 | 22.08.2015  | Физический износ. |
| август | КЛ-6 кВ ф. 2 ПС Кизел ввод в ТП-588 | 21.08.2015 | 25.08.2015  | Физический износ. |
| август | ТП-30, тр-ор 400 кВА | 02.08.2015 | 06.08.2015 | Физический износ. |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. 5 ПС К-Городская, уч-к (ТП-18 - ТП-14), цепь-1 | 22.09.2015 | 05.10.2015  | Физический износ. |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС Шахта-6 | 08.12.2015 | 19.12.2015 | Неблагоприятные погодные условия.  |
| Лысьвенский район |
| январь | ТМ-35,0/10,0 кВ ПС "Кормовище" | 02.01.2015 | 02.01.2015 | Физический износ. |
| февраль | ВЛ-0,4 кВ ф. Магазин от ТП-204 | 02.02.2015 | 03.02.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. |
| март | КЛ-6 кВ ф. 404 от РП-4 до оп.№\_\_ в сторону ТП-96 | 29.03.2015 | 25.04.2015 | Физический износ. |
| март | КЛ-0,4 ф. Котельная ТП-15 | 29.03.2015 |  20.04.2015 | Физический износ. |
| март | ТП-93, тр-ор №2 (630 кВА) | 11.03.2015 | 12.03.2015 | Физический износ. |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 031 от П/ст 35/6 "Лысьва" до ТП -121 | 06.04.2015 | 10.06.2015  | Физический износ. |
| май | КЛ-0,4 кВ ф. Гайдара 7 ввод №1 от ТП-128 | 01.05.2015 | 10.07.2015  | Физический износ. |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. 313 от РП-3 до ТП-90 | 14.06.2015 | 15.06.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. Сильный ветер. |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. 39 от РП-3 до ТП-42 | 16.06.2015 | 16.06.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. Сильный ветер. |
| июнь | ТП-127, ТМ-250 кВА | 28.06.2015 |  28.06.2015 | Физический износ. |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. ООО "Феникс" от ТП-133 | 18.07.2015 | 18.07.2015  | Пожар. |
| август | ВЛ-0,4кВ ф.Мира от ТП-213 | 02.08.2015 | 18.08.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Ливень. Сильный ветер. |
| сентябрь | ВЛ-6 кВ ф.05 оп. 52 до оп. 82 | 18.09.2015 | 18.09.2015 | Воздействие 3-х лиц. |
| сентябрь | ВЛ-6 кВ ф.131 РП-1 до ТП-176 | 18.09.2015 | 18.09.2015 | Воздействие 3-х лиц. |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. 022 от ТП -88 до ТП -15 | 19.09.2015 | 21.09.2015 | Физический износ. |
| сентябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Д. Сад №10 ввод №1 от ТП-5 | 16.09.2015 | 16.09.2015 | Физический износ. |
| сентябрь | ТП-103 | 01.09.2015 | 10.09.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Ливень.  |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф. 39 от РП-3 до ТП-42 | 05.10.2015 | 05.10.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Д. Сад №10 ввод №1 от ТП-5 | 21.10.2015 | 22.10.2015  | Воздействие 3-х лиц. |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф.119 от РП-1 уч-ок ТП-130 - ТП-132 | 11.11.2015 | 25.11.2015 | Физический износ. |
| ноябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Д. Сад №10 ввод №1 от ТП-5 | 04.11.2015 | 05.11.2015  | Физический износ. |
| ноябрь | ТП-132, 400 кВА | 11.11.2015 | 11.11.2015  | Физический износ. |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Нагорная от ТП-207 | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Физический износ. |
| декабрь | КЛ-6 кВ ф. 39 от РП-3 ввод в ТП-43 | 31.12.2015 | 01.01.2016 | Физический износ. |
| декабрь | ТП-11, РУ-0,4 кВ, руб. Пивзавод | 21.12.2015 | 21.12.2015  | Физический износ. |
| Очерский район |
| январь | ф. 2 ПС Верещагино уч-ок ТП-56 - ТП-54 | 19.01.2015 | 19.01.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Наледь на деревьях, проводах |
| январь | ф. 14 ПС Очер | 19.01.2015 | 23.01.2015 | пробой изоляции |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 11 ПС Павловская до опоры№1 | 14.04.2015 | 15.04.2015  | Физический износ. |
| май | ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС Верещагино от ТП-5603 до ТП-5604 | 31.05.2015 | 31.05.2015 | Воздействие 3-х лиц. |
| июнь | ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Очер до оп. №43 | 29.06.2015 | 30.06.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. |
| июнь | ВЛ-10 кВ ф. 2 от ПС Очер | 29.06.2015 | 30.06.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. |
| июнь | ВЛ-10кВ ф. 14 ПС Очер до Р-1 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Кирова от ТП-21 | 17.06.2015 | 17.06.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 10 ПС Лужково до РП-1 | 09.06.2015 | 11.06.2015  | Воздействие 3-х лиц. |
| июнь | КЛ-10кВ ф. 3 ПС Лужково до РП-2  | 29.06.2015 | 29.06.2015  | Физический износ. |
| июнь | КЛ-10кВ ф. 3 ПС Киприно ввод в ТП-0247 | 29.06.2015 | 29.06.2015  | Физический износ. |
| июль | ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Очер отп. на ТП-59 | 30.07.2015 | 31.07.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. Сильный ветер. |
| июль | ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС Очер отп. ТП-7 оп. 62.7 | 31.07.2015 | 03.08.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. Сильный ветер. |
| июль | КЛ-10 кВ ф.2 ПС Очер ввод в ТП-6 от ТП-9 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | Физический износ. |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Малышева от ТП-3 | 18.09.2015 | 19.09.2015 | Воздействие 3-х лиц. |
| октябрь | КЛ-10 кВ ф.10 от ПС Верещагино от ТП-5646 ввод в ТП-5680 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | Физический износ. |
| октябрь |  РУ-10 кВ ТП-4 | 12.10.2015 | 12.10.2015 | Физический износ. |
| октябрь | РУ-10 ТП-59 | 12.10.2015 | 12.10.2015 | Физический износ. |
| ноябрь | ТП-3, РУ-10 кВ. | 23.11.2015 | 23.11.2015 | Физический износ. |
| декабрь | КЛ-10 кВ ф. 10 от ПС Верещагино от ТП-5646 ввод в ТП-5680 | 07.12.2015 |  Март 2016 | Физический износ. |
| Суксунский район |
| март | ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Суксун уч-к ввод в ГКТП-4 от оп. 5 | 09.03.2015 | 09.03.2015 | Физический износ. |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ГКТП-027 | 13.04.2015 |  14.04.2015 | Физический износ. |
| апрель | ГКТП-371, РУ-10 кВ | 06.04.2015 | 06.04.2015  | Физический износ. |
| апрель | СКТП-266, РУ-10 кВ | 21.04.2015 | 21.04.2015  | Физический износ. |
| май | КЛ-6 кВ ф. 2 ПС Суксун ввод в ГКТП-30 | 05.05.2015 | 06.05.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-10 кВ ПС Суксун уч-ок СКТП-172 - КТП-021 | 23.05.2015 | 16.08.2015  | Физический износ. |
| май | ТМ-40 кВт в ТП-214 | 05.05.2015 | 10.05.2015 | Пробой изоляции, физический износ . |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ГКТП-025 | 07.06.2015 | 07.06.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. |
| июль | ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Суксун уч-к отпайка на КТП-44 | 01.07.2015 | 01.07.2015 | Физический износ. |
| сентябрь | СКТП-9, РУ-0,4 кВ | 15.09.2015 | 15.09.2015 | Физический износ. |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф. 18 ПС Суксун | 17.10.2015 | 17.10.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. |
| Чайковский район |
| январь | ТП-183 | 28.01.2015 | 28.01.2015  | Физический износ. |
| январь | ТП-29, тр-ор 400 кВА | 24.01.2015 | 24.01.2015 | Физический износ. |
| январь | КЛ-10 кВ ф. 24 ввод в РУ-107 яч.3 | 05.02.2015 | 06.02.2015 | Физический износ. |
| февраль | КЛ-0,4 кВ ф. Ул. Ленина,64 от ТП-87 | 19.02.2015 | 20.02.2015 | Физический износ. |
| февраль | ТП-166, РУ-0,4 кВ, руб. 8 | 16.02.2015 | 17.02.2015 | Физический износ. |
| март | КЛ-10 кВ ф. 1 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-106 до ТП-62 | 19.03.2015 |  19.03.2015 | Физический износ. |
| март | КЛ-10 кВ ф. 509 РП-5 до ТП-97 | 28.03.2015 | 10.04.2015  | Физический износ. |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 622 от РП-6 уч-к от ТП-142 до ТП-5178 | 06.04.2015 |  06.05.2015 | Физический износ. |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 210 от РП-2  | 08.04.2015 |  18.04.2015 | Физический износ. |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 24 ПС Сайгатка уч-ок от ТП-105 до ТП-218 | 16.04.2015 | 26.04.2015  | Физический износ. |
| апрель | ТП-50, РУ-10 кВ | 14.04.2015 |  14.04.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-10 кВ ф. 209 от РП-2 уч-к от ТП-84 до ТП-64 | 05.05.2015 | 07.05.2015 | Физический износ. |
| май  | КЛ-10 кВ ф. 48 КШТ уч-ок ТП-5141 - ТП-136 | 12.05.2015 | 13.05.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-10 кВ ф. 111 уч-к от РП-1 до ТП-113 | 20.05.2015 | 15.09.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-10 кВ ф. 5 ПС Спйгатка ввод в ТП-26 | 22.05.2015 | 26.05.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-10 кВ ф. 48 от ПС КШТ уч-к от 102 до ТП-136 | 23.05.2015 | 26.05.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-10 кВ ф. 19 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-5163 до ТП-142 | 27.05.2015 | 24.08.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-10 кВ ф. 1 уч-к от ПС КШТ до оп. 1 | 28.05.2015 | 20.07.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-10 кВ ф. 210 от РП-2 уч-к от ТП-61 до ТП-5130 | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-10 кВ ф. 622 от РП-6 уч-к от ТП-146 до ТП-21 | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-10 кВ ф. 622 от РП-6 уч-к от ТП-142 до ТП-5 | 30.05.2015 | 15.06.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-10 кВ ф. 5 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-126 до ТП-120 | 30.05.2015 | 12.06.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-10 кВ ф. 314 РП-3 до ТП-81 | 30.05.2015 | 10.07.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-10 кВ ф. 314 РП-3 уч-к от ТП-26 до ТП-74 | 30.05.2015 | 10.07.2015 | Физический износ. |
| май | КЛ-0,4 кВ ф. Ул. Кабалевского,12 от ТП-9 | 18.05.2015 | 18.05.2015 | Физический износ. |
| май | ТП-55, РУ-10 кВ, тр-ор 1 | 30.05.2015 | июль 2015 г. | Физический износ. |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 2 ПС Сайгатка уч-ок от ТП-218 до ТП-105 | 01.06.2015 | 16.06.2015 | Физический износ. |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 1 ПС КШТ уч-к от ТП-91 до РУ-3А | 04.06.2015 | 24.06.2015 | Физический износ. |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 28 от ПС Сайгатка уч-к от оп. №\_\_\_ до ТП-78 (ввод в ТП) | 22.06.2015 |  22.06.2015 | Физический износ. |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сайгатка уч-к от ТП-20 до ТП-6 | 23.06.2015 |  09.07.2015 | Физический износ. |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 26 ПС КШТ ввод в ТП-170 | 23.06.2015 | 24.06.2015  | Физический износ. |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 312 РП-3 до ТП-67 | 29.06.2015 | 10.08.2015  | Физический износ. |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 19 ПС Островная уч-к от оп. № 31 до оп. № 32 ( в сторону ТП-5179) | 30.06.2015 | 35.07.2015  | Физический износ. |
| июнь | КЛ-0,4 кВ ф. Промышленная. 8/6 (ИП Сальников) от ТП-105 | 09.06.2015 |  09.06.2015 | Физический износ. |
| июнь  | ТП-142, РУ-10 кВ | 22.06.2015 | 24.06.2015 | Физический износ. |
| июнь | РП-3, РУ-10 кВ | 23.06.2015 | 25.06.2015 | Физический износ. |
| июнь | ТП-119, РУ-10 кВ | 23.06.2015 | 26.06.2015 | Физический износ. |
| июль | ВЛ-10 кВ ф. 26 от ПС КШТ уч-к от оп. №1 до оп. №\_\_\_\_ (в сторону РП-4) | 29.07.2015 | 30.07.2015 | Пожар. |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 108 от РП-1 уч-к от ТП-9 до ТП-107 | 01.07.2015 | 04.07.2015 | Физический износ. |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 506 от РП-5 уч-к от ТП-63 до ТП-149 | 12.07.2015 | 18.08.2015  | Физический износ. |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 512 уч-к от РП-5 до ТП-91 | 12.07.2015 |  17.08.2015  | Физический износ. |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. Советская, 9 от ТП-26 | 24.07.2015 | 24.07.2015  | Физический износ. |
| август | ВЛ-10 кВ ф. 48 ПС КШТ уч-ок от Р-8 в ст. ТП-548 | 23.08.2015 | 24.08.2015  | Воздействие 3-х лиц. |
| август | ВЛ-10 кВ ф. 48 от ПС КШТ уч-к от ТП-102 до ТП-136 | 28.08.2015 | 03.09.2015 | Неблагоприятные погодные условия. Ливень. Сильный ветер. |
| август | КЛ-10 кВ ф. 206 от РП-2 до ТП-17 | 13.08.2015 | 23.08.2015  | Физический износ. |
| август | КЛ-10 кВ ф. 28 ПС Сайгатка уч-ок ТП-124 - ТП-36 | 15.08.2015 | 18.08.2015 | Физический износ. |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 4 от ПС Сайгатка до РП-1 (РУ-10 кВ I с.ш.) | 19.09.2015 | 29.09.2015  | Физический износ. |
| сентябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Декабристо, 7 от ТП-52 | 22.09.2015 | 23.09.2015  | Физический износ. |
| сентябрь | ТП-166 | 05.09.2015 | 05.09.2015 | Физический износ. |
| сентябрь | ТП-183 | 16.09.2015 | 17.09.2015 | Физический износ. |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. общежитие Ивушка ( Кабалевского. 30) от ТП-70 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | Пробой изоляции кабеля |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Д/сад № 30 от ТП-83 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Физический износ. |
| ноябрь | ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС Заря отп.на ТП-5184 | 22.11.2015 | 24.11.2015 | Физический износ. |
| ноябрь | КЛ-10 кВ ф. 506 от РП-5 уч-к от ТП-165 до ТП-137 | 22.11.2015 | 22.11.2015  | Физический износ. |
| ноябрь | КЛ-10 кВ ф. 506 уч-к от РП-5 до ТП-165 | 23.11.2015 | 15.12.2015  | Физический износ. |
| ноябрь | руб.9 от ТП-34 | 18.11.2015 | 18.11.2015 | Физический износ. |
| декабрь | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-89 до ТП-57 | 21.12.2015 | Апрель 2016  | Физический износ. |
| декабрь | КЛ-0,4 кВ ф. перемычка Гагарина,34 - 33 - 32 (ТП-119) | 13.12.2015 | 13.12.2015  | Физический износ. |
| декабрь | КЛ-0,4 кВ ф. Профилакторий КШТ Чайка от ТП-28 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | Физический износ. |
| декабрь | ТП-89, РУ-10 кВ | 21.12.2015 | 21.12.2015 | Физический износ. |
| декабрь | РП-3, РУ-10 кВ | 24.12.2015 | 24.12.2015  | Физический износ. |

**Сводные данные об аварийных отключениях за 2015г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория**  |  | **ВЛ** | **КЛ** |  | **РП, ТП** | **Сумма** |
| **Аварии** | **Отказы** | **Аварии** | **Отказы** | **Аварии** |  | **Отказы** |
| **35 кВ**  | **6-10кВ** | **0,4 кВ** | **6-10кВ** | **0,4 кВ** | **35 кВ**  | **6-10кВ** | **0,4 кВ** |
| шт | шт. | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт |
| Александровский район |  | 1 | 2 |  |  | 5 | 3 |  |  | 1 |  | **12** |
| Горнозаводской район |  |  |  | 13 |  | 8 | 6 |  |  | 2 |  | **29** |
| Гремячинский район |  |  | 15 | 5 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | **25** |
| Губахинский район |  |  | 10 | 3 |  | 16 | 6 |  |  | 2 | 2 | **39** |
| Кизеловский район |  |  | 5 |  |  | 10 | 2 |  |  | 1 |  | **18** |
| Лысьвенский район |  |  | 5 | 3 |  | 6 | 6 |  | 1 | 4 | 1 | **26** |
| Очерский район |  |  | 7 | 2 |  | 8 | 0 |  |  | 3 |  | **20** |
| пос. Суксун |  |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | **11** |
| г. Чайковский |  |  | 4 | 0 |  | 34 | 9 |  |  | 13 |  | **60** |
| **Итого :** |  | **1** | **51** | **28** |  | **92** | **32** |  | **1** | **32** | **3** | **240** |