## 17.06.2015 (2)
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Результатов замера активной энергии по источникам питания за 17 июня 2015 года
предприятия ОАО "КС-Прикамье" дог. № 4363
Время замера (местное время) | Нагрузка по источникам питания | [10 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [13 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [10 empty] | Нагрузка по источникам питания | [10 empty] | Нагрузка по источникам питания | [16 empty] | Нагрузка по источникам питания
| в том числе | [10 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [13 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [10 empty] | в том числе | [10 empty] | в том числе | [16 empty] | в том числе
| г.Гремячинск | [22 empty] | г. Кизел | [46 empty] | г. Чайковский | [42 empty] | г. Горнозаводск | [14 empty] | г. Суксун | [10 empty] | г. Лысьва | [12 empty] | г. Губаха | [23 empty] | Всего:
| ПС "Гремячая-1" | [6 empty] | ПС "Гремячая-2" | [5 empty] | ПС "Усьва" |  |  |  |  | ПС "Шумиха" |  |  |  |  | ПС "Кизел" | [5 empty] | ПС "Кизел-городская" | [7 empty] | ПС "Ключевская" |  |  | ПС "Коспаш-1" | [7 empty] | ПС "Коспаш-2" |  |  | ПС "Шахта-6" |  | ПС "Строитель" |  |  | ПС "Очер" |  |  |  | ПС "Павловская" |  |  |  | ПС "Лужково" |  | ПС Городская |  | ПС Рябины |  | ПС "Сайгатка" | [16 empty] | ПС "КШТ" | [6 empty] | ПС "Прикамье" | ПС "Завьяловская" | [5 empty] | ПС "Островная" |  | ПС "Заря" | [9 empty] | ПС "Н. Пашия |  |  |  |  | ПС "Цемент" | ПС "ГКС" |  | ПС "Ст. Пашия" (ООО Центр Надежности) |  |  |  | ПС "Ст. Пашия" (ПМЦЗ) |  | ПС "Рудная" | ПС "Суксун" |  |  |  |  | ПС "Яйва" |  | ПС "Александровск" |  |  |  | ПС "Лысьва" |  |  |  |  | ОАО "ВАКС" |  |  |  |  | ООО КХ "Привод" |  |  | ПС КГРЭС |  |  |  |  | ПС "Губаха" | [8 empty] | ПС "Гидролизная" |  |  | ПС "Половинка" |  | ПС "Тогур" |  |  | ПС "Метанол"
| ф. 4 (Центр-1) | ф. 6 (Таежный) | ф. 23 (Баская) | ф.19 (Центр-2) | ф. 5 (Север) | ф.8 (Южный) | ф.22(Таежный-2) | ф.10 (Совхоз) | ф.5 (Гремячинский) | ф.12 (ОВД) | ф.9 (Микрорайон ЛПУ-2) | ф.3 (Микрорайон ЛПУ-1) | ф. 4 (Больничный) | ф.14 (Водозабор) | ф.9 (Очистные-2) | ф.4 (Очистные-1) | ф.11 (ВЛ Усьва) | ф. 3(ВЛ Шумиха) | ф.22 (Юбилейный) | ф.4 (Громовая) | ф.7 (Безгодово) | ф.31 (Юбилейный) | ф.29 (Громовая-1) | ф. 2 | ф. 3 | ф. 5 | ф. 6 | ф. 12 | ф 15 | ф.1 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 4 | ф.5 | ф. 7 | ф. 9 | ф. 11 | яч.7 | яч.8 | яч.11 | ф. 4 | ф. 5 | ф. 6 | ф. 8 | ф. 9 | ф. 10 | ф. 11 | ф. 12 | ф. 1 | ф. 3 | ф. 4 | тр.1 | тр.2 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 6 | ф.2 | ф. 9 | ф. 11 | ф. 14 | ф. 2 | ф. 4 | ф. 9 | ф. 11 | ф. 3 | ф. 10 | ф. 5 | ф. 11 | ф. 5 | ф. 8 | ф. 1 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 4 | ф. 5 | ф. 13 | ф. 16 | ф. 18 | ф. 19 | ф. 20 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 28 | ф. 29 | ф. 31 | ф. 33 | ф. 38 | ф. 1 | ф. 19 | ф. 25 | ф. 26 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 48 | ф. 14 | ф. 5 | ф. 11 | ф. 14 | ф. 22 | ф. 24 | ф. 28 | ф. 19 | ф. 20 | ф. 7 | ф. 8 | ф. 11 | ф. 12 | ф. 13 | ф. 14 | ф. 16 | ф. 27 | ф. 30 | ф. 31 | ф. "Ломовка 1" | ф. "Город 1" | ф."Город 2" | ф. "Ломовка 2" | ф. "Насосная ЛПУмг" | ф. № 1 | ф.20"Седьмой м-р" | ф.19"АУЛ" | ф. ЛЭП № 2 | ф. ЦРП-1 | ф. ЦРП-2 | ф. Очистные | ф. Водозабор | ф. ул. Запрудная | ф. Поселок | ф. № 6 | ф. № 11 | ф. № 18 | ф. № 20 | ф. № 2 | ф.9 | ф.18 | ф. 6 | ф. 7 | ф. 8 | ф. 9 | ф.7 | ф.9 | ф.23 | ПС "Лысьва-город"цепь 1 | ПС "Лысьва-город"цепь 2 | ПС 5, ф.103 | ПС 18, ф.101 | Свердлова,13 | ПС ГПП, яч.35 | ПС ГПП, яч.47 | ПС"Генератор" ф.37 | ПС"Генератор" ф.48 | ПС-18 | ф."Новый город-1" | ф."Новый город-2" | ф."Губаха" | ф."Калинина-2" | ф."Калинина-3" | ф.4 | ф.5 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.10 | ф.16 | ф.23 | ф.25 | яч.2 | яч.3 | яч.9 | яч.6 | яч.8 | яч.6 | яч.7 | яч.8 | яч.34 | яч.21
00:00 - 01:00 | 315.6 | 572.4 | 27.72 | 51.36 | 66 | 31.86 | 49.2 | 217.8 | 300.24 | 0 | 0 | 78.12 | 352.8 | 4.68 | 0 | 0 | 70.2 | 112.08 | 56.4 | 0 | 4.08 | 45.24 | 2.28 | 15.3 | 0 | 82.8 | 40.8 | 151.92 | 343.44 | 302.88 | 192.96 | 186.72 | 119.04 | 339.36 | 231.84 | 220.8 | 3.6 | 7.2 | 877.32 | 3.6 | 89.52 | 108.72 | 0 | 8.16 | 60.84 | 0 | 12 | 12 | 2.88 | 0.72 | 122.76 | 431.04 | 0 | 9.9 | 293.76 | 165.24 | 1002 | 395.2 | 410.4 | 438.4 | 0 | 153.6 | 58.8 | 201.2 | 201 | 0 | 176.4 | 130.8 | 19.8 | 382.2 | 297.3 | 106.64 | 0 | 2090.28 | 507.87 | 31.76 | 1472.61 | 0 | 164.72 | 590.34 | 223.68 | 325.32 | 205.17 | 681.15 | 432.48 | 0 | 0 | 0.24 | 639.16 | 36.2 | 140.08 | 1657.96 | 9.72 | 322.2 | 0 | 571.96 | 18.84 | 504.36 | 656.94 | 352.2 | 679.28 | 56.04 | 45.84 | 0 | 187.2 | 443.4 | 861 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 74.736 | 165 | 436 | 593 | 4 | 0 | 107 | 175.68 | 222.66 | 240 | 42 | 366 | 16 | 0 | 8 | 132 | 496.4 | 169.9 | 206 | 76.5 | 206 | 0 | 229.2 | 983.16 | 1205.28 | 53.04 | 200.64 | 0 | 79.56 | 103.44 | 0 | 0 | 422 | 551 | 520 | 583 | 222 | 484.56 | 794.88 | 24 | 15.84 | 1008 | 21.24 | 14.64 | 0 | 291.6 | 320.4 | 4.32 | 2.4 | 217.44 | 476.88 | 0 | 401.04 | 389.04 | 0.72 | 111.6 | 365.76 | 648 | 504 | 36.72 | 62.4 | 0 | 440 | 580 | 40794.956
01:00 - 02:00 | 281.28 | 556.8 | 23.64 | 45.12 | 60.48 | 29.52 | 44.64 | 213.84 | 275.76 | 0 | 0 | 64.62 | 320.16 | 4.68 | 0 | 0 | 64.56 | 96.24 | 50.4 | 0 | 3.72 | 42.12 | 1.92 | 15.3 | 0 | 74.7 | 37.92 | 133.92 | 288 | 258.24 | 175.68 | 150.72 | 104.16 | 280.32 | 197.28 | 202.56 | 2.88 | 6.48 | 943.56 | 2.88 | 74.64 | 96.48 | 0 | 7.92 | 65.52 | 0 | 12 | 23.52 | 2.88 | 0.72 | 101.88 | 472.8 | 0 | 9 | 261.72 | 139.14 | 904.8 | 337.6 | 356.4 | 385.6 | 0 | 134.4 | 47.2 | 186 | 182.4 | 0 | 164.4 | 110.4 | 19.8 | 333 | 319.14 | 104.8 | 0 | 1828.3802 | 398.58 | 29.68 | 1286.52 | 0 | 133.92 | 489.84 | 188.08 | 978.4 | 174.03 | 613.05 | 418.47 | 0 | 0 | 0.24 | 541.52 | 13.72 | 139.92 | 1350.88 | 9.2 | 291.32 | 0 | 540.92 | 17.12 | 408.76 | 611.88 | 454.98 | 545.12 | 71.82 | 36.96 | 0 | 144.72 | 350.6 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.06 | 64.47 | 166 | 387 | 585 | 5 | 1 | 96.3 | 150.12 | 221.76 | 233 | 39 | 302 | 14 | 0 | 7 | 120 | 452.8 | 142.3 | 186.8 | 59.7 | 172.4 | 0 | 200.64 | 858.96 | 1024.56 | 54.96 | 187.2 | 0 | 80.64 | 102.48 | 3960 | 2640 | 337 | 496 | 426 | 530 | 212 | 411.12 | 699.84 | 20.76 | 11.52 | 978.72 | 20.52 | 15.6 | 0 | 290.64 | 359.04 | 4.08 | 2.4 | 185.04 | 398.88 | 0 | 352.8 | 339.48 | 0.72 | 102.24 | 393.12 | 576 | 216 | 31.32 | 54.12 | 0 | 345 | 437 | 43425.4002
02:00 - 03:00 | 268.08 | 549.84 | 21.48 | 42 | 70.32 | 25.02 | 37.44 | 216 | 270 | 0 | 0 | 55.62 | 287.04 | 5.04 | 0 | 0 | 60.72 | 90.48 | 48 | 0 | 3.84 | 38.76 | 1.68 | 15.3 | 0 | 69.3 | 36.48 | 127.44 | 257.76 | 231.84 | 144.96 | 133.44 | 93.6 | 263.52 | 172.8 | 187.2 | 2.88 | 6.84 | 1043.28 | 2.88 | 67.92 | 91.2 | 0 | 8.16 | 59.04 | 0 | 11.04 | 24.96 | 2.88 | 0.72 | 94.32 | 185.76 | 0 | 9.18 | 262.08 | 129.6 | 0 | 0 | 301.2 | 0 | 0 | 118 | 41.6 | 154.4 | 163.2 | 0 | 136.8 | 90 | 18.6 | 279 | 318.6 | 118.56 | 0 | 1714.0199 | 353.19 | 29.04 | 1223.67 | 0 | 123.68 | 452.82 | 146.56 | 822.68 | 165.57 | 489.87 | 425.07 | 0 | 0 | 0.24 | 499.88 | 13.56 | 113.12 | 1283.64 | 9.24 | 293.64 | 0 | 504.6 | 16.44 | 368.52 | 530.88 | 506.34 | 484.84 | 61.47 | 37.29 | 0 | 116.8 | 278.6 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 40.508 | 164 | 369 | 550 | 5 | 1 | 96.3 | 152.1 | 210.06 | 234 | 39 | 271 | 13 | 0 | 7 | 96 | 406 | 123.3 | 175.2 | 53.6 | 158.4 | 0 | 184.8 | 820.08 | 913.68 | 54.96 | 180.96 | 0 | 76.68 | 104.28 | 3960 | 2400 | 310 | 476 | 384 | 505 | 207 | 386.64 | 666.72 | 20.52 | 9.6 | 968.64 | 21.24 | 15.6 | 0 | 19.92 | 182.16 | 2.4 | 2.16 | 165.12 | 363.6 | 0 | 333.12 | 317.76 | 0.96 | 94.08 | 320.4 | 504 | 288 | 28.8 | 55.56 | 0 | 314 | 363 | 38399.678
03:00 - 04:00 | 249.84 | 540.96 | 21.72 | 39.12 | 65.52 | 23.4 | 34.56 | 217.08 | 249.12 | 0 | 0 | 48.6 | 256.32 | 4.8 | 0 | 0 | 60.36 | 86.88 | 45.6 | 0 | 3.6 | 37.44 | 1.68 | 15.3 | 0 | 61.2 | 34.56 | 118.08 | 241.2 | 202.56 | 135.84 | 106.56 | 90.24 | 245.28 | 160.8 | 180.96 | 2.16 | 6.84 | 1043.64 | 2.16 | 66.72 | 88.8 | 0 | 7.92 | 68.76 | 0 | 11.52 | 24.96 | 2.88 | 0.72 | 93.6 | 248.64 | 0 | 28.26 | 250.92 | 117.72 | 662.4 | 299.2 | 254.4 | 348.8 | 0 | 113.2 | 37.2 | 144.4 | 156.6 | 0 | 128.4 | 80.4 | 17.4 | 257.4 | 313.44 | 102 | 0 | 1655.76 | 338.91 | 27.92 | 1174.74 | 0 | 111.2 | 431.46 | 139.92 | 1062.7599 | 160.56 | 528.18 | 392.31 | 0 | 0 | 0.28 | 488.88 | 32.12 | 140.64 | 1285.08 | 9.24 | 283.24 | 0 | 502.76 | 16.08 | 347.72 | 508.74 | 519.54 | 459.64 | 61.95 | 36.21 | 0 | 106.88 | 250.6 | 516 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 35.892 | 164 | 354 | 505 | 5 | 1 | 107 | 137.34 | 189.9 | 220 | 34 | 257 | 13 | 0 | 6 | 108 | 369.6 | 118.1 | 143.6 | 45.3 | 112.8 | 0 | 180.72 | 804.96 | 870.12 | 54 | 174.72 | 0 | 76.14 | 101.4 | 3600 | 2640 | 238 | 420 | 362 | 492 | 207 | 391.68 | 655.92 | 19.8 | 13.92 | 971.04 | 21.24 | 15.84 | 0 | 9.12 | 2.88 | 2.64 | 2.16 | 156.96 | 345.12 | 0 | 344.4 | 302.64 | 0.72 | 91.68 | 250.92 | 432 | 288 | 28.44 | 60.12 | 0 | 299 | 331 | 38341.992
04:00 - 05:00 | 242.16 | 554.4 | 19.8 | 36.24 | 55.44 | 24.48 | 36 | 217.08 | 238.32 | 0 | 0 | 50.22 | 244.8 | 4.92 | 0 | 0 | 60.6 | 80.88 | 42.72 | 0 | 4.2 | 36 | 1.8 | 14.4 | 0 | 61.2 | 36.48 | 119.52 | 243.36 | 201.12 | 130.56 | 104.64 | 95.04 | 244.32 | 166.08 | 191.52 | 2.16 | 7.2 | 1044.36 | 2.16 | 61.92 | 132 | 0 | 7.44 | 52.2 | 0 | 11.04 | 26.88 | 2.88 | 0.72 | 90.72 | 756.48 | 0 | 19.44 | 231.48 | 115.02 | 754.8 | 303.2 | 252 | 235.2 | 0 | 113.2 | 30.8 | 142.4 | 172.2 | 0 | 127.2 | 80.4 | 17.4 | 264.6 | 266.25 | 96.64 | 0 | 1558.14 | 320.04 | 23.76 | 1108.71 | 0 | 93.04 | 409.2 | 132.08 | 667.36 | 149.52 | 525.06 | 359.16 | 0 | 0 | 0.28 | 497.64 | 9.88 | 112.08 | 1118.32 | 9.12 | 254.24 | 0 | 531.4 | 16.72 | 343.2 | 509.94 | 523.68 | 428.6 | 50.43 | 32.91 | 0 | 94.16 | 294 | 489.6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 33.606 | 164 | 331 | 544 | 4 | 1 | 96.3 | 128.16 | 183.78 | 211 | 30 | 222 | 10 | 0 | 4 | 84 | 336.8 | 107.2 | 140 | 41.4 | 106.8 | 0 | 178.08 | 781.92 | 898.92 | 53.28 | 192.96 | 0 | 72.9 | 101.4 | 3780 | 2400 | 188 | 415 | 352 | 492 | 202 | 451.44 | 635.04 | 19.92 | 11.52 | 1116 | 24.12 | 15.12 | 0 | 7.2 | 3.12 | 1.92 | 2.16 | 148.32 | 350.4 | 0 | 359.52 | 299.04 | 0.72 | 87.36 | 227.16 | 360 | 360 | 27 | 50.04 | 0 | 286 | 319 | 37699.386
05:00 - 06:00 | 247.44 | 132.72 | 19.2 | 38.16 | 58.08 | 26.64 | 93.6 | 215.28 | 241.2 | 0 | 0 | 55.26 | 254.88 | 4.8 | 0 | 0 | 58.68 | 89.76 | 42.24 | 0 | 4.2 | 36.36 | 1.68 | 15.3 | 0 | 70.2 | 108.48 | 120.96 | 254.16 | 225.6 | 136.8 | 118.56 | 92.64 | 288.96 | 184.8 | 193.44 | 0.72 | 97.56 | 1037.88 | 0.72 | 84.48 | 205.92 | 0 | 8.4 | 71.28 | 0 | 11.04 | 30.72 | 2.16 | 33.12 | 100.44 | 789.12 | 0 | 15.3 | 249.84 | 117.54 | 727.2 | 270.4 | 272.4 | 241.6 | 0 | 110.4 | 32.8 | 136.8 | 154.8 | 0 | 121.2 | 76.8 | 15 | 248.4 | 274.98 | 93.12 | 0 | 1577.76 | 347.94 | 19.12 | 1080.48 | 0 | 94.48 | 458.64 | 145.44 | 1225.68 | 140.4 | 505.02 | 348.27 | 0 | 0 | 0.28 | 591 | 9.96 | 164.4 | 1105 | 9.2 | 253.44 | 0 | 452.88 | 17.8 | 364.44 | 491.76 | 452.46 | 405.88 | 37.83 | 32.79 | 0 | 71.12 | 282.8 | 470.8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 28.644 | 166 | 340 | 576 | 4 | 1 | 96.3 | 162.72 | 198.72 | 213 | 27 | 234 | 9 | 0 | 3 | 96 | 370.8 | 101.7 | 158 | 45.3 | 112.8 | 0 | 184.32 | 830.16 | 976.32 | 53.28 | 203.52 | 0 | 73.98 | 96.12 | 1800 | 2640 | 232 | 433 | 364 | 517 | 196 | 420.48 | 644.4 | 21.72 | 16.32 | 1253.76 | 27.36 | 18.24 | 0 | 7.2 | 2.88 | 0.48 | 1.44 | 155.04 | 374.64 | 0 | 356.16 | 328.2 | 0.96 | 93.84 | 222.48 | 288 | 288 | 27.36 | 58.08 | 0 | 321 | 338 | 37036.6141
06:00 - 07:00 | 276.96 | 152.4 | 23.88 | 55.68 | 55.44 | 29.34 | 103.68 | 267.84 | 266.04 | 0 | 0 | 125.64 | 297.12 | 4.8 | 0 | 0 | 77.64 | 108.24 | 50.88 | 0 | 5.52 | 42.96 | 1.92 | 15.3 | 0 | 81.9 | 74.88 | 135.36 | 322.56 | 282.24 | 146.88 | 151.2 | 112.8 | 318.24 | 210.24 | 228.96 | 3.6 | 336.96 | 821.88 | 3.6 | 93.6 | 236.16 | 0 | 7.92 | 68.76 | 0 | 12 | 41.28 | 2.16 | 14.4 | 129.96 | 761.28 | 0 | 15.66 | 282.96 | 146.7 | 734.4 | 262.4 | 270 | 259.2 | 0 | 132 | 33.2 | 143.6 | 145.2 | 0 | 141.6 | 75.6 | 14.4 | 265.2 | 326.94 | 100.48 | 0 | 1879.86 | 447.45 | 20.24 | 1288.74 | 0 | 126.88 | 614.22 | 199.36 | 598.48 | 146.16 | 515.7 | 409.83 | 0 | 0 | 0.28 | 655.92 | 13.48 | 121.28 | 1369.2 | 7.84 | 266.88 | 0 | 516.64 | 18.8 | 449.04 | 630.12 | 509.7 | 558.56 | 42.27 | 33.75 | 0 | 64.88 | 282.4 | 474.4 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 24.516 | 168 | 420 | 654 | 4 | 0 | 107 | 210.42 | 239.04 | 224 | 35 | 300 | 14 | 0 | 3 | 144 | 455.6 | 114.4 | 182.8 | 54.1 | 130.8 | 0 | 218.4 | 924.48 | 1133.28 | 53.04 | 216.48 | 0 | 116.1 | 97.8 | 2160 | 2400 | 196 | 485 | 292 | 615 | 243 | 583.2 | 687.6 | 45.84 | 23.52 | 1478.88 | 28.08 | 16.08 | 0 | 7.2 | 2.88 | 0 | 1.44 | 175.92 | 440.4 | 0 | 396.24 | 360.6 | 0.72 | 127.2 | 254.16 | 360 | 432 | 29.52 | 86.64 | 0 | 425 | 428 | 41206.856
07:00 - 08:00 | 320.64 | 227.76 | 27.36 | 80.64 | 55.68 | 32.76 | 102.24 | 308.52 | 222.12 | 0 | 0 | 135.72 | 336.96 | 54.12 | 0 | 0 | 85.56 | 123.6 | 62.88 | 0 | 5.16 | 55.8 | 2.4 | 16.2 | 0 | 89.1 | 164.64 | 162 | 385.92 | 382.56 | 175.2 | 171.36 | 143.52 | 373.92 | 229.44 | 275.52 | 3.6 | 369 | 853.56 | 3.6 | 105.12 | 252 | 0.48 | 7.68 | 69.48 | 0 | 13.44 | 47.52 | 1.44 | 0.72 | 163.8 | 484.8 | 0 | 16.2 | 302.4 | 185.4 | 838.8 | 337.6 | 315.6 | 345.6 | 0 | 154.8 | 49.2 | 165.6 | 164.4 | 0 | 172.8 | 93.6 | 19.8 | 337.2 | 364.05 | 154.32 | 0 | 2243.4 | 619.02 | 23.92 | 1467.6 | 0 | 173.92 | 691.44 | 537.92 | 1010.44 | 164.67 | 477.69 | 471.39 | 0 | 0 | 0.32 | 902.4 | 32.28 | 108.76 | 1771.68 | 13.32 | 284 | 0 | 561.72 | 19.2 | 521.88 | 736.44 | 523.5 | 642.92 | 35.25 | 43.92 | 0 | 77.68 | 402 | 541.6 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 28.95 | 108 | 436 | 854 | 6 | 0 | 107 | 189.54 | 250.56 | 237 | 39 | 387 | 16 | 0 | 4 | 180 | 564 | 142.8 | 206 | 65.8 | 162 | 0 | 246.96 | 1064.16 | 1328.76 | 53.28 | 228.96 | 0 | 110.16 | 146.64 | 2340 | 2640 | 1 | 500 | 0 | 773 | 360 | 681.84 | 773.28 | 55.8 | 37.92 | 1635.84 | 27.72 | 17.52 | 0 | 184.08 | 208.56 | 0.24 | 1.68 | 200.16 | 480 | 0 | 447.84 | 424.32 | 0.72 | 150.24 | 318.96 | 576 | 360 | 34.2 | 107.64 | 0 | 473 | 552 | 47841.6399
08:00 - 09:00 | 393.6 | 231.6 | 26.76 | 88.08 | 69.6 | 36.72 | 111.36 | 315.36 | 371.88 | 0 | 0 | 124.92 | 441.6 | 47.88 | 0 | 0 | 97.92 | 167.52 | 67.2 | 0 | 6.84 | 59.52 | 1.8 | 25.2 | 0 | 94.5 | 169.44 | 200.88 | 419.04 | 538.08 | 196.32 | 224.64 | 185.28 | 405.6 | 251.52 | 314.4 | 2.88 | 357.12 | 1024.2 | 2.88 | 112.08 | 207.6 | 0 | 7.2 | 78.48 | 0 | 15.84 | 51.84 | 4.32 | 0 | 159.12 | 247.2 | 0 | 16.02 | 383.04 | 193.14 | 998.4 | 370.4 | 379.2 | 411.2 | 0 | 184 | 67.2 | 173.6 | 208.8 | 0 | 213.6 | 123.6 | 17.4 | 364.8 | 531.18 | 282.72 | 0 | 2670.3 | 622.62 | 33.84 | 1796.4 | 0 | 241.84 | 807.66 | 919.92 | 466.68 | 183.06 | 490.65 | 736.62 | 0 | 0 | 0.28 | 1078.6 | 21.4 | 136.52 | 2148.8401 | 21.24 | 312 | 0 | 688.4 | 19.6 | 556.64 | 816.24 | 487.68 | 680.48 | 37.86 | 107.94 | 0 | 94.16 | 490.6 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 0 | 70.05 | 168 | 554 | 1000 | 4 | 0 | 96.3 | 216.36 | 232.74 | 251 | 44 | 457 | 14 | 0 | 4 | 204 | 649.2 | 147 | 240.8 | 69.5 | 216.8 | 0 | 278.64 | 1200.24 | 1563.48 | 55.44 | 211.2 | 0 | 154.08 | 196.32 | 2340 | 2640 | 1 | 643 | 0 | 878 | 523 | 755.28 | 853.92 | 55.32 | 43.68 | 1739.52 | 25.56 | 18 | 0 | 290.88 | 320.88 | 0 | 1.44 | 217.68 | 513.12 | 0 | 561.6 | 471.48 | 0.96 | 157.68 | 352.44 | 792 | 576 | 48.96 | 78.36 | 0 | 474 | 593 | 54448.0601
09:00 - 10:00 | 448.32 | 222.96 | 27.36 | 103.92 | 80.88 | 36.18 | 112.8 | 136.44 | 590.76 | 0 | 0 | 125.1 | 482.88 | 103.8 | 0 | 0 | 98.04 | 128.88 | 68.64 | 0 | 5.04 | 61.32 | 1.92 | 81.9 | 0 | 112.5 | 176.16 | 217.44 | 445.68 | 554.88 | 232.32 | 265.92 | 205.44 | 459.84 | 262.56 | 348 | 5.04 | 333 | 609.48 | 5.04 | 123.36 | 253.92 | 0 | 7.44 | 77.4 | 0 | 14.4 | 58.56 | 7.2 | 0.72 | 159.12 | 158.88 | 0 | 16.92 | 427.68 | 175.32 | 1136.4 | 404.8 | 414 | 454.4 | 0 | 198.8 | 71.2 | 209.2 | 238.2 | 0 | 223.2 | 127.2 | 25.8 | 365.4 | 671.22 | 323.28 | 0 | 2994.6601 | 636.84 | 37.2 | 1937.07 | 0 | 247.68 | 899.88 | 885.44 | 1192.68 | 203.82 | 594.6 | 909.42 | 0 | 0 | 0.32 | 1218.36 | 40.44 | 158.52 | 2326.4 | 21.8 | 358 | 0 | 778.96 | 20.92 | 541.2 | 881.4 | 487.8 | 694.68 | 31.05 | 116.79 | 0 | 94 | 512 | 737 | 0 | 0 | 0 | 17.12 | 0 | 89.88 | 168 | 582 | 1002 | 4 | 1 | 96.3 | 233.64 | 259.38 | 253 | 64 | 564 | 16 | 0 | 7 | 180 | 740.8 | 152.9 | 256.4 | 69.4 | 257.6 | 0 | 368.64 | 1257.12 | 1719.36 | 55.44 | 188.64 | 0 | 192.78 | 292.8 | 3780 | 4080 | 1 | 766 | 0 | 1002 | 652 | 801.36 | 974.16 | 55.92 | 32.64 | 1734.72 | 32.76 | 17.28 | 0 | 290.4 | 347.04 | 0 | 2.88 | 232.08 | 569.76 | 0 | 642.72 | 507.84 | 0.72 | 156.48 | 350.64 | 792 | 648 | 48.24 | 79.8 | 0 | 509 | 646 | 61896.0301
10:00 - 11:00 | 481.92 | 233.04 | 25.32 | 108 | 73.92 | 38.16 | 111.36 | 148.68 | 594.72 | 0 | 0 | 125.82 | 494.88 | 104.52 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 72.72 | 0 | 6.12 | 64.08 | 1.68 | 75.6 | 0 | 121.5 | 172.8 | 231.12 | 468.72 | 561.6 | 231.36 | 248.16 | 213.12 | 511.68 | 278.88 | 373.92 | 5.76 | 365.4 | 633.6 | 5.76 | 135.36 | 276 | 0.48 | 0.24 | 17.28 | 0 | 13.92 | 183.36 | 5.04 | 0.72 | 153.72 | 220.8 | 0 | 15.66 | 405 | 181.98 | 1449.6 | 433.6 | 463.2 | 472 | 0 | 213.6 | 93.6 | 238 | 225 | 0 | 236.4 | 128.4 | 40.2 | 397.8 | 735.3 | 360.4 | 0 | 3346.14 | 651.18 | 42.48 | 2061.6 | 0 | 255.36 | 977.58 | 937.68 | 920.56 | 213.69 | 516.12 | 1055.4899 | 0 | 0 | 0.32 | 1254.24 | 39.56 | 172.44 | 2662.4 | 24.4 | 397.4 | 0 | 904.04 | 20.84 | 572.32 | 891.84 | 429.42 | 732.64 | 37.68 | 140.97 | 0 | 111.04 | 560.8 | 800.8 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 0 | 82.428 | 166 | 638 | 949 | 4 | 1 | 96.3 | 225.54 | 231.66 | 234 | 60 | 502 | 16 | 0 | 6 | 192 | 749.6 | 151.1 | 248.8 | 70.3 | 265.2 | 0 | 388.08 | 1227.96 | 1737.72 | 55.92 | 194.88 | 0 | 178.38 | 347.52 | 3960 | 4800 | 310 | 675 | 672 | 982 | 739 | 827.28 | 979.2 | 54.84 | 32.64 | 1719.36 | 31.32 | 19.2 | 0 | 291.6 | 371.76 | 0 | 3.36 | 229.2 | 581.28 | 0 | 757.68 | 501 | 0.96 | 164.16 | 479.88 | 792 | 576 | 44.64 | 71.52 | 0 | 513 | 638 | 65968.198
11:00 - 12:00 | 464.4 | 229.92 | 24.12 | 101.28 | 77.76 | 42.66 | 128.88 | 143.28 | 586.08 | 0 | 0 | 111.06 | 483.84 | 104.28 | 0 | 0 | 92.52 | 0 | 68.4 | 0 | 5.76 | 62.76 | 1.56 | 19.8 | 178.32 | 149.4 | 171.84 | 229.68 | 270 | 559.68 | 240.48 | 247.68 | 214.56 | 522.24 | 279.36 | 367.2 | 2.88 | 353.52 | 587.88 | 2.88 | 131.52 | 260.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 146.4 | 4.32 | 30.96 | 156.96 | 419.52 | 0 | 12.24 | 374.76 | 194.76 | 1437.6 | 433.6 | 460.8 | 481.6 | 0 | 215.2 | 102.8 | 239.6 | 229.8 | 0 | 226.8 | 129.6 | 38.4 | 402 | 723.33 | 382.56 | 0 | 3373.0799 | 627.36 | 43.04 | 2103.48 | 0 | 282.56 | 989.88 | 755.2 | 1169.6 | 223.53 | 519.45 | 1040.52 | 0 | 0 | 0.32 | 1195.84 | 17.52 | 159.28 | 2635.24 | 20.36 | 423.52 | 0 | 845.64 | 21 | 564 | 913.3801 | 520.44 | 730.28 | 39.21 | 138.48 | 0 | 111.28 | 551.6 | 812.8 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 0 | 81.018 | 165 | 363 | 922 | 4 | 1 | 107 | 230.04 | 269.64 | 227 | 68 | 534 | 18 | 0 | 9 | 180 | 723.2 | 159 | 235.6 | 75.4 | 261.6 | 0 | 363.84 | 1254.24 | 1707.84 | 56.4 | 203.52 | 0 | 199.62 | 363.96 | 2700 | 2880 | 320 | 638 | 917 | 993 | 740 | 833.76 | 990 | 49.92 | 25.44 | 1723.2 | 30.6 | 18.24 | 0 | 291.6 | 330.48 | 0 | 1.92 | 231.12 | 579.84 | 0 | 778.08 | 487.2 | 0.72 | 161.76 | 723.24 | 720 | 648 | 42.84 | 84 | 0 | 513 | 611 | 63067.1379
12:00 - 13:00 | 442.56 | 222.96 | 27 | 82.08 | 65.28 | 40.14 | 52.08 | 36.72 | 590.4 | 0 | 0 | 102.78 | 450.24 | 75.48 | 0 | 0 | 87.12 | 0 | 73.2 | 0 | 5.4 | 60.96 | 2.52 | 18.9 | 163.68 | 100.8 | 169.92 | 203.76 | 259.92 | 522.24 | 241.92 | 240.48 | 212.64 | 514.56 | 295.2 | 378.72 | 1.44 | 331.2 | 588.6 | 1.44 | 125.28 | 212.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 138.24 | 2.16 | 7.2 | 156.6 | 220.32 | 0 | 13.32 | 348.12 | 183.96 | 1411.2 | 399.2 | 438 | 464 | 0 | 212.8 | 104 | 240.4 | 224.4 | 0 | 234 | 130.8 | 39 | 417 | 714.78 | 326.48 | 0 | 3358.8 | 637.29 | 49.76 | 2044.74 | 0 | 239.2 | 982.08 | 710.72 | 994.88 | 221.82 | 509.16 | 1010.94 | 0 | 0 | 0.32 | 1163.44 | 35.72 | 160.88 | 2628.24 | 18.08 | 353.76 | 0 | 812.08 | 22.52 | 560.28 | 880.56 | 502.14 | 737.52 | 43.14 | 91.89 | 0 | 119.28 | 550.8 | 805.2 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 83.776 | 166 | 620 | 922 | 4 | 1 | 96.3 | 216.9 | 239.58 | 221 | 42 | 467 | 16 | 0 | 8 | 192 | 727.6 | 157.5 | 239.6 | 76.2 | 262.4 | 0 | 368.64 | 1293.84 | 1664.28 | 55.44 | 202.56 | 0 | 169.56 | 273.48 | 7920 | 960 | 337 | 622 | 840 | 946 | 723 | 768.96 | 987.84 | 51.12 | 28.32 | 1625.28 | 30.24 | 19.2 | 0 | 291.6 | 321.12 | 0.48 | 1.44 | 230.64 | 583.68 | 0 | 764.4 | 506.28 | 0.96 | 145.68 | 607.32 | 648 | 648 | 48.6 | 81.24 | 0 | 505 | 597 | 64333.8159
13:00 - 14:00 | 427.68 | 203.76 | 27.84 | 90.96 | 78.48 | 35.46 | 54.48 | 47.16 | 590.4 | 0 | 0 | 94.32 | 423.84 | 11.64 | 0 | 0 | 95.28 | 0 | 67.68 | 0 | 4.56 | 57.48 | 1.68 | 18 | 157.92 | 99 | 174.72 | 194.4 | 255.6 | 532.32 | 238.56 | 231.36 | 212.16 | 511.68 | 308.64 | 358.56 | 2.16 | 365.04 | 587.52 | 2.16 | 125.76 | 246.24 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 121.92 | 6.48 | 0.72 | 163.08 | 210.72 | 0 | 16.38 | 345.6 | 178.02 | 1360.8 | 408.8 | 411.6 | 465.6 | 0 | 201.2 | 85.6 | 234 | 213 | 0 | 225.6 | 127.2 | 44.4 | 397.2 | 691.8 | 340.48 | 0 | 3390.7802 | 633.06 | 38.4 | 2100.5402 | 0 | 309.28 | 992.04 | 850.2401 | 821.2 | 217.95 | 587.37 | 1006.89 | 0 | 0 | 0.32 | 1163.88 | 36.44 | 200.56 | 2644.7201 | 18.12 | 438.76 | 0 | 866.92 | 21.96 | 538.68 | 822.42 | 437.52 | 735.48 | 89.34 | 129.63 | 0 | 127.12 | 545.8 | 798.8 | 0 | 0 | 0 | 22.24 | 0.06 | 58.7 | 166 | 595 | 860 | 4 | 0 | 96 | 223.74 | 262.08 | 227 | 64 | 547 | 16 | 23 | 6 | 180 | 720 | 154.1 | 228.4 | 73.5 | 247.2 | 0 | 334.32 | 1298.16 | 1639.44 | 54.96 | 184.32 | 0 | 225.72 | 213.48 | 5760 | 0 | 355 | 630 | 828 | 995 | 716 | 765.36 | 953.28 | 38.4 | 48 | 1599.84 | 32.76 | 19.44 | 0 | 290.4 | 363.84 | 0.24 | 1.44 | 229.2 | 556.08 | 0 | 772.08 | 495.6 | 0.72 | 138.72 | 465.84 | 432 | 432 | 48.8 | 78.36 | 0 | 498 | 591 | 60622.6605
14:00 - 15:00 | 414.96 | 200.4 | 28.68 | 74.64 | 82.08 | 37.44 | 54.48 | 45.36 | 577.8 | 0 | 0 | 88.74 | 398.88 | 4.68 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 66.72 | 0 | 4.8 | 55.56 | 1.8 | 16.2 | 148.32 | 102.6 | 176.64 | 187.2 | 258.48 | 543.36 | 235.2 | 196.32 | 209.76 | 492 | 309.6 | 356.64 | 2.88 | 353.52 | 591.84 | 2.88 | 124.32 | 252.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 121.92 | 7.2 | 0.72 | 153.72 | 145.44 | 0 | 18.9 | 334.8 | 183.6 | 1357.2 | 411.2 | 451.2 | 473.6 | 0 | 198.4 | 80.8 | 245.2 | 203.4 | 0 | 207.6 | 127.2 | 32.4 | 388.8 | 642.9 | 325.04 | 0 | 3348.0599 | 606.27 | 43.44 | 2042.1 | 0 | 309.04 | 961.9199 | 863.44 | 955.4 | 220.68 | 616.59 | 1029.93 | 0 | 0 | 0.32 | 1146.2801 | 15.96 | 191 | 2532.4399 | 15.6 | 361.64 | 0 | 793.28 | 21.68 | 546.08 | 777.54 | 429.54 | 727.52 | 83.31 | 126.18 | 0 | 119.6 | 558.4 | 798.2 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 0 | 82.836 | 166 | 616 | 916 | 4 | 0 | 96 | 236.7 | 259.92 | 229 | 72 | 512 | 20 | 35 | 10 | 180 | 677.6 | 150.5 | 240.4 | 73.3 | 250 | 0 | 322.08 | 1232.64 | 1575.72 | 55.2 | 174.72 | 0 | 184.68 | 218.16 | 7920 | 0 | 340 | 643 | 846 | 1010 | 733 | 797.04 | 976.32 | 40.32 | 35.04 | 1536.96 | 30.96 | 20.64 | 0 | 291.36 | 361.2 | 76.08 | 1.2 | 227.04 | 558.72 | 0 | 747.12 | 494.4 | 0.96 | 133.68 | 641.52 | 504 | 432 | 43.56 | 78.72 | 0 | 489 | 586 | 62369.5157
15:00 - 16:00 | 437.76 | 176.88 | 27.24 | 69.84 | 69.36 | 39.6 | 57.36 | 39.24 | 570.96 | 0 | 0 | 93.78 | 405.12 | 4.68 | 0 | 0 | 102.12 | 0 | 64.56 | 0 | 6.24 | 55.56 | 1.92 | 14.4 | 141.84 | 106.2 | 123.36 | 192.96 | 270 | 528 | 241.92 | 178.08 | 210.72 | 458.88 | 316.8 | 363.84 | 2.16 | 328.68 | 638.28 | 2.16 | 125.52 | 232.08 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 123.36 | 7.2 | 0.72 | 152.64 | 355.68 | 0 | 33.48 | 363.24 | 201.78 | 1394.4 | 410.4 | 434.4 | 446.4 | 0 | 197.2 | 70 | 224.4 | 203.4 | 0 | 211.2 | 132 | 40.2 | 375 | 663.66 | 316 | 0 | 3248.3999 | 603.84 | 48.24 | 1999.1699 | 0 | 256.96 | 958.9799 | 1032 | 740.04 | 226.86 | 573.09 | 1023.24 | 0 | 0 | 0.32 | 1074.28 | 35.76 | 250.24 | 2512.92 | 14.76 | 391 | 0 | 790.88 | 21.56 | 537.04 | 753.18 | 462.54 | 756.12 | 39.93 | 116.94 | 0 | 114.56 | 515.8 | 800 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 80.418 | 166 | 611 | 775 | 4 | 1 | 96 | 225.54 | 265.14 | 231 | 46 | 460 | 18 | 28 | 11 | 168 | 667.6 | 148.9 | 239.2 | 74.2 | 252.8 | 0 | 367.2 | 1233 | 1585.8 | 56.4 | 187.2 | 0 | 174.06 | 339.12 | 8820 | 0 | 342 | 560 | 847 | 1010 | 710 | 766.08 | 997.2 | 38.52 | 26.4 | 1499.04 | 30.6 | 20.16 | 0 | 290.4 | 320.64 | 103.92 | 1.68 | 226.32 | 550.8 | 0 | 733.44 | 489.12 | 0.72 | 138.48 | 558.36 | 576 | 720 | 33.84 | 75.12 | 0 | 482 | 566 | 63037.6478
16:00 - 17:00 | 443.04 | 174 | 29.28 | 85.68 | 81.36 | 39.24 | 84.96 | 40.32 | 569.88 | 0 | 0 | 89.46 | 394.56 | 4.68 | 0 | 0 | 106.08 | 0 | 62.16 | 0 | 6.36 | 57 | 2.64 | 14.4 | 137.76 | 96.3 | 122.4 | 195.12 | 294.48 | 479.04 | 271.68 | 154.56 | 208.32 | 440.64 | 310.56 | 386.88 | 2.16 | 363.6 | 1043.28 | 2.16 | 132.24 | 199.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 12.96 | 114.72 | 5.76 | 2.88 | 148.32 | 355.68 | 0 | 28.44 | 360 | 214.56 | 1380 | 350.4 | 452.4 | 443.2 | 0 | 199.6 | 78.8 | 223.6 | 198 | 0 | 198 | 124.8 | 40.2 | 417.6 | 694.86 | 315.04 | 0 | 3242.82 | 599.79 | 45.36 | 1942.98 | 0 | 287.2 | 945.12 | 643.04 | 1236.2 | 228.33 | 615.69 | 997.71 | 0 | 0 | 0.28 | 1050.24 | 17.24 | 193.56 | 2461.6001 | 13.32 | 404.76 | 0 | 757.36 | 20.92 | 535.84 | 772.5 | 498.36 | 764.44 | 44.37 | 81.51 | 0 | 120 | 476 | 823.2 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 63.762 | 166 | 598 | 865 | 7 | 1 | 96 | 189.54 | 288.18 | 233 | 66 | 500 | 19 | 27 | 10 | 168 | 672.4 | 158.8 | 230 | 75.5 | 263.2 | 0 | 343.2 | 1136.52 | 1568.52 | 57.84 | 204 | 0 | 126 | 298.8 | 6480 | 0 | 351 | 650 | 865 | 919 | 678 | 707.76 | 996.49 | 35.16 | 20.64 | 1445.76 | 34.92 | 20.88 | 0 | 289.68 | 332.16 | 114 | 1.44 | 230.64 | 560.64 | 0 | 726.96 | 484.68 | 0.96 | 144.96 | 590.04 | 576 | 576 | 45.72 | 79.56 | 0 | 489 | 579 | 60789.752
17:00 - 18:00 | 433.2 | 181.68 | 27.96 | 91.2 | 75.12 | 40.68 | 120.24 | 95.76 | 579.6 | 0 | 0 | 90.18 | 398.88 | 4.68 | 0 | 0 | 101.52 | 0 | 72.24 | 0 | 4.68 | 58.32 | 3.6 | 15.3 | 131.04 | 91.8 | 119.52 | 202.32 | 285.84 | 399.84 | 278.88 | 140.64 | 185.28 | 442.08 | 287.52 | 419.52 | 1.44 | 353.16 | 1042.2 | 1.44 | 114.72 | 251.28 | 0.48 | 10.32 | 0 | 0 | 13.92 | 115.2 | 1.44 | 33.12 | 163.44 | 430.56 | 0 | 28.44 | 299.52 | 219.24 | 1354.8 | 359.2 | 434.4 | 444.8 | 0 | 195.6 | 68.8 | 239.2 | 199.2 | 0 | 214.8 | 133.2 | 31.2 | 430.2 | 614.79 | 298.88 | 0 | 3155.76 | 637.56 | 42.8 | 1927.9201 | 0 | 236.72 | 917.94 | 460.16 | 535.4 | 226.95 | 552.57 | 801.39 | 0 | 0 | 0.32 | 956 | 37.84 | 160.32 | 2467.4799 | 11.08 | 379.2 | 0 | 694.2 | 22.04 | 562.04 | 756.72 | 422.7 | 745.36 | 72.12 | 59.28 | 0 | 126.88 | 487 | 807.2 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 0 | 62.364 | 166 | 622 | 852 | 4 | 1 | 96 | 237.24 | 273.24 | 220 | 63 | 465 | 19 | 28 | 9 | 168 | 658 | 158.6 | 226.8 | 81 | 258.8 | 0 | 362.16 | 1096.92 | 1553.4 | 53.04 | 201.6 | 0 | 93.96 | 153.72 | 6300 | 0 | 346 | 649 | 883 | 870 | 579 | 748.08 | 969.12 | 36.48 | 20.16 | 1382.88 | 36.72 | 24.96 | 0 | 289.92 | 371.04 | 98.88 | 1.68 | 229.2 | 563.28 | 0 | 669.6 | 498.12 | 0.72 | 143.52 | 332.64 | 432 | 504 | 46.44 | 73.08 | 0 | 510 | 608 | 58166.184
18:00 - 19:00 | 440.16 | 229.2 | 28.68 | 80.64 | 74.4 | 45 | 115.68 | 112.32 | 553.68 | 0 | 0 | 98.28 | 413.28 | 8.52 | 0 | 0 | 100.56 | 171.84 | 76.32 | 0 | 6.24 | 56.04 | 3.12 | 13.5 | 142.08 | 88.2 | 174.72 | 237.6 | 300.24 | 386.88 | 277.44 | 147.84 | 163.2 | 448.8 | 298.56 | 403.68 | 5.04 | 330.12 | 1042.56 | 5.04 | 111.84 | 264.24 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 14.4 | 114.24 | 1.44 | 1.44 | 162 | 472.8 | 0 | 25.56 | 292.68 | 225.9 | 1260 | 375.2 | 418.8 | 462.4 | 0 | 205.2 | 83.2 | 233.6 | 205.2 | 0 | 210 | 136.8 | 31.8 | 441 | 550.86 | 259.76 | 0 | 3031.0201 | 707.46 | 40.16 | 1876.44 | 0 | 325.92 | 858.18 | 398.24 | 457.76 | 218.85 | 598.71 | 749.94 | 0 | 0 | 0.28 | 869.44 | 33.88 | 166.76 | 2448.1601 | 9.36 | 357.04 | 0 | 812.44 | 24.24 | 579.32 | 816.66 | 0 | 788.72 | 76.14 | 48.93 | 0 | 124.56 | 447 | 802 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 0 | 82.462 | 166 | 567 | 856 | 4 | 1 | 96 | 216.18 | 254.7 | 230 | 72 | 487 | 21 | 25 | 11 | 180 | 658 | 169 | 223.2 | 87.2 | 232.8 | 0 | 375.6 | 1149.12 | 1609.92 | 53.52 | 212.64 | 0 | 76.5 | 131.52 | 7920 | 0 | 340 | 623 | 983 | 808 | 480 | 746.64 | 976.32 | 36.48 | 18.24 | 1373.28 | 33.84 | 21.84 | 0 | 289.44 | 342 | 87.84 | 2.16 | 240.96 | 598.08 | 0 | 616.08 | 514.32 | 0.72 | 148.56 | 381.24 | 576 | 648 | 47.88 | 113.64 | 0 | 519 | 635 | 59708.3921
19:00 - 20:00 | 412.32 | 215.52 | 31.2 | 75.12 | 80.16 | 48.78 | 101.76 | 249.84 | 371.52 | 0 | 0 | 99.18 | 422.4 | 61.56 | 0 | 0 | 107.88 | 192.48 | 73.68 | 0 | 6.12 | 52.56 | 2.64 | 13.5 | 145.44 | 141.3 | 186.24 | 216 | 308.88 | 405.6 | 272.16 | 167.04 | 148.8 | 411.36 | 305.28 | 338.88 | 5.04 | 339.84 | 1042.2 | 5.04 | 112.8 | 218.88 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 15.84 | 103.2 | 1.44 | 0.72 | 164.88 | 551.04 | 0 | 26.82 | 289.08 | 233.64 | 1154.4 | 389.6 | 430.8 | 470.4 | 0 | 204.8 | 79.6 | 249.2 | 208.2 | 0 | 199.2 | 136.8 | 34.8 | 451.2 | 523.44 | 196.88 | 0 | 2882.34 | 717.06 | 39.28 | 1822.71 | 0 | 242.88 | 851.16 | 336 | 1181.96 | 215.4 | 590.43 | 611.82 | 0 | 0 | 0.28 | 803.64 | 26.8 | 151.6 | 2286.72 | 8.72 | 370.84 | 0 | 694 | 22.2 | 604.6 | 829.56 | 0 | 806.08 | 46.11 | 41.07 | 0 | 144.8 | 456.6 | 805.6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 110.07 | 167 | 536 | 881 | 4 | 1 | 107 | 234.72 | 254.88 | 228 | 69 | 433 | 22 | 30 | 9 | 204 | 635.6 | 170.3 | 227.6 | 89.4 | 225.2 | 0 | 361.68 | 1174.68 | 1567.8 | 53.28 | 211.68 | 0 | 66.96 | 126.84 | 8460 | 0 | 422 | 632 | 1052 | 808 | 403 | 747.36 | 977.76 | 35.76 | 16.32 | 1418.4 | 31.68 | 23.52 | 0 | 290.64 | 321.12 | 109.92 | 1.44 | 252.96 | 610.32 | 0 | 549.36 | 505.56 | 0.72 | 143.52 | 532.8 | 648 | 648 | 51.12 | 126.96 | 0 | 520 | 636 | 60299.8101
20:00 - 21:00 | 412.32 | 202.8 | 30.24 | 68.88 | 93.36 | 49.14 | 132 | 291.6 | 363.6 | 0 | 0 | 100.62 | 449.76 | 63.24 | 0 | 0 | 97.08 | 186.24 | 73.2 | 0 | 6.48 | 50.28 | 2.76 | 11.7 | 156.24 | 147.6 | 187.68 | 222.48 | 306 | 410.4 | 263.52 | 194.88 | 146.4 | 432.48 | 315.36 | 331.68 | 2.88 | 32.04 | 1042.92 | 2.88 | 117.36 | 256.8 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 14.4 | 100.32 | 1.44 | 0.72 | 178.2 | 437.76 | 0 | 26.82 | 286.56 | 229.68 | 973.2 | 407.2 | 429.6 | 451.2 | 0 | 200 | 74.8 | 257.6 | 213.6 | 0 | 198 | 154.8 | 25.8 | 460.2 | 404.07 | 162.88 | 0 | 2690.2201 | 655.53 | 33.76 | 1740.63 | 0 | 206.64 | 856.74 | 272.24 | 716.44 | 204.33 | 570.06 | 452.25 | 0 | 0 | 0.28 | 759.52 | 46.76 | 153.84 | 2168.36 | 9.2 | 386.36 | 0 | 547.56 | 20.88 | 644.68 | 925.68 | 0 | 855.8 | 45.45 | 50.85 | 0 | 143.44 | 474 | 818.8 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0 | 108.3 | 168 | 549 | 865 | 4 | 1 | 107 | 241.74 | 261.72 | 223 | 78 | 459 | 28 | 30 | 10 | 204 | 638 | 175.9 | 228 | 84.8 | 219.6 | 0 | 355.2 | 1185.48 | 1581.84 | 53.52 | 212.16 | 0 | 72 | 115.32 | 5400 | 0 | 453 | 680 | 1060 | 753 | 310 | 708.48 | 1005.85 | 31.08 | 20.16 | 1396.8 | 36 | 25.68 | 0 | 198.24 | 350.88 | 90.72 | 1.92 | 261.36 | 638.4 | 0 | 530.88 | 522.6 | 0.96 | 160.8 | 539.28 | 504 | 576 | 49.68 | 86.16 | 0 | 552 | 682 | 55308.2001
21:00 - 22:00 | 453.12 | 197.76 | 31.92 | 68.88 | 95.04 | 50.22 | 124.56 | 321.48 | 397.08 | 0 | 0 | 118.08 | 480 | 84.84 | 0 | 0 | 98.04 | 190.56 | 71.52 | 0 | 6.48 | 52.32 | 2.4 | 12.6 | 156.96 | 108.9 | 185.76 | 213.84 | 285.84 | 395.04 | 252.96 | 210.72 | 142.56 | 437.76 | 335.04 | 349.44 | 3.6 | 362.88 | 1042.92 | 3.6 | 116.64 | 255.12 | 0.48 | 13.92 | 0 | 0 | 16.32 | 103.68 | 0.72 | 0.72 | 175.32 | 365.76 | 0 | 26.1 | 321.48 | 237.06 | 985.2 | 416.8 | 436.8 | 497.6 | 0 | 193.2 | 104.8 | 239.2 | 214.2 | 0 | 207.6 | 154.8 | 24 | 508.2 | 375.78 | 138.56 | 0 | 2733.78 | 694.8 | 28.8 | 1786.3501 | 0 | 205.28 | 850.26 | 234.96 | 480.2 | 203.97 | 588.15 | 384.93 | 0 | 0 | 0.32 | 785.24 | 40.04 | 136.96 | 2093.6 | 9.2 | 367.92 | 0 | 556.2 | 23.44 | 703.08 | 1021.14 | 0 | 932.8 | 50.67 | 45.84 | 0 | 156.88 | 460.8 | 851.4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 76.436 | 169 | 587 | 887 | 4 | 1 | 107 | 241.2 | 262.98 | 228 | 75 | 502 | 28 | 29 | 9 | 132 | 637.2 | 191.8 | 250.4 | 87.1 | 242.8 | 0 | 354.48 | 1177.2 | 1563.12 | 53.76 | 215.04 | 0 | 77.58 | 105 | 7200 | 0 | 482 | 798 | 1130 | 781 | 277 | 714.96 | 1033.9 | 31.92 | 24.48 | 1305.6 | 32.76 | 24 | 0 | 8.16 | 66.24 | 80.64 | 1.68 | 270.48 | 641.28 | 0 | 520.8 | 535.2 | 0.72 | 173.28 | 465.84 | 576 | 648 | 51.48 | 94.2 | 0 | 603 | 737 | 57520.3062
22:00 - 23:00 | 441.12 | 186.48 | 33.36 | 67.92 | 84.96 | 47.34 | 93.6 | 142.2 | 539.28 | 0 | 0 | 117.18 | 473.28 | 83.04 | 0 | 0 | 92.52 | 180.24 | 68.4 | 0 | 6.36 | 50.64 | 2.64 | 11.7 | 164.16 | 102.6 | 182.88 | 213.12 | 300.24 | 384 | 238.08 | 206.4 | 151.68 | 450.72 | 342.24 | 333.12 | 3.6 | 324.72 | 899.28 | 3.6 | 114.96 | 161.52 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 16.8 | 102.24 | 2.16 | 0.72 | 172.08 | 423.84 | 0 | 13.86 | 313.56 | 243.72 | 1106.4 | 451.2 | 471.6 | 512 | 0 | 216 | 107.6 | 258.8 | 213.6 | 0 | 224.4 | 175.2 | 24.6 | 531 | 357.75 | 119.36 | 0 | 2688.48 | 719.73 | 25.84 | 1837.62 | 0 | 213.92 | 844.02 | 262.16 | 1062.68 | 235.71 | 554.46 | 408.99 | 0 | 0 | 0.28 | 807.08 | 34.88 | 217.28 | 2078.44 | 9.48 | 373.32 | 0 | 577.32 | 23.84 | 736.44 | 1043.04 | 0 | 963.8 | 49.92 | 40.71 | 0 | 163.84 | 482.8 | 864.8 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 73.002 | 168 | 603 | 852 | 4 | 0 | 107 | 244.26 | 273.42 | 236 | 58 | 526 | 24 | 28 | 8 | 132 | 649.6 | 218.2 | 281.2 | 95.3 | 256.8 | 0 | 348.96 | 1218.6 | 1599.12 | 53.76 | 216.96 | 0 | 76.14 | 101.64 | 5760 | 2640 | 470 | 761 | 1100 | 788 | 268 | 677.52 | 1074.95 | 32.64 | 24 | 1118.88 | 28.08 | 19.68 | 0 | 8.16 | 2.64 | 85.44 | 1.92 | 276.72 | 637.68 | 0 | 505.44 | 525.48 | 0.72 | 161.28 | 535.32 | 576 | 576 | 50.4 | 87.6 | 0 | 609 | 769 | 59331.942
23:00 - 00:00 | 383.52 | 618.48 | 31.68 | 59.52 | 89.28 | 44.46 | 62.88 | 224.28 | 366.12 | 0 | 0 | 94.68 | 445.44 | 22.8 | 0 | 0 | 83.88 | 153.6 | 69.84 | 0 | 6 | 49.44 | 3.72 | 10.8 | 144.24 | 101.7 | 90.24 | 198.72 | 277.92 | 351.36 | 225.12 | 195.84 | 140.64 | 418.08 | 289.92 | 264.48 | 4.32 | 334.44 | 831.96 | 4.32 | 110.16 | 145.68 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 15.84 | 107.52 | 2.88 | 0.72 | 145.08 | 398.88 | 0 | 12.6 | 297 | 224.46 | 1142.4 | 471.2 | 478.8 | 526.4 | 0 | 226.4 | 113.6 | 272 | 225.6 | 0 | 220.8 | 169.2 | 31.8 | 556.2 | 324.9 | 113.68 | 0 | 2505.96 | 659.88 | 37.2 | 1670.64 | 0 | 198.4 | 752.28 | 243.12 | 648.2 | 237.87 | 605.88 | 433.05 | 0 | 0 | 0.24 | 752.2 | 43.12 | 206.76 | 1898.2 | 9.96 | 392.16 | 0 | 565.4 | 21.76 | 660.96 | 990.72 | 0 | 885.92 | 54.45 | 39.27 | 0 | 171.68 | 511.2 | 903 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 0 | 74.98 | 165 | 500 | 789 | 4 | 1 | 96 | 193.68 | 233.46 | 233 | 58 | 484 | 24 | 26 | 10 | 240 | 604.4 | 213 | 258 | 98 | 261.6 | 0 | 307.2 | 1196.28 | 1494.72 | 54 | 213.12 | 0 | 77.04 | 103.08 | 3600 | 4080 | 434 | 632 | 1010 | 721 | 265 | 635.04 | 1026.7 | 28.08 | 22.56 | 980.16 | 25.56 | 17.04 | 0 | 138.96 | 159.6 | 94.32 | 1.92 | 255.84 | 574.08 | 0 | 456 | 497.64 | 0.96 | 159.6 | 503.28 | 576 | 576 | 44.28 | 81.36 | 0 | 530 | 703 | 55995.06
Расход электроэнергии за сутки (кВт*час) | 9132 | 7014.72 | 643.44 | 1704.96 | 1758 | 894.24 | 2019.84 | 4263.48 | 10276.56 | 0 | 0 | 2287.98 | 9408.96 | 878.16 | 0 | 0 | 2099.88 | 2159.52 | 1515.6 | 0 | 127.8 | 1238.52 | 53.76 | 495.9 | 1968 | 2355.3 | 3118.56 | 4425.84 | 7343.28 | 9639.36 | 5176.8 | 4373.76 | 3801.6 | 9712.32 | 6340.32 | 7369.92 | 74.88 | 6066.36 | 20914.2 | 74.88 | 2577.84 | 4905.12 | 2.88 | 165.12 | 689.04 | 0 | 330.24 | 2038.56 | 81.36 | 134.64 | 3461.76 | 9544.8 | 0 | 454.5 | 7577.28 | 4437.18 | 25526.4 | 8698.4 | 9438 | 9731.2 | 0 | 4291.6 | 1717.2 | 5052 | 4763.4 | 0 | 4620 | 2949.6 | 664.2 | 9270.6 | 11701.32 | 5138.56 | 0 | 63208.2001 | 13743.2699 | 835.04 | 40793.4604 | 0 | 5080.72 | 18583.6798 | 11517.6001 | 20270.9998 | 4788.9 | 13418.7 | 15910.1099 | 0 | 0 | 6.96 | 20894.6802 | 684.56 | 3856.8 | 48935.5203 | 311.56 | 8316.64 | 0 | 15867.56 | 490.4 | 12751.12 | 18569.2802 | 8520.5399 | 16742.48 | 1257.81 | 1675.95 | 0 | 2906.56 | 10665.6 | 17458.2 | 0 | 0 | 0 | 370.72 | 0.12 | 1611.804 | 3931 | 12214 | 19054 | 104 | 17 | 2405.4 | 4913.1 | 5839.2 | 5516 | 1284 | 10238 | 424 | 309 | 179 | 3864 | 14260.8 | 3696.3 | 5252.8 | 1721.8 | 5136.4 | 0 | 7223.04 | 26399.88 | 34083 | 1307.76 | 4819.68 | 0 | 2831.22 | 4234.32 | 115920 | 39840 | 7228 | 14378 | 15733 | 18771 | 10645 | 15811.92 | 21330.69 | 880.32 | 578.88 | 33010.56 | 695.88 | 458.4 | 0 | 4658.4 | 5764.56 | 958.56 | 45.36 | 5245.44 | 12546.96 | 0 | 13323.36 | 10797.6 | 19.44 | 3290.4 | 10412.64 | 13464 | 12168 | 989.84 | 1904.28 | 0 | 11218 | 13525 | 1287609.2347
[176 empty] | Технический директор |  | ________________/М.М.Басс/
[11 empty] | лист 1 | [11 empty] | лист 2 | [12 empty] | лист 3 | [11 empty] | лист 4 | [11 empty] | лист 5 | [12 empty] | лист 6 | [12 empty] | лист 7 | [12 empty] | лист 8 | [11 empty] | лист 9 | [11 empty] | лист 10 | [11 empty] | лист 11 | [10 empty] | лист 12 | [10 empty] | лист 13 | [11 empty] | лист 14 | [5 empty] | Исп. C.Г. Хрусталева (218-16-31 доб. 152) |  |  |  | лист 15