## по центрам питания 35 кВ и выше
Информация об установленной трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше за 4 квартал 2021 года
город Александровск
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 110(35)/6 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт | Мощность тр-ра 6/0,4 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 6/0,4 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 6/0,4 кВ, кВт
ПС Карьер 35/6 кВ | пос. Карьер-Известняк | 6300 | 5040 | - | 4498.2 | 750 | 600 |  | 451.5
|  | 6300 | 5040 | - | 4654 | 250 | 200 |  | 150
| Итого: | 12600 | 10080 |  | 9152.2 | 1000 | 800 |  | 601.5
город Лысьва
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/6(10) кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт
ПС Невидимка 35/6 кВ | п. Неведимка | 1800 | 1440 |  | 892.8
ПС Кормовище 35/10 кВ | п. Кормовище | 2500 | 2000 |  | 960
| Итого: | 4300 | 3440 |  | 1852.8
город Очер
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/10 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110(35)/6 кВ, кВт
ПС Заводская 35/10кВ | г. Очер | 16000 | 12800 | - | 12032
|  | 16000 | 12800 | - | 11776
| Итого: | 32000 | 25600 |  | 23808
город Гремячинск
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/6(10) кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110(35)/6 кВ, кВт
ПС Пионер 35/6 кВ | п. Усьва | 2500 | 2000 |  | 1922
| Итого: | 2500 | 2000 |  | 1922
г. Березники
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/10 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110/35/6 кВ, кВт
П/ст "ТЭЦ-10" 110/35/6 кВ | г. Березники | 31500 | 25200 | - | 19605.6
|  | 31500 | 25200 | - | 24444
П/ст "Строитель" 110/6 кВ | г. Березники | 16000 | 12800 | - | 11904
| Итого: | 79000 | 50400 |  | 55953.6
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Волковский
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 110/6 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110(35)/6 кВ, кВт
ПС Прикамье-2 110/6 кВ | п. Волковский | 6300 | 5040 | - | 4989.6
| Итого: | 6300 | 5040 |  | 4989.6

## по центрам питания ниже 35 кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ за 4 квартал 2021 года
№ п/п | Место установки ТП | Тип, № ТП (КТПн, КТП, СКТПН и др.) | Трансформатор |  |  |  | % загрузки тр-ра | Объем свободной мощности (кВА)
|  |  | 1Т | 2Т | тип тр-ра | кВА
1 | г. Горнозаводск | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
2 |  | ТП-2 | 250 |  | ТМ | 250 | 27 | 182.5
3 |  | ТП-3 | 250 |  | ТМ | 250 | 59 | 102.5
4 |  | ТП-4 | 630 |  | ТМ | 630 | 35 | 409.5
5 |  | ТП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 76 | 96
6 |  | ТП-6 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
7 |  | ТП-7 | 400 |  | ТМ | 400 | 75 | 100
8 |  | ТП-8 | 400 |  | ТМ | 400 | 70 | 120
9 |  | ТП-9 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
10 |  | ТП-10 | 250 |  | ТМ | 250 | 71 | 72.5
11 |  | ТП-11 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 71 | 145
12 |  | ТП-12 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 75 | 200
13 |  | ТП-13 | 250 |  | ТМ | 250 | 45 | 137.5
14 |  | ТП-14 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
15 |  | ТП-15 | 250 |  | ТМ | 250 | 20 | 200
16 |  | 2КТП-16 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 50 | 160
17 |  | ТП-17 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70 | 240
18 |  | КТП-18 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
19 |  | КТП-19 | 400 |  | ТМ | 400 | 41 | 236
20 |  | ТП-20 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 35 | 325
21 |  | ТП-21 | 630 |  | ТМ | 630 | 30 | 441
22 |  | ТП-22 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 35 | 520
23 |  | ТП-23 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 55 | 292.5
24 |  | КТП-24 | 160 |  | ТМ | 160 | 35 | 104
25 |  | ТП-25 | 250 |  | ТМ | 250 | 23 | 192.5
26 |  | КТП-26 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40
27 |  | КТП-27 | 400 |  | ТМ | 400 | 45 | 220
28 |  | ТП-28 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 30 | 455
29 |  | КТП-29 | 250 |  | ТМ | 250 | 25 | 187.5
30 |  | ТП-30 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 20 | 520
31 |  | ТП-31 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 80 | 160
32 |  | ТП-32 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 35 | 819
33 |  | ТП-33 | 630 |  | ТМ | 1260 | 40 | 756
34 |  | ТП-34 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 65 | 280
35 |  | ТП-35 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 75 | 125
36 |  | ТП-36 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
37 |  | ТП-37 | 400 |  | ТМ | 400 | 20 | 320
38 |  | ТП-38 | 400 |  | ТМ | 400 | 20 | 320
39 |  | ТП-41 | 250 |  | ТМ | 250 | 25 | 187.5
40 |  | ТП-43 | 100 |  | ТМ | 100 | 5 | 95
41 |  | ТП-44 | 100 |  | ТМ | 100 | 5 | 95
42 |  | ТП-46 | 400 |  | ТМ | 400 | 5 | 380
43 |  | ТП-47 | 100 |  | ТМ | 100 | 5 | 95
44 |  | ТП-50 | 630 |  | ТМ | 630 | 35 | 409.5
45 |  | ТП-51 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
46 |  | ТП-52 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
47 |  | ТП-53 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
48 |  | ТП-54 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40
49 |  | КМТП-55 | 100 |  | ТМ | 100 | 15 | 85
50 |  | ТП-56 | 400 |  | ТМ | 400 | 75 | 100
51 | п. Ломовка | ТП-1 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
52 |  | ТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
53 |  | ТП-3 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
54 |  | ТП-4 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
55 |  | ТП-5 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
56 |  | ТП-6 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
57 |  | ТП-7 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
58 |  | ТП-8 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
59 | п. Сараны | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 65 | 87.5
60 |  | ТП-2 | 250 |  | ТМ | 250 | 65 | 87.5
61 |  | ТП-3 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 65 | 280
62 | п. Пашия | ЦРП | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
63 |  | ТП-1 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 30 | 224
64 |  | ТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 65 | 56
65 |  | ТП-3 | 400 |  | ТМ | 400 | 70 | 120
66 |  | ТП-4 | 250 |  | ТМ | 250 | 50 | 125
67 |  | ТП-5 | 250 |  | ТМ | 250 | 65 | 87.5
68 |  | ТП-6 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
69 |  | ТП-7 | 160 |  | ТМ | 160 | 65 | 56
70 |  | ТП-8 | 250 |  | ТМ | 250 | 65 | 87.5
71 |  | ТП-9 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 63 | 296
72 |  | ТП-10 | 250 |  | ТМ | 250 | 45 | 137.5
73 |  | ТП-12 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 50 | 160
74 |  | ТП-13 | 160 |  | ТМ | 160 | 45 | 88
75 |  | ТП-14 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
76 |  | ТП-15 | 100 |  | ТМ | 100 | 55 | 45
77 |  | ТП-16 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 15 | 272
78 |  | ТП-17 | 63 |  | ТМ | 63 | 40 | 37.8
79 |  | ТП-18 | 320 |  | ТМ | 320 | 60 | 128
80 |  | ТП-19 | 400 |  | ТМ | 400 | 20 | 320
81 |  | ТП-20 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
82 |  | ТП-21 | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
83 |  | ТП-22 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
84 |  | ТП-30 | 63 |  | ТМ | 63 | 30 | 44.1
85 |  | ТП-32 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
86 | п. Вижай | ТП-1 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
87 |  | ТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96
88 | п. Койва | ТП-1 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
89 |  | ТП-2 | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
90 |  | ТП-3 | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
91 |  | ТП-4 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
92 |  | ТП-5 | 100 |  | ТМ | 100 | 60 | 40
| Итого по Горнозаводскому району |  |  |  |  | 31886 |  | 16299.9
93 | п.Суксун | КТП-106 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 55 | 90
94 |  | ГКТП-191 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
95 |  | ГКТП-027 | 630 |  | ТМ | 630 | 41 | 371.7
96 |  | ГКТП-031 | 630 |  | ТМ | 630 | 30 | 441
97 |  | ГКТП-259 | 250 |  | ТМ | 250 | 75 | 62.5
98 |  | ГКТП-65 | 380 |  | ТМ | 380 | 35 | 247
99 |  | ГКТП-021 | 240 |  | ТМ | 240 | 30 | 168
100 |  | СКТП-89 | 100 |  | ТМ | 100 | 80 | 20
101 |  | СКТП-266 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
102 |  | СКТП-1 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40
103 |  | СКТП-2 | 100 |  | ТМ | 100 | 75 | 25
104 |  | СКТП-022 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40
105 |  | СКТП-172 | 160 |  | ТМ | 160 | 90 | 16
106 |  | КТП-35 | 400 |  | ТМ | 400 | 15 | 340
107 |  | КТП-34 | 63 |  | ТМ | 63 | 5 | 59.85
108 |  | КТП-36 | 400 |  | ТМ | 400 | 15 | 340
109 |  | СКТП-318 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96
110 |  | СКТП-026 | 160 |  | ТМ | 160 | 30 | 112
111 |  | СКТП-112 | 160 |  | ТМ | 160 | 65 | 56
112 |  | СКТП-393 | 100 |  | ТМ | 100 | 85 | 15
113 |  | СКТП-015 | 160 |  | ТМ | 160 | 25 | 120
114 |  | ГКТП-023 | 160 |  | ТМ | 160 | 90 | 16
115 |  | ГКТП-123 | 160 |  | ТМ | 160 | 15 | 136
116 |  | ГКТП-163 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96
117 |  | ГКТП-297 | 250 |  | ТМ | 250 | 85 | 37.5
118 |  | ГКТП-018 | 250 |  | ТМ | 250 | 50 | 125
119 |  | ГКТП-371 | 400 |  | ТМ | 400 | 20 | 320
120 |  | ГКТП-261 | 400 |  | ТМ | 400 | 15 | 340
121 |  | ГКТП-262 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
122 |  | КТП-06 | 400 |  | ТМ | 400 | 40 | 240
123 |  | КТП-369 | 180 |  | ТМ | 180 | 55 | 81
124 |  | КТП-376 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70 | 240
125 |  | РП-120 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
126 |  | СКТП-263 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
127 |  | СКТП-114 | 60 |  | ТМ | 60 | 55 | 27
128 |  | СКТП-381 | 100 |  | ТМ | 100 | 85 | 15
129 |  | СКТП-3 | 160 |  | ТМ | 160 | 65 | 56
130 |  | СКТП-5 | 100 |  | ТМ | 100 | 19 | 81
131 |  | СКТП-9 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
132 |  | СКТП-14 | 100 |  | ТМ | 100 | 65 | 35
133 |  | СКТП-16 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
134 |  | СКТП-024 | 63 |  | ТМ | 63 | 80 | 12.6
135 |  | СКТП-33 | 100 |  | ТМ | 100 | 70 | 30
136 |  | СКТП-124 | 100 |  | ТМ | 100 | 57.88 | 42.12
137 |  | СКТП-161 | 400 |  | ТМ | 400 | 46.66 | 213.36
138 |  | СКТП-190 | 160 |  | ТМ | 160 | 41.05 | 94.32
139 |  | СКТП-214 | 25 |  | ТМ | 25 | 46.66 | 13.335
140 |  | СКТП-220 | 250 |  | ТМ | 250 | 74.71 | 63.225
141 |  | СКТП-253 | 100 |  | ТМ | 100 | 69.1 | 30.9
142 |  | СКТП-254 | 160 |  | ТМ | 160 | 13 | 139.2
143 |  | СКТП-301 | 160 |  | ТМ | 160 | 63.49 | 58.416
144 |  | СКТП-314 | 250 |  | ТМ | 250 | 41.05 | 147.375
145 |  | СКТП-317 | 160 |  | ТМ | 160 | 41.05 | 94.32
146 |  | СКТП-355 | 100 |  | ТМ | 100 | 29.83 | 70.17
147 |  | ГКТП-8 | 320 |  | ТМ | 320 | 74.71 | 80.928
148 |  | ГКТП-11 | 160 |  | ТМ | 160 | 85 | 24
149 |  | ГКТП-12 | 100 |  | ТМ | 100 | 60 | 40
150 |  | ГКТП-019 | 160 |  | ТМ | 160 | 57.88 | 67.392
151 |  | ГКТП-025 | 160 |  | ТМ | 160 | 69.1 | 49.44
152 |  | ГКТП-30 | 160 |  | ТМ | 160 | 41.05 | 94.32
153 |  | ГКТПН-32 | 250 |  | ТМ | 250 | 65 | 87.5
154 |  | ГКТП-132 | 250 |  | ТМ | 250 | 46.66 | 133.35
155 |  | ГКТП-162 | 380 |  | ТМ | 380 | 35 | 247
156 |  | ГКТП-168 | 250 |  | ТМ | 250 | 80.32 | 49.2
157 |  | ГКТП-189 | 160 |  | ТМ | 160 | 74.71 | 40.464
158 |  | ГКТП-247 | 250 |  | ТМ | 250 | 35.44 | 161.4
159 |  | ГКТП-347 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
160 |  | ГКТП-362 | 400 |  | ТМ | 400 | 52.27 | 190.92
161 |  | ГКТП-339 | 250 |  | ТМ | 250 | 41.05 | 147.375
162 |  | ГКТП-4 | 250 |  | ТМ | 250 | 69.1 | 77.25
163 |  | ГКТП-85 | 100 |  | ТМ | 100 | 85 | 15
164 |  | КТП-10 | 180 |  | ТМ | 180 | 57.88 | 75.816
165 |  | КТП-17 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 57.88 | 336.96
166 |  | КТП-328 | 250 |  | ТМ | 250 | 46.66 | 133.35
167 |  | КТП-264 | 250 |  | ТМ | 250 | 35.44 | 161.4
168 |  | ТП-37 | 400 |  | ТМ | 400 | 29.83 | 280.68
169 |  | ТП-38 | 400 |  | ТМ | 400 | 24.22 | 303.12
170 |  | ТП-39 | 400 |  | ТМ | 400 | 74.71 | 101.16
171 |  | ТП-44 | 100 |  | ТМ | 100 | 35.44 | 64.56
| Итого по п.Суксун |  |  |  |  | 18521 |  | 9421.476
172 | Александровский район | РП-1 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70 | 240
173 |  | ТП-1 | 400 |  | ТМ | 400 | 77.0304 | 91.8784
174 |  | ТП-2 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 86.112 | 174.9888
175 |  | ТП-3 | 630 |  | ТМ | 630 | 85 | 94.5
176 |  | ТП-5 | 160 |  | ТМ | 160 | 85 | 24
177 |  | ТП-7 | 180 |  | ТМ | 180 | 78.1656 | 39.3019
178 |  | ТП-10 | 250 |  | ТМ | 250 | 83.8416 | 40.396
179 |  | ТП-11 | 400 |  | ТМ | 400 | 85 | 60
180 |  | ТП-15 | 250 |  | ТМ | 250 | 63.408 | 91.48
181 |  | ТП-16 | 320 |  | ТМ | 320 | 63.408 | 117.0944
182 |  | ТП-20 | 180 |  | ТМ | 180 | 90 | 18
183 |  | ТП-21 | 320 |  | ТМ | 320 | 97.464 | 8.1152
184 |  | ТП-22 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
185 |  | ТП-23 | 160 |  | ТМ | 160 | 82.7064 | 27.6698
186 |  | ТП-24 | 630 |  | ТМ | 630 | 81.5712 | 116.1014
187 |  | ТП-25 | 400 |  | ТМ | 400 | 33.8928 | 264.4288
188 |  | ТП-26 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60.0024 | 319.9808
189 |  | ТП-28 | 160 |  | ТМ | 160 | 90 | 16
190 |  | ТП-9 | 400 |  | ТМ | 400 | 65 | 140
191 |  | ТП-1 | 400 |  | ТМ | 400 | 95.1936 | 19.2256
192 |  | ТП-2 | 400 |  | ТМ | 400 | 73.6248 | 105.5008
193 |  | ТП-6 | 560 |  | ТМ | 560 | 87.2472 | 71.4157
194 |  | ТП-8 | 100 |  | ТМ | 100 | 80 | 20
195 |  | ТП-4 (КНС-3) | 160 |  | ТМ | 160 | 46 | 86.4
196 |  | ТП-5 (БОС) | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
197 |  | ТП-9 | 160 |  | ТМ | 160 | 35 | 104
198 |  | ТП-60 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
199 |  | ТП-3 | 160 |  | ТМ | 160 | 80 | 32
200 |  | ТП-Очистные" | 400 |  | ТМ | 400 | 45 | 220
201 |  | ЦТП-1 | 630 |  | ТМ | 630 | 35 | 409.5
202 |  | ТП-39 | 180 |  | ТМ | 180 | 85 | 27
203 |  | ТП-29 | 400 |  | ТМ | 400 | 90 | 40
204 |  | ТП-41 | 630 |  | ТМ | 630 | 58.8672 | 259.1366
205 |  | ТП-3 | 160 |  | ТМ | 160 | 85 | 24
206 |  | ТП-61 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
207 |  | ТП-9 | 200 |  | ТМ | 200 | 65 | 70
208 |  | ТП-12 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
209 |  | ТП-13 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96
210 |  | ТП-14 | 100 |  | ТМ | 100 | 45 | 55
211 |  | ТП-17 | 160 |  | ТМ | 160 | 56.5968 | 69.4451
212 |  | ТП-18 | 160 |  | ТМ | 160 | 74.76 | 40.384
213 |  | ТП-19 | 180 |  | ТМ | 180 | 64.5432 | 63.8222
214 |  | ТП-27 | 250 |  | ТМ | 250 | 53.1912 | 117.022
215 |  | ТП-30 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
216 |  | ТП-31 | 100 |  | ТМ | 100 | 18 | 82
217 |  | ТП-32 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
218 |  | ТП-34 | 100 |  | ТМ | 100 | 18 | 82
219 |  | ТП-35 | 100 |  | ТМ | 100 | 90 | 10
220 |  | ТП-36 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 90 | 80
221 |  | ТП-37 | 180 |  | ТМ | 180 | 69.084 | 55.6488
222 |  | ТП-38 | 100 |  | ТМ | 100 | 29.352 | 70.648
223 |  | ТП-42 | 100 |  | ТМ | 100 | 82.7064 | 17.2936
224 |  | ТП-44 | 100 |  | ТМ | 100 | 35.028 | 64.972
225 |  | ТП-45 | 400 |  | ТМ | 400 | 23.676 | 305.296
226 |  | ТП-46 | 50 |  | ТМ | 50 | 46.38 | 26.81
227 |  | ТП-47 | 100 |  | ТМ | 100 | 90 | 10
228 |  | ТП-513 | 100 |  | ТМ | 100 | 73.6248 | 26.3752
229 |  | ТП-51 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 23.676 | 381.62
230 |  | ТП-52 | 180 |  | ТМ | 180 | 74.76 | 45.432
231 |  | ТП-53 | 180 |  | ТМ | 180 | 74.76 | 45.432
232 |  | ТП-6 | 160 |  | ТМ | 160 | 32.7576 | 107.5878
233 |  | ТП-№1 Скважина | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
234 |  | ТП-8 | 100 |  | ТМ | 100 | 85 | 15
235 |  | ТП-1 | 180 |  | ТМ | 180 | 60 | 72
236 |  | ТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 65 | 56
237 |  | ТП-504 | 100 |  | ТМ | 100 | 41 | 59
238 |  | ТП-4 | 400 |  | ТМ | 400 | 67.9488 | 128.2048
239 |  | ТП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 82.7064 | 69.1744
240 |  | ТП-6 | 160 |  | ТМ | 160 | 87.2472 | 20.4045
241 |  | ТП-7 | 250 |  | ТМ | 250 | 63.408 | 91.48
242 |  | ТП-10 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 56.5968 | 434.032
243 |  | ТП-11 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 41.8392 | 581.608
244 |  | ТП-12 | 400 |  | ТМ | 400 | 66.8136 | 132.7456
245 |  | ТП-503 | 25 |  | ТМ | 25 | 35 | 16.25
246 |  | ТП-14 | 180 |  | ТМ | 180 | 89.5176 | 18.8683
247 |  | ТП-15 | 160 |  | ТМ | 160 | 80 | 32
248 |  | ТП-16 | 100 |  | ТМ | 100 | 54.3264 | 45.6736
249 |  | ТП-505 | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
250 |  | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 25 | 187.5
251 |  | ТП-507 | 630 |  | ТМ | 630 | 35 | 409.5
252 |  | ТП-7 | 100 |  | ТМ | 100 | 61 | 39
253 |  | ТП-2 | 180 |  | ТМ | 180 | 57.732 | 76.0824
254 |  | ТП-512 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
255 |  | ТП-3 | 250 |  | ТМ | 250 | 52.056 | 119.86
256 |  | ТП-4 | 400 |  | ТМ | 400 | 29.352 | 282.592
257 |  | ТП-502 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 35 | 669.5
258 |  | ТП-1 | 160 |  | ТМ | 160 | 71.3544 | 45.833
259 |  | ТП-1 | 100 |  | ТМ | 100 | 23.676 | 76.324
260 |  | ТП-62 | 100 |  | ТМ | 100 | 20 | 80
261 |  | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 24.8112 | 187.972
262 |  | ТП-40 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
263 |  | ТП-1 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
264 |  | ТП-13 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
265 |  | ТП-2 | 400 |  | ТМ | 400 | 50 | 200
266 |  | ТП-4 | 100 |  | ТМ | 100 | 65 | 35
267 |  | ТП-508 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
268 |  | ТП-3 | 250 |  | ТМ | 250 | 70 | 75
269 |  | ТП-8 | 400 |  | ТМ | 400 | 65 | 140
270 |  | ТП-43 | 100 |  | ТМ | 100 | 65 | 35
271 |  | КТП-50 | 250 |  | ТМ | 250 | 60 | 100
272 |  | ТП-55 | 250 |  | ТМ | 250 | 65 | 87.5
273 |  | КТП-49 | 160 |  | ТМ | 160 | 45 | 88
274 |  | КТП-48 | 160 |  | ТМ | 160 | 50 | 80
| Итого по Александровскому району |  |  |  |  | 29595 |  | 11124.0076
275 | Демидково | ТП-14 | 1000 | 1000 | ТМ | 2000 | 55 | 900
276 |  | ТП-18 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50 | 630
| Итого по Демидково |  |  |  |  | 3260 |  | 1530
396 | Гремячинский район | ТП-28 | 160 |  | ТМ | 160 | 85 | 24
397 |  | ТП-29 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 61.2328 | 77.5344
398 |  | ТП-32 | 60 |  | ТМ | 60 | 24 | 45.6
399 |  | ТП-26 | 250 |  | ТМ | 250 | 30.226 | 174.435
400 |  | ТП-27 | 320 |  | ТМ | 320 | 30.226 | 223.2768
401 |  | ТП-25 | 400 |  | ТМ | 400 | 49.7488 | 201.0048
402 |  | ТП-41 | 400 |  | ТМ | 400 | 63.5296 | 145.8816
403 |  | ТП-Гараж | 100 |  | ТМ | 100 | 18.742 | 81.258
404 |  | ТП-Скважина | 160 |  | ТМ | 160 | 30 | 112
405 |  | КТП-ЛПХ-2 | 320 |  | ТМ | 320 | 42.8584 | 182.8531
406 |  | ТП-ЛПХ-1 | 160 |  | ТМ | 160 | 42.8584 | 91.4266
407 |  | ТП-Депо | 250 |  | ТМ | 250 | 32.5228 | 168.693
408 |  | ТП-132 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.0068 | 223.9728
409 |  | ТП-134 | 400 |  | ТМ | 400 | 64.678 | 141.288
410 |  | ТП-136 | 250 |  | ТМ | 250 | 26.7808 | 183.048
411 |  | ТП-137 | 320 |  | ТМ | 320 | 32.5228 | 215.927
412 |  | ТП-Водозабор | 63 |  | ТМ | 63 | 26.572 | 46.2596
413 |  | ТП-Поселок | 400 |  | ТМ | 400 | 24.484 | 302.064
414 |  | ТП-238 | 400 |  | ТМ | 400 | 31.3744 | 274.5024
415 |  | ТП-239 | 63 |  | ТМ | 63 | 24.484 | 47.5751
416 |  | ТП-240 | 400 |  | ТМ | 400 | 61 | 156
417 |  | ТП-241 | 180 |  | ТМ | 180 | 29.0776 | 127.6603
418 |  | ТП-242 | 100 |  | ТМ | 100 | 35.968 | 64.032
419 |  | ТП-243 | 160 |  | ТМ | 160 | 20 | 128
420 |  | ТП-244 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 30 | 560
421 |  | ТП-246 | 630 |  | ТМ | 630 | 21.0388 | 497.4556
422 |  | КТП-346 | 100 |  | ТМ | 100 | 26.7808 | 73.2192
423 |  | ТП-347 | 250 |  | ТМ | 250 | 19.8904 | 200.274
424 |  | ТП-348 | 250 |  | ТМ | 250 | 68.1232 | 79.692
425 |  | ТП-349 | 160 |  | ТМ | 160 | 62.3812 | 60.1901
426 |  | ТП-350 | 250 |  | ТМ | 250 | 50.8972 | 122.757
427 |  | ТП-351 | 400 |  | ТМ | 400 | 33.6712 | 265.3152
428 |  | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.3744 | 171.564
429 |  | ТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 21.0388 | 126.3379
430 |  | ТП-Больница | 400 | 400 | ТМ | 800 | 30 | 560
431 |  | ТП-2й подъем | 250 | 250 | ТМ | 500 | 50 | 250
432 |  | ТП-1й подъем | 400 | 400 | ТМ | 800 | 43 | 456
433 |  | ТП-"1-й подъем" | 100 | 100 | ТМ | 200 | 50 | 100
434 |  | ТП-Газовик-1 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 35 | 520
435 |  | ТП-Газовик-2 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 35 | 520
436 |  | ТП-"2-й подъем" | 250 | 250 | ТМ | 500 | 49 | 255
437 |  | ТП-540 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 30 | 560
438 |  | ТП-544 | 100 |  | ТМ | 100 | 24.484 | 75.516
439 |  | ТП-545 | 100 |  | ТМ | 100 | 30.226 | 69.774
440 |  | ТП-546 | 100 |  | ТМ | 100 | 20 | 80
441 |  | ТП-547 | 180 |  | ТМ | 180 | 25 | 135
442 |  | ТП-560 | 100 |  | ТМ | 100 | 30.226 | 69.774
443 |  | ТП-561 | 63 |  | ТМ | 63 | 24.484 | 47.5751
444 |  | ТП-ЗАО "Пищевик" | 630 |  | ТМ | 630 | 35 | 409.5
445 |  | ТП-Очистные сооружения | 400 | 400 | ТМ | 800 | 30 | 560
446 |  | ТП-Агроколос | 63 |  | ТМ | 63 | 5 | 59.85
447 |  | ТП-Очистные | 100 | 100 | ТМ | 200 | 40 | 120
448 |  | ТП-Очистные | 100 | 100 | ТМ | 200 | 40 | 120
449 |  | ТП-КНС-3 | 400 | 160 | ТМ | 560 | 20 | 448
450 |  | БРТП-2 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 45 | 440
451 |  | ТП-3 | 160 |  | ТМ | 160 | 25.6324 | 118.9882
452 |  | ТП-4 | 180 |  | ТМ | 180 | 39.4132 | 109.0562
453 |  | ТП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 38.2648 | 246.9408
454 |  | ТП-6 | 400 |  | ТМ | 400 | 35.968 | 256.128
455 |  | ТП-7 | 400 |  | ТМ | 400 | 73.8652 | 104.5392
456 |  | ТП-8 | 320 |  | ТМ | 320 | 45.1552 | 175.5034
457 |  | ТП-9 | 400 |  | ТМ | 400 | 61.2328 | 155.0688
458 |  | ТП-10 | 180 |  | ТМ | 180 | 64.678 | 63.5796
459 |  | ТП-12 | 200 | 160 | ТМ | 360 | 68.1232 | 114.7565
460 |  | ТП-13 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 94.5364 | 17.4835
461 |  | ТП-15 | 400 | 630 | ТМ | 1030 | 50 | 515
462 |  | ТП-16 | 320 |  | ТМ | 320 | 69.2716 | 98.3309
463 |  | ТП-17 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 52.0456 | 153.4541
464 |  | ТП-19 | 160 |  | ТМ | 160 | 33.6712 | 106.1261
465 |  | ТП-20 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 60 | 128
466 |  | ТП-21 | 160 |  | ТМ | 160 | 23.3356 | 122.663
467 |  | ТП-22 | 250 |  | ТМ | 250 | 48.6004 | 128.499
468 |  | ТП-23 | 180 |  | ТМ | 180 | 57.7876 | 75.9823
469 |  | ТП-24 | 160 |  | ТМ | 160 | 50.8972 | 78.5645
470 |  | ТП-30 | 160 |  | ТМ | 160 | 45.1552 | 87.7517
471 |  | ТП-31 | 400 |  | ТМ | 400 | 42.8584 | 228.5664
472 |  | ТП-33 | 180 |  | ТМ | 180 | 44.0068 | 100.7878
473 |  | ТП-34 | 400 |  | ТМ | 400 | 21.0388 | 315.8448
474 |  | ТП-36 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
475 |  | ТП-40 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 40 | 756
476 |  | ТП-42 | 100 |  | ТМ | 100 | 24.484 | 75.516
477 |  | ТП-50 | 100 |  | ТМ | 100 | 42.8584 | 57.1416
478 |  | ТП-100 Пермлессервис | 400 |  | ТМ | 400 | 21.0388 | 315.8448
479 |  | ТП-3-й квартал | 400 | 250 | ТМ | 650 | 30 | 455
480 |  | ТП-Баня | 250 |  | ТМ | 250 | 32.5228 | 168.693
481 |  | ТП-ГНС | 200 | 200 | ТМ | 400 | 15 | 340
482 |  | ТП-Пождепо | 250 |  | ТМ | 250 | 25.6324 | 185.919
483 |  | ТП-Котельная №9 | 250 |  | ТМ | 250 | 79.6072 | 50.982
484 |  | ТП-Теплопункт | 250 |  | ТМ | 250 | 24.484 | 188.79
485 |  | ТП-Фильтровальная | 400 | 400 | ТМ | 800 | 20 | 640
486 |  | ТП-Свинокомплекс | 100 |  | ТМ | 100 | 18.742 | 81.258
487 |  | ТП-35 | 100 |  | ТМ | 100 | 34.156 | 65.844
488 |  | ТП-АБЗ | 400 |  | ТМ | 400 | 24.484 | 302.064
489 |  | КТП-11 | 180 |  | ТМ | 180 | 41.71 | 104.922
490 |  | КТП-18 | 315 |  | ТМ | 315 | 57.7876 | 132.9691
491 |  | ТП-38 | 400 |  | ТМ | 400 | 41.71 | 233.16
492 |  | КТП-43 | 250 |  | ТМ | 250 | 42.8584 | 142.854
| Итого по Гремячинскому району |  |  |  |  | 32277 |  | 19509.6587
493 | г.Чайковский | РП-3 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 85 | 120
494 |  | РП-4 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50 | 630
495 |  | РП-5 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 50 | 400
496 |  | РП-6 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70 | 240
497 |  | РТП-6 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60 | 320
498 |  | РТП-5 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 60 | 504
499 |  | ТП-1 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
500 |  | ТП-2 | 320 |  | ТМ | 320 | 76.36 | 75.648
501 |  | ТП-3 | 320 |  | ТМ | 320 | 45 | 176
502 |  | ТП-4 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
503 |  | ТП-5 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 50 | 400
504 |  | ТП-6 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 79 | 136.5
505 |  | ТП-7 | 400 |  | ТМ | 400 | 32.8 | 268.8
506 |  | ТП-8 | 180 |  | ТМ | 180 | 85.6 | 25.92
507 |  | ТП-9 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 52.6 | 237
508 |  | ТП-10 | 400 |  | ТМ | 400 | 59.2 | 163.2
509 |  | ТП-11 | 400 |  | ТМ | 400 | 70 | 120
510 |  | ТП-12 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 55 | 225
511 |  | ТП-13 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96
512 |  | ТП-14 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 45 | 440
513 |  | ТП-14 "Подводнефтегазстрой" | 250 |  | ТМ | 250 | 60 | 100
514 |  | ТП-14 "Нефтепромкомплект" | 630 |  | ТМ | 630 | 45 | 346.5
515 |  | ТП-16 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96
516 |  | ТП-17 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 50 | 400
517 |  | ТП-18 | 250 |  | ТМ | 250 | 60 | 100
518 |  | ТП-20 | 400 |  | ТМ | 400 | 51 | 196
519 |  | ТП-21 | 250 |  | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
520 |  | ТП-23 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 76.36 | 189.12
521 |  | ТП-24 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
522 |  | ТП-25 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
523 |  | ТП-26 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 40 | 618
524 |  | ТП-27 | 400 |  | ТМ | 400 | 15 | 340
525 |  | ТП-28 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 44.68 | 276.6
526 |  | ТП-29 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 44.68 | 442.56
527 |  | ТП-30 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 34.12 | 830.088
528 |  | ТП-31 | 250 |  | ТМ | 250 | 71.08 | 72.3
529 |  | ТП-32 | 400 |  | ТМ | 400 | 45 | 220
530 |  | ТП-34 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 65 | 175
531 |  | ТП-36 | 320 |  | ТМ | 320 | 75 | 80
532 |  | ТП-37 | 160 |  | ТМ | 160 | 50 | 80
533 |  | ТП-38 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 40 | 480
534 |  | ТП-39 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50 | 630
535 |  | ТП-40 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 55.24 | 223.8
536 |  | ТП-41 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
537 |  | ТП-42 | 100 |  | ТМ | 100 | 63.688 | 36.312
538 |  | ТП-43 | 400 |  | ТМ | 400 | 55.24 | 179.04
539 |  | ТП-44 | 630 |  | ТМ | 630 | 50 | 315
540 |  | ТП-545 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 81 | 152
541 |  | ТП-46 | 400 |  | ТМ | 400 | 20 | 320
542 |  | ТП-47 | 100 |  | ТМ | 100 | 52.6 | 47.4
543 |  | ТП-48 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 80 | 252
544 |  | ТП-49 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
545 |  | ТП-50 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 81.64 | 146.88
546 |  | ТП-51 | 180 |  | ТМ | 180 | 56.296 | 78.6672
547 |  | ТП-52 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
548 |  | ТП-53 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 97.48 | 12.6
549 |  | ТП-55 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 65.8 | 222.3
550 |  | ТП-56 | 250 | 200 | ТМ | 450 | 35 | 292.5
551 |  | ТП-57 | 400 |  | ТМ | 400 | 39.4 | 242.4
552 |  | ТП-58 | 100 |  | ТМ | 100 | 85.6 | 14.4
553 |  | ТП-59 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 46 | 432
554 |  | ТП-60 | 250 |  | ТМ | 250 | 76.36 | 59.1
555 |  | ТП-61 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 40 | 756
556 |  | ТП-62 | 250 |  | ТМ | 250 | 71.08 | 72.3
557 |  | ТП-63 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 39.4 | 763.56
558 |  | ТП-64 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 40 | 300
559 |  | ТП-66 | 250 |  | ТМ | 250 | 50 | 125
560 |  | ТП-67 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60 | 320
561 |  | ТП-68 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 81.64 | 91.8
562 |  | ТП-69 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
563 |  | ТП-70 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 45 | 440
564 |  | ТП-73 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40
565 |  | ТП-78 | 400 |  | ТМ | 400 | 40 | 240
566 |  | ТП-79 | 100 |  | ТМ | 100 | 75 | 25
567 |  | ТП-80 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 65.8 | 273.6
568 |  | ТП-81 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 55 | 567
569 |  | ТП-83 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
570 |  | ТП-84 | 400 | 320 | ТМ | 720 | 44.68 | 398.304
571 |  | ТП-85 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 45 | 357.5
572 |  | ТП-86 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55.24 | 358.08
573 |  | ТП-87 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 40 | 618
574 |  | ТП-88 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 30 | 882
575 |  | ТП-89 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 91.144 | 70.848
576 |  | ТП-90 | 400 |  | ТМ | 400 | 75 | 100
577 |  | ТП-91 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 65.8 | 430.92
578 |  | ТП-92 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 60.52 | 197.4
579 |  | ТП-93 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
580 |  | ТП-98 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
581 |  | ТП-99 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 11.8 | 441
582 |  | ТП-100 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60.52 | 315.84
583 |  | ТП-101 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 55 | 90
584 |  | ТП-102 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60.52 | 315.84
585 |  | ТП-103 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
586 |  | ТП-105 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 50 | 400
587 |  | ТП-106 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 60.52 | 497.448
588 |  | ТП-107 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
589 |  | ТП-108 | 320 |  | ТМ | 320 | 55 | 144
590 |  | ТП-110 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 60.52 | 126.336
591 |  | ТП-112 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 81.64 | 231.336
592 |  | ТП-113 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 65 | 280
593 |  | ТП-114 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 50 | 400
594 |  | ТП-115 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70 | 240
595 |  | ТП-118 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 76.36 | 189.12
596 |  | ТП-119 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 80 | 160
597 |  | ТП-120 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
598 |  | ТП-123 | 100 |  | ТМ | 100 | 60 | 40
599 |  | ТП-124 | 400 |  | ТМ | 400 | 50 | 200
600 |  | ТП-125 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 80 | 252
601 |  | ТП-126 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
602 |  | ТП-127 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 40 | 480
603 |  | ТП-128 | 63 |  | ТМ | 63 | 45 | 34.65
604 |  | ТП-134 | 400 |  | ТМ | 400 | 65.8 | 136.8
605 |  | ТП-136 | 400 |  | ТМ | 400 | 65.8 | 136.8
606 |  | ТП-137 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 75 | 200
607 |  | ТП-139 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 65.8 | 273.6
608 |  | ТП-146 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 80 | 100
609 |  | ТП-147 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 50 | 250
610 |  | ТП-149 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 81.64 | 146.88
611 |  | ТП-152 | 160 |  | ТМ | 160 | 49.96 | 80.064
612 |  | ТП-154 | 160 |  | ТМ | 160 | 0 | 160
613 |  | ТП-162 | 100 |  | ТМ | 100 | 85 | 15
614 |  | ТП-165 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 60.52 | 497.448
615 |  | ТП-167 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 44.68 | 697.032
616 |  | ТП-168 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 65.8 | 273.6
617 |  | ТП-183 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 50 | 250
618 |  | ТП-186 | 180 |  | ТМ | 180 | 65 | 63
619 |  | ТП-194 | 180 |  | ТМ | 180 | 45 | 99
620 |  | ТП-197 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
621 |  | ТП-198 | 320 |  | ТМ | 320 | 45 | 176
622 |  | ТП-201 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 50 | 250
623 |  | ТП-202 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
624 |  | ТП-203 | 160 |  | ТМ | 160 | 59.2 | 65.28
625 |  | ТП-204 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
626 |  | ТП-205 | 160 |  | ТМ | 160 | 50 | 80
627 |  | ТП-206 | 160 |  | ТМ | 160 | 85.6 | 23.04
628 |  | ТП-210 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
629 |  | ТП-213 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
630 |  | ТП-19 | 100 |  | ТМ | 100 | 60 | 40
631 |  | ТП-135 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
632 |  | ТП-175 | 250 |  | ТМ | 250 | 60 | 100
633 |  | ТП-177 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
634 |  | ТП-216 | 100 |  | ТМ | 100 | 60 | 40
635 |  | ТП-5251 | 63 |  | ТМ | 63 | 60 | 25.2
636 |  | ТП-11А | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
637 |  | ТП-12А | 160 |  | ТМ | 160 | 30 | 112
638 |  | ТП-14А | 630 |  | ТМ | 630 | 50 | 315
639 |  | ТП-15А | 630 |  | ТМ | 630 | 55 | 283.5
640 |  | ТП-102 | 630 |  | ТМ | 630 | 55 | 283.5
641 |  | ТП-104 | 630 |  | ТМ | 630 | 55.24 | 281.988
642 |  | ТП-105 | 750 | 750 | ТМ | 1500 | 50 | 750
643 |  | ТП-106 | 630 |  | ТМ | 630 | 49.96 | 315.252
644 |  | ТП-203 | 160 |  | ТМ | 160 | 45 | 88
645 |  | ТП-210 | 100 |  | ТМ | 100 | 44.68 | 55.32
646 |  | ТП-214 | 250 |  | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
647 |  | ТП-214А | 100 |  | ТМ | 100 | 71.08 | 28.92
648 |  | ТП-218 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 53.128 | 482.7816
649 |  | ТП-218А | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
650 |  | ТП-221 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
677 |  | ТП-225 | 630 |  | ТМ | 630 | 55 | 283.5
678 |  | ТП-231 | 630 |  | ТМ | 630 | 46 | 340.2
679 |  | ТП-236 | 400 |  | ТМ | 400 | 40 | 240
680 |  | ТП-255 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
681 |  | ТП-286 | 400 |  | ТМ | 400 | 50 | 200
682 |  | ТП-286А | 400 |  | ТМ | 400 | 72.4 | 110.4
683 |  | ТП-339 | 250 |  | ТМ | 250 | 65.8 | 85.5
684 |  | ТП-355 | 100 |  | ТМ | 100 | 55 | 45
685 |  | ТП-359 | 400 |  | ТМ | 400 | 25 | 300
686 |  | ТП-362 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
687 |  | ТП-373 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
688 |  | ТП-379 | 630 |  | ТМ | 630 | 40 | 378
689 |  | ТП-35 | 400 |  | ТМ | 400 | 70 | 120
690 |  | ТП-117 | 100 |  | ТМ | 100 | 65 | 35
691 |  | ТП-143 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
692 |  | ТП-5159 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 35 | 819
693 |  | ТП-5212 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
694 |  | ТП-172 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
695 |  | ТП-174 | 630 |  | ТМ | 630 | 30 | 441
696 |  | ТП-176 | 630 |  | ТМ | 630 | 40 | 378
697 |  | ТП-180 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
698 |  | ТП-5185 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
699 |  | ТП-191 | 63 |  | ТМ | 63 | 35 | 40.95
700 |  | ТП-192 | 100 |  | ТМ | 100 | 40 | 60
701 |  | ТП-219 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
702 |  | ТП-5221 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
703 |  | ТП-222 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
704 |  | ТП-223 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
705 |  | ТП-5224 | 400 |  | ТМ | 400 | 50 | 200
706 |  | ТП-5225 | 160 |  | ТМ | 160 | 30 | 112
707 |  | ТП-227 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
708 |  | ТП-229 | 63 |  | ТМ | 63 | 30 | 44.1
709 |  | ТП-230 | 630 |  | ТМ | 630 | 30 | 441
710 |  | ТП-231 | 630 |  | ТМ | 630 | 25 | 472.5
711 |  | ТП-232 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
712 |  | ТП-233 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 35 | 819
713 |  | ТП-235 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
714 |  | ТП-237 | 160 |  | ТМ | 160 | 5 | 152
|  | ТП-239 | 250 |  | ТМ | 250 | 25 | 187.5
|  | ТП-240 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
|  | ТП-241 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
|  | ТП-242 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
|  | ТП-243 | 400 |  | ТМ | 400 | 70 | 120
|  | ТП-244 | 630 |  | ТМ | 630 | 65 | 220.5
|  | ТП-247 | 400 |  | ТМ | 400 | 40 | 240
|  | ТП-248 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
|  | ТП-252 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
|  | ТП-253 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
|  | ТП-254 | 630 |  | ТМ | 630 | 30 | 441
|  | ТП-255 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 40 | 756
|  | ТП-257 | 63 |  | ТМ | 63 | 35 | 40.95
|  | ТП-5331 | 160 |  | ТМ | 160 | 35 | 104
|  | ТП-5140 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
|  | ТП-71 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
|  | ТП-166 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 35 | 819
|  | ТП-138 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
|  | ТП-116 | 400 | 630 | ТМ | 1030 | 35 | 669.5
|  | ТП-122 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
|  | ТП-157 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 50 | 400
|  | ТП-161 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 30 | 350
|  | ТП-171 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 30 | 350
|  | ТП-181 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 30 | 882
|  | ТП-209 | 160 |  | ТМ | 160 | 30 | 112
|  | ТП-215 | 250 |  | ТМ | 250 | 25 | 187.5
|  | ТП-195 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 30 | 350
|  | ТП-142 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 35 | 520
|  | ТП-74 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 55 | 225
|  | ТП-515 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 44.68 | 442.56
|  | ТП-33 | 160 |  | ТМ | 160 | 49.96 | 80.064
|  | ТП-54 | 180 |  | ТМ | 180 | 11.8 | 158.76
|  | ТП-82 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 60.52 | 497.448
|  | ТП-94 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
|  | ТП-95 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60.52 | 315.84
|  | ТП-96 | 180 |  | ТМ | 180 | 55 | 81
|  | ТП-97 | 180 |  | ТМ | 180 | 50 | 90
|  | ТП-111 | 200 | 400 | ТМ | 600 | 60.52 | 236.88
|  | ТП-170 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
| Итого по г.Чайковский |  |  |  |  | 121545 |  | 58149.9748
715 | Лысьвенский район | ТП-140 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 34.12 | 329.4
716 |  | ТП-76 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 90.088 | 64.428
717 |  | ТП-526 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 39.4 | 303
718 |  | ТП-72 | 250 |  | ТМ | 250 | 76.36 | 59.1
719 |  | ТП-49 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 60 | 200
720 |  | РП-3 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 80 | 160
721 |  | ТП-45 | 400 |  | ТМ | 400 | 55.24 | 179.04
722 |  | ТП-40 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 28.84 | 896.616
723 |  | ТП-43 | 250 |  | ТМ | 250 | 90 | 25
724 |  | ТП-64 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 71.08 | 364.392
725 |  | ТП-132 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 76.36 | 189.12
726 |  | ТП-565 | 630 |  | ТМ | 630 | 65.8 | 215.46
727 |  | ТП-592 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
728 |  | ТП-141 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 55 | 90
729 |  | РП-2 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55.24 | 358.08
730 |  | ТП-12 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
731 |  | ТП-13 | 250 |  | ТМ | 250 | 85 | 37.5
732 |  | ТП-23 | 160 |  | ТМ | 160 | 85 | 24
733 |  | ТП-24 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 44.68 | 697.032
734 |  | ТП-66 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
735 |  | ТП-89 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 76.36 | 118.2
736 |  | ТП-100 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 80 | 100
737 |  | ТП-101 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 55.24 | 563.976
738 |  | ТП-102 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 75 | 200
739 |  | ТП-103 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 80 | 160
740 |  | ТП-104 | 400 |  | ТМ | 400 | 75 | 100
741 |  | ТП-105 | 180 | 180 | ТМ | 360 | 81.64 | 66.096
742 |  | ТП-106 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 90 | 65
743 |  | ТП-107 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
744 |  | ТП-110 | 180 |  | ТМ | 180 | 81.64 | 33.048
745 |  | ТП-117 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 86.92 | 104.64
746 |  | ТП-118 | 400 |  | ТМ | 400 | 92.2 | 31.2
747 |  | ТП-119 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
748 |  | ТП-120 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 92.2 | 62.4
749 |  | ТП-121 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 65.8 | 273.6
750 |  | ТП-122 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60.52 | 315.84
751 |  | ТП-31 | 180 |  | ТМ | 180 | 92.2 | 14.04
752 |  | ТП-58 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
753 |  | ТП-30 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 78.472 | 172.224
754 |  | ТП-93 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 49.96 | 630.504
755 |  | ТП-62 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 60 | 504
756 |  | ТП-59 | 400 |  | ТМ | 400 | 76.36 | 94.56
757 |  | ТП-83 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 75.304 | 197.568
758 |  | ТП-114 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 28.84 | 569.28
759 |  | ТП-84 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 34.12 | 830.088
760 |  | ТП-27 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 32.008 | 543.936
761 |  | ТП-28 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70.024 | 239.808
762 |  | ТП-61 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 54.184 | 91.632
763 |  | ТП-69 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55.24 | 358.08
764 |  | ТП-70 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 75 | 200
765 |  | ТП-111 | 250 |  | ТМ | 250 | 92.2 | 19.5
766 |  | ТП-112 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 80 | 160
767 |  | ТП-113 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 74.248 | 206.016
768 |  | ТП-123 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 75 | 80
769 |  | ТП-124 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
770 |  | ТП-126 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 76.36 | 189.12
771 |  | ТП-129 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 80 | 100
772 |  | ТП-115 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 53.128 | 374.976
773 |  | ТП-68 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 37.288 | 790.1712
774 |  | ТП-32 | 160 |  | ТМ | 160 | 55.24 | 71.616
775 |  | ТП-34 | 400 |  | ТМ | 400 | 75 | 100
776 |  | ТП-2 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 33.064 | 689.4408
777 |  | ТП-15 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 65 | 360.5
778 |  | ТП-17 | 400 |  | ТМ | 400 | 49.96 | 200.16
779 |  | ТП-87 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70 | 240
780 |  | ТП-88 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 45 | 440
781 |  | ТП-108 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 59.464 | 324.288
782 |  | ТП-146 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 80 | 40
783 |  | ТП-7 | 400 |  | ТМ | 400 | 79.528 | 81.888
784 |  | ТП-16 | 160 |  | ТМ | 160 | 80 | 32
785 |  | ТП-19 | 180 |  | ТМ | 180 | 49.96 | 90.072
786 |  | ТП-201 | 250 |  | ТМ | 250 | 39.4 | 151.5
787 |  | ТП-204 | 250 |  | ТМ | 250 | 49.96 | 125.1
788 |  | ТП-91 | 100 |  | ТМ | 100 | 34.12 | 65.88
789 |  | КТПН-9 | 180 |  | ТМ | 180 | 75 | 45
790 |  | КТП-14 | 180 |  | ТМ | 180 | 80 | 36
791 |  | КТПН-20 | 250 |  | ТМ | 250 | 70 | 75
792 |  | КТПН-21 | 160 |  | ТМ | 160 | 55.24 | 71.616
793 |  | КТПН-22 | 315 |  | ТМ | 315 | 50 | 157.5
794 |  | КТПН-25 | 400 |  | ТМ | 400 | 49.96 | 200.16
795 |  | КТП-33 | 400 |  | ТМ | 400 | 56.296 | 174.816
796 |  | КТПН-35 | 160 |  | ТМ | 160 | 81.64 | 29.376
797 |  | КТПН-36 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40
798 |  | КТПН-37 | 400 |  | ТМ | 400 | 55.24 | 179.04
799 |  | КТПН-38 | 250 |  | ТМ | 250 | 74.248 | 64.38
800 |  | КТПН-39 | 250 |  | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
801 |  | КТПН-41 | 250 |  | ТМ | 250 | 75 | 62.5
802 |  | КТПН-42 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
803 |  | КТП-44 | 400 |  | ТМ | 400 | 61.576 | 153.696
804 |  | КТПН-47 | 400 |  | ТМ | 400 | 71.08 | 115.68
805 |  | КТПН-48 | 250 |  | ТМ | 250 | 71.08 | 72.3
806 |  | КТП-50 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96
807 |  | КТП-52 | 250 |  | ТМ | 250 | 76.36 | 59.1
808 |  | КТПН-54 | 180 |  | ТМ | 180 | 55.24 | 80.568
809 |  | КТПН-55 | 180 |  | ТМ | 180 | 49.96 | 90.072
810 |  | КТП-56 | 160 |  | ТМ | 160 | 23.56 | 122.304
811 |  | КТП-57 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
812 |  | КТП-60 | 250 |  | ТМ | 250 | 75 | 62.5
813 |  | КТП-63 | 100 |  | ТМ | 100 | 34.12 | 65.88
814 |  | КТП-73 | 180 |  | ТМ | 180 | 39.4 | 109.08
815 |  | КТП-74 | 180 |  | ТМ | 180 | 65.8 | 61.56
816 |  | КТП-75 | 400 |  | ТМ | 400 | 93.256 | 26.976
817 |  | КТП-78 | 250 |  | ТМ | 250 | 40.456 | 148.86
818 |  | КТП-80 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 71.08 | 92.544
819 |  | КТП-81 | 180 |  | ТМ | 180 | 75 | 45
820 |  | КТП-82 | 180 |  | ТМ | 180 | 75 | 45
821 |  | КТП-85 | 100 |  | ТМ | 100 | 70 | 30
822 |  | КТПН-94 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40
823 |  | КТПН-95 | 180 |  | ТМ | 180 | 80 | 36
824 |  | КТПН-96 | 160 |  | ТМ | 160 | 76.36 | 37.824
825 |  | КТП-98 | 160 |  | ТМ | 160 | 81.64 | 29.376
826 |  | КТП-99 | 160 |  | ТМ | 160 | 106.984 | -11.1744
827 |  | КТП-125 | 315 |  | ТМ | 315 | 40.456 | 187.5636
828 |  | КТП-133 | 100 |  | ТМ | 100 | 80 | 20
829 |  | КТПН-139 | 180 |  | ТМ | 180 | 39.4 | 109.08
830 |  | КТП-142 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 65.8 | 68.4
831 |  | КТПН-143 | 100 |  | ТМ | 100 | 93.256 | 6.744
832 |  | КТПН -144 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
833 |  | КТПН - 147 | 180 |  | ТМ | 180 | 83.752 | 29.2464
834 |  | КТПН - 148 | 400 |  | ТМ | 400 | 39.4 | 242.4
835 |  | КТП-149 | 400 |  | ТМ | 400 | 79.528 | 81.888
836 |  | КТПН-150 | 100 |  | ТМ | 100 | 75 | 25
837 |  | КТПН-151 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
838 |  | КТПН-152 | 180 |  | ТМ | 180 | 71.08 | 52.056
839 |  | КТПН -153 | 250 |  | ТМ | 250 | 44.68 | 138.3
840 |  | КТПН-154 | 180 |  | ТМ | 180 | 28.84 | 128.088
841 |  | КТПН-155 | 100 |  | ТМ | 100 | 71.08 | 28.92
842 |  | КТПН-156 | 400 |  | ТМ | 400 | 60.52 | 157.92
843 |  | КТПН - 157 | 100 |  | ТМ | 100 | 20 | 80
844 |  | КТПН - 158 | 100 |  | ТМ | 100 | 28.84 | 71.16
845 |  | КТП-159 | 180 |  | ТМ | 180 | 49.96 | 90.072
846 |  | КТП-160 | 160 |  | ТМ | 160 | 39.4 | 96.96
847 |  | КТП-18 | 320 |  | ТМ | 320 | 74.248 | 82.4064
848 |  | КТП-163 | 100 |  | ТМ | 100 | 75 | 25
849 |  | КТПН-164 | 100 |  | ТМ | 100 | 60.52 | 39.48
850 |  | КТПН-165 | 560 |  | ТМ | 560 | 28.84 | 398.496
851 |  | КТПН-167 | 250 |  | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
852 |  | КТПН-202 | 400 |  | ТМ | 400 | 39.4 | 242.4
853 |  | КТПН-203 | 400 |  | ТМ | 400 | 71.08 | 115.68
854 |  | КТПН-205 | 100 |  | ТМ | 100 | 53.128 | 46.872
855 |  | КТПН-206 | 250 |  | ТМ | 250 | 84.808 | 37.98
856 |  | КТПН-207 | 180 |  | ТМ | 180 | 75 | 45
857 |  | КТПН-208 | 100 |  | ТМ | 100 | 61.576 | 38.424
858 |  | КТПН-209 | 250 |  | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
859 |  | КТПН-210 | 160 |  | ТМ | 160 | 27.784 | 115.5456
860 |  | КТПН-211 | 250 |  | ТМ | 250 | 75 | 62.5
861 |  | КТПН-212 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
862 |  | КТПН-213 | 250 |  | ТМ | 250 | 76.36 | 59.1
863 |  | КТПН-214 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 80 | 160
864 |  | КТПН-215 | 250 |  | ТМ | 250 | 75 | 62.5
865 |  | КТПН-216 | 100 |  | ТМ | 100 | 38.08 | 61.92
866 |  | КТПН-217 | 100 |  | ТМ | 100 | 38.08 | 61.92
867 |  | КТПН-218 | 100 |  | ТМ | 100 | 34.12 | 65.88
868 |  | КТПН-219 | 250 |  | ТМ | 250 | 79.528 | 51.18
869 |  | КТПН -220 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60.52 | 315.84
870 |  | КТПН-221 | 250 |  | ТМ | 250 | 49.96 | 125.1
871 |  | КТПН - 248 | 180 |  | ТМ | 180 | 76.36 | 42.552
872 |  | КТП-586 | 160 |  | ТМ | 160 | 25.672 | 118.9248
873 |  | КТП-597 | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
874 |  | КТП - 77 | 315 |  | ТМ | 315 | 65.8 | 107.73
875 |  | КТП-127 | 180 |  | ТМ | 180 | 36.232 | 114.7824
876 |  | КТП - ЛПХ | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
877 |  | КТП-29 | 250 |  | ТМ | 250 | 44.68 | 138.3
878 |  | КТП- Рассоленки | 250 |  | ТМ | 250 | 70 | 75
879 |  | КТПНС на территории кладбища | 63 |  | ТМ | 63 | 0 | 63
880 |  | ТП-53 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
881 |  | ТП-90 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 28.84 | 569.28
882 |  | ТП-541 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
883 |  | ТП-551 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
884 |  | ТП-552 | 180 |  | ТМ | 180 | 40 | 108
885 |  | ТП-573 | 180 |  | ТМ | 180 | 45 | 99
886 |  | ТП-582 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 35 | 130
887 |  | ТП-5190 | 25 |  | ТМ | 25 | 45 | 13.75
888 |  | ТП-1527 | 160 |  | ТМ | 160 | 45 | 88
889 |  | ТП-Мезенцев | 160 |  | ТМ | 160 | 50 | 80
890 |  | РП-4 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 45 | 440
891 |  | БКТП-11 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 39.4 | 303
892 |  | КТПН-51 | 250 |  | ТМ | 250 | 65.8 | 85.5
893 |  | ТП-67 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55.24 | 358.08
894 |  | СКТПН-71 | 160 |  | ТМ | 160 | 67.912 | 51.3408
895 |  | КТПН-162 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 40.456 | 750.2544
896 |  | КТПН-166 | 180 |  | ТМ | 180 | 49.96 | 90.072
897 |  | КТПк-168 | 250 |  | ТМ | 250 | 86.92 | 32.7
898 |  | КТПН-169 | 250 |  | ТМ | 250 | 60.52 | 98.7
899 |  | КТПН-170 | 250 |  | ТМ | 250 | 39.4 | 151.5
900 |  | КТПН-171 | 250 |  | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
901 |  | СКТПН-172 | 250 |  | ТМ | 250 | 40.456 | 148.86
902 |  | ТП-173 | 250 |  | ТМ | 250 | 49.96 | 125.1
903 |  | ТП-174 | 250 |  | ТМ | 250 | 39.4 | 151.5
904 |  | ТП-175 | 100 |  | ТМ | 100 | 76.36 | 23.64
905 |  | КТПН-176 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 34.12 | 830.088
906 |  | ТП-177 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
907 |  | ТП-178 | 250 |  | ТМ | 250 | 81.64 | 45.9
908 |  | ТП-179 | 250 |  | ТМ | 250 | 71.08 | 72.3
909 |  | ТП-180 | 250 |  | ТМ | 250 | 72.136 | 69.66
910 |  | ТМ-181 | 160 |  | ТМ | 160 | 26.728 | 117.2352
911 |  | КТПН-182 | 250 |  | ТМ | 250 | 86.92 | 32.7
912 |  | ТП-183 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
913 |  | ТП-184 | 250 |  | ТМ | 250 | 50 | 125
914 |  | ТП-185 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
915 |  | ТП-186 | 400 |  | ТМ | 400 | 45 | 220
916 |  | ТП-187 | 630 |  | ТМ | 630 | 55 | 283.5
917 |  | ТП-192 | 400 |  | ТМ | 400 | 40 | 240
918 |  | ТП-193 | 400 |  | ТМ | 400 | 45 | 220
919 |  | ТП-198 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
920 |  | ТП-199 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
921 |  | СКТПН-222 | 100 |  | ТМ | 100 | 75.304 | 24.696
922 |  | СКТПН-223 | 100 |  | ТМ | 100 | 39.4 | 60.6
923 |  | ТП-092 | 25 |  | ТМ | 25 | 0 | 25
924 |  | ТП-145 | 250 |  | ТМ | 250 | 50 | 125
925 |  | ТП-188 | 630 |  | ТМ | 630 | 45 | 346.5
926 |  | ТП-189 | 630 |  | ТМ | 630 | 50 | 315
927 |  | ТП-116 | 1000 | 1000 | ТМ | 2000 | 45 | 1100
928 |  | ТП-26 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
929 |  | ТП-97 | 25 |  | ТМ | 25 | 0 | 25
930 |  | ТП-1 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 55.24 | 447.6
931 |  | ТП-2 | 750 |  | ТМ | 750 | 81.64 | 137.7
932 |  | ТП-4 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 76.36 | 236.4
933 |  | ТП-5 | 750 |  | ТМ | 750 | 108.04 | -60.3
934 |  | ТП-6 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 71.08 | 289.2
935 |  | ТП-21 | 750 |  | ТМ | 750 | 40 | 450
936 |  | ТП-22 | 750 |  | ТМ | 750 | 26.728 | 549.54
937 |  | ТП-26 | 750 |  | ТМ | 750 | 60 | 300
938 |  | ТП-27 | 560 |  | ТМ | 560 | 65 | 196
939 |  | ТП-32 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 40 | 600
940 |  | ТП-33 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 50 | 500
941 |  | ТП-41 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
| Итого по Лысьвенскому району |  |  |  |  | 97983 |  | 40879.0372
942 | Очёрский район | ТП-79 | 400 |  | ТМ | 400 | 17.1712 | 331.3152
943 |  | ТП-24 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 31.7704 | 545.8368
944 |  | ТП-10 | 200 | 200 | ТМ | 400 | 75 | 100
945 |  | ТП-11 | 400 | 160 | ТМ | 560 | 67 | 184.8
946 |  | ТП-12 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 34.8988 | 520.8096
947 |  | ТП-13 | 250 |  | ТМ | 250 | 59.926 | 100.185
948 |  | ТП-15 | 250 |  | ТМ | 250 | 42.1984 | 144.504
949 |  | ТП-2 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 44.284 | 445.728
950 |  | ТП-20 | 250 |  | ТМ | 250 | 54.712 | 113.22
951 |  | ТП-23 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 29.6848 | 457.0488
952 |  | ТП-31 | 100 |  | ТМ | 100 | 59.926 | 40.074
953 |  | ТП-32 | 400 |  | ТМ | 400 | 59.926 | 160.296
954 |  | ТП-36 | 250 |  | ТМ | 250 | 39.07 | 152.325
955 |  | ТП-37 | 250 |  | ТМ | 250 | 32.8132 | 167.967
956 |  | ТП-40 | 160 |  | ТМ | 160 | 39.07 | 97.488
957 |  | ТП-45 | 250 |  | ТМ | 250 | 16.1284 | 209.679
958 |  | ТП-53 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.284 | 222.864
959 |  | ТП-08 | 315 |  | ТМ | 315 | 30 | 220.5
960 |  | ТП-09 | 40 |  | ТМ | 40 | 35 | 26
961 |  | ТП-044 | 400 |  | ТМ | 400 | 32.8132 | 268.7472
962 |  | ТП-066 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 32.8132 | 537.4944
963 |  | РУ-Литмех (ТП-01) | 400 |  | ТМ | 400 | 26.5564 | 293.7744
964 |  | РП-РМЗ (РУ "Литмех" КРУ, РУ "Литмех" АП-50, РУ "Литмех" КСО) | 250 | 250 | ТМ | 500 | 45 | 275
965 |  | ТП-02 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 25 | 487.5
966 |  | ТП-078 | 160 |  | ТМ | 160 | 20 | 128
967 |  | ГКТП-03 | 400 |  | ТМ | 400 | 28.642 | 285.432
968 |  | ГКТП-14 | 250 |  | ТМ | 250 | 38.0272 | 154.932
969 |  | ГКТП-16 | 160 |  | ТМ | 160 | 77.6536 | 35.7542
970 |  | ГКТП-17 | 160 |  | ТМ | 160 | 70.354 | 47.4336
971 |  | ГКТП-18 | 250 |  | ТМ | 250 | 82.8676 | 42.831
972 |  | ГКТП-19 | 160 |  | ТМ | 160 | 48.4552 | 82.4717
973 |  | ГКТП-21 | 250 |  | ТМ | 250 | 46.3696 | 134.076
974 |  | ГКТП-22 | 250 |  | ТМ | 250 | 52.6264 | 118.434
975 |  | ГКТП-26 | 250 |  | ТМ | 250 | 44.284 | 139.29
976 |  | ГКТП-6 | 400 |  | ТМ | 400 | 40 | 240
977 |  | ГКТП-69 | 400 |  | ТМ | 400 | 19.2568 | 322.9728
978 |  | ГКТП-07 | 400 |  | ТМ | 400 | 30.7276 | 277.0896
979 |  | ГКТП-73 | 100 |  | ТМ | 100 | 30.7276 | 69.2724
980 |  | ТП-8 | 315 |  | ТМ | 315 | 35.9416 | 201.784
981 |  | ТП-9 | 250 |  | ТМ | 250 | 63.0544 | 92.364
982 |  | ТП-011 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50 | 630
983 |  | ТП-51 | 250 |  | ТМ | 250 | 60.9688 | 97.578
984 |  | ТП-058 | 400 |  | ТМ | 800 | 26.5564 | 587.5488
985 |  | ТП-63 | 250 |  | ТМ | 250 | 28.642 | 178.395
986 |  | КТП-59 | 160 |  | ТМ | 160 | 18.214 | 130.8576
987 |  | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 22.3852 | 194.037
988 |  | КТП-4 (ТП-04) | 160 |  | ТМ | 160 | 13 | 139.2
989 |  | ГКТП-47 | 250 |  | ТМ | 250 | 15.0856 | 212.286
990 |  | ТП-04 | 630 |  | ТМ | 630 | 40 | 378
991 |  | ТП-46 | 100 |  | ТМ | 100 | 13 | 87
992 |  | КТП-56 | 100 |  | ТМ | 100 | 18.214 | 81.786
993 |  | КТП-80 | 63 |  | ТМ | 63 | 10 | 56.7
994 |  | КТП-72 | 63 |  | ТМ | 63 | 15.0856 | 53.4961
995 |  | КТП-74 | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
996 |  | ГКТП-071 | 160 |  | ТМ | 160 | 33.856 | 105.8304
997 |  | ТП-0202 | 400 |  | ТМ | 400 | 13 | 348
998 |  | ТП-50 | 400 |  | ТМ | 400 | 35.9416 | 256.2336
999 |  | ТП-30 | 160 |  | ТМ | 160 | 30.7276 | 110.8358
1000 |  | ТП-33 | 320 |  | ТМ | 320 | 35.9416 | 204.9869
1001 |  | ТП-43 | 160 |  | ТМ | 160 | 23.428 | 122.5152
1002 |  | ТП-64 | 180 |  | ТМ | 180 | 25.5136 | 134.0755
1003 |  | ТП-65 | 250 | 100 | ТМ | 350 | 23.428 | 268.002
1004 |  | ТП-042 | 400 | 160 | ТМ | 560 | 45.3268 | 306.1699
1005 |  | ГКТП-34 | 160 |  | ТМ | 160 | 49.498 | 80.8032
1006 |  | ГКТП-35 | 160 |  | ТМ | 160 | 42.1984 | 92.4826
1007 |  | ТП-76 | 400 |  | ТМ | 400 | 16.1284 | 335.4864
1008 |  | ТП-75 | 250 |  | ТМ | 250 | 46.3696 | 134.076
1009 |  | ГКТП-38 | 160 |  | ТМ | 160 | 24.4708 | 120.8467
1010 |  | ГКТП-39 | 250 |  | ТМ | 250 | 39.07 | 152.325
1011 |  | ГКТП-41 | 100 |  | ТМ | 100 | 18.214 | 81.786
1012 |  | ТП-0247 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 30 | 350
1013 |  | ТП-555 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50 | 630
1014 |  | ЦРП Старая | 1000 | 1000 | ТМ | 2000 | 40 | 1200
1015 |  | ТП-048 | 400 | 160 | ТМ | 560 | 30 | 392
1016 |  | ТП-25 | 400 |  | ТМ | 400 | 35.9416 | 256.2336
1017 |  | ТП-61 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 28.642 | 356.79
1018 |  | ТП-62 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 28.642 | 228.3456
1019 |  | ТП-05 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 39.07 | 609.3
1020 |  | ТП-005 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 40 | 756
1021 |  | ТП-06 | 400 |  | ТМ | 400 | 51.5836 | 193.6656
1022 |  | ТП-81 | 250 |  | ТМ | 250 | 28.642 | 178.395
1023 |  | ТП-03 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 69.3112 | 386.6789
1024 |  | ТП-557 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 32.8132 | 846.5537
1025 |  | ТП-29 | 250 |  | ТМ | 250 | 20.2996 | 199.251
1026 |  | РП-1 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 30 | 350
1027 |  | ТП-88 | 400 |  | ТМ | 400 | 55.7548 | 176.9808
1028 |  | ТП-89 | 400 |  | ТМ | 400 | 53 | 188
1029 |  | ТП-93 | 160 |  | ТМ | 160 | 13 | 139.2
1030 |  | ТП-94 | 250 |  | ТМ | 250 | 13 | 217.5
1031 |  | ТП-003 | 400 |  | ТМ | 400 | 25.5136 | 297.9456
1032 |  | ТП-95 | 400 |  | ТМ | 400 | 14.0428 | 343.8288
1033 |  | ТП-97 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
1034 |  | ТП-96 | 250 |  | ТМ | 250 | 13 | 217.5
| Итого по Очерскому району |  |  |  |  | 37066 |  | 22853.302
1035 | Кизеловский район | ТП-201 | 160 |  | ТМ | 160 | 25.723 | 118.8432
1036 |  | ТП-203 | 320 |  | ТМ | 320 | 26.8912 | 233.9482
1037 |  | ТП-205 | 400 |  | ТМ | 400 | 14.041 | 343.836
1038 |  | ПС-Шахта-6 (РП) | 250 |  | ТМ | 250 | 20 | 200
1039 |  | ТП-204 | 400 |  | ТМ | 400 | 19.882 | 320.472
1040 |  | ТП-208 | 160 |  | ТМ | 160 | 37.405 | 100.152
1041 |  | ТП-207 | 250 |  | ТМ | 250 | 19.882 | 200.295
1042 |  | ТП-5407 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 72.451 | 220.392
1043 |  | ТП-414 | 63 |  | ТМ | 63 | 25.723 | 46.7945
1044 |  | ТП-404 | 180 |  | ТМ | 180 | 19.882 | 144.2124
1045 |  | ТП-412 | 160 |  | ТМ | 160 | 19.882 | 128.1888
1046 |  | ТП-409 | 250 |  | ТМ | 250 | 37.405 | 156.4875
1047 |  | ТП-413 | 100 |  | ТМ | 100 | 84.133 | 15.867
1048 |  | ТП-418 | 100 |  | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
1049 |  | ТП-415 | 240 |  | ТМ | 240 | 5 | 228
1050 |  | ТП-402 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 25.723 | 148.554
1051 |  | ТП-403 | 100 |  | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
1052 |  | ТП-405 | 400 |  | ТМ | 400 | 25.723 | 297.108
1053 |  | ТП-421 | 100 |  | ТМ | 100 | 14.041 | 85.959
1054 |  | ТП-438 | 160 |  | ТМ | 160 | 78.292 | 34.7328
1055 |  | ТП-435 | 400 |  | ТМ | 400 | 14.041 | 343.836
1056 |  | ТП-436 | 250 |  | ТМ | 250 | 84.133 | 39.6675
1057 |  | ТП-440 | 180 |  | ТМ | 180 | 66.61 | 60.102
1058 |  | ТП-433 | 250 |  | ТМ | 250 | 49.087 | 127.2825
1059 |  | ТП-431 | 100 |  | ТМ | 100 | 14.041 | 85.959
1060 |  | ТП-432 | 400 |  | ТМ | 400 | 25.723 | 297.108
1061 |  | ТП-434 | 160 |  | ТМ | 160 | 66.61 | 53.424
1062 |  | ТП-450 | 250 |  | ТМ | 250 | 72.451 | 68.8725
1063 |  | ТП-454 | 250 |  | ТМ | 250 | 25.723 | 185.6925
1064 |  | ТП-456 | 630 |  | ТМ | 630 | 14.041 | 541.5417
1065 |  | ТП-452 | 400 |  | ТМ | 400 | 31.564 | 273.744
1066 |  | ТП-453 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.564 | 171.09
1067 |  | ТП-451 | 400 |  | ТМ | 400 | 37.405 | 250.38
1068 |  | ТП-453а | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
1069 |  | ТП-460 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 37.42 | 200.256
1070 |  | ТП-401 | 160 |  | ТМ | 160 | 31.564 | 109.4976
1071 |  | ТП-5458 | 160 |  | ТМ | 160 | 84.4768 | 24.8371
1072 |  | ТП-445 | 100 |  | ТМ | 100 | 36.4564 | 63.5436
1073 |  | ТП-446 | 100 |  | ТМ | 100 | 62.4532 | 37.5468
1074 |  | ТП-59 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 66.61 | 267.12
1075 |  | ТП-202 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 31.564 | 444.834
1076 |  | ТП-206 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 37.405 | 500.76
1077 |  | ТП-528 | 160 |  | ТМ | 160 | 31.564 | 109.4976
1078 |  | ТП-541 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 54.928 | 292.968
1079 |  | ТП-567 | 630 |  | ТМ | 630 | 15.2092 | 534.182
1080 |  | ТП-588 | 320 |  | ТМ | 320 | 31.564 | 218.9952
1081 |  | ТП-598 | 100 |  | ТМ | 100 | 37.405 | 62.595
1082 |  | ТП-5101 | 320 |  | ТМ | 320 | 37.405 | 200.304
1083 |  | ТП-5102 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.564 | 171.09
1084 |  | ТП-5301 | 250 |  | ТМ | 250 | 20 | 200
1085 |  | ТП-5312 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
1086 |  | ТП-322 | 1600 | 1600 | ТМ | 3200 | 55 | 1440
1087 |  | ТП-323 | 1600 | 1600 | ТМ | 3200 | 55 | 1440
1088 |  | РП-1 | 400 |  | ТМ | 400 | 85 | 60
1089 |  | РП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
1090 |  | РП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 37 | 252
1091 |  | ТП-1 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 25.723 | 482.8005
1092 |  | ТП-2 | 250 |  | ТМ | 250 | 43.246 | 141.885
1093 |  | ТП-3 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 22.2184 | 505.5804
1094 |  | ТП-4 | 400 |  | ТМ | 400 | 39.7414 | 241.0344
1095 |  | ТП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 47.9188 | 208.3248
1096 |  | ТП-6 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 43.246 | 368.901
1097 |  | ТП-7 | 60 |  | ТМ | 60 | 14.041 | 51.5754
1098 |  | ТП-8 | 160 |  | ТМ | 160 | 42.0778 | 92.6755
1099 |  | ТП-9 | 250 |  | ТМ | 250 | 23.3866 | 191.5335
1100 |  | ТП-10 | 250 |  | ТМ | 250 | 46.7506 | 133.1235
1101 |  | ТП-11 | 100 |  | ТМ | 100 | 58.4326 | 41.5674
1102 |  | ТП-12 | 160 |  | ТМ | 160 | 43.246 | 90.8064
1103 |  | ТП-13 | 250 |  | ТМ | 250 | 32.7322 | 168.1695
1104 |  | ТП-14 | 250 |  | ТМ | 250 | 38.5732 | 153.567
1105 |  | ТП-15 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 54.928 | 144.2304
1106 |  | ТП-16 | 250 |  | ТМ | 250 | 43.246 | 141.885
1107 |  | ТП-17 | 160 |  | ТМ | 160 | 19.882 | 128.1888
1108 |  | ТП-18 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
1109 |  | ТП-19 | 160 |  | ТМ | 160 | 31.564 | 109.4976
1110 |  | ТП-20 | 160 |  | ТМ | 160 | 73.6192 | 42.2093
1111 |  | ТП-21 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 66.61 | 420.714
1112 |  | ТП-22 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60.769 | 313.848
1113 |  | ТП-23 | 250 |  | ТМ | 250 | 50.2552 | 124.362
1114 |  | ТП-24 | 160 |  | ТМ | 160 | 37.405 | 100.152
1115 |  | ТП-25 | 160 |  | ТМ | 160 | 49.087 | 81.4608
1116 |  | ТП-26 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 54.928 | 567.9072
1117 |  | ТП-27 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 31.564 | 136.872
1118 |  | ТП-29 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 25.723 | 765.0531
1119 |  | ТП-30 | 400 |  | ТМ | 400 | 19.882 | 320.472
1120 |  | ТП-31 | 160 |  | ТМ | 160 | 89.974 | 16.0416
1121 |  | ТП-32 | 400 |  | ТМ | 400 | 60.769 | 156.924
1122 |  | ТП-33 | 400 |  | ТМ | 400 | 54.928 | 180.288
1123 |  | ТП-34 | 400 |  | ТМ | 400 | 37.405 | 250.38
1124 |  | ТП-35 | 400 |  | ТМ | 400 | 54.928 | 180.288
1125 |  | ТП-36 | 400 |  | ТМ | 400 | 60.769 | 156.924
1126 |  | ТП-37 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 60.769 | 255.0015
1127 |  | ТП-38 | 250 |  | ТМ | 250 | 60.769 | 98.0775
1128 |  | ТП-39 | 250 |  | ТМ | 250 | 37.405 | 156.4875
1129 |  | ТП-40 | 400 |  | ТМ | 400 | 31.564 | 273.744
1130 |  | ТП-42 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 54.928 | 292.968
1131 |  | ТП-43 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 19.882 | 400.59
1132 |  | ТП-45 | 180 |  | ТМ | 180 | 43.246 | 102.1572
1133 |  | ТП-46 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 61.9372 | 190.314
1134 |  | ТП-47 | 100 |  | ТМ | 100 | 95.815 | 4.185
1135 |  | ТП-48 | 250 |  | ТМ | 250 | 37.405 | 156.4875
1136 |  | ТП-49 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 45 | 357.5
1137 |  | ТП-50 | 250 |  | ТМ | 250 | 54.928 | 112.68
1138 |  | ТП-51 | 250 |  | ТМ | 250 | 54.928 | 112.68
1139 |  | ТП-52 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 52.5916 | 237.042
1140 |  | ТП-53 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 54.928 | 360.576
1141 |  | ТП-55 | 100 |  | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
1142 |  | ТП-56 | 100 |  | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
1143 |  | ТП-57 | 400 |  | ТМ | 400 | 68.9464 | 124.2144
1144 |  | ТП-58 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 73.6192 | 211.0464
1145 |  | ТП-60 | 400 |  | ТМ | 400 | 19.882 | 320.472
1146 |  | ТП-61 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 49.087 | 330.9345
1147 |  | ТП-62 | 250 |  | ТМ | 250 | 19.882 | 200.295
1148 |  | ТП-63 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.087 | 407.304
1149 |  | ТП-64 | 400 |  | ТМ | 400 | 19.882 | 320.472
1150 |  | ТП-165 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 37.405 | 500.76
1151 |  | ТП-66 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 49.087 | 330.9345
1152 |  | ТП-68 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 31.564 | 547.488
1153 |  | ТП-69 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 78.292 | 173.664
1154 |  | ТП-70 | 400 |  | ТМ | 400 | 25.723 | 297.108
1155 |  | ТП-71 | 250 |  | ТМ | 250 | 43.246 | 141.885
1156 |  | ТП-72 | 160 |  | ТМ | 160 | 19.882 | 128.1888
1157 |  | ТП-73 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.564 | 171.09
1158 |  | ТП-74 | 250 |  | ТМ | 250 | 43.246 | 141.885
1159 |  | ТП-75 | 250 |  | ТМ | 250 | 19.882 | 200.295
1160 |  | ТП-76 | 160 |  | ТМ | 160 | 54.928 | 72.1152
1161 |  | ТП-77 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 19.882 | 1009.4868
1162 |  | ТП-80 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 37.405 | 500.76
1163 |  | ТП-81 | 160 |  | ТМ | 160 | 14.041 | 137.5344
1164 |  | ТП-82 | 40 |  | ТМ | 40 | 14.041 | 34.3836
1165 |  | ТП-83 | 100 |  | ТМ | 100 | 19.882 | 80.118
1166 |  | ТП-85 | 160 |  | ТМ | 160 | 25.723 | 118.8432
1167 |  | ТП-86 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 19.882 | 160.236
1168 |  | ТП-89 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 72.451 | 220.392
1169 |  | ТП-91 | 250 |  | ТМ | 250 | 43.246 | 141.885
1170 |  | ТП-92 | 160 |  | ТМ | 160 | 60.769 | 62.7696
1171 |  | ТП-93 | 100 |  | ТМ | 100 | 14.041 | 85.959
1172 |  | ТП-94 | 180 |  | ТМ | 180 | 25.723 | 133.6986
1173 |  | ТП-95 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 37.405 | 125.19
1174 |  | ТП-96 | 160 |  | ТМ | 160 | 31.564 | 109.4976
1175 |  | ТП-97 | 250 |  | ТМ | 250 | 29.2276 | 176.931
1176 |  | ТП-100 | 630 |  | ТМ | 630 | 19.882 | 504.7434
1177 |  | ТП-302 | 250 |  | ТМ | 250 | 25.723 | 185.6925
1178 |  | ТП-303 | 180 |  | ТМ | 180 | 25.723 | 133.6986
1179 |  | ТП-304 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.564 | 171.09
1180 |  | ТП-306 | 100 |  | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
1181 |  | ТП-406 | 160 |  | ТМ | 160 | 54.928 | 72.1152
1182 |  | КМТП-54 | 25 |  | ТМ | 25 | 5 | 23.75
| Итого по Кизеловскому району |  |  |  |  | 57618 |  | 32434.6126
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Новый
1183 | п. Новый | ЗТП-1 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50 | 630
1184 |  | ЗТП-2 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 56.71 | 545.454
1185 |  | ЗТП-3 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 45 | 440
1186 |  | ЗТП-4 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 62.76 | 186.2
1187 |  | КТП-1 | 160 |  | ТМ | 160 | 68.205 | 50.872
1188 |  | КТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 74.86 | 40.224
1189 |  | КТП-3 | 400 |  | ТМ | 400 | 54.895 | 180.42
1190 |  | КТП-4 | 160 |  | ТМ | 160 | 70 | 48
1191 |  | КТП-5 | 250 |  | ТМ | 250 | 48.24 | 129.4
1192 |  | КТП-6 | 400 |  | ТМ | 400 | 46.909 | 212.364
1193 |  | КТП-7 | 630 |  | ТМ | 630 | 5 | 598.5
1194 |  | МКТП-8 | 63 |  | ТМ | 63 | 79.7 | 12.789
1195 |  | ТП-Золотые пески | 400 |  | ТМ | 400 | 20 | 320
1196 |  | ТП-Варданян | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
1197 |  | ТП-7 | 400 |  | ТМ | 400 | 25 | 300
| Итого: |  |  |  |  | 6363 |  | 3303.2
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Волковский
1198 | п. Волковский | ТП-514 | 320 |  | ТМ | 320 | 70 | 96
| Итого: |  |  |  |  | 320 |  | 83.2