## ПК 2021
2022 год.
№ п/п | Территория | Диспетчерское наименование | Дата отключения | Недоотпуск электроэнергии, кВт*час.
1 квартал
1 | Александровский район | ВЛ-35 кВ отпайка от уч-ка ПС Яйва - ПС Люзень до ПС Шубино | 00:00 2022.01.10. | 205.65
2 | Чайковский район | ВЛ-6 кВ ф.24 ПС Завьяловская | 02:40 2022.01.20. | 480
3 | Гремячинский район | ВЛ-6 кВ ф. 8 от ПС Гремячая-1 | 12:00 2022.02.04. | 525
4 | Гремячинский район | ВЛ-6 кВ ф. 5 от ПС Гремячая-1 | 02:00 2022.02.07. | 120.15
5 | Чайковский район | КЛ-10 кВ ф.12 ПС Заря до РП-5 ( 1 с.ш.) | 09:30 2022.02.24. | 600
6 | Лысьвенский район | КЛ-6 кВ ф. 021 от ТП -129 до ТП- 32 | 06:45 2022.03.21. | 780
7 | Чайковский район | КЛ-10 кВ ф. 111 РП-1 уч-к от ТП-17 до ТП-1 | 05:30 2022.03.21. | 675
8 | Чайковский район | КЛ-10 кВ ф. 620 от РП-6 | 03:00 2022.03.24. | 149.4
|  | Итого за 1 квартал |  | 3535.2
9 |  | 2 квартал
10 | Горнозаводский район | ВЛ-6 кВ ф. 9 ЦРП | 08:30 2022.04.05. | 236.25
11 | Александровский район | ВЛ-6 кВ ф. 9 от ПС Александровск до ТП-36 | 05:20 2022.04.15. | 275
12 | Чайковский район | КЛ-10 кВ ф. 24 ПС Завьяловская | 07:20 2022.04.25. | 191.4
13 | Чайковский район | КЛ-10 кВ ф.11 ПС Заря до РП-5 ( I с.ш.) | 08:15 2022.04.27. | 377.65
14 | Лысьвенский район | КЛ-6 кВ ф. 04 от ТП-117 до ТП-119 | 06:05 2022.05.04. | 327
15 | Чайковский район | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Завьяловская до РП-4 | 13:05 2022.05.11. | 325.038
16 | Горнозаводский район | КЛ-6 кВ ф.17 от ПС Новая Пашия ввод в ЦРП | 06:45 2022.05.18. | 109.725
17 | Горнозаводский район | КЛ-6 кВ ф.13 ЦРП уч-к от ТП-15 в сторону ТП-12 | 10:20 2022.06.21. | 480
18 | Чайковский район | КЛ-10 ф. 12 ПС Заря уч-к ТП-52 и ТП-63 | 13:30 2022.06.21. | 650
19 | Чайковский район | ТП-198 | 08:38 2022.06.27. | 619.92
20 | Горнозаводский район | ТП-3 | 10:40 2022.06.29. | 115.92
|  | Итого за 2 квартал |  | 3707.903
21 | Кизел | КЛ-6 кВ ф.7 ПС Кизел-Городская от ТП-65 до ТП-61 | 09:55 2022.07.01. | 131.25
22 | г. Лысьва | КЛ-10 кВ ф. 216 от РП-2 до РП-1 | 12:10 2022.07.05. | 475.2
23 | г. Лысьва | ТП-169 | 06:40 2022.07.15. | 195
24 | г. Кизел | ВЛ-6 кВ ф. 15 ПС Кизел 110/6 | 08:05 2022.07.20. | 81.25
25 | г. Лысьва | ВЛ-6 кВ ф. 16 от РП-1 отпайка до ТП-162 | 08:10 2022.07.22. | 202.215
26 | Чайковский район | КЛ-10 кВ ф. 104 РП-1 уч-к от ТП-11 до ТП-515 | 14:05 2022.07.22. | 91.455
27 | г. Кизел | ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС Коспаш-2 на уч-ке ТП-453 - ТП-460 | 09:15 2022.08.03. | 90
28 | Чайковский район | ВЛ-10 кВ ф. 620 от РП-6 | 02:30 2022.08.11. | 897
29 | Суксун | ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС Суксун | 06:30 2022.08.11. | 212.355
30 | Чайковский район | ВЛ-10 кВ ф.16 от ПС Сайгатка до РП-3 | 04:00 2022.08.11. | 146.25
31 | г. Кизел | КЛ-6 кВ ф. 6 ПС Строитель ввод в ТП-38 | 07:40 2022.09.12. | 139.2
32 | г. Очер | КЛ-10кВ ф.9 ПС Очер уч-к от ТП-18 до ТП-17 | 01:55 2022.09.13. | 520
33 | г. Лысьва | ВЛ-6кВ ф 05 ПС Лысьва на участке от ПП-1 до ТП-203 | 08:00 2022.09.26. | 225
34 | Чайковский район | КЛ-10 кВ ф. 109 от РП-1 уч-к от ТП-14 до ТП-50 | 06:00 2022.09.30. | 247.5
|  | Итого за 3 квартал |  | 3653.675
4 квартал
|  | Итого за 4 квартал |  | 0
ИТОГО за 2022 год |  |  |  | 10896.778

## Ур 2020
2022 год.
№ п/п | Территория | Диспетчерское наименование | Дата отключения | Недоотпуск электроэнергии, кВт*час.
1 квартал
1 | Удмуртская Республика п. Новый | КЛ-6 кВ ф.11 РП-1 "Камский завод ЖБИиК" (в сторону РП-1) | 23:30 21.02.2022. | 99.75 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808
|  | Итого за 1 квартал |  | 99.75
2 квартал
|  | Итого за 2 квартал |  | 0
3 квартал
|  | Итого за 3 квартал |  | 0
4 квартал
|  | Итого за 4 квартал |  | 0
ИТОГО за 2022 год |  |  |  | 99.75