# Паспорт 
услуги (процесса) сетевой организации ОАО «КС-Прикамье»

информирование потребителя об аварийных ситуациях в распределительных электрических сетях сетевой организации (влияющих на исполнение обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии)

Круг заявителей: территориальные диспетчерские службы подразделений ОАО «КС-Прикамье».

Круг информируемых лиц: потребители (физические и юридические лица) подключённые к распределительным сетям ОАО «КС-Прикамье».

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): наличие подключения потребителей (физических, юридических лиц) к распределительным сетям ОАО «КС-Прикамье», попавших в зону аварийного отключения, в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов, дефицита электрической энергии и мощности и (или) недопустимых отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Возникновение аварийной ситуации на распределительных сетях ОАО «КС-Прикамье», с прекращением подачи электроэнергии потребителям | Определение района территории (границ местности), попавших в зону аварийного отключения электроэнергии потребителей. Уточнение перечня категорийных, ответственных и социально-значимых потребителей попавших в зону аварийного отключения электроэнергии. |  | не замедлительно, при получении информации о факте аварийного отключения электроэнергии | Минэнерго, приказ от 2 марта 2010 г. N 91 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» |
| 2. | Информирование потребителей | 1. При неблагоприятных погодных условиях (мороз, сильные и ураганные ветра и т.д.) уведомить руководство предприятия, дежурного специалиста МЧС и ГО города, района о возможных сроках отсутствия электроэнергии у категорийных и социально-значимых потребителей. 2. Информирование ответствен-ных лиц потребителей категорий-ных, социально-значимых объектов (не имеющих АВР, резервного питания и имеющих схему электроснабжения не соответствующей первой и второй категории), о возможном времени перерыва в электроснаб-жении. 3. Ответы на поступающие звонки от потребителей. 4. При прогнозировании длительных сроков устранения аварийных ситуаций (возобновления электроснабже-ния) обеспечить информирование потребителей с помощью объявлений по местному радио, телевидинию. | Информирование по телефону | после аварийного отключения электроэнергии: 1 руководителей предприятия – незамедлительно; 2. дежурных МЧС и ГО - в течении 20 мин; 3. прочих ответственных потребителей - в течении 1 часа; 4. частных лиц – по поступлению звонков; | Постановление Правительства РФ от 28 октября 2009 г. N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" |
| 3. | Введение ограничений по потреблению электроэнергии (мощности) потребителями | При определении объёмов, места и времени действия ограничений, введение в действие графиков аварийных ограничений по потреблению электроэнергии рядом потребителей | Письменно (уведомление потребителей) | при недостатке свободной мощности в распределитель-ной сети и длительных сроках устранения аварийной ситуации. | п.п. 34-39 Правил полного и (или) (частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 |

Контактная информация для направления обращений: контактная информация о Центрах обслуживания клиентов ОАО «КС-Прикамье» (с отражением адресов и номеров телефонов по производственным отделениям филиалов Общества) размещена на официальном сайте ОАО «КС-Прикамье», с которой можно ознакомиться, перейдя по ссылке ______________________________ .