## 1.1
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Год | Количество потребителей услуг сетевой организации | Количество Юридических лиц | Количество Физических лиц | Количество точек учета всего | Количество ТУ юридических лиц | Количество ТУ физических лиц | ТУ ВН | ТУ СН1 | ТУ СН2 | ТУ НН
2016 | 413 | 66 | 347 | 509 | 162 | 347 | 0 | 0 | 25 | 484
2015
Динамика |  |  |  | 509 | 162 | 347 | 0 | 0 | 25 | 484

## 1.2
1.2 Количество потребителей услуг сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
| 2016 | 2015 | 2014 | Динамика
Количество точек всего | 509 |  |  | 509
в т.ч. ПУ Физ ЛИЦ | 347 |  |  | 347
в т.ч. ПУ Юр лиц | 126 |  |  | 126
в т.ч. ПУ на вводе в МЖД | 36 |  |  | 36
в т.ч. ПУ с возможностью дистанционного сбора данных | 0 |  |  | 0

## 1.3
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.
N | объект | ед. изм | Значение показателя, годы
|  |  | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ | км |  | 17.05
1.1 | ВЛ-0,4 | км |  | 9.34
1.2 | ВЛ-6(10) | км |  | 3.93
1.3 | ВЛ-110 | км |  | 3.78
2 | КЛ | км |  | 16.24
2.1 | КЛ-0,4 | км |  | 10.42
2.2 | КЛ-6(10) | км |  | 5.82
3 | Подстанции | шт |  | 12
3.1 | ПС-110 кВ | шт |  | 1
3.3 | ПС-6(10) кВ | шт |  | 11

## 1.4
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
N | объект | ед. изм | Значение показателя, годы
|  |  | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ |  |  |  | 0
1.1 | ВЛ-0,4 | % |  | 60.78% | 60.78%
1.2 | ВЛ-6(10) | % |  | 50.1% | 50.1%
1.3 | ВЛ-110 | % |  | 40% | 40%
2 | КЛ
2.1 | КЛ-0,4 | % |  | 65.22% | 65.22%
2.2 | КЛ-6(10) | % |  | 60.5% | 60.5%
3 | Подстанции
3.1 | ПС-110 кВ | % |  | 55.8% | 55.8%
3.2 | ПС-6(10) кВ | % |  | 62.8% | 62.8%

## 2.1
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 4 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI)
1.1. | ВН (110 кВ и выше)
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) |  | 0.17964
1.4. | НН (до 1 кВ) |  | 19.0778
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI)
2.1. | ВН (110 кВ и выше)
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) |  | 0.02856
2.4. | НН (до 1 кВ) |  | 0.29784
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI план)
3.1. | ВН (110 кВ и выше)
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4. | НН (до 1 кВ) |  | 4.896
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI план)
4.1. | ВН (110 кВ и выше)
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4. | НН (до 1 кВ) |  | 0.204
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## 2.2
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIDI) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIFI) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIDI план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIFI план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  | 28 | 32 | точки | Псаиди | Псаифи |  | саиди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО "Коммунальные сети" пос. Новый |  |  | 0.17964 | 19.0778 |  |  | 0.02856 | 0.29784 |  |  |  | 4.896 |  |  |  | 0.204 | 0.01428 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 850 | 13.4 | 11549 | 0.98623 | 0.073599 | 6 |  | 0.01428 | 0.01428

## 2.3
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

## 2.4
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме.

## 3.1 по ц. п. 35 кВ и выше
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Волковский
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/6 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 35/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт
ПС Прикамье-2 110/6 кВ | п. Волковский | 6300 | 5355 | - | -
| Итого: | 6300 | 5355 |  | 0

## 3.1 по ц. п. ниже 35 кВ
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
№ п/п | Место установки ТП | Тип, № ТП (КТПн, КТП, СКТПН и др.) | Трансформатор |  |  | % загрузки тр-ра | Объем свободной мощности (кВА)
|  |  | шт | тип тр-ра | кВА
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Новый
1 |  | ЗТП-1 | 2 | ТМ | 630 | 28 | 453.6
|  |  |  | ТМ | 630 | 35 | 409.5
2 |  | ЗТП-2 | 2 | ТМ | 630 | 40 | 378
|  |  |  | ТМ | 630 | 18 | 516.6
3 |  | ЗТП-3 | 2 | ТМ | 400 | 25 | 300
|  |  |  | ТМ | 400 | 15 | 340
4 |  | ЗТП-4 | 2 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
|  |  |  | ТМ | 250 | 10 | 225
5 |  | ЗТП-5 | 1 | ТМ | 320 | 20 | 256
6 |  | КТП-1 | 1 | ТМ | 160 | 45 | 88
7 |  | КТП-2 | 1 | ТМ | 160 | 50 | 80
8 |  | КТП-3 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
9 |  | КТП-4 | 1 | ТМ | 160 | 50 | 80
10 |  | КТП-5 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
11 |  | КТП-6 | 1 | ТМ | 400 | 29 | 284
|  | ЗТП-514 | 1 | ТМ | 400 | 30 | 280
| Итого: |  | 16 |  | 6070 |  | 3983.2

## 3.2
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

## 3.3
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.

## 3.4
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
| Составлено: | 2017-11-28
№ п/п | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, по годам | [14 empty] | Всего
|  | До 15 кВт включительно |  |  | Свыше 15 кВт до 150 кВт включительно |  |  | Свыше 150 кВт до 670 кВт включительно |  |  | Свыше 670 кВт |  |  | Объекты по произв-ву эл. энергии
|  | 2015 год | 2016 год | Динамика изменения показателя, % | 2015 год | 2016 год | Динамика изменения показателя, % | 2015 год | 2016 год | Динамика изменения показателя, % | 2015 год | 2016 год | Динамика изменения показателя, % | 2015 год | 2016 год | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение (ТПр), поданых заявителями, шт. | - | 8 | #VALUE! | - | 1 | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100%
2 | Число заявок на ТПр, по которым направлен проект договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | - | 8 | #VALUE! | - | 1 | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100%
3 | Число заявок на ТПр, по которым направлен проект договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, с нарушением сроков, подтвержденными актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт., в т.ч.: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, дней.
5 | Число заключенных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | - | 8 | #VALUE! | - | 1 | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 100%
6 | Число исполненных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | - | 7 | #VALUE! | - | 1 | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Число исполненных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, с нарушением сроков, подтвержденными актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт., в т.ч.: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, дней. | - | 185 | #VALUE! | 0 | 185 | #DIV/0! | 365 | 365 | 100% | 720 | 720 | 100%

## 3.5
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом)
Мощность энергопринимающих устройств, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория электроснабжения |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип питания
500 м -сельская местность, 300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ |  | 550
|  | ВЛ |  | 550
750 | Да | КЛ | Все остальное рассчитывается по приказам министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов УР от 27 мая 2016 г. №8/4, 8/5.
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ

## 4,1
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | категории обращений потребителей | формы обслуживания
|  | очная форма |  |  |  | заочная форма использованием телефонной связи |  |  |  | электронная форма с использованием сети "интернет" |  |  |  | письменная форма с использованием почтовой связи |  |  |  | прочее
|  | 2014 | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя | 2014 | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя | 2014 | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя | 2014 | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя | 2014 | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя
1 | Всего обращений потребителей, в т.ч. | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | осуществление технологического присоединения |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 | коммерческий учёт электрической энергии |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | коммерческий учёт электрической энергии |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.6 | прочее (указать) |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Жалобы1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.2 | качество электрической энергии3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 | осуществление технологического присоединения |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 | коммерческий учёт электрической энергии |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 | качество обслуживания |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.6 | прочее (указать) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | по техническому присоединению |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.3 | организация коммерческого учёта электрической энергии |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.4 | прочее (указать) |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## 4,2
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса <2> | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги <3> | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. <4> | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. <4> | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) <4>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9 | Чайковский | Пункт обслуживания | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1/1 | (241)2-12-66 | 8-17 | Проверка расчетного пункта учета.Измерение параметров электрической энергии. Перепрограммирование электросчетчиков. Оформление акта разграничения балансовой принадлежности. | 7 | 10 | 5

## 4,3
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | (241)2-12-66
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 14
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 14
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период <1> | мин. | Не заполняется
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные телефонные номера за текущий период <2> | мин. | Не заполняется

## 4,5
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
Проверка расчетного пункта учета – проверка фазировки, опломбирование счетчика, составление акта, поверка фазировки фазоуказателем, снятие векторной диаграммы.
Измерение параметров электрической энергии – снятие пломбы, замер нагрузки и напряжения, установка пломб, составление акта.
Перепрограммирование электросчетчиков – снятие пломбы, подключение ноутбука к электросчетчику, выполнение перепрограммирования, опрос электросчетчика, проверка отсчета на счетном механизме электросчетчика, установка пломб, составление акта.
Оформление акта разграничения балансовой принадлежности – контрольная проверка абонента, проверка установленной мощности, экспертиза правоустанавливающей документации, составление акта.