## ПК 2023
2023 год.
№ п/п | Территория | Диспетчерское наименование | Дата отключения | Недоотпуск электроэнергии, кВт*час.
1 квартал
1 | г. Александровск | ВЛ-35 кВ отпайка от уч-ка ПС Яйва - ПС Люзень до ПС Шубино | 06,59 2023.01.27. | 8.6
2 | г. Александровск | КЛ-6 кВ ф. 14 от РП-1 уч-к от ТП-26 до ТП-16 | 16,11 2023.01.30. | 213.84
3 | г. Гремячинск | ВЛ-6 кВ ф. 15 от БРП-4 до ТП-41 | 4,35 2023.02.14. | 117
4 | г. Чайковский | КЛ-10 кВ ф. 107 РП-1 от ТП-50 до ТП-40 | 11,45 2023.02.15. | 261
5 | г. Гремячинск | ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Гремячя-2 от ТП-7 до ТП-33 | 06,00 2023.03.01. | 44.54
6 | г. Лысьва | ВЛ-6 кВ ф.120 РП-1 | 14,30 2023.03.02. | 37.5
7 | г. Чайковский | КЛ-0,4кВ ф Металлистов, 28 от ТП-102 | 08,15 2023.03.02. | 41.6
8 | г. Чайковский | ВЛ-10 ф.609 от РП-6 от ТП-25 до ТП-219 | 08,00 2023.03.13. | 300
9 | г. Лысьва | ВЛ-6 ф.119 от РП-1 | 11,40 2023.03.13. | 79.8
10 | г. Гремячинск | ВЛ-6 кВ ф.5 от ПС Гремячя-2 | 13,11 2023.03.13. | 208.4
11 | г. Горнозаводск | ВЛ-6 кВ ф.ЛЭП-4 ПС Старая Пашия до ТП-9 | 11,00 2023.03.15. | 153
|  | Итого за 1 квартал |  | 1465.28
2 квартал
1 | г. Лысьва | КЛ-6 кВ ф.010 ПС Лысьва 35/6 ввод в ТП-102 | 07,50 2023.04.03. | 237.75
2 | г. Лысьва | ВЛ-6кВ ф 313 РП-3 от ТП-155 до ТП-133 | 02,00 2023.04.07. | 209.7
3 | г. Чайковский | ВЛ-6 кВ ф.420 от РП4 | 10,45 2023.04.10. | 99.522
4 | г. Чайковский | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка от ТП-125 до ТП-144. | 05,40 2023.04.10. | 91.8
5 | г. Чайковский | КЛ-10 кВ ф. 4 от ПС Сайгатка до РП-1 | 07,20 2023.04.10. | 122.5
6 | г. Александровск | КЛ-6 кВ ф. 11 РП-1 от ТП-11 до ТП-23 | 11,30 2023.04.27. | 247.94
7 | г. Чайковский | ТП-48 | 17,30 2023.04.27. | 148.5
8 | г. Чайковский | ТП-67 | 02,00 2023.04.29 | 135
9 | г. Лысьва | КВЛ-6 кВ фид. 012 ПС Лысьва | 17,00 2023.05.03 | 600
10 | г. Кизел | ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС Кизел ввод в ТП-37 | 16,30 2023.05.29 | 120
11 | г. Кизел | ВЛ-6 кВ ф.5 Коспаш-1 | 16,30 2023.05.29 | 48
12 | г. Кизел | ВЛ-6 кВ ф. 6 ПС Коспаш-1 | 16,30 2023.05.29 | 54
13 | г. Александровск | ВЛ-6 кВ ф. 12 ПС Александровск | 16,40 2023.05.29 | 390
14 | г. Чайковский | КЛ-10 кВ ф. 22 ПС Завьяловская | 12,50 2023.05.31 | 164.996
15 | г. Чайковский | КЛ-10 кВ ф. 420 РП-4 ТП-13 до ТП-5130 | 12,36 2023.05.31 | 123.2
16 | г. Чайковский | КЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сайгатка от ТП-18 до ТП-57 | 12,35 2023.05.31 | 621.3
17 | г. Березники | КЛ-10 кВ РП "Разделительный" яч.8А - ТП - 196 | 06,05 2023.05.25 | 170.64
18 | г. Березники | ВЛ-6 кВ ф. 44 ПС ТЭЦ-10 от ТП-105 до ТП-504 | 14,50 2023.06.01 | 614.4
19 | г. Лысьва | КЛ-6 кВ ф. 012 ПС Лысьва от ТП-17 до ТП-19 | 14,30 2023.06.01 | 106.2
20 | г. Гремячинск | ВЛ-6 кВ ф.8 Гремачая-1 | 05,00 2023.06.13 | 72.6
21 | г. Чайковский | КЛ-10 кВ Ф.14 ПС Завьяловская до РП-4 | 09,35 2023.06.13 | 321.6
22 | г. Березники | КЛ-6 кВ ф.2 РП-9 от ТП-76 до ТП-125 | 14,30 2023.06.14 | 240
23 | г. Очер | КЛ-10 кВ ф. 9 ПС Очёр | 07,15 2023.06.23 | 17.304
|  | Итого за 2 квартал |  | 4956.952
3 квартал
1 | г. Чайковский | КЛ-10 кВ Ф.104 РП-1 от ТП-11 до ТП-15 | 10,00 2023.07.06 | 92.8
2 | г. Березники | ВЛ -10кВ ф.1 ПС Троицкая | 09,00 2023.07.10 | 148.5
3 | г. Лысьва | ВЛ-6 кВ ф. 120 от РП-1 до ТП-6 | 21,20 2023.07.10 | 37.905
4 | г. Лысьва | ВЛ-6 кВ ф. 119 от РП-1 до ТП-565 | 21,10 2023.07.10 | 28.08
5 | г. Лысьва | ТП-60 | 22,00 2023.07.10 | 202.5
6 | г. Кизел | КЛ-6 кВ ф. 4 ПС Коспаш-2 уч-к от ТП-452 до ТП-453 | 08,15 2023.07.11 | 131.25
7 | г. Березники | ВЛ-6кВ ф.44 ТЭЦ-10 ТП-80 - ТП-105 | 08,10 2023.07.11 | 258.72
8 | г. Березники | ВЛ-6кВ ф. 713 РП-7 от ТП-46 до ТП-299 | 07,30 2023.07.12 | 120
9 | г. Чайковский | ВЛ-6 кВ ф. 28 ПС Сайгатка | 07,45 2023.07.25 | 492.9
10 | г. Чайковский | ВЛ-6 кВ ф.420 РП - 4 | 15,15 2023.07.26 | 136.95
11 | г. Березники | КЛ-6кВ ф. 10 ПС ТЭЦ-10 от ТП-32 до ТП-33 | 10,38 2023.08.24 | 354.45
12 | г. Кизел | ВЛ-10 ф. 28 от ПС Сайгатка ввод в ТП-198 | 07,23 2023.09.07 | 1462
13 | г. Березники | КЛ-10 кВ ф.16 РП-14 от ТП-173- до ТП-178 | 12,15 2023.09.19 | 146.25
14 | г. Березники | КЛ-10 кв ПС Березниковская до ТП-207 | 09,50 2023.09.25 | 73.017
|  | Итого за 3 квартал |  | 3685.322
4 квартал
2 | Березники | ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Нартовка | 10,30 2023.10.05 | 89.2
3 | Чайковский | ВЛ-10 кВ ф. 26 ПС КШТ | 16,45 2023.10.17 | 62.93
4 | г. Березники | ВЛ-10кВ ф. 18А РП "Разделительный" - ТП-0281 | 03,00 2023.10.18 | 99.8
5 | г. Березники | ВЛ-6кВ ф.9 ПС "КПД" - ТП-99 | 03,00 2023.10.18 | 95.3
6 | г. Гремячинск | ВЛ-6 кВ ф. 15 от БРП-4 | 03,25 2023.10.18 | 34.6
7 | г. Очер | ВЛ-10 кВ ф.11 от РП-1 до ТП-581 | 03,40 2023.10.18 | 233.7
8 | г. Лысьва | КЛ-6 кВ ф. 28 от РП-2 | 15,50 2023.10.18 | 63.3543
9 | г. Лысьва | КЛ-6 кВ ф. 27 РП-2 до РП-1 | 15,50 2023.10.18 | 74.7131
10 | г. Лысьва | ТП-56 | 14,10 2023.10.23 | 30.2
11 | Очер | ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Очер от ТП-21 до ТП-22 | 13,10 2023.10.31 | 78.1
12 | г. Березники | ВЛ-6 кв Фид. 21 ПС КПД | 08,30 2023.11.03 | 124.806
13 | г. Березники | КЛ-6кВ ф.10 ПС КПД уч-к от ТП-64 до ТП-252 | 08,30 2023.11.09 | 206.15
14 | г. Березники | КЛ-6кВ ф.16 РП-6 уч-к от ТП-98 до ТП-292 | 08,30 2023.11.09 | 144.9808
15 | Лысьва | ТП-02 | 07,20 2023.11.10 | 16.02
16 | Чайковский | ВКЛ-10 кВ ф. 48 ПС КШТ | 15,20 2023.11.13 | 146.925
17 | г. Лысьва | ВЛ-6 кВ ф. 313 ОТ РП-3 | 12,00 2023.11.17 | 14.94
18 | г. Лысьва | ВЛ-6 кВ ф. 05 ПС Лысьва от ПП-1 до ТП-203 | 12,00 2023.11.22 | 365.925
19 | г. Лысьва | КЛ-6 кВ ф. 120 РП-1 до ТП-1 | 10,00 2023.11.24 | 129.6
20 | г. Березники | ВЛ-6 кВ ф. 16 ПС Усолка | 03,00 2023.11.27 | 14.4
21 | г. Чайковский | ТП-255 | 10,10 2023.12.04 | 111.5
22 | г. Чайковский | КЛ-10 ф. 607 от РП-6 уч-к от ТП-31 до ТП-5163 | 11,50 2023.12.04 | 39.9
23 | г. Лысьва | КЛ-6 кВ ф. 313 РП-3 от ТП-140 до ТП-39 | 02,00 2023.12.08 | 564
24 | г. Чайковский | КВЛ-10 кВ ф. 20 ПС Сайгатка от ТП-268 до РП-1 | 05,40 2023.12.11 | 78.3
25 | г. Лысьва | ВЛ-6 кВ ф. 05 ПС Лысьва от ПП-1 до ТП-203 | 06,45 2023.12.13 | 69
26 | г. Березники | КЛ-6 кВ ф.7 ТЭЦ-4 до РП-10 | 07,35 2023.12.14 | 120
27 | г. Лысьва | РП-4 | 12,30 2023.12.18 | 103.4
28 | г. Чайковский | КЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сайгатка | 07,40 2023.12.27 | 120
29 | г. Чайковский | ВЛ-6 кВ ф. 48 ПС КШТ | 12,45 2023.12.27 | 84
30 | г. Гремячинск | ВЛ-6 кВ ф.5 от ПС Гремячя-2 | 10,35 2023.12.29 | 80
|  | Итого за 4 квартал |  | 3395.7442
ИТОГО за 2023 год |  |  |  | 13503.2983