## ПК 2021
2023 год.
№ п/п | Территория | Диспетчерское наименование | Дата отключения | Недоотпуск электроэнергии, кВт*час.
1 квартал
1 | Александровск | ВЛ-35 кВ отпайка от уч-ка ПС Яйва - ПС Люзень до ПС Шубино | 06,59 2023.01.27. | 8.6
2 | Александровск | КЛ-6 кВ ф. 14 от РП-1 уч-к от ТП-26 до ТП-16 | 16,11 2023.01.30. | 213.84
3 | г. Гремячинск | ВЛ-6 кВ ф. 15 от БРП-4 до ТП-41 | 4,35 2023.02.14. | 117
4 | г. Чайковский | КЛ-10 кВ ф. 107 РП-1 от ТП-50 до ТП-40 | 11,45 2023.02.15. | 261
5 | г. Гремячинск | ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Гремячя-2 от ТП-7 до ТП-33 | 06,00 2023.03.01. | 44.54
6 | г. Лысьва | ВЛ-6 кВ ф.120 РП-1 | 14,30 2023.03.02. | 37.5
7 | г. Чайковский | КЛ-0,4кВ ф Металлистов, 28 от ТП-102 | 08,15 2023.03.02. | 41.6
8 | г. Чайковский | ВЛ-10 ф.609 от РП-6 от ТП-25 до ТП-219 | 08,00 2023.03.13. | 300
9 | г. Лысьва | ВЛ-6 ф.119 от РП-1 | 11,40 2023.03.13. | 79.8
10 | г. Гремячинск | ВЛ-6 кВ ф.5 от ПС Гремячя-2 | 13,11 2023.03.13. | 208.4
11 | г. Горнозаводск | ВЛ-6 кВ ф.ЛЭП-4 ПС Старая Пашия до ТП-9 | 11,00 2023.03.15. | 153
|  | Итого за 1 квартал |  | 1465.28
|  | Итого за 2 квартал |  | 0
|  | Итого за 3 квартал |  | 0
4 квартал
|  | Итого за 4 квартал |  | 0
ИТОГО за 2023 год |  |  |  | 1465.28

## Ур 2020
2022 год.
№ п/п | Территория | Диспетчерское наименование | Дата отключения | Недоотпуск электроэнергии, кВт*час.
1 квартал
1 | Удмуртская Республика п. Новый | КЛ-6 кВ ф.11 РП-1 "Камский завод ЖБИиК" (в сторону РП-1) | 23:30 21.02.2022. | 99.75 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808
|  | Итого за 1 квартал |  | 99.75
2 квартал
|  | Итого за 2 квартал |  | 0
3 квартал
|  | Итого за 3 квартал |  | 0
4 квартал
|  | Итого за 4 квартал |  | 0
ИТОГО за 2022 год |  |  |  | 99.75