## Пермский край
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Результатов замера активной энергии по источникам питания за 20 июня 2018 года
предприятия АО "ОРЭС-Прикамья" дог. № 4363
Время замера (местное время) | Нагрузка по источникам питания | [10 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [14 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [13 empty] | Нагрузка по источникам питания | [10 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [13 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания
| в том числе | [10 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [14 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [13 empty] | в том числе | [10 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [13 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе
| г.Гремячинск | [23 empty] | г. Кизел | [48 empty] | г. Чайковский | [42 empty] | г. Горнозаводск | [16 empty] | г. Суксун | [16 empty] | г. Лысьва | [14 empty] | г. Губаха | [23 empty] | Всего:
| ПС "Гремячая-1" | [6 empty] | ПС "Гремячая-2" | [5 empty] | ПС "Усьва" | [5 empty] | ПС "Шумиха" |  |  |  |  | ПС "Кизел" | [7 empty] | ПС "Кизел-городская" | [7 empty] | ПС "Ключевская" |  |  | ПС "Коспаш-1" | [7 empty] | ПС "Коспаш-2" |  |  | ПС "Шахта-6" |  | ПС "Строитель" |  |  | ПС "Очер" |  |  |  | ПС "Павловская" |  |  |  | ПС "Лужково" |  | ПС Городская |  | ПС Рябины |  | ПС "Сайгатка" | [16 empty] | ПС "КШТ" | [6 empty] | ПС "Завьяловская" | [6 empty] | ПС "Островная" |  | ПС "Заря" | [9 empty] | ПС "Н. Пашия |  |  |  |  | ПС "Цемент" | ПС "ГКС" |  | ПС "Ст. Пашия" (ООО ТСО Центр Надежности) |  |  |  | ПС "Ст. Пашия" (ПМЦЗ) |  | ТПС "Бисер-Тяга" |  | ПС Сарановская шахта "Рудная" | ПС "Суксун" |  |  |  |  | ПС "Яйва" |  |  | ПС "Вильва-Тяговая |  |  | ПС "Карьер" |  | ПС "Александровск" |  |  |  | ПС "Каменный лог" | ПС "Лысьва" |  |  | ПС "Кормовище" | ОАО "ВАКС" |  |  |  |  | ПС "Лысьва-город" |  | ООО КХ "Привод" |  |  | ПС КГРЭС |  |  |  |  | ПС "Губаха" | [8 empty] | ПС "Гидролизная" |  |  | ПС "Половинка" |  | ПС "Тогур" |  |  | ПС "Метанол"
| ф. 4 (Центр-1) | ф. 6 (Таежный) | ф. 23 (Баская) | ф.19 (Центр-2) | ф. 5 (Север) | ф.8 (Южный) | ф.22(Таежный-2) | ф.10 (Совхоз) | ф.5 (Гремячинский) | ф.12 (ОВД) | ф.9 (Микрорайон ЛПУ-2) | ф.3 (Микрорайон ЛПУ-1) | ф. 4 (Больничный) | ф.14 (Водозабор) | ф.9 (Очистные-2) | ф.4 (Очистные-1) | ф.11 (ВЛ Усьва) | ф. 3(ВЛ Шумиха) | Фидер №13 (водозабр 2) | ф.22 (Юбилейный) | ф.4 (Громовая) | ф.7 (Безгодово) | ф.31 (Юбилейный) | ф.29 (Громовая-1) | ф. 2 | ф. 3 | ф. 5 | ф. 6 | ф. 9 | ф. 12 | ф. 13 | ф 15 | ф.1 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 4 | ф.5 | ф. 7 | ф. 9 | ф. 11 | яч.7 | яч.8 | яч.11 | ф. 4 | ф. 5 | ф. 6 | ф. 8 | ф. 9 | ф. 10 | ф. 11 | ф. 12 | ф. 1 | ф. 3 | ф. 4 | тр.1 | тр.2 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 6 | ф.2 | ф. 9 | ф. 11 | ф. 14 | ф. 2 | ф. 4 | ф. 9 | ф. 11 | ф. 3 | ф. 10 | ф. 5 | ф. 11 | ф. 5 | ф. 8 | ф. 1 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 4 | ф. 5 | ф. 13 | ф. 16 | ф. 18 | ф. 19 | ф. 20 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 28 | ф. 29 | ф. 31 | ф. 33 | ф. 38 | ф. 1 | ф. 19 | ф. 25 | ф. 26 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 48 | ф. 5 | ф. 11 | ф. 14 | ф. 22 | ф. 24 | ф. 28 | ф. 29 | ф. 19 | ф. 20 | ф. 7 | ф. 8 | ф. 11 | ф. 12 | ф. 13 | ф. 14 | ф. 16 | ф. 27 | ф. 30 | ф. 31 | ф. "Ломовка 1" | ф. "Город 1" | ф."Город 2" | ф. "Ломовка 2" | ф. "Насосная ЛПУмг" | ф. № 1 | ф.20"Седьмой м-р" | ф.19"АУЛ" | ф. ЛЭП № 2 | ф. ЦРП-1 | ф. ЦРП-2 | ф. Очистные | ф. Водозабор | ф. ул. Запрудная | ТП-1 | ТП-2 | ф. Поселок | ф. № 6 | ф. № 11 | ф. № 18 | ф. № 20 | ф. № 2 | ф.9 | ф.18 | Ф.17 | ТП-1 | ТП-2 | ТП-3 | 1 | 2 | ф. 6 | ф. 7 | ф. 8 | ф. 9 | ф. 22 | ф.7 | ф.9 | ф.23 | ввод | ПС 5, ф.103 | ПС 18, ф.101 | Свердлова,13 | ПС ГПП, яч.35 | ПС ГПП, яч.47 | вв.1 | вв.2 | ПС"Генератор" ф.37 | ПС"Генератор" ф.48 | ПС-18 | ф."Новый город-1" | ф."Новый город-2" | ф."Губаха" | ф."Калинина-2" | ф."Калинина-3" | ф.4 | ф.5 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.10 | ф.16 | ф.23 | ф.25 | яч.2 | яч.3 | яч.9 | яч.6 | яч.8 | яч.6 | яч.7 | яч.8 | яч.34 | яч.21
00:00 - 01:00 | 257.04 | 85.2 | 25.44 | 60.96 | 47.52 | 83.7 | 55.2 | 218.88 | 133.2 | 138.6 | 44.4 | 32.22 | 474.24 | 9.48 | 21.12 | 3.06 | 87.48 | 102.24 | 5.4 | 59.04 | 0 | 4.08 | 43.8 | 3.24 | 20.7 | 312.48 | 9 | 101.76 | 144 | 226.8 | 2449.8 | 101.52 | 317.28 | 196.8 | 188.16 | 107.52 | 352.32 | 219.84 | 228 | 67.2 | 3.24 | 1025.64 | 15.12 | 75.6 | 74.88 | 57.12 | 11.28 | 37.44 | 35.64 | 13.44 | 0 | 3.6 | 0.72 | 128.88 | 0.0242 | 0 | 16.92 | 264.96 | 153.18 | 1159.2 | 452 | 555.6 | 0 | 0 | 0 | 243.2 | 223.6 | 176.4 | 0 | 343.2 | 190.8 | 27 | 427.2 | 330.81 | 94.88 | 0 | 1302.18 | 0 | 31.28 | 970.26 | 0 | 41.04 | 1134.78 | 135.92 | 354.64 | 148.65 | 748.38 | 527.22 | 0 | 2.08 | 77.56 | 584 | 19.44 | 0 | 1270.8 | 10.32 | 443.4 | 440.84 | 9.48 | 267.64 | 2065.86 | 372.84 | 1158.1601 | 31.48 | 34.44 | 86.01 | 0 | 182.8 | 344.28 | 609.8 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 10.845 | 25.84 | 301.08 | 529.2 | 576.72 | 3.12 | 0 | 112 | 310.5 | 304.2 | 39 | 67 | 400 | 16 | 196 | 0 | 0.05 | 0.19 | 216 | 466.4 | 184.5 | 316 | 89 | 192.4 | 285.36 | 114.72 | 363.12 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 428.4 | 0 | 742.32 | 1353.6 | 60.24 | 200.16 | 85.02 | 83.52 | 220.86 | 105.24 | 576 | 1139.52 | 772.8 | 0 | 2537.28 | 466.56 | 2214 | 1569.6 | 393.12 | 731.52 | 25.56 | 344.64 | 943.2 | 42.48 | 5.28 | 0 | 70.8 | 310.56 | 135.36 | 87.6 | 825.36 | 44.4 | 502.32 | 10.32 | 63.36 | 0.96 | 144.72 | 246.24 | 504 | 288 | 110.52 | 0.96 | 146.16 | 446 | 742 | 51436.3392
01:00 - 02:00 | 224.4 | 82.56 | 23.64 | 57.12 | 44.16 | 71.64 | 42.72 | 217.44 | 110.52 | 135.36 | 39.12 | 25.92 | 408.96 | 2.04 | 20.7 | 3.78 | 84.72 | 86.4 | 5.4 | 47.76 | 0 | 5.04 | 40.08 | 1.32 | 19.8 | 253.44 | 9 | 94.08 | 147.6 | 205.92 | 2737.8 | 90 | 281.28 | 167.52 | 153.12 | 99.36 | 313.44 | 181.44 | 205.44 | 48.96 | 2.88 | 1025.28 | 14.4 | 63.6 | 63.36 | 48.48 | 10.32 | 18.72 | 34.2 | 14.88 | 0 | 3.6 | 0.72 | 107.28 | 0.0248 | 0 | 16.92 | 254.16 | 127.08 | 1069.2 | 415.2 | 507.6 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 204 | 168 | 0 | 337.2 | 169.2 | 22.8 | 376.2 | 370.02 | 92.4 | 0 | 1104.6001 | 0 | 27.2 | 866.85 | 0 | 37.92 | 939.6 | 137.12 | 1082.56 | 130.86 | 682.47 | 504.87 | 0 | 2 | 62.4 | 509.96 | 10.6 | 0 | 1089.84 | 10.16 | 372.88 | 388.96 | 8.2 | 208.56 | 1833.3599 | 320.16 | 911.24 | 31.2 | 30.75 | 85.92 | 0 | 159.6 | 298.32 | 500.2 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 10.11 | 22 | 305.52 | 452.88 | 500.4 | 3.12 | 0 | 104 | 265.32 | 286.02 | 37 | 54 | 346 | 14 | 192 | 0 | 0.05 | 0.2 | 204 | 393.2 | 146 | 269.2 | 76.9 | 171.2 | 256.32 | 93.6 | 313.44 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 407.4 | 0 | 693.36 | 1244.52 | 61.44 | 195.36 | 80.16 | 60.12 | 223.56 | 104.52 | 600 | 934.08 | 665.28 | 0 | 2206.08 | 419.04 | 1890 | 1320 | 325.44 | 633.6 | 22.2 | 311.52 | 816 | 38.52 | 5.04 | 0 | 12.96 | 20.88 | 110.4 | 74.88 | 703.68 | 39.12 | 409.44 | 11.04 | 56.52 | 0.72 | 123.36 | 209.52 | 504 | 288 | 96.48 | 1.08 | 130.68 | 352 | 605 | 46426.7348
02:00 - 03:00 | 206.64 | 80.88 | 22.8 | 54 | 47.04 | 63.36 | 41.04 | 219.96 | 93.24 | 133.56 | 33.24 | 23.94 | 389.28 | 2.16 | 22.92 | 5.88 | 77.4 | 78.96 | 5.4 | 42.96 | 0 | 3.72 | 39.84 | 0.96 | 19.8 | 221.76 | 9 | 90.24 | 154.8 | 196.56 | 1965.6 | 84.96 | 255.84 | 153.6 | 158.4 | 103.2 | 288 | 167.52 | 193.44 | 40.32 | 2.52 | 1027.08 | 15.12 | 56.64 | 60.24 | 47.04 | 10.08 | 16.2 | 46.8 | 14.88 | 0 | 4.32 | 0 | 99 | 0.0331 | 0 | 16.92 | 240.12 | 115.92 | 932.4 | 357.6 | 459.6 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 185.2 | 153 | 0 | 321.6 | 158.4 | 21.6 | 325.2 | 387.99 | 90.88 | 0 | 1025.4 | 0 | 27.36 | 865.86 | 0 | 34.4 | 859.8 | 130.16 | 846.92 | 124.2 | 699.69 | 506.67 | 0 | 2.08 | 63.44 | 497.2 | 30.12 | 0 | 1005.56 | 10.32 | 349.8 | 372.4 | 7.64 | 177.12 | 1822.38 | 289.08 | 840 | 33.76 | 34.62 | 87 | 0 | 148.66 | 274.4 | 445.72 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 9.42 | 18.9 | 288.36 | 394.56 | 455.04 | 3.24 | 0 | 104 | 239.76 | 259.38 | 37 | 51 | 324 | 12 | 190 | 0 | 0.05 | 0.18 | 180 | 391.6 | 133.2 | 238 | 70.6 | 166.8 | 250.8 | 91.92 | 293.28 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 411.6 | 0 | 636.12 | 1107.72 | 61.68 | 185.28 | 76.68 | 71.46 | 201.6 | 102.48 | 588 | 840.96 | 651.84 | 0 | 1995.84 | 374.4 | 1648.8 | 1178.4 | 282.24 | 586.08 | 19.68 | 287.04 | 759.84 | 36.36 | 5.28 | 0 | 12.24 | 4.56 | 107.76 | 71.28 | 668.64 | 33.24 | 359.16 | 11.04 | 52.08 | 0.72 | 111.84 | 194.4 | 504 | 288 | 92.52 | 1.08 | 117 | 313 | 504 | 42532.5831
03:00 - 04:00 | 194.4 | 75.12 | 21.96 | 51.12 | 39.12 | 65.34 | 40.08 | 217.44 | 89.28 | 132.84 | 33.24 | 21.78 | 363.84 | 2.16 | 33.3 | 5.4 | 77.64 | 67.92 | 5.76 | 40.56 | 0 | 3 | 38.28 | 1.08 | 19.8 | 203.52 | 9 | 89.28 | 126 | 178.56 | 1557 | 77.76 | 228 | 139.68 | 148.32 | 107.52 | 253.92 | 155.52 | 201.12 | 40.8 | 2.52 | 1027.44 | 13.68 | 55.92 | 59.04 | 54.24 | 10.08 | 16.92 | 44.64 | 13.44 | 0 | 2.88 | 0.72 | 99.36 | 0.08 | 0 | 16.92 | 232.56 | 112.5 | 720 | 244 | 372 | 0 | 0 | 0 | 178 | 171.2 | 142.2 | 0 | 262.8 | 153.6 | 20.4 | 303.6 | 362.79 | 90.88 | 0 | 955.86 | 0 | 26.96 | 834.03 | 0 | 29.36 | 824.82 | 116.32 | 1061.84 | 115.62 | 674.58 | 485.19 | 0 | 2 | 52.68 | 428.28 | 10.44 | 0 | 963.24 | 10.16 | 346.08 | 340.68 | 7.12 | 161.92 | 1741.6201 | 269.76 | 799.92 | 33.12 | 33.66 | 79.59 | 0 | 144.74 | 264.04 | 422.92 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 9.39 | 17.68 | 277.2 | 382.32 | 436.32 | 3.12 | 0 | 96 | 225.18 | 242.64 | 30 | 49 | 299 | 12 | 187 | 0 | 0.04 | 0.14 | 180 | 318 | 114.7 | 191.2 | 60.3 | 112 | 246.24 | 86.88 | 286.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 365.4 | 0 | 618.84 | 1072.08 | 61.68 | 176.16 | 80.22 | 65.34 | 216 | 102.6 | 546 | 770.88 | 625.92 | 0 | 1922.4 | 355.68 | 1584 | 1120.8 | 270.72 | 571.68 | 17.64 | 276 | 724.32 | 34.92 | 5.28 | 0 | 12 | 4.56 | 99.84 | 72.72 | 626.88 | 33.24 | 338.4 | 10.8 | 47.28 | 0.96 | 108.72 | 185.76 | 504 | 288 | 87.84 | 0.72 | 102.96 | 291 | 470 | 39918.9401
04:00 - 05:00 | 190.32 | 78.48 | 21.12 | 49.92 | 44.88 | 68.58 | 38.4 | 213.84 | 86.04 | 133.56 | 32.64 | 22.14 | 343.2 | 2.16 | 35.22 | 5.7 | 73.92 | 74.88 | 5.4 | 36.24 | 0 | 3.24 | 35.52 | 1.2 | 18.9 | 212.4 | 9 | 86.88 | 109.8 | 179.28 | 2853 | 73.44 | 238.08 | 150.24 | 168.96 | 101.28 | 251.04 | 156.96 | 218.88 | 38.88 | 2.88 | 1027.44 | 59.76 | 56.4 | 100.08 | 55.68 | 11.28 | 16.2 | 43.56 | 13.92 | 0 | 3.6 | 5.76 | 99 | 0.0782 | 0 | 16.92 | 263.52 | 111.42 | 693.6 | 225.6 | 349.2 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 166.4 | 140.4 | 0 | 231.6 | 141.6 | 19.8 | 290.4 | 331.05 | 80.72 | 0 | 913.14 | 0 | 22.56 | 807.72 | 0 | 25.84 | 779.88 | 108.56 | 642.72 | 105.51 | 591.06 | 441.63 | 0 | 2.08 | 50.04 | 574.6 | 10.56 | 0 | 942.32 | 7.36 | 313.68 | 315.2 | 7.6 | 145.12 | 1669.26 | 240.48 | 773.44 | 27.52 | 33.15 | 88.02 | 0 | 122.28 | 256.96 | 435 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 9.645 | 17.6 | 270.84 | 353.52 | 419.76 | 3.24 | 0 | 96 | 210.06 | 235.98 | 26 | 42 | 285 | 9 | 185 | 0 | 0.02 | 0.11 | 180 | 318.8 | 111 | 178.8 | 57.7 | 104.8 | 239.28 | 89.04 | 320.64 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 340.2 | 0 | 603.36 | 1130.76 | 61.92 | 168.96 | 77.04 | 63.72 | 205.02 | 102.72 | 534 | 800.64 | 496.32 | 0 | 1974.24 | 358.56 | 1558.8 | 1128 | 262.08 | 610.56 | 18.6 | 266.88 | 705.12 | 34.56 | 4.8 | 0 | 11.28 | 4.56 | 96.24 | 78.48 | 596.64 | 32.64 | 332.76 | 10.8 | 45.72 | 0.72 | 109.2 | 190.44 | 432 | 288 | 85.68 | 0.36 | 106.2 | 275 | 465 | 40087.1332
05:00 - 06:00 | 200.64 | 518.16 | 22.2 | 52.32 | 39.6 | 108.18 | 61.2 | 221.04 | 84.6 | 132.84 | 59.88 | 22.14 | 364.8 | 2.28 | 39.54 | 6 | 82.08 | 75.36 | 5.4 | 33.36 | 0 | 2.88 | 37.56 | 0.84 | 20.7 | 219.6 | 9 | 96.48 | 102.6 | 182.88 | 1996.2 | 80.64 | 260.16 | 162.72 | 209.76 | 134.88 | 288 | 179.52 | 282.24 | 38.88 | 3.24 | 996.84 | 293.76 | 86.4 | 173.76 | 56.16 | 12 | 25.92 | 43.56 | 13.92 | 0 | 2.16 | 33.84 | 104.04 | 0.0779 | 0 | 17.46 | 257.4 | 122.22 | 670.8 | 231.2 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 170.4 | 147 | 0 | 238.8 | 132 | 17.4 | 278.4 | 300.81 | 88 | 0 | 982.8 | 0 | 22 | 762.66 | 0 | 29.44 | 835.44 | 129.04 | 1000.8 | 105.21 | 591.06 | 441.9 | 0 | 2.08 | 54.2 | 617.08 | 11.28 | 0.04 | 1049.32 | 7.4 | 325.84 | 384.76 | 7.68 | 153.56 | 1732.2001 | 247.26 | 860.92 | 26.08 | 31.05 | 89.49 | 0.04 | 129.16 | 278.44 | 457.08 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 9.81 | 15.52 | 271.32 | 357.84 | 419.04 | 3.24 | 0 | 96 | 218.7 | 249.66 | 30 | 47 | 274 | 11 | 185 | 0 | 0.02 | 0.13 | 132 | 339.6 | 117.4 | 187.6 | 58.4 | 105.2 | 253.2 | 111.6 | 388.32 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 411.6 | 0 | 619.56 | 1171.8 | 61.44 | 174.24 | 75.96 | 64.8 | 190.98 | 100.92 | 558 | 875.52 | 497.28 | 0 | 2113.92 | 370.08 | 1686.6 | 1243.2 | 282.24 | 732.96 | 18.96 | 280.32 | 734.88 | 36.72 | 5.28 | 0 | 11.76 | 4.56 | 116.4 | 84 | 630.48 | 59.88 | 365.88 | 10.8 | 46.08 | 0.96 | 121.92 | 204.48 | 432 | 360 | 90.36 | 0.36 | 130.32 | 291 | 501 | 42491.418
06:00 - 07:00 | 230.88 | 569.76 | 24.96 | 62.64 | 40.56 | 126.54 | 91.2 | 306 | 103.32 | 133.2 | 75.96 | 26.28 | 417.6 | 2.52 | 43.62 | 6 | 90.84 | 80.4 | 34.2 | 37.44 | 0 | 5.64 | 43.68 | 2.04 | 22.5 | 242.4 | 9 | 103.68 | 99 | 199.44 | 1449 | 104.4 | 308.64 | 190.08 | 216.96 | 139.2 | 324 | 211.68 | 279.36 | 48 | 3.6 | 984.96 | 329.04 | 93.6 | 188.16 | 60.48 | 10.56 | 37.44 | 52.2 | 13.92 | 0 | 2.16 | 2.88 | 127.44 | 0.0722 | 0 | 32.04 | 282.24 | 157.14 | 687.6 | 254.4 | 362.4 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 166.4 | 134.4 | 0 | 268.8 | 140.4 | 18.6 | 295.2 | 332.16 | 95.92 | 0 | 1221.42 | 0 | 27.36 | 869.19 | 0 | 35.84 | 1022.94 | 122.96 | 871.08 | 117.27 | 598.32 | 523.65 | 0 | 2 | 70.84 | 769.64 | 17.28 | 0 | 1283.08 | 7.64 | 403.2 | 443.04 | 7.04 | 215.96 | 1935.6 | 296.1 | 1021.28 | 27.72 | 30.57 | 92.31 | 0 | 131.46 | 380 | 604.12 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 11.91 | 17.18 | 251.04 | 370.8 | 474.48 | 3.24 | 0 | 104 | 301.14 | 277.74 | 36 | 61 | 360 | 15 | 192 | 0 | 0.02 | 0.23 | 204 | 423.6 | 148.2 | 214 | 66.5 | 116.4 | 295.2 | 133.68 | 428.16 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 424.2 | 0 | 697.68 | 1361.16 | 60.96 | 187.68 | 80.82 | 65.88 | 208.62 | 101.4 | 570 | 1003.2 | 522.24 | 0 | 2468.16 | 420.48 | 2032.2 | 1507.2 | 341.28 | 875.52 | 27.72 | 326.88 | 821.76 | 40.68 | 5.28 | 0 | 11.28 | 4.56 | 144.24 | 108.96 | 771.6 | 75.96 | 484.2 | 9.12 | 53.64 | 0.72 | 140.64 | 265.32 | 576 | 432 | 129.24 | 0.24 | 163.8 | 351 | 668 | 48022.5821
07:00 - 08:00 | 259.92 | 521.28 | 26.76 | 81.36 | 40.8 | 167.94 | 84.72 | 314.64 | 110.16 | 86.76 | 87.72 | 33.84 | 470.4 | 37.32 | 40.02 | 3.66 | 94.32 | 99.6 | 57.6 | 40.32 | 0 | 6.48 | 47.4 | 3.84 | 22.5 | 295.2 | 9.9 | 107.04 | 113.4 | 204.48 | 1927.8 | 108 | 394.56 | 223.68 | 240 | 153.12 | 392.64 | 235.2 | 293.28 | 59.52 | 3.96 | 945 | 324.72 | 94.8 | 160.32 | 65.28 | 10.32 | 40.68 | 66.96 | 14.88 | 0 | 2.88 | 0.72 | 148.32 | 0.0218 | 0 | 30.96 | 304.56 | 184.68 | 890.4 | 336 | 402 | 0 | 0 | 0 | 234 | 220 | 160.2 | 0 | 361.2 | 177.6 | 19.8 | 379.8 | 483.93 | 130.8 | 0 | 1498.38 | 0 | 30.64 | 978.5101 | 0 | 39.92 | 1202.1 | 211.04 | 1167.48 | 130.65 | 611.52 | 608.22 | 0 | 2 | 74.64 | 921.12 | 44.16 | 0 | 1568.56 | 14.88 | 473.28 | 506.4 | 8.68 | 278.96 | 2378.7 | 332.52 | 1155 | 30.24 | 29.16 | 77.46 | 0 | 140.7 | 487.68 | 704.32 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 12.975 | 67.76 | 241.32 | 428.4 | 549.36 | 3.24 | 0 | 112 | 324.18 | 273.6 | 41 | 45 | 413 | 19 | 193 | 0 | 0.06 | 0.27 | 252 | 544 | 167.7 | 270.8 | 82.1 | 155.2 | 325.92 | 133.68 | 468.72 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 525 | 0 | 810.72 | 1481.04 | 60.72 | 191.52 | 111.06 | 57.24 | 207.36 | 163.56 | 558 | 1058.88 | 621.12 | 0 | 2836.8 | 578.88 | 2352.6 | 1768.8 | 365.76 | 960.48 | 59.04 | 362.88 | 917.28 | 45 | 4.8 | 0 | 271.68 | 297.84 | 134.88 | 133.92 | 913.44 | 87.72 | 529.92 | 8.64 | 57.36 | 0.96 | 150.48 | 325.8 | 648 | 432 | 149.76 | 0.24 | 186.12 | 420 | 762 | 56147.6168
08:00 - 09:00 | 306.96 | 96.24 | 26.88 | 137.28 | 52.8 | 180.54 | 89.28 | 237.96 | 198.72 | 227.88 | 86.28 | 37.26 | 557.76 | 59.28 | 42.78 | 3.6 | 99.48 | 113.28 | 57.24 | 46.56 | 0 | 8.04 | 49.08 | 2.64 | 21.6 | 313.44 | 8.1 | 105.6 | 178.2 | 228.24 | 3279.6 | 115.2 | 483.84 | 226.08 | 312 | 168.48 | 430.56 | 256.32 | 329.76 | 66.72 | 3.24 | 802.44 | 290.16 | 110.64 | 144.96 | 72.48 | 6.24 | 45 | 75.96 | 12.96 | 0 | 4.32 | 0.72 | 146.88 | 0.0232 | 0 | 32.58 | 372.96 | 192.6 | 1138.8 | 404 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 292.4 | 248 | 186.6 | 0 | 476.4 | 169.2 | 22.8 | 439.2 | 699.48 | 198.32 | 0 | 1710.7801 | 0 | 41.76 | 1123.68 | 0 | 44.48 | 1430.22 | 494.4 | 812.28 | 146.1 | 631.08 | 912.3 | 0 | 2 | 72.36 | 1054.64 | 42.76 | 0 | 1856.32 | 27.16 | 591.56 | 568.88 | 8.76 | 269.92 | 2861.2801 | 355.74 | 1189.08 | 28.28 | 35.4 | 174.84 | 0 | 145.36 | 492.96 | 713.08 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | 16.26 | 79.6 | 246 | 453.6 | 642.24 | 3.12 | 0 | 136 | 326.52 | 287.1 | 48 | 79 | 463 | 13 | 190 | 0 | 0.07 | 0.24 | 168 | 624 | 180.4 | 307.6 | 85.4 | 194 | 356.16 | 130.08 | 510.48 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 583.8 | 0 | 943.2 | 1619.28 | 60.96 | 204.48 | 125.58 | 85.32 | 309.42 | 277.56 | 648 | 1094.4 | 888 | 0 | 3156.48 | 781.92 | 2482.2 | 1939.2 | 407.52 | 1136.2 | 62.16 | 431.52 | 1043.52 | 46.08 | 5.04 | 0 | 301.68 | 335.76 | 180.48 | 159.6 | 998.16 | 86.28 | 578.52 | 8.64 | 67.68 | 0.72 | 152.88 | 319.32 | 504 | 360 | 118.44 | 1.32 | 263.52 | 443 | 819 | 63759.6933
09:00 - 10:00 | 345.6 | 107.28 | 29.88 | 113.28 | 62.16 | 198.54 | 90.24 | 136.8 | 308.88 | 223.2 | 92.16 | 40.5 | 653.28 | 72.48 | 42.54 | 3.24 | 101.16 | 110.64 | 40.68 | 49.44 | 0 | 5.64 | 51 | 3.36 | 22.5 | 214.32 | 9.9 | 116.64 | 199.8 | 235.44 | 1089 | 102.96 | 492 | 243.84 | 444.48 | 196.32 | 440.64 | 262.56 | 358.56 | 66.24 | 3.6 | 941.4 | 327.6 | 115.92 | 184.32 | 76.8 | 3.84 | 44.64 | 101.52 | 13.44 | 0 | 5.04 | 0.72 | 151.92 | 0.0429 | 0 | 31.32 | 375.48 | 209.16 | 1375.2 | 397.6 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 299.6 | 265.6 | 208.2 | 0 | 482.4 | 172.8 | 28.8 | 518.4 | 841.77 | 236.56 | 0 | 1896.3599 | 0 | 49.84 | 1258.11 | 0 | 44.48 | 1620.54 | 479.04 | 1087.84 | 171.69 | 665.61 | 1083.42 | 0 | 2.08 | 82.56 | 1164.68 | 20.92 | 0 | 2020.3999 | 30.88 | 621.12 | 698.72 | 10.4 | 266.88 | 3003.48 | 379.8 | 1190.64 | 30.6 | 38.46 | 194.28 | 0 | 162.12 | 554.84 | 750.8 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 17.115 | 77.9 | 261.24 | 536.4 | 761.76 | 3 | 0 | 120 | 363.42 | 317.7 | 48 | 93 | 474 | 15 | 197 | 0 | 0.05 | 0.25 | 216 | 712.4 | 187 | 320.4 | 88.1 | 219.6 | 372 | 144.24 | 518.88 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 600.6 | 0 | 1010.16 | 1687.68 | 60.96 | 207.84 | 115.8 | 110.52 | 345.6 | 246.84 | 696 | 1137.6 | 912 | 0 | 3382.56 | 934.56 | 2557.8 | 2208 | 419.04 | 1167.8 | 57.6 | 485.76 | 1182.24 | 45.72 | 4.56 | 0 | 299.76 | 355.2 | 205.92 | 173.04 | 1072.32 | 92.16 | 562.68 | 8.16 | 69.72 | 0.96 | 163.2 | 311.04 | 504 | 216 | 128.16 | 0.72 | 227.16 | 455 | 827 | 66393.8578
10:00 - 11:00 | 355.68 | 95.28 | 30.6 | 103.92 | 54.72 | 184.14 | 86.4 | 137.52 | 309.96 | 233.28 | 87.24 | 34.2 | 658.08 | 73.32 | 40.44 | 3.12 | 99.48 | 105.6 | 5.4 | 51.36 | 0 | 5.04 | 56.16 | 2.04 | 18.9 | 194.88 | 9 | 133.44 | 214.2 | 238.32 | 1297.8 | 89.28 | 497.28 | 252.96 | 454.56 | 225.12 | 492.96 | 278.88 | 375.36 | 69.6 | 2.88 | 1026 | 325.44 | 110.64 | 204.24 | 75.36 | 3.6 | 40.32 | 92.16 | 13.44 | 0 | 5.76 | 25.92 | 142.92 | 0.0528 | 0 | 29.16 | 353.88 | 213.12 | 1428 | 410.4 | 739.2 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 290.4 | 205.2 | 0 | 504 | 183.6 | 45 | 549 | 886.77 | 265.76 | 0 | 2065.8 | 0 | 55.6 | 1313.91 | 0 | 51.68 | 1716.7801 | 543.76 | 1384.68 | 172.8 | 644.13 | 1176.96 | 0 | 2.08 | 92.8 | 1140.64 | 42.6 | 0 | 2222.36 | 23.92 | 645.16 | 747.32 | 12.24 | 265.8 | 2971.32 | 391.62 | 1208.6 | 30.8 | 41.67 | 193.77 | 0 | 162.98 | 667.92 | 755.24 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 18.69 | 66.64 | 261.48 | 597.6 | 850.32 | 2.88 | 0 | 112 | 375.66 | 340.74 | 43 | 61 | 473 | 18 | 199 | 0 | 0.04 | 0.25 | 216 | 695.2 | 178.8 | 325.2 | 92.9 | 238.8 | 360.96 | 141.36 | 520.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 571.2 | 0 | 1010.16 | 1654.56 | 61.92 | 205.44 | 127.56 | 124.2 | 355.14 | 174.36 | 702 | 1176.96 | 927.36 | 0 | 3394.08 | 1025.28 | 2590.2 | 2284.8 | 460.8 | 1131.8 | 54.48 | 549.6 | 1228.32 | 46.08 | 4.08 | 0 | 299.04 | 369.12 | 213.12 | 164.64 | 1161.84 | 87.24 | 583.68 | 8.64 | 67.68 | 0.72 | 154.8 | 306.72 | 720 | 144 | 122.4 | 0.72 | 222.84 | 447 | 836 | 68888.3829
11:00 - 12:00 | 353.04 | 99.12 | 29.4 | 111.6 | 52.08 | 180.18 | 82.32 | 136.8 | 312.84 | 232.92 | 75.6 | 32.22 | 649.92 | 72.24 | 29.7 | 3.6 | 98.04 | 104.88 | 5.4 | 53.52 | 0 | 5.76 | 55.2 | 1.92 | 111.6 | 185.76 | 9.9 | 17.76 | 198 | 229.68 | 1272.6 | 91.44 | 496.8 | 256.32 | 450.24 | 240.48 | 479.04 | 268.8 | 368.16 | 72 | 3.24 | 1028.16 | 285.84 | 107.28 | 150.72 | 64.32 | 4.32 | 42.48 | 79.56 | 13.44 | 0 | 2.88 | 21.6 | 138.96 | 0.0753 | 0 | 28.26 | 357.84 | 193.14 | 1477.2 | 413.6 | 738 | 0 | 0 | 0 | 323.2 | 290 | 196.2 | 0 | 529.2 | 186 | 39.6 | 549.6 | 886.38 | 265.12 | 0 | 2064.84 | 0 | 58.72 | 1340.97 | 0 | 48.8 | 1782.24 | 589.12 | 626.52 | 168.03 | 710.43 | 1216.14 | 0 | 2.16 | 89.88 | 1102.16 | 44.72 | 0 | 2271.2801 | 22.24 | 704.68 | 699 | 11.6 | 270.2 | 2824.44 | 381.96 | 1298.8399 | 31.8 | 40.35 | 181.98 | 0 | 186.36 | 636.52 | 758.92 | 0 | 0 | 0 | 19.34 | 18.39 | 82.8 | 250.08 | 636.48 | 842.4 | 2.88 | 0 | 136 | 363.6 | 307.26 | 37 | 84 | 487 | 17 | 199 | 0 | 0.04 | 0.26 | 204 | 688.8 | 177.3 | 332.4 | 94 | 242.4 | 393.6 | 128.4 | 491.04 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 537.6 | 0 | 964.44 | 1610.64 | 61.44 | 198.24 | 123.24 | 106.56 | 384.84 | 168.72 | 690 | 1142.4 | 896.64 | 0 | 3386.88 | 1032.48 | 2566.8 | 2256 | 452.16 | 1137.6 | 55.2 | 543.36 | 1232.16 | 47.16 | 4.08 | 0 | 298.32 | 365.04 | 193.2 | 142.56 | 1166.4 | 75.6 | 576.12 | 8.16 | 67.56 | 0.72 | 142.08 | 336.24 | 792 | 216 | 116.64 | 1.32 | 218.52 | 445 | 820 | 67924.1853
12:00 - 13:00 | 337.92 | 70.8 | 30.96 | 94.56 | 51.12 | 165.96 | 52.8 | 50.04 | 306 | 226.8 | 73.68 | 28.44 | 596.16 | 72.36 | 27.54 | 3.6 | 108.72 | 107.52 | 5.4 | 53.52 | 0 | 5.16 | 47.64 | 2.04 | 135 | 186.48 | 9.9 | 12.48 | 129.6 | 220.32 | 1765.8 | 78.48 | 474.72 | 250.08 | 421.92 | 216.48 | 455.04 | 258.24 | 365.28 | 66.72 | 3.24 | 996.48 | 325.44 | 118.32 | 140.16 | 61.44 | 3.84 | 42.48 | 69.48 | 13.44 | 0 | 3.6 | 0.72 | 145.8 | 0.0865 | 0 | 22.5 | 351 | 188.82 | 1491.6 | 412.8 | 769.2 | 0 | 0 | 0 | 352 | 288.4 | 203.4 | 0 | 496.8 | 190.8 | 47.4 | 497.4 | 840.54 | 247.68 | 0 | 2055.2401 | 0 | 53.68 | 1334.34 | 0 | 45.68 | 1712.5799 | 385.36 | 1085.84 | 173.58 | 859.98 | 1153.38 | 0 | 2.08 | 98.4 | 1118.96 | 19.6 | 0 | 2176.16 | 20.44 | 604.08 | 710 | 10.88 | 260.56 | 2730.54 | 398.82 | 1306.6 | 28 | 39.78 | 133.56 | 0 | 175.26 | 584.88 | 729.24 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 15.63 | 56.04 | 249.24 | 629.28 | 784.8 | 2.88 | 0 | 120 | 358.2 | 309.42 | 42 | 44 | 457 | 18 | 199 | 0 | 0.02 | 0.25 | 216 | 692 | 182.3 | 338 | 103.1 | 250.4 | 365.76 | 132 | 481.68 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 533.4 | 0 | 969.84 | 1624.68 | 60.96 | 197.28 | 123.24 | 92.7 | 398.34 | 177.24 | 666 | 1133.76 | 899.52 | 0 | 3235.68 | 1003.68 | 2516.4 | 2320.8 | 437.76 | 1058.4 | 54.96 | 520.8 | 1217.28 | 46.44 | 3.84 | 0 | 295.92 | 336.48 | 156.24 | 151.2 | 1174.32 | 73.68 | 543.48 | 8.88 | 60.12 | 0.72 | 130.56 | 356.04 | 432 | 432 | 126 | 1.44 | 196.2 | 425 | 852 | 67008.2165
13:00 - 14:00 | 314.88 | 74.4 | 31.08 | 96.72 | 51.36 | 139.68 | 50.16 | 37.08 | 316.44 | 227.16 | 61.56 | 27.9 | 609.6 | 37.44 | 24.06 | 3.54 | 102 | 111.6 | 5.76 | 54.96 | 0 | 5.64 | 46.32 | 2.52 | 135 | 152.4 | 8.1 | 12 | 189 | 220.32 | 2484 | 78.48 | 484.8 | 241.44 | 427.2 | 213.12 | 456 | 258.72 | 392.64 | 67.68 | 3.24 | 985.68 | 327.6 | 112.08 | 185.52 | 61.92 | 5.52 | 41.76 | 67.32 | 12.48 | 0 | 5.76 | 0.72 | 142.2 | 0.0682 | 0 | 22.32 | 331.92 | 208.26 | 1465.2 | 403.2 | 778.8 | 0 | 0 | 0 | 196 | 266.8 | 202.8 | 0 | 495.6 | 184.8 | 853.8 | 551.4 | 807.09 | 272.96 | 0 | 2000.04 | 0 | 59.44 | 1312.02 | 0 | 54.24 | 1717.98 | 582.4 | 1001.92 | 171.81 | 907.41 | 1191.63 | 0 | 2.16 | 97.56 | 1043.68 | 40.52 | 0 | 2172.92 | 14.76 | 639.36 | 724.48 | 12.04 | 249 | 2776.08 | 399.72 | 1299.44 | 29.92 | 46.35 | 230.4 | 0 | 160.94 | 572.88 | 704.92 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 18.255 | 81.12 | 250.08 | 601.2 | 757.44 | 2.88 | 0 | 136 | 350.28 | 305.46 | 47 | 62 | 483 | 17 | 201 | 0 | 0.02 | 0.33 | 192 | 674 | 180.7 | 330.4 | 94.7 | 236.4 | 385.2 | 150.72 | 452.4 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 617.4 | 0 | 961.56 | 1603.8 | 61.44 | 203.04 | 115.86 | 96.48 | 421.38 | 147.36 | 660 | 1147.2 | 855.36 | 0 | 3261.6 | 1000.8 | 2489.4 | 2198.4 | 432 | 1069.9 | 49.08 | 538.56 | 1176.96 | 48.6 | 4.08 | 0 | 107.28 | 317.28 | 171.84 | 150.48 | 1167.36 | 61.56 | 573.84 | 8.64 | 65.64 | 0.96 | 138.96 | 342.72 | 504 | 504 | 127.08 | 5.16 | 228.24 | 429 | 831 | 68384.3332
14:00 - 15:00 | 303.12 | 80.4 | 28.32 | 84.48 | 48.24 | 139.32 | 53.04 | 39.96 | 314.64 | 226.8 | 48.96 | 29.52 | 566.4 | 2.4 | 24.78 | 3 | 92.16 | 109.68 | 5.4 | 51.84 | 0 | 4.56 | 44.04 | 2.16 | 234.9 | 143.76 | 8.1 | 12.96 | 190.8 | 225.36 | 2268 | 81.36 | 456 | 253.92 | 380.64 | 218.4 | 439.68 | 253.92 | 398.88 | 65.76 | 3.24 | 984.96 | 287.28 | 112.56 | 206.16 | 54.24 | 6.72 | 42.84 | 70.56 | 12.48 | 0 | 5.04 | 0.72 | 146.16 | 0.0447 | 0 | 28.62 | 367.92 | 203.94 | 1402.8 | 391.2 | 684 | 0 | 0 | 23.2 | 33.6 | 254.8 | 204 | 0 | 514.8 | 182.4 | 657 | 540 | 783.57 | 292.32 | 0 | 1972.38 | 0 | 61.36 | 1304.31 | 0 | 58.08 | 1665.3 | 576.08 | 1154.64 | 175.35 | 876.69 | 1201.89 | 0 | 2.08 | 97.72 | 1087.4 | 17 | 0 | 2040.64 | 15.4 | 645.16 | 725.44 | 12.96 | 255.28 | 2690.52 | 394.98 | 1262.12 | 30.68 | 44.94 | 225.93 | 0 | 160.04 | 535.56 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 14.535 | 83.08 | 262.68 | 603.36 | 746.64 | 2.88 | 0 | 112 | 340.74 | 302.04 | 35 | 79 | 483 | 19 | 195 | 0 | 0.03 | 0.37 | 204 | 688.8 | 168 | 314.4 | 91.9 | 237.6 | 368.4 | 134.16 | 422.64 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 554.4 | 0 | 944.64 | 1576.44 | 61.2 | 199.2 | 116.4 | 105.48 | 373.32 | 142.56 | 648 | 1098.24 | 861.12 | 0 | 3225.6 | 986.4 | 2401.2 | 2114.4 | 437.76 | 1032.5 | 43.68 | 501.12 | 1118.88 | 46.08 | 4.08 | 0 | 13.2 | 39.36 | 185.76 | 135.12 | 1112.16 | 48.96 | 546.6 | 8.64 | 72.6 | 0.72 | 136.8 | 371.88 | 504 | 288 | 135 | 5.04 | 213.48 | 426 | 806 | 65984.5997
15:00 - 16:00 | 291.84 | 68.88 | 32.52 | 83.04 | 43.44 | 148.86 | 50.16 | 45.36 | 316.08 | 221.04 | 45.12 | 26.82 | 542.88 | 4.08 | 30.84 | 2.82 | 98.76 | 105.36 | 5.76 | 50.16 | 0 | 4.56 | 42.36 | 2.28 | 226.8 | 134.4 | 9 | 11.04 | 187.2 | 220.32 | 1116 | 96.48 | 450.72 | 255.84 | 344.64 | 216.96 | 451.68 | 250.08 | 432.48 | 65.76 | 3.24 | 1011.6 | 329.76 | 101.28 | 173.28 | 50.4 | 5.52 | 42.84 | 51.12 | 12.48 | 0 | 4.32 | 0.72 | 128.16 | 0.0757 | 0 | 25.38 | 326.88 | 181.98 | 1400.4 | 400.8 | 766.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4 | 175.8 | 0 | 512.4 | 188.4 | 620.4 | 396 | 804.6 | 276.32 | 0 | 1966.38 | 0 | 62.24 | 1312.92 | 0 | 52.48 | 1678.02 | 517.52 | 1589.28 | 173.34 | 789.24 | 1186.2 | 0 | 2.16 | 93.56 | 982.4 | 39.64 | 0 | 2015.3201 | 15.96 | 624.48 | 682.16 | 10.84 | 254 | 2611.2599 | 386.88 | 1236.84 | 33.64 | 41.97 | 208.44 | 0 | 158.42 | 509.96 | 674.28 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 18.165 | 58.14 | 276.24 | 594.72 | 744.48 | 3 | 0 | 120 | 323.1 | 309.78 | 44 | 48 | 472 | 15 | 196 | 0 | 0.02 | 0.32 | 192 | 666.4 | 173.4 | 311.2 | 90.7 | 238 | 355.2 | 124.56 | 412.32 | 0.2 | 0.26 | 0.25 | 453.6 | 0 | 916.2 | 1557.72 | 60 | 204 | 115.14 | 102.6 | 306.9 | 132.36 | 600 | 1140.48 | 831.36 | 0 | 3084.48 | 967.68 | 2341.8 | 2088 | 421.92 | 986.4 | 40.68 | 501.6 | 1139.04 | 51.48 | 3.84 | 0 | 12 | 4.32 | 197.28 | 132.24 | 1112.64 | 45.12 | 516.36 | 9.12 | 70.56 | 0.72 | 133.68 | 412.2 | 360 | 864 | 140.4 | 1.32 | 202.32 | 418 | 724 | 64104.5407
16:00 - 17:00 | 287.52 | 77.04 | 32.04 | 81.6 | 50.4 | 96.48 | 49.44 | 40.32 | 324.36 | 192.96 | 40.44 | 27.36 | 544.32 | 2.64 | 34.08 | 3 | 101.88 | 106.8 | 5.76 | 53.76 | 0 | 4.68 | 50.04 | 2.52 | 238.5 | 131.28 | 8.1 | 12 | 185.4 | 230.4 | 1308.6 | 118.8 | 408.96 | 252.48 | 358.56 | 207.36 | 432.96 | 263.04 | 422.4 | 71.52 | 3.24 | 1026.36 | 329.04 | 104.16 | 98.4 | 55.68 | 4.8 | 43.56 | 48.24 | 12.48 | 0 | 2.16 | 4.32 | 135.36 | 0.0758 | 0 | 23.58 | 321.84 | 184.14 | 1354.8 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 285.2 | 184.2 | 124.2 | 528 | 216 | 648 | 410.4 | 837.84 | 248.64 | 0 | 1915.56 | 0 | 63.92 | 1305.09 | 0 | 47.76 | 1644.48 | 402.48 | 1005.56 | 165.78 | 707.97 | 1147.62 | 0 | 2.16 | 89.88 | 954.12 | 40.4 | 0 | 2014.08 | 13 | 647.12 | 622.16 | 14.36 | 266.12 | 2487.96 | 395.88 | 1195.56 | 33.16 | 43.23 | 218.49 | 0 | 172.96 | 490.12 | 662.96 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 18.195 | 78.44 | 271.2 | 603.36 | 750.96 | 2.88 | 0 | 112 | 322.38 | 286.38 | 44 | 87 | 480 | 14 | 196 | 0 | 0.03 | 0.32 | 192 | 640.8 | 176.2 | 293.6 | 87.4 | 230.4 | 327.84 | 130.56 | 404.16 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 554.4 | 0 | 911.16 | 1557.72 | 59.04 | 198.24 | 108.54 | 96.84 | 314.46 | 120.12 | 594 | 1162.56 | 840.96 | 0 | 3088.8 | 904.32 | 2446.2 | 2092.8 | 421.92 | 934.56 | 36.96 | 507.84 | 1157.28 | 57.96 | 4.08 | 0 | 11.76 | 4.56 | 167.04 | 132.96 | 1136.16 | 40.44 | 518.4 | 8.88 | 72.6 | 0.96 | 141.84 | 428.76 | 1080 | 936 | 137.16 | 1.2 | 196.96 | 448 | 735 | 63514.3409
17:00 - 18:00 | 286.32 | 68.88 | 29.76 | 85.2 | 50.64 | 91.8 | 113.52 | 123.12 | 319.68 | 177.48 | 47.88 | 31.86 | 549.12 | 59.28 | 35.88 | 3 | 100.8 | 107.28 | 6.12 | 58.08 | 0 | 4.92 | 44.64 | 2.4 | 246.6 | 275.28 | 9 | 13.92 | 144 | 223.92 | 1346.4 | 122.4 | 371.52 | 250.56 | 216 | 191.04 | 422.4 | 257.76 | 410.4 | 72 | 4.32 | 886.68 | 231.12 | 106.08 | 161.52 | 48.96 | 9.6 | 47.52 | 51.12 | 13.44 | 0 | 0.72 | 33.84 | 147.96 | 0.079 | 0 | 16.38 | 293.76 | 202.32 | 1428 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 110.8 | 317.2 | 177 | 357.6 | 524.4 | 211.2 | 630 | 392.4 | 738.84 | 231.36 | 0 | 1863.0601 | 0 | 54.96 | 1301.49 | 0 | 47.84 | 1602.84 | 278.88 | 1515.8 | 165.36 | 736.23 | 1024.98 | 0 | 2.08 | 104.12 | 906.32 | 22.04 | 0 | 2005.64 | 9.76 | 595.76 | 534.8 | 22.76 | 268.68 | 2429.7 | 398.88 | 1200.32 | 32.88 | 41.49 | 123.81 | 0 | 186.34 | 464.28 | 757.4 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 16.245 | 76.14 | 270.6 | 593.28 | 673.92 | 2.88 | 0 | 112 | 328.32 | 312.84 | 52 | 59 | 421 | 15 | 202 | 0 | 0.02 | 0.29 | 204 | 626.4 | 174.9 | 315.2 | 92.2 | 216.8 | 355.2 | 134.4 | 435.84 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 596.4 | 0 | 874.44 | 1617.84 | 59.52 | 203.52 | 100.68 | 83.88 | 306.9 | 109.08 | 546 | 1233.6 | 844.8 | 0 | 3075.84 | 828 | 2556 | 2186.4 | 475.2 | 928.8 | 35.16 | 489.6 | 1153.44 | 50.4 | 3.84 | 0 | 40.56 | 53.28 | 132 | 111.36 | 1118.64 | 47.88 | 516.72 | 8.88 | 69 | 0.72 | 141.6 | 415.8 | 288 | 432 | 154.8 | 0.48 | 173.52 | 452 | 792 | 62498.5942
18:00 - 19:00 | 322.32 | 266.4 | 92.88 | 91.92 | 83.28 | 163.62 | 102.24 | 158.76 | 174.6 | 164.16 | 58.56 | 42.84 | 600.48 | 4.8 | 34.26 | 3.06 | 109.68 | 114.24 | 5.4 | 63.6 | 0 | 4.2 | 45 | 2.52 | 320.4 | 389.76 | 7.2 | 11.52 | 136.8 | 262.08 | 2642.4 | 135.36 | 399.84 | 258.72 | 232.8 | 177.6 | 455.52 | 313.44 | 411.84 | 95.04 | 4.32 | 861.12 | 302.4 | 118.32 | 202.08 | 51.36 | 13.44 | 45.36 | 54.36 | 13.92 | 0 | 1.44 | 4.32 | 147.24 | 0.0585 | 0 | 17.46 | 289.44 | 224.28 | 1414.8 | 416 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 130 | 326.8 | 186 | 474 | 511.2 | 219.6 | 630.6 | 411.6 | 655.38 | 205.6 | 0 | 1919.6399 | 36.18 | 51.68 | 1448.07 | 0 | 49.52 | 1715.2201 | 311.92 | 636.84 | 175.59 | 793.53 | 937.32 | 0 | 2.08 | 117.12 | 957.2 | 49.16 | 0.04 | 2131.3601 | 8.16 | 650.68 | 547.36 | 12.36 | 345.36 | 2486.22 | 445.44 | 1456.5601 | 34.4 | 33.51 | 135.51 | 0 | 204.58 | 512.32 | 826.08 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 17.565 | 65.12 | 284.76 | 626.4 | 684.72 | 3 | 0 | 136 | 393.3 | 338.4 | 58 | 61 | 447 | 24 | 209 | 0 | 0.06 | 0.33 | 192 | 627.6 | 201.4 | 338.8 | 103.2 | 206.8 | 351.84 | 148.56 | 503.04 | 0.2 | 0.26 | 0.24 | 604.8 | 0 | 954.36 | 1751.4 | 59.28 | 217.44 | 119.82 | 79.02 | 257.76 | 102.84 | 546 | 1262.4 | 936 | 0 | 3288.96 | 730.08 | 2820.6 | 2193.6 | 528.48 | 1002.2 | 37.08 | 508.8 | 1221.6 | 61.56 | 4.08 | 0 | 299.28 | 336.72 | 127.2 | 125.76 | 1182 | 58.56 | 591.72 | 8.4 | 82.68 | 0.72 | 150 | 419.4 | 360 | 648 | 195.48 | 0.36 | 188.28 | 472 | 889 | 67562.6036
19:00 - 20:00 | 363.36 | 617.04 | 0 | 85.44 | 58.08 | 180 | 100.8 | 307.44 | 168.12 | 156.96 | 60.96 | 44.28 | 640.8 | 29.4 | 28.8 | 3.24 | 118.08 | 129.12 | 5.04 | 69.84 | 0 | 5.04 | 47.76 | 2.52 | 324 | 390.24 | 7.2 | 14.4 | 127.8 | 264.96 | 3227.4 | 126.72 | 391.68 | 277.92 | 230.4 | 169.92 | 440.16 | 322.56 | 402.72 | 101.76 | 4.68 | 1027.08 | 329.76 | 125.52 | 165.36 | 56.64 | 14.4 | 43.92 | 54.72 | 15.84 | 0 | 1.44 | 0.72 | 166.32 | 0.0618 | 0 | 19.98 | 303.84 | 225.72 | 1362 | 502.4 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 110.8 | 327.2 | 195 | 903.6 | 496.8 | 271.2 | 695.4 | 511.2 | 631.5 | 174.8 | 0 | 1843.2001 | 112.05 | 41.52 | 1367.28 | 0 | 61.28 | 1627.8 | 252.72 | 1017.36 | 171.36 | 809.76 | 763.47 | 0 | 2.08 | 107.64 | 906.36 | 48.92 | 0 | 1992.48 | 7.72 | 617.28 | 526.16 | 11.32 | 362.32 | 2434.08 | 436.8 | 1451.44 | 31.64 | 37.68 | 138.03 | 0 | 210.98 | 530.68 | 876.96 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 19.77 | 62.08 | 286.8 | 650.16 | 726.48 | 3.24 | 0 | 152 | 443.34 | 341.64 | 52 | 65 | 478 | 24 | 219 | 0 | 0.06 | 0.3 | 144 | 601.2 | 202.1 | 348 | 106.4 | 202.4 | 389.04 | 147.6 | 492.96 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 483 | 0 | 982.08 | 1730.88 | 59.28 | 218.88 | 130.32 | 74.88 | 218.52 | 103.2 | 498 | 1404.48 | 1015.68 | 0 | 3378.24 | 655.2 | 2917.8 | 2289.6 | 541.44 | 1045.4 | 33.96 | 471.36 | 1231.68 | 64.44 | 3.84 | 0 | 300.48 | 334.56 | 120.24 | 113.04 | 1112.4 | 60.96 | 615.12 | 9.84 | 84.96 | 0.96 | 162.48 | 405.72 | 936 | 720 | 208.44 | 0.24 | 191.16 | 492 | 937 | 70276.382
20:00 - 21:00 | 370.08 | 431.28 | 0 | 97.2 | 59.04 | 180.18 | 103.68 | 243.36 | 255.24 | 155.52 | 60.96 | 48.6 | 646.56 | 28.68 | 25.92 | 3.18 | 116.76 | 129.84 | 5.4 | 73.44 | 0 | 6.84 | 48.72 | 3.36 | 296.1 | 404.64 | 7.2 | 14.88 | 149.4 | 269.28 | 1524.6 | 133.92 | 412.32 | 287.52 | 238.56 | 153.12 | 447.36 | 336.48 | 353.28 | 98.4 | 5.04 | 987.84 | 311.76 | 118.8 | 176.16 | 62.4 | 17.04 | 53.28 | 45.36 | 16.32 | 0 | 3.6 | 0.72 | 163.44 | 0.092 | 0 | 18.72 | 309.96 | 237.6 | 1372.8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 120.4 | 330.8 | 193.2 | 925.8 | 475.2 | 298.8 | 744.6 | 507 | 522.51 | 152.32 | 0 | 1700.6401 | 50.07 | 40.72 | 1290.12 | 0 | 57.36 | 1570.6801 | 220.32 | 865.12 | 162.48 | 721.59 | 659.82 | 0 | 2.08 | 111 | 861.72 | 46.84 | 0 | 1862.24 | 7.48 | 607.68 | 511.56 | 11.12 | 358.8 | 2399.4601 | 440.04 | 337.32 | 32.6 | 36.18 | 134.7 | 0 | 229.28 | 515.36 | 991.88 | 0 | 0 | 0 | 22.54 | 22.68 | 46.18 | 284.52 | 665.28 | 759.6 | 3.36 | 0 | 144 | 451.98 | 356.22 | 50 | 72 | 496 | 22 | 222 | 0 | 0.08 | 0.28 | 240 | 592.4 | 214.5 | 387.2 | 112.7 | 204 | 388.32 | 136.56 | 487.92 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 516.6 | 0 | 959.04 | 1696.32 | 59.52 | 216.48 | 116.04 | 87.12 | 215.28 | 102.12 | 306 | 1420.8 | 1037.76 | 0 | 3470.4 | 597.6 | 3049.2 | 2373.6 | 560.16 | 1055.5 | 29.28 | 476.16 | 1262.88 | 72.36 | 4.08 | 0 | 302.88 | 365.76 | 146.88 | 113.52 | 1117.44 | 60.96 | 639.36 | 9.6 | 85.56 | 0.72 | 171.12 | 426.96 | 1008 | 576 | 164.52 | 0.24 | 186.48 | 514 | 998 | 66835.4122
21:00 - 22:00 | 376.08 | 118.56 | 26.76 | 84.96 | 57.6 | 175.5 | 104.64 | 136.08 | 375.12 | 150.84 | 60.72 | 50.58 | 673.92 | 29.4 | 22.38 | 3.3 | 116.52 | 121.92 | 5.4 | 75.12 | 0 | 7.2 | 51.48 | 3.36 | 189 | 403.44 | 7.2 | 15.84 | 126 | 264.96 | 2548.8 | 128.88 | 411.36 | 271.2 | 236.16 | 153.12 | 459.36 | 342.24 | 282.72 | 97.44 | 4.32 | 985.68 | 270 | 115.68 | 208.8 | 61.44 | 17.28 | 51.84 | 43.2 | 16.8 | 0 | 2.88 | 9.36 | 170.28 | 0.0827 | 0 | 18.18 | 294.84 | 246.06 | 1318.8 | 472.8 | 3.6 | 0 | 0 | 311.2 | 101.2 | 304.8 | 191.4 | 916.8 | 541.2 | 267.6 | 763.8 | 468.6 | 451.95 | 139.52 | 0 | 1672.0801 | 0 | 40.48 | 1276.62 | 0 | 51.52 | 1525.92 | 191.36 | 521.68 | 159.36 | 694.92 | 604.05 | 0 | 2.16 | 115.8 | 848.6 | 47.76 | 0 | 1804.64 | 7.52 | 607.44 | 549.44 | 11.52 | 521.6 | 2460.0001 | 435 | 484.28 | 33.8 | 38.61 | 105.06 | 0 | 213.22 | 498.92 | 985.24 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 19.665 | 65.82 | 277.32 | 668.88 | 741.6 | 3.24 | 0 | 144 | 455.04 | 359.1 | 51 | 80 | 537 | 25 | 213 | 0 | 0.05 | 0.29 | 216 | 637.6 | 244.6 | 433.6 | 113.5 | 218.4 | 424.08 | 144.72 | 500.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 613.2 | 0 | 993.96 | 1792.08 | 59.28 | 229.92 | 123.66 | 86.4 | 227.52 | 108.12 | 72 | 1463.04 | 1033.92 | 0 | 3415.68 | 570.24 | 2991.6 | 2224.8 | 561.6 | 1042.6 | 30.48 | 480.96 | 1311.84 | 81.72 | 3.84 | 0 | 302.88 | 368.4 | 138.72 | 114.96 | 1129.44 | 60.72 | 652.8 | 9.84 | 90.6 | 0.72 | 175.4 | 405.36 | 648 | 504 | 170.64 | 0.24 | 200.52 | 518 | 988 | 66634.2577
22:00 - 23:00 | 343.68 | 103.68 | 34.92 | 77.52 | 58.8 | 107.64 | 91.92 | 100.44 | 355.32 | 148.68 | 66.72 | 48.78 | 643.2 | 68.64 | 21.66 | 3.24 | 113.16 | 114.48 | 5.76 | 78.48 | 0 | 7.44 | 49.32 | 2.76 | 160.2 | 400.8 | 8.1 | 14.4 | 127.8 | 258.48 | 1722.6 | 131.04 | 378.72 | 244.32 | 228.96 | 148.32 | 442.56 | 322.08 | 263.52 | 91.2 | 3.24 | 1014.12 | 15.12 | 117.84 | 96.72 | 59.04 | 13.68 | 49.68 | 41.76 | 16.8 | 0 | 1.44 | 5.04 | 158.04 | 0.0825 | 0 | 18.36 | 287.28 | 250.2 | 1251.6 | 444 | 2.4 | 0 | 0 | 265.6 | 104.8 | 284 | 195.6 | 969 | 571.2 | 274.8 | 742.8 | 445.2 | 436.95 | 130.8 | 0 | 1623 | 0 | 35.2 | 1232.61 | 0 | 48.56 | 1475.16 | 130.64 | 1107.88 | 157.74 | 668.43 | 561.3 | 0 | 2.08 | 106.28 | 767.88 | 31.16 | 0 | 1661.1601 | 9.6 | 585.04 | 571.52 | 11.88 | 510.92 | 2343.36 | 434.4 | 1376 | 37.92 | 35.49 | 101.16 | 0 | 239.34 | 426.32 | 882.52 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 20.64 | 70.76 | 273.72 | 647.28 | 709.92 | 3.12 | 0 | 144 | 410.94 | 360 | 46 | 86 | 525 | 23 | 211 | 0 | 0.06 | 0.28 | 264 | 584 | 230.5 | 401.2 | 106.9 | 196.4 | 391.44 | 133.68 | 472.32 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 600.6 | 0 | 982.08 | 1760.4 | 60 | 222.72 | 111.12 | 92.88 | 232.02 | 109.2 | 66 | 1305.6 | 926.4 | 0 | 3114.72 | 499.68 | 2732.4 | 2042.4 | 483.84 | 933.12 | 27.24 | 449.76 | 1227.36 | 70.2 | 4.08 | 0 | 301.68 | 355.92 | 138.48 | 111.6 | 1078.32 | 66.72 | 617.52 | 9.36 | 90.36 | 0.96 | 173.28 | 315.72 | 648 | 504 | 159.48 | 0.24 | 182.88 | 517 | 967 | 63656.0926
23:00 - 00:00 | 283.2 | 89.04 | 30.36 | 66.72 | 54.24 | 89.64 | 59.52 | 172.44 | 191.16 | 146.52 | 61.48 | 36.72 | 525.12 | 49.08 | 21.54 | 3.36 | 105.84 | 102.24 | 5.34 | 69.84 | 0 | 7.92 | 50.16 | 2.4 | 131.4 | 344.88 | 9 | 12.48 | 140.4 | 241.92 | 1587.6 | 119.52 | 342.72 | 205.44 | 207.36 | 123.84 | 404.16 | 262.56 | 242.4 | 78.72 | 2.88 | 825.84 | 14.4 | 100.8 | 79.68 | 55.68 | 12.72 | 45 | 37.44 | 15.36 | 0 | 2.16 | 0.72 | 130.68 | 0.0842 | 0 | 17.64 | 269.28 | 214.02 | 1207.2 | 439.2 | 2.4 | 0 | 0 | 233.2 | 100.8 | 260.8 | 190.8 | 966 | 537.6 | 266.4 | 708.6 | 441.6 | 392.37 | 127.28 | 0 | 1440.84 | 0 | 31.84 | 1110.63 | 0 | 49.76 | 1306.2 | 142.96 | 846.24 | 169.5 | 691.35 | 574.56 | 0 | 2.16 | 95.36 | 719.36 | 31 | 0 | 1510.32 | 11.16 | 527.84 | 505.08 | 10.28 | 443.4 | 2029.0799 | 416.46 | 1120.16 | 37.68 | 38.37 | 96.93 | 0 | 217.24 | 372.32 | 759.44 | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 16.665 | 69.98 | 282.84 | 572.4 | 638.64 | 3.12 | 0 | 112 | 342 | 308.34 | 40 | 71 | 451 | 22 | 203 | 0 | 0.05 | 0.2 | 182 | 508.8 | 194.1 | 335.2 | 98.7 | 181.6 | 347.04 | 121.44 | 393.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 491.4 | 0 | 853.56 | 1564.56 | 60.72 | 214.08 | 91.68 | 83.16 | 233.1 | 106.44 | 492 | 1138.56 | 818.88 | 0 | 2669.76 | 447.84 | 2291.4 | 1692 | 410.4 | 789.12 | 23.04 | 395.04 | 1052.16 | 60.12 | 4.32 | 0 | 300.72 | 337.44 | 140.4 | 95.52 | 912.72 | 51.48 | 520.08 | 9.6 | 79.32 | 0.72 | 161.76 | 263.52 | 576 | 504 | 141.84 | 0.12 | 165.6 | 476 | 827 | 56739.7091
Расход электроэнергии за сутки (кВт*час) | 7005.84 | 4475.76 | 675.24 | 1964.88 | 1231.68 | 3177.36 | 1734.72 | 4032.72 | 5357.52 | 4138.92 | 1434.52 | 796.14 | 12889.92 | 725.64 | 743.64 | 91.38 | 2350.92 | 2460.24 | 299.82 | 1291.2 | 0 | 126.72 | 1105.08 | 55.32 | 2977.2 | 6226.56 | 207.9 | 1300.8 | 3621.6 | 5407.92 | 47417.4 | 2471.04 | 9237.12 | 5412.96 | 6668.16 | 3965.76 | 9613.44 | 6015.36 | 7712.16 | 1629.12 | 82.8 | 23451.12 | 5368.32 | 2378.88 | 3457.92 | 1412.64 | 228.48 | 932.04 | 1351.44 | 338.4 | 0 | 77.76 | 156.24 | 3275.64 | 1.498 | 0 | 535.5 | 7307.64 | 4459.5 | 28712.4 | 9284.8 | 9030 | 0 | 0 | 1373.2 | 4339.6 | 6110.4 | 4317 | 5637 | 10562.4 | 4747.2 | 8046 | 10305 | 14117.1001 | 4229.84 | 0 | 38713.6203 | 198.3 | 1018.32 | 27587.2501 | 0 | 1087.28 | 33391.3202 | 7190.08 | 23287.52 | 3657.84 | 17105.4301 | 19434.3901 | 0 | 50 | 2077.84 | 20517.9999 | 738.92 | 0.08 | 40930.0402 | 323.4 | 12942.6 | 13116.36 | 258.76 | 6777.68 | 56717.7603 | 8860.62 | 26133.7602 | 758.92 | 890.88 | 3282.69 | 0.04 | 4144.82 | 10949.96 | 16702.52 | 0 | 0 | 0 | 362.58 | 372.57 | 1322.32 | 6495.48 | 12949.2 | 15647.04 | 73.92 | 0 | 2872 | 8043.66 | 7271.64 | 1013 | 1547 | 10328 | 409 | 4771 | 0 | 1.01 | 6.01 | 4790 | 13455.6 | 4188.9 | 7298 | 2123.3 | 4638 | 8084.4 | 3038.16 | 10361.52 | 3.83 | 4.18 | 3.99 | 12226.2 | 0 | 20652.84 | 36328.68 | 1455.6 | 4820.16 | 2531.64 | 2040.12 | 6574.5 | 3211.56 | 12960 | 26885.76 | 19378.56 | 0 | 69684.48 | 16309.44 | 56718 | 45340.8 | 9974.88 | 22154.3 | 880.44 | 10308 | 25379.04 | 1205.64 | 106.8 | 0 | 3901.44 | 4931.28 | 3559.92 | 2839.44 | 23489.04 | 1424.52 | 12475.08 | 225.84 | 1618.68 | 19.44 | 3441.32 | 7659.36 | 13968 | 10512 | 3188.88 | 25.2 | 4340.92 | 10116 | 18365 | 1417228.5493
[185 empty] | Технический директор |  | ________________/М.М.Басс/
ОА "ОРЭС-Прикамья"
[11 empty] | лист 1 | [13 empty] | лист 2 | [13 empty] | лист 3 | [13 empty] | лист 4 | [13 empty] | лист 5 | [13 empty] | лист 6 | [13 empty] | лист 7 | [13 empty] | лист 8 | [13 empty] | лист 9 | [13 empty] | лист 10 | [13 empty] | лист 11 | [13 empty] | лист 12 | [13 empty] | лист 13 | [9 empty] | Исп. C.Г. Хрусталева (218-16-31 доб. 152) |  | лист 15

## Удмуртия
ПС Прикамье 2 110/6 кВ
Время замера | ТСН, мощность, кВт | Фидер №125, мощность, кВт
00:00 - 01:00 | 0.42 | 18
01:00 - 02:00 | 0.4 | 24
02:00 - 03:00 | 0.41 | 18
03:00 - 04:00 | 0.39 | 12
04:00 - 05:00 | 0.41 | 18
05:00 - 06:00 | 0.39 | 18
06:00 - 07:00 | 0.42 | 24
07:00 - 08:00 | 0.38 | 12
08:00 - 09:00 | 0.4 | 36
09:00 - 10:00 | 0.38 | 24
10:00 - 11:00 | 0.4 | 24
11:00 - 12:00 | 0.39 | 24
12:00 - 13:00 | 0.41 | 18
13:00 - 14:00 | 0.4 | 30
14:00 - 15:00 | 0.42 | 18
15:00 - 16:00 | 0.38 | 30
16:00 - 17:00 | 0.41 | 24
17:00 - 18:00 | 0.39 | 24
18:00 - 19:00 | 0.4 | 30
19:00 - 20:00 | 0.42 | 30
20:00 - 21:00 | 0.38 | 12
21:00 - 22:00 | 0.37 | 24
22:00 - 23:00 | 0.43 | 18
23:00 - 00:00 | 0.38 | 18
Итого (кВт*ч):
Положение РПН-9
Напряжение 6,3 кВ
tgφ=0,51