## 21.12.2016
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Результатов замера активной энергии по источникам питания за 21 декабря 2016 года
предприятия АО "КС-Прикамье" дог. № 4363
Время замера (местное время) | Нагрузка по источникам питания | [10 empty] | Нагрузка по источникам питания | [13 empty] | Нагрузка по источникам питания | [14 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [13 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [15 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [16 empty] | Нагрузка по источникам питания
| в том числе | [10 empty] | в том числе | [13 empty] | в том числе | [14 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [13 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [15 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [16 empty] | в том числе
| г.Гремячинск | [24 empty] | г. Кизел | [48 empty] | г. Чайковский | [43 empty] | г. Горнозаводск | [16 empty] | г. Суксун | [14 empty] | г. Лысьва | [14 empty] | г. Губаха | [23 empty] | Всего:
| ПС "Гремячая-1" | [6 empty] | ПС "Гремячая-2" | [5 empty] | ПС "Усьва" | [6 empty] | ПС "Шумиха" |  |  |  |  | ПС "Кизел" | [7 empty] | ПС "Кизел-городская" | [7 empty] | ПС "Ключевская" |  |  | ПС "Коспаш-1" | [7 empty] | ПС "Коспаш-2" |  |  | ПС "Шахта-6" |  | ПС "Строитель" |  |  | ПС "Очер" |  |  |  | ПС "Павловская" |  |  |  | ПС "Лужково" |  | ПС Городская |  | ПС Рябины |  | ПС "Сайгатка" | [16 empty] | ПС "КШТ" | [6 empty] | ПС "Прикамье" | ПС "Завьяловская" | [6 empty] | ПС "Островная" |  | ПС "Заря" | [9 empty] | ПС "Н. Пашия |  |  |  |  | ПС "Цемент" | ПС "ГКС" |  | ПС "Ст. Пашия" (ООО Центр Надежности) |  |  |  | ПС "Ст. Пашия" (ПМЦЗ) |  | ТПС "Бисер-Тяга" |  | ПС Сарановская шахта "Рудная" | ПС "Суксун" |  |  |  |  | ПС "Яйва" |  | ПС "Карьер" |  | ПС "Александровск" |  |  |  | ПС "Метил" |  | ПС "Лысьва" |  |  | ПС "Каменный лог" | ПС "Кормовище" | ОАО "ВАКС" |  |  |  |  | ПС "Лысьва-город" |  | ООО КХ "Привод" |  |  | ПС КГРЭС |  |  |  |  | ПС "Губаха" | [8 empty] | ПС "Гидролизная" |  |  | ПС "Половинка" |  | ПС "Тогур" |  |  | ПС "Метанол"
| ф. 4 (Центр-1) | ф. 6 (Таежный) | ф. 23 (Баская) | ф.19 (Центр-2) | ф. 5 (Север) | ф.8 (Южный) | ф.22(Таежный-2) | ф.10 (Совхоз) | ф.5 (Гремячинский) | ф.12 (ОВД) | ф.9 (Микрорайон ЛПУ-2) | ф.3 (Микрорайон ЛПУ-1) | ф. 4 (Больничный) | ф.14 (Водозабор) | ф.9 (Очистные-2) | ф.4 (Очистные-1) | ф.11 (ВЛ Усьва) | ф. 3(ВЛ Шумиха) | Фидер №14 (водозабр 1) | Фидер №13 (водозабр 2) | ф.22 (Юбилейный) | ф.4 (Громовая) | ф.7 (Безгодово) | ф.31 (Юбилейный) | ф.29 (Громовая-1) | ф. 2 | ф. 3 | ф. 5 | ф. 6 | ф. 9 | ф. 12 | ф. 13 | ф 15 | ф.1 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 4 | ф.5 | ф. 7 | ф. 9 | ф. 11 | яч.7 | яч.8 | яч.11 | ф. 4 | ф. 5 | ф. 6 | ф. 8 | ф. 9 | ф. 10 | ф. 11 | ф. 12 | ф. 1 | ф. 3 | ф. 4 | тр.1 | тр.2 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 6 | ф.2 | ф. 9 | ф. 11 | ф. 14 | ф. 2 | ф. 4 | ф. 9 | ф. 11 | ф. 3 | ф. 10 | ф. 5 | ф. 11 | ф. 5 | ф. 8 | ф. 1 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 4 | ф. 5 | ф. 13 | ф. 16 | ф. 18 | ф. 19 | ф. 20 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 28 | ф. 29 | ф. 31 | ф. 33 | ф. 38 | ф. 1 | ф. 19 | ф. 25 | ф. 26 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 48 | ф. 14 | ф. 5 | ф. 11 | ф. 14 | ф. 22 | ф. 24 | ф. 28 | ф. 29 | ф. 19 | ф. 20 | ф. 7 | ф. 8 | ф. 11 | ф. 12 | ф. 13 | ф. 14 | ф. 16 | ф. 27 | ф. 30 | ф. 31 | ф. "Ломовка 1" | ф. "Город 1" | ф."Город 2" | ф. "Ломовка 2" | ф. "Насосная ЛПУмг" | ф. № 1 | ф.20"Седьмой м-р" | ф.19"АУЛ" | ф. ЛЭП № 2 | ф. ЦРП-1 | ф. ЦРП-2 | ф. Очистные | ф. Водозабор | ф. ул. Запрудная | ТП-1 | ТП-2 | ф. Поселок | ф. № 6 | ф. № 11 | ф. № 18 | ф. № 20 | ф. № 2 | ф.9 | ф.18 | 1 | 2 | ф. 6 | ф. 7 | ф. 8 | ф. 9 | яч.12 | яч.5 | ф.7 | ф.9 | ф.23 | ф. 22 | ввод | ПС 5, ф.103 | ПС 18, ф.101 | Свердлова,13 | ПС ГПП, яч.35 | ПС ГПП, яч.47 | вв.1 | вв.2 | ПС"Генератор" ф.37 | ПС"Генератор" ф.48 | ПС-18 | ф."Новый город-1" | ф."Новый город-2" | ф."Губаха" | ф."Калинина-2" | ф."Калинина-3" | ф.4 | ф.5 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.10 | ф.16 | ф.23 | ф.25 | яч.2 | яч.3 | яч.9 | яч.6 | яч.8 | яч.6 | яч.7 | яч.8 | яч.34 | яч.21
00:00 - 01:00 | 400.08 | 146.4 | 38.28 | 156 | 91.44 | 226.8 | 179.76 | 254.16 | 269.28 | 239.4 | 61.08 | 31.86 | 1008 | 31.2 | 100.5 | 10.44 | 265.8 | 139.2 | 31.2 | 0 | 111.84 | 0 | 13.68 | 108.6 | 1.68 | 129.6 | 188.16 | 193.5 | 251.52 | 835.2 | 475.92 | 243 | 390.96 | 648.48 | 357.6 | 297.12 | 205.92 | 601.92 | 536.64 | 313.92 | 333.6 | 4.68 | 1061.28 | 313.2 | 103.44 | 213.6 | 198.24 | 24.48 | 209.88 | 52.56 | 20.64 | 26.88 | 136.08 | 2.16 | 172.44 | 677.28 | 0 | 25.2 | 299.16 | 335.52 | 1395.6 | 969.6 | 1174.8 | 697.6 | 0 | 244 | 450.8 | 500 | 208.2 | 0 | 679.2 | 627.6 | 50.4 | 1312.8 | 534.06 | 224.24 | 0 | 2065.38 | 76.29 | 85.12 | 1399.08 | 0 | 991.44 | 1127.76 | 273.68 | 470.96 | 354.09 | 824.34 | 365.79 | 0 | 0 | 55.92 | 0 | 39.64 | 725.48 | 2448.9601 | 9.6 | 950.04 |  | 777.44 | 16.64 | 755.76 | 858.96 | 730.26 | 193.88 | 37 | 71.01 | 95.88 | 0 | 189.52 | 393.4 | 709.6 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 4.38 | 49.28 | 234 | 860.4 | 1004.4 | 3.12 | 0 | 243 | 614.7 | 547.92 | 112 | 108 | 794 | 63 | 248 | 0 | 0.04 | 0 | 336 | 799.6 | 251.5 | 491.6 | 158.7 | 366 | 922.08 | 364.08 |  |  | 1257.48 | 1881.36 | 65.28 | 363.84 |  |  | 0 | 64.62 | 111.24 | 206.46 | 1158 | 960 | 1300 | 1750 | 700 | 2700 | 4272 | 3544.2 | 0 | 1337.8 | 54.24 | 693.12 | 1292.64 | 96.84 | 220.56 | 0 | 363.12 | 294.72 | 136.8 | 146.4 | 394.8 | 711.6 | 438.36 | 590.88 | 109.2 | 0.72 | 347.52 | 378 | 1296 | 360 | 157.68 | 214.08 | 174.24 | 574 | 725 | 79993.12
01:00 - 02:00 | 366 | 384.96 | 34.68 | 149.76 | 88.08 | 218.16 | 172.08 | 252 | 253.44 | 237.6 | 51.36 | 27.72 | 950.88 | 30.96 | 96.78 | 10.44 | 260.4 | 130.32 | 30.96 | 0 | 102.48 | 0 | 13.56 | 104.76 | 1.8 | 122.4 | 164.64 | 189.9 | 187.2 | 966.6 | 469.44 | 235.8 | 354.24 | 608.64 | 334.56 | 273.12 | 190.56 | 563.04 | 503.52 | 343.68 | 319.2 | 4.68 | 1060.92 | 339.84 | 97.68 | 243.84 | 183.84 | 24.48 | 205.2 | 50.76 | 19.68 | 24.96 | 136.08 | 2.16 | 156.96 | 521.28 | 0 | 25.38 | 294.12 | 311.58 | 1370.4 | 954.4 | 1137.6 | 678.4 | 0 | 235.6 | 439.2 | 498.8 | 201.6 | 0 | 685.2 | 610.8 | 48 | 1291.8 | 508.56 | 223.6 | 0 | 1873.3801 | 75.51 | 83.68 | 1299.2101 | 0 | 934.88 | 982.92 | 266.72 | 1291.92 | 342.66 | 724.44 | 359.64 | 0 | 0 | 51 | 0 | 17.48 | 726.04 | 2181 | 9.92 | 885.1199 |  | 726.2 | 15.24 | 590.6 | 733.56 | 699.54 | 173.44 | 36.36 | 82.53 | 94.77 | 0 | 170.24 | 350.4 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 4.08 | 31.824 | 232.92 | 812.16 | 922.32 | 3.12 | 0 | 234 | 558.9 | 520.56 | 106 | 110 | 747 | 62 | 246 | 0 | 0.04 | 0 | 324 | 758.8 | 232.1 | 472.4 | 147.5 | 346 | 911.04 | 357.12 |  |  | 1177.2 | 1761.48 | 64.8 | 357.12 |  |  | 0 | 66.42 | 109.8 | 208.2 | 1116 | 950 | 1300 | 1650 | 650 | 2600 | 3871.2 | 3205.8 | 0 | 1218.2 | 53.4 | 670.56 | 1200.96 | 96.48 | 218.4 | 0 | 389.28 | 293.52 | 131.28 | 140.64 | 374.4 | 633.12 | 389.28 | 546 | 104.88 | 0.72 | 343.2 | 355.32 | 1296 | 360 | 154.8 | 211.2 | 161.64 | 518 | 656 | 76540.7441
02:00 - 03:00 | 353.04 | 602.16 | 33.48 | 145.68 | 88.8 | 215.1 | 168.48 | 251.28 | 246.6 | 232.92 | 48.84 | 25.2 | 923.04 | 43.08 | 94.92 | 10.2 | 258.12 | 124.32 | 43.08 | 0 | 96 | 0 | 13.08 | 102.84 | 1.68 | 121.5 | 154.08 | 186.3 | 185.28 | 1969.2 | 463.68 | 234 | 336.24 | 599.04 | 320.16 | 266.88 | 182.88 | 542.4 | 490.56 | 350.4 | 313.44 | 4.32 | 1062.36 | 344.16 | 93.36 | 159.12 | 181.92 | 24 | 204.84 | 48.96 | 19.68 | 25.92 | 135.36 | 2.16 | 154.08 | 626.88 | 0 | 25.2 | 281.52 | 313.92 | 1317.6 | 906.4 | 1108.8 | 652.8 | 0 | 211.6 | 384 | 439.2 | 195 | 0 | 602.4 | 576 | 45 | 1233.6 | 505.98 | 225.92 | 0 | 1811.8201 | 66.33 | 82.4 | 1274.4599 | 0 | 924 | 930.54 | 265.36 | 1012 | 344.04 | 746.28 | 353.79 | 0 | 0 | 49.08 | 0 | 17.28 | 703.2 | 2062.52 | 9.76 | 860.4 |  | 701.3201 | 13.08 | 520.24 | 701.4 | 676.44 | 155.48 | 36.48 | 76.71 | 93.69 | 0 | 169.2 | 335 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 7.62 | 32.346 | 232.68 | 781.2 | 907.2 | 3.12 | 0 | 243 | 524.88 | 508.5 | 105 | 108 | 725 | 62 | 243 | 0 | 0.04 | 0 | 204 | 742.4 | 221.4 | 454.4 | 145.8 | 320 | 904.32 | 356.64 |  |  | 1106.28 | 1693.8 | 62.16 | 347.52 |  |  | 0 | 65.16 | 111 | 207.6 | 1098 | 860 | 1200 | 1630 | 700 | 2500 | 3734.4 | 3105 | 0 | 1199.5 | 51.6 | 662.88 | 1156.32 | 95.76 | 217.92 | 0 | 116.64 | 46.8 | 132.24 | 133.68 | 360.24 | 600.48 | 381.24 | 534.96 | 106.2 | 0.72 | 330.96 | 299.52 | 1368 | 432 | 157.32 | 206.76 | 156.24 | 503 | 627 | 74663.5462
03:00 - 04:00 | 350.64 | 600 | 34.2 | 146.64 | 88.56 | 213.48 | 167.28 | 250.56 | 248.76 | 232.92 | 46.44 | 25.2 | 921.12 | 75.96 | 94.38 | 10.26 | 259.68 | 122.88 | 75.96 | 0 | 96.24 | 0 | 13.2 | 101.76 | 1.68 | 121.5 | 150.24 | 191.7 | 170.4 | 1323 | 467.28 | 235.8 | 331.92 | 590.4 | 322.56 | 276.96 | 180.48 | 532.8 | 503.52 | 339.84 | 309.6 | 5.04 | 1062.72 | 308.16 | 90.96 | 123.36 | 180 | 24.24 | 201.96 | 57.96 | 19.68 | 44.16 | 136.08 | 2.88 | 157.68 | 486.72 | 0 | 25.02 | 275.76 | 307.62 | 1218 | 809.6 | 1070.4 | 579.2 | 0 | 210.8 | 388.8 | 427.6 | 187.8 | 0 | 572.4 | 582 | 43.8 | 1227.6 | 492.45 | 220.16 | 0 | 1787.16 | 74.52 | 80.16 | 1269.2699 | 0 | 835.76 | 910.2 | 267.68 | 842.64 | 333.42 | 711.09 | 355.86 | 0 | 0 | 49.68 | 0 | 27.8 | 711.4 | 2003.9999 | 9.84 | 860.64 |  | 690.52 | 11.6 | 487.96 | 684 | 674.64 | 157.12 | 36.04 | 84.66 | 95.79 | 0 | 163.2 | 327.8 | 566.8 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 8.34 | 29.63 | 232.68 | 770.4 | 899.28 | 3.12 | 0 | 234 | 509.4 | 509.22 | 107 | 108 | 729 | 65 | 240 | 0 | 0.04 | 0 | 204 | 744.8 | 216.2 | 458.4 | 151.3 | 310.4 | 901.44 | 382.32 |  |  | 1102.68 | 1688.76 | 62.16 | 349.92 |  |  | 0 | 68.04 | 111.36 | 208.32 | 1080 | 870 | 1300 | 1600 | 600 | 2500 | 3741.6 | 3040.2 | 0 | 1183.7 | 51.12 | 661.44 | 1162.08 | 95.04 | 219.6 | 0 | 36.96 | 7.2 | 122.16 | 132 | 353.28 | 598.56 | 371.76 | 554.88 | 104.16 | 0.72 | 328.08 | 279.72 | 1512 | 360 | 160.92 | 205.68 | 154.8 | 508 | 592 | 72785.9698
04:00 - 05:00 | 351.84 | 600.96 | 35.16 | 145.44 | 94.8 | 225.36 | 167.76 | 249.84 | 250.56 | 232.2 | 46.2 | 24.84 | 917.28 | 63.12 | 94.8 | 10.2 | 262.08 | 128.16 | 63.12 | 0 | 98.64 | 0 | 13.32 | 101.88 | 1.56 | 120.6 | 149.52 | 192.6 | 130.56 | 2772 | 473.04 | 235.8 | 324 | 591.84 | 341.76 | 283.2 | 183.84 | 531.84 | 498.24 | 300.96 | 309.6 | 4.68 | 1063.44 | 350.64 | 99.84 | 175.68 | 190.56 | 24 | 202.32 | 51.84 | 19.2 | 43.2 | 136.08 | 5.76 | 154.08 | 636.96 | 0 | 28.98 | 340.56 | 307.8 | 1218 | 800 | 1090.8 | 564.8 | 0 | 212.8 | 386.8 | 428.4 | 189.6 | 0 | 607.2 | 606 | 43.8 | 1219.8 | 480 | 223.52 | 0 | 1791.12 | 70.08 | 79.84 | 1286.67 | 0 | 879.28 | 901.92 | 267.68 | 1218 | 330.06 | 710.64 | 362.82 | 0 | 0 | 51 | 0 | 25.8 | 753.2 | 2043.64 | 9.84 | 870.72 |  | 690.96 | 14.56 | 452.76 | 733.86 | 669.96 | 153.76 | 37 | 62.85 | 102.18 | 0 | 170.4 | 322 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 9.06 | 30.12 | 232.8 | 761.04 | 908.64 | 3.24 | 0 | 234 | 507.6 | 519.12 | 109 | 109 | 735 | 65 | 240 | 0 | 0.04 | 0 | 312 | 754.4 | 215.9 | 445.6 | 154.7 | 310.4 | 917.28 | 371.04 |  |  | 1114.56 | 1737.72 | 61.92 | 355.2 |  |  | 0 | 63.9 | 112.44 | 207.48 | 1086 | 880 | 1300 | 1630 | 600 | 2500 | 3780 | 3051 | 0 | 1211 | 51.48 | 687.84 | 1146.72 | 94.68 | 216.96 | 0 | 36.96 | 7.2 | 115.44 | 131.52 | 349.44 | 638.4 | 358.68 | 582 | 106.32 | 0.96 | 335.04 | 289.8 | 1656 | 360 | 162.72 | 205.44 | 155.16 | 499 | 601 | 75633.0599
05:00 - 06:00 | 362.16 | 262.56 | 35.04 | 145.68 | 90.96 | 250.92 | 192.24 | 298.44 | 254.52 | 234.72 | 74.64 | 26.1 | 961.44 | 30.96 | 101.22 | 10.26 | 265.8 | 135.36 | 30.96 | 0 | 96.96 | 0 | 13.44 | 103.2 | 1.56 | 120.6 | 153.12 | 198.9 | 134.4 | 1414.8 | 480.24 | 243 | 322.56 | 628.8 | 341.28 | 326.4 | 198.72 | 608.16 | 515.52 | 364.8 | 313.44 | 4.68 | 1063.08 | 331.92 | 102.96 | 243.12 | 197.76 | 23.76 | 202.32 | 39.24 | 19.68 | 44.64 | 136.08 | 28.8 | 168.84 | 533.28 | 0 | 40.5 | 307.8 | 299.34 | 1212 | 804 | 1119.6 | 560 | 0 | 214 | 417.2 | 436.4 | 201.6 | 0 | 613.2 | 594 | 42 | 1234.2 | 448.56 | 223.2 | 0 | 1936.68 | 73.62 | 80.56 | 1322.7 | 0 | 920 | 989.34 | 270 | 711.36 | 342.42 | 787.41 | 366.75 | 0 | 0 | 50.44 | 0 | 18.04 | 775.08 | 2455.7201 | 9.92 | 894.36 |  | 688.24 | 16.2 | 454.64 | 791.94 | 690.36 | 160.44 | 41.92 | 57.45 | 146.37 | 0 | 174.16 | 357.4 | 660 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 9.3 | 29.63 | 233.04 | 761.04 | 948.24 | 3.12 | 0 | 288 | 523.98 | 525.96 | 115 | 119 | 764 | 66 | 247 | 0 | 0.07 | 0 | 360 | 807.2 | 223.1 | 470.4 | 156.8 | 330 | 937.68 | 376.8 |  |  | 1200.24 | 1814.76 | 61.44 | 355.68 |  |  | 0 | 61.02 | 114.12 | 210 | 1104 | 920 | 1300 | 1650 | 700 | 2500 | 3960 | 3232.8 | 0 | 1261.4 | 60.12 | 729.6 | 1173.12 | 96.12 | 214.32 | 0 | 37.2 | 7.2 | 111.12 | 139.44 | 361.68 | 677.04 | 426.12 | 577.44 | 109.44 | 0.72 | 339.36 | 303.48 | 1728 | 432 | 164.88 | 214.44 | 159.48 | 531 | 628 | 76473.2201
06:00 - 07:00 | 397.44 | 382.08 | 44.16 | 157.44 | 88.8 | 269.64 | 241.68 | 348.48 | 276.12 | 230.4 | 82.92 | 34.74 | 1033.92 | 31.2 | 112.92 | 10.2 | 269.76 | 143.04 | 31.2 | 0 | 106.32 | 0 | 15.48 | 116.4 | 1.68 | 122.4 | 167.28 | 208.8 | 179.52 | 1411.2 | 502.56 | 237.6 | 375.12 | 680.64 | 369.12 | 356.64 | 216.48 | 660.96 | 550.08 | 360.96 | 322.56 | 5.04 | 941.4 | 324 | 122.64 | 225.84 | 208.8 | 25.44 | 209.88 | 33.84 | 19.68 | 55.2 | 136.08 | 2.16 | 184.68 | 572.16 | 0 | 40.68 | 321.48 | 340.38 | 1249.2 | 873.6 | 1146 | 577.6 | 0 | 221.2 | 442.4 | 456 | 211.8 | 0 | 636 | 597.6 | 44.4 | 1324.2 | 468.33 | 222.56 | 0 | 2271.96 | 76.53 | 80.72 | 1402.05 | 0 | 1096.88 | 1268.94 | 302.72 | 1196.56 | 373.41 | 761.85 | 390.63 | 0 | 0 | 59.12 | 0 | 23.16 | 802.48 | 2850.1199 | 9.88 | 982.24 |  | 794.88 | 16.12 | 576.36 | 905.7 | 779.04 | 209.6 | 45.08 | 53.19 | 126.93 | 0 | 202.16 | 488.8 | 831.2 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 8.58 | 43.454 | 235.44 | 823.68 | 1028.16 | 3.24 | 0 | 270 | 639.36 | 567.36 | 122 | 120 | 868 | 69 | 253 | 0 | 0.08 | 0 | 324 | 949.2 | 259.6 | 512 | 174.8 | 366.8 | 982.56 | 401.76 |  |  | 1361.52 | 2051.28 | 63.6 | 369.12 |  |  | 0 | 127.44 | 114.96 | 212.82 | 1146 | 1060 | 1300 | 1770 | 700 | 2800 | 4624.8 | 3900.6 | 0 | 1444.3 | 81.84 | 752.64 | 1280.16 | 98.28 | 215.04 | 0 | 39.36 | 7.2 | 112.08 | 180.72 | 414.24 | 772.32 | 509.16 | 636 | 116.16 | 0.72 | 368.16 | 329.04 | 1944 | 504 | 169.92 | 240.48 | 185.04 | 627 | 734 | 84775.794
07:00 - 08:00 | 461.76 | 413.76 | 45.36 | 192.72 | 95.76 | 309.24 | 246.96 | 362.88 | 286.56 | 221.04 | 96.84 | 48.24 | 1109.76 | 47.76 | 120.24 | 10.02 | 279.48 | 175.92 | 47.76 | 0 | 116.4 | 0 | 16.2 | 126.6 | 1.56 | 125.1 | 214.08 | 216.9 | 247.2 | 1092.6 | 515.52 | 235.8 | 424.08 | 792 | 404.64 | 393.12 | 258.24 | 763.2 | 595.2 | 399.84 | 335.04 | 5.4 | 835.2 | 354.24 | 142.8 | 174.96 | 213.6 | 25.92 | 210.96 | 35.64 | 19.68 | 59.52 | 136.08 | 2.88 | 203.76 | 634.08 | 0 | 43.92 | 383.76 | 369.36 | 1537.2 | 1060.8 | 1284 | 755.2 | 0 | 251.6 | 524.8 | 527.2 | 242.4 | 0 | 662.4 | 615.6 | 44.4 | 1429.2 | 571.74 | 284.56 | 0 | 2742 | 85.77 | 80.24 | 1495.4099 | 0 | 1396.72 | 1584.72 | 494.96 | 550.84 | 388.35 | 823.59 | 411.24 | 0 | 0 | 61.68 | 0 | 49.32 | 825 | 3631.9602 | 13.4 | 1038.04 |  | 898.16 | 18.08 | 714.8 | 1084.14 | 818.22 | 248.28 | 45 | 43.38 | 139.47 | 0 | 217.52 | 648.4 | 1009.8 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 9.24 | 81.864 | 237.12 | 904.32 | 1192.32 | 3.12 | 0 | 261 | 719.1 | 571.5 | 133 | 128 | 942 | 68 | 256 | 0 | 0.07 | 0 | 360 | 1104 | 309.3 | 559.6 | 191.6 | 418 | 953.52 | 392.16 |  |  | 1483.2 | 2327.04 | 64.08 | 379.2 |  |  | 0 | 104.04 | 148.2 | 215.16 | 1188 | 1070 | 1400 | 1900 | 900 | 3300 | 5304 | 4410 | 0 | 1546.6 | 87.12 | 814.56 | 1446.24 | 102.24 | 211.68 | 0 | 322.08 | 198.24 | 133.44 | 179.04 | 452.88 | 893.52 | 577.8 | 734.88 | 123.24 | 0.72 | 390.24 | 312.48 | 2232 | 576 | 163.8 | 259.68 | 220.32 | 722 | 839 | 94597.0041
08:00 - 09:00 | 561.84 | 154.32 | 42.84 | 223.92 | 108.24 | 343.08 | 263.04 | 289.44 | 363.96 | 297.36 | 115.44 | 58.32 | 1221.12 | 119.52 | 126.48 | 9.06 | 281.88 | 196.56 | 119.52 | 0 | 132.48 | 0 | 17.52 | 136.08 | 1.92 | 126 | 283.68 | 242.1 | 259.68 | 2068.2 | 534.24 | 176.4 | 455.76 | 958.56 | 420 | 454.08 | 349.92 | 852 | 624.48 | 555.84 | 339.84 | 5.04 | 1023.48 | 318.24 | 147.12 | 168.48 | 217.44 | 21.36 | 215.28 | 45.36 | 20.16 | 68.64 | 136.08 | 2.16 | 222.12 | 530.4 | 0 | 35.46 | 495 | 377.82 | 1747.2 | 1087.2 | 1257.6 | 816 | 0 | 271.2 | 568.8 | 530 | 283.8 | 0 | 746.4 | 620.4 | 48 | 1367.4 | 798.3 | 405.52 | 0 | 3037.92 | 91.62 | 95.28 | 1740.27 | 0 | 1567.44 | 1741.5 | 828.72 | 623.08 | 394.56 | 754.35 | 569.7 | 0 | 0 | 55.92 | 0 | 40.8 | 1020.04 | 4184.4802 | 22.88 | 1102.24 |  | 930 | 18.16 | 716.72 | 1245.66 | 917.46 | 235.64 | 40.84 | 65.25 | 249.78 | 0 | 203.68 | 775.2 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 8.34 | 98.044 | 236.16 | 959.76 | 1404 | 3 | 0 | 270 | 726.48 | 586.62 | 123 | 136 | 983 | 68 | 254 | 0 | 0.07 | 0 | 336 | 1235.6 | 299.2 | 571.2 | 207 | 445.6 | 945.84 | 391.92 |  |  | 1636.92 | 2495.52 | 65.04 | 380.64 |  |  | 0 | 207.36 | 248.52 | 215.52 | 1218 | 1070 | 1600 | 1800 | 1100 | 3700 | 5786.4 | 4851 | 0 | 1741 | 97.44 | 940.32 | 1660.8 | 100.08 | 215.28 | 0 | 366.72 | 294.96 | 216.96 | 186.24 | 479.28 | 953.28 | 643.92 | 935.28 | 125.76 | 0.72 | 386.88 | 299.16 | 2016 | 576 | 169.92 | 217.56 | 282.6 | 809 | 867 | 104024.7241
09:00 - 10:00 | 613.68 | 139.68 | 43.92 | 244.08 | 109.92 | 346.14 | 285.84 | 171.72 | 452.16 | 360.72 | 112.56 | 58.32 | 1295.04 | 114.24 | 126.6 | 10.08 | 282 | 200.16 | 114.24 | 0 | 125.52 | 0 | 19.08 | 145.08 | 1.68 | 135 | 259.68 | 254.7 | 262.08 | 1438.2 | 540 | 207 | 483.84 | 1030.08 | 451.68 | 480.48 | 400.32 | 888.48 | 651.84 | 618.72 | 344.16 | 5.4 | 1015.2 | 311.76 | 150.96 | 277.2 | 221.28 | 18 | 216 | 42.48 | 19.68 | 65.76 | 134.64 | 15.12 | 237.24 | 798.24 | 0 | 55.44 | 532.44 | 407.7 | 2018.4 | 1145.6 | 1306.8 | 888 | 0 | 302.8 | 560 | 539.2 | 272.4 | 0 | 938.4 | 608.4 | 58.8 | 1423.2 | 1005.69 | 501.04 | 0 | 3521.0999 | 98.61 | 109.52 | 1961.61 | 0 | 1647.52 | 1875.18 | 859.36 | 1790.72 | 401.94 | 799.17 | 718.08 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 20.04 | 1107.72 | 4655.2799 | 23.76 | 1139.64 |  | 961.76 | 16.32 | 768 | 1320.06 | 941.34 | 242.72 | 42.68 | 51.12 | 281.1 | 0 | 200.88 | 838.8 | 975.8 | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 9.18 | 105.65 | 235.8 | 1042.56 | 1590.48 | 3.12 | 0 | 270 | 764.64 | 622.44 | 127 | 130 | 1023 | 73 | 258 | 0 | 0.04 | 0 | 348 | 1311.6 | 285.9 | 585.6 | 203.4 | 461.6 | 986.88 | 390.72 |  |  | 1650.24 | 2581.2 | 65.76 | 376.32 |  |  | 0 | 249.66 | 324.48 | 203.88 | 1206 | 1070 | 1700 | 1850 | 1250 | 4000 | 5932.8 | 4968 | 0 | 1807.2 | 96.96 | 993.12 | 1864.8 | 99.72 | 222.24 | 0 | 405.84 | 294 | 218.16 | 253.2 | 493.44 | 1008.24 | 718.56 | 1096.8 | 125.04 | 0.72 | 394.32 | 334.08 | 1728 | 504 | 169.56 | 215.16 | 295.2 | 886 | 880 | 110724.2499
10:00 - 11:00 | 616.08 | 143.52 | 43.68 | 240.96 | 99.12 | 332.64 | 275.52 | 172.44 | 450.72 | 373.32 | 97.92 | 53.82 | 1302.72 | 59.88 | 125.7 | 10.2 | 280.92 | 181.68 | 59.88 | 0 | 122.64 | 0 | 21.72 | 146.16 | 1.8 | 137.7 | 239.76 | 252 | 258.72 | 2125.8 | 527.04 | 198 | 483.12 | 1036.32 | 455.04 | 485.76 | 421.44 | 911.04 | 651.36 | 597.6 | 346.08 | 5.4 | 1010.88 | 61.2 | 152.64 | 288.48 | 212.64 | 16.8 | 212.04 | 43.92 | 19.2 | 66.72 | 134.64 | 28.08 | 231.12 | 671.52 | 0 | 53.28 | 509.04 | 411.12 | 2084.4 | 1056.8 | 1327.2 | 905.6 | 0 | 298.4 | 510.4 | 509.2 | 271.2 | 0 | 997.2 | 601.2 | 75.6 | 1383 | 1030.08 | 514 | 0 | 3663.5401 | 93.45 | 98.88 | 1966.1999 | 0 | 1585.92 | 1851.3599 | 812.96 | 1219.04 | 390.84 | 793.14 | 755.82 | 0 | 0 | 46.56 | 0 | 37.4 | 1152.48 | 4719.6798 | 28.76 | 1114.6 |  | 955.64 | 15.48 | 777.4 | 1336.32 | 862.56 | 246.64 | 44.64 | 45.33 | 221.04 | 0 | 177.04 | 849 | 924.8 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 8.88 | 95.37 | 235.2 | 1095.12 | 1605.6 | 3 | 0 | 270 | 782.46 | 591.12 | 130 | 119 | 1002 | 69 | 251 | 0 | 0.01 | 0 | 360 | 1303.2 | 282.9 | 576.8 | 200.8 | 484.4 | 976.08 | 367.92 |  |  | 1644.84 | 2531.52 | 64.32 | 356.16 |  |  | 0 | 228.24 | 321.96 | 187.62 | 1188 | 1130 | 1700 | 1920 | 1300 | 4300 | 6057.6 | 5036.4 | 0 | 1792.8 | 99.12 | 1032 | 1892.16 | 103.68 | 220.32 | 0 | 396 | 292.32 | 195.12 | 244.8 | 465.12 | 1001.04 | 719.52 | 1216.56 | 115.08 | 0.72 | 392.88 | 430.56 | 1800 | 576 | 167.4 | 215.88 | 297.72 | 907 | 869 | 111065.5396
11:00 - 12:00 | 598.08 | 142.32 | 38.76 | 237.12 | 90.96 | 298.44 | 396.24 | 165.96 | 447.12 | 327.96 | 76.44 | 47.16 | 1261.92 | 27.6 | 130.8 | 8.64 | 278.88 | 168.72 | 27.6 | 0 | 128.16 | 0 | 16.68 | 150.24 | 1.68 | 126 | 251.76 | 244.8 | 255.84 | 966.6 | 522 | 165.6 | 465.84 | 1031.04 | 454.08 | 449.76 | 416.64 | 916.8 | 643.2 | 588 | 337.92 | 5.4 | 1027.8 | 24.48 | 152.16 | 173.52 | 213.12 | 17.04 | 208.8 | 42.12 | 20.16 | 63.36 | 133.92 | 2.88 | 220.68 | 668.16 | 0 | 63 | 499.68 | 416.52 | 2122.8 | 1065.6 | 1316.4 | 883.2 | 0 | 298.4 | 516.8 | 509.2 | 285 | 0 | 1004.4 | 584.4 | 75.6 | 1435.8 | 1043.91 | 490.24 | 0 | 3660.7799 | 98.19 | 94.88 | 1957.1098 | 0 | 1551.36 | 1837.26 | 811.84 | 805.16 | 398.07 | 759.93 | 806.19 | 0 | 0 | 44.84 | 0 | 17.36 | 1125.56 | 4627.3201 | 21.56 | 1099.7601 |  | 997.88 | 19.44 | 761.84 | 1326.42 | 851.7 | 250.4 | 42.84 | 42.96 | 276.72 | 0 | 173.6 | 815.4 | 894.4 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 9.96 | 105.48 | 235.56 | 1113.84 | 1634.4 | 3 | 0 | 270 | 767.16 | 591.12 | 128 | 113 | 996 | 66 | 254 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1287.2 | 284.1 | 583.2 | 211.3 | 484 | 975.36 | 336.72 |  |  | 1569.96 | 2530.8 | 63.84 | 355.68 |  |  | 0 | 220.5 | 346.8 | 183.36 | 1188 | 1100 | 1700 | 1930 | 1300 | 4300 | 6043.2 | 4986 | 0 | 1808.6 | 100.8 | 1020 | 1886.88 | 103.68 | 213.36 | 0 | 353.04 | 291.36 | 193.68 | 222 | 473.28 | 986.16 | 868.64 | 1210.8 | 115.68 | 0.72 | 367.2 | 548.28 | 1800 | 576 | 171.72 | 221.28 | 278.64 | 848 | 849 | 108782.1397
12:00 - 13:00 | 557.76 | 125.04 | 36.24 | 208.8 | 93.12 | 282.78 | 222.48 | 75.24 | 435.96 | 314.64 | 70.8 | 43.38 | 1244.64 | 16.08 | 128.46 | 7.92 | 260.64 | 157.92 | 16.08 | 0 | 127.2 | 0 | 14.04 | 149.04 | 1.56 | 74.7 | 247.2 | 254.7 | 250.08 | 2109.6 | 533.52 | 122.4 | 473.76 | 978.72 | 445.44 | 432 | 405.6 | 899.52 | 647.04 | 632.16 | 341.76 | 4.68 | 1054.44 | 87.12 | 148.8 | 188.88 | 197.76 | 18.72 | 207.36 | 40.68 | 23.04 | 52.8 | 134.64 | 2.16 | 226.8 | 564 | 0 | 48.42 | 469.44 | 407.34 | 2098.8 | 988.8 | 1269.6 | 876.8 | 0 | 296.8 | 510.8 | 489.2 | 258 | 0 | 951.6 | 579.6 | 81.6 | 1359 | 1028.1 | 473.12 | 0 | 3586.0199 | 85.77 | 87.92 | 1895.79 | 0 | 1663.76 | 1779.48 | 686.96 | 1208.9601 | 396.48 | 713.88 | 784.62 | 0 | 0 | 44.84 | 0 | 40.56 | 1101.4 | 4509.7601 | 16.68 | 1071.36 |  | 866.6 | 22.2 | 796.4 | 1315.86 | 828.54 | 247.2 | 44.6 | 39.87 | 180.75 | 0 | 187.84 | 757.2 | 879 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 11.82 | 73.838 | 236.04 | 1067.04 | 1545.84 | 3.12 | 0 | 270 | 762.84 | 589.32 | 117 | 115 | 987 | 69 | 250 | 0 | 0.04 | 0 | 396 | 1283.2 | 283.2 | 548.8 | 192.4 | 496.4 | 960.48 | 321.6 |  |  | 1543.68 | 2484 | 63.36 | 361.92 |  |  | 0 | 204.48 | 195.48 | 179.88 | 1158 | 1130 | 1600 | 1900 | 1200 | 4200 | 5918.4 | 4788 | 0 | 1728 | 100.8 | 1016.64 | 1879.2 | 110.88 | 210.72 | 0 | 372 | 291.36 | 180.96 | 234 | 457.92 | 974.64 | 702.36 | 1182.48 | 112.68 | 0.72 | 357.36 | 524.52 | 2016 | 648 | 167.04 | 222 | 259.2 | 820 | 826 | 107358.1181
13:00 - 14:00 | 502.8 | 256.56 | 37.44 | 215.52 | 99.12 | 271.44 | 191.76 | 205.92 | 300.6 | 324 | 68.88 | 41.04 | 1232.64 | 16.56 | 118.08 | 7.8 | 264.12 | 146.88 | 16.56 | 0 | 127.92 | 0 | 13.8 | 145.56 | 1.8 | 95.4 | 240.48 | 286.2 | 253.92 | 772.2 | 501.84 | 194.4 | 462.96 | 994.56 | 390.72 | 428.64 | 395.04 | 873.12 | 636.96 | 617.76 | 352.8 | 5.76 | 1055.16 | 342 | 148.32 | 276.72 | 202.56 | 18.48 | 209.52 | 41.04 | 23.04 | 51.36 | 133.92 | 2.16 | 225.36 | 524.16 | 0 | 46.26 | 466.92 | 390.06 | 2030.4 | 988 | 1260 | 843.2 | 0 | 288.4 | 498 | 486.8 | 268.2 | 0 | 876 | 602.4 | 73.8 | 1387.8 | 992.31 | 477.12 | 0 | 3527.76 | 85.65 | 93.04 | 1973.01 | 0 | 1608.32 | 1760.22 | 775.04 | 1199.16 | 389.43 | 845.55 | 816.45 | 0 | 0 | 46.68 | 0 | 38.6 | 1099.8 | 4348.4399 | 14.36 | 1088 |  | 845.24 | 20 | 769.76 | 1208.28 | 823.26 | 243.16 | 46.04 | 50.91 | 290.61 | 0 | 183.12 | 765.2 | 843.6 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 7.86 | 103.518 | 235.56 | 1072.08 | 1472.4 | 3.12 | 0 | 270 | 771.66 | 599.94 | 115 | 114 | 944 | 63 | 249 | 0 | 0.05 | 0 | 312 | 1168.4 | 266.6 | 551.2 | 181.8 | 480.8 | 954.96 | 314.16 |  |  | 1566 | 2390.4 | 63.84 | 358.08 |  |  | 0 | 243.9 | 283.56 | 178.74 | 1152 | 1030 | 1600 | 1900 | 1200 | 4000 | 5776.8 | 4707 | 0 | 1720.8 | 97.32 | 902.88 | 1858.56 | 106.56 | 243.6 | 0 | 387.6 | 290.16 | 194.64 | 232.8 | 442.8 | 934.32 | 682.8 | 1167.12 | 105.96 | 0.72 | 360.96 | 365.76 | 1800 | 648 | 157.32 | 219.84 | 248.76 | 821 | 830 | 104683.8279
14:00 - 15:00 | 512.88 | 507.84 | 36.12 | 222.96 | 95.76 | 273.24 | 186 | 251.28 | 265.68 | 336.6 | 60.6 | 41.4 | 1216.8 | 40.08 | 112.86 | 7.8 | 261 | 148.32 | 40.08 | 0 | 111.36 | 0 | 14.64 | 139.8 | 1.56 | 119.7 | 229.68 | 268.2 | 259.68 | 2215.8 | 493.92 | 176.4 | 455.04 | 989.76 | 394.08 | 420.48 | 391.68 | 875.04 | 634.56 | 559.2 | 354.24 | 6.48 | 916.56 | 311.04 | 139.92 | 224.16 | 210.72 | 18 | 206.64 | 43.2 | 21.6 | 60 | 134.64 | 4.32 | 218.88 | 519.84 | 0 | 46.26 | 479.88 | 392.04 | 1940.4 | 971.2 | 1262.4 | 832 | 0 | 287.6 | 493.6 | 474.4 | 248.4 | 0 | 900 | 565.2 | 75.6 | 1400.4 | 949.89 | 439.12 | 0 | 3427.2003 | 76.95 | 95.28 | 1941.24 | 0 | 1543.6 | 1698.36 | 810.72 | 910.28 | 385.41 | 785.49 | 808.59 | 0 | 0 | 49.92 | 0 | 16.4 | 1066.36 | 4229.84 | 14.52 | 1089.16 |  | 801 | 17.48 | 734.16 | 1185 | 812.64 | 241.08 | 44.72 | 63.03 | 305.28 | 0 | 182.72 | 717.2 | 872.2 | 0 | 0 | 0 | 25.04 | 5.64 | 98.86 | 235.44 | 1082.16 | 1500.48 | 3.12 | 0 | 270 | 761.76 | 587.34 | 114 | 113 | 924 | 60 | 253 | 0 | 0.04 | 0 | 324 | 1147.6 | 255.4 | 557.6 | 185.2 | 480.4 | 928.32 | 308.4 |  |  | 1506.24 | 2311.92 | 63.84 | 353.28 |  |  | 0 | 198 | 326.76 | 177.36 | 1122 | 1060 | 1600 | 1870 | 1200 | 4000 | 5731.2 | 4604.4 | 0 | 1705 | 95.4 | 936.48 | 1865.76 | 101.16 | 241.44 | 0 | 387.84 | 120.72 | 202.32 | 223.92 | 434.4 | 925.44 | 665.64 | 1142.16 | 98.76 | 0.72 | 359.04 | 498.24 | 2232 | 648 | 153 | 218.76 | 246.6 | 880 | 820 | 104990.9402
15:00 - 16:00 | 529.44 | 114.48 | 37.32 | 224.64 | 107.52 | 272.7 | 213.84 | 250.2 | 277.2 | 291.96 | 54.36 | 45.72 | 1228.8 | 62.4 | 115.98 | 7.92 | 259.68 | 155.04 | 62.4 | 0 | 117.12 | 0 | 15.6 | 133.92 | 2.64 | 122.4 | 223.92 | 247.5 | 148.8 | 1231.2 | 470.88 | 176.4 | 468 | 995.52 | 400.32 | 375.36 | 388.8 | 847.68 | 637.44 | 572.16 | 350.88 | 5.4 | 877.32 | 351.36 | 137.28 | 178.8 | 211.68 | 17.52 | 203.4 | 42.12 | 20.64 | 35.04 | 133.92 | 36 | 217.08 | 514.56 | 0 | 54.9 | 440.28 | 399.78 | 1914 | 938.4 | 1240.8 | 836.8 | 0 | 292 | 460 | 468.4 | 231.6 | 0 | 890.4 | 583.2 | 68.4 | 1327.2 | 974.28 | 440.56 | 0 | 3444.8399 | 82.38 | 96.48 | 1939.5001 | 0 | 1535.44 | 1677.42 | 763.36 | 1300.4 | 380.34 | 804.84 | 800.7 | 0 | 0 | 51.04 | 0 | 36.76 | 1042.52 | 4184.6402 | 14.36 | 1081.36 |  | 793.24 | 21.28 | 744.04 | 1215.06 | 874.5 | 252.76 | 43.4 | 33.63 | 243.63 | 0 | 181.44 | 692.8 | 899.2 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 4.38 | 73.876 | 235.08 | 1085.04 | 1532.88 | 3 | 0 | 261 | 772.2 | 563.04 | 116 | 120 | 924 | 72 | 259 | 0 | 0.03 | 0 | 396 | 1139.6 | 271.7 | 574 | 182.9 | 484.4 | 903.84 | 294 |  |  | 1491.12 | 2333.52 | 63.6 | 354.72 |  |  | 0 | 213.48 | 310.32 | 174.54 | 1122 | 1100 | 1600 | 1870 | 1200 | 4000 | 5740.8 | 4620.6 | 0 | 1753.9 | 88.92 | 936.48 | 1878.72 | 97.92 | 238.8 | 0 | 358.8 | 284.88 | 207.12 | 205.44 | 443.52 | 945.6 | 634.8 | 1164.72 | 112.2 | 0.72 | 354.48 | 496.8 | 2088 | 720 | 153.36 | 213.72 | 254.88 | 855 | 859 | 103847.6261
16:00 - 17:00 | 554.16 | 126.96 | 40.92 | 227.76 | 108.24 | 274.68 | 226.56 | 210.96 | 354.6 | 279.72 | 59.28 | 52.38 | 1285.92 | 95.4 | 119.58 | 9.12 | 264.72 | 169.68 | 95.4 | 0 | 134.64 | 0 | 18.24 | 137.16 | 1.92 | 125.1 | 234.96 | 246.6 | 137.28 | 1843.2 | 488.88 | 145.8 | 509.04 | 961.44 | 425.76 | 399.84 | 374.88 | 861.12 | 673.44 | 586.56 | 361.44 | 6.12 | 1061.28 | 329.04 | 152.4 | 265.44 | 211.68 | 18.24 | 203.76 | 41.76 | 20.16 | 31.2 | 134.64 | 5.04 | 236.88 | 540.48 | 0 | 56.34 | 381.96 | 413.1 | 1938 | 943.2 | 1268.4 | 825.6 | 0 | 290 | 486.8 | 489.6 | 250.8 | 0 | 885.6 | 576 | 67.8 | 1378.8 | 991.83 | 434.64 | 0 | 3548.8799 | 85.56 | 93.04 | 1896.5999 | 0 | 1409.6799 | 1739.04 | 574.16 | 1091.44 | 375 | 865.62 | 784.53 | 0 | 0 | 56.44 | 0 | 16.28 | 1036.28 | 4206.8801 | 12.76 | 1150.68 |  | 812.92 | 20.56 | 759.16 | 1275.72 | 909.54 | 271.28 | 44.04 | 35.91 | 254.04 | 0 | 190.32 | 707.6 | 944.8 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 4.44 | 81.614 | 235.68 | 1105.2 | 1533.6 | 3.12 | 0 | 279 | 816.48 | 612.36 | 120 | 122 | 976 | 74 | 264 | 0 | 0.06 | 0 | 312 | 1166.8 | 286.4 | 586 | 193.3 | 503.6 | 951.84 | 340.56 |  |  | 1614.24 | 2475.36 | 63.36 | 367.2 |  |  | 0 | 199.8 | 273.72 | 177.72 | 1128 | 1100 | 1600 | 1900 | 1300 | 4200 | 5836.8 | 4892.4 | 0 | 1849 | 82.68 | 928.32 | 1962.72 | 105.84 | 241.92 | 0 | 347.76 | 269.28 | 180.96 | 184.32 | 479.76 | 1037.52 | 670.8 | 1182.72 | 119.4 | 0.72 | 374.64 | 506.88 | 2088 | 720 | 153.36 | 215.28 | 253.08 | 931 | 914 | 106851.144
17:00 - 18:00 | 597.84 | 144.96 | 52.2 | 241.68 | 116.88 | 289.98 | 295.2 | 150.48 | 521.28 | 253.08 | 85.92 | 59.76 | 1401.12 | 129.12 | 125.52 | 10.26 | 280.56 | 201.6 | 129.12 | 0 | 147.12 | 0 | 22.8 | 146.16 | 2.16 | 126 | 258.24 | 245.7 | 147.84 | 707.4 | 529.2 | 145.8 | 586.8 | 945.6 | 455.52 | 404.16 | 350.88 | 873.6 | 709.44 | 624 | 382.08 | 6.84 | 1062.72 | 329.76 | 173.76 | 304.8 | 213.6 | 25.2 | 216.36 | 34.56 | 20.16 | 29.76 | 135.36 | 2.16 | 258.84 | 486.72 | 0 | 47.7 | 323.64 | 437.04 | 1966.8 | 1034.4 | 1278 | 851.2 | 0 | 297.2 | 488 | 503.2 | 258 | 0 | 770.4 | 602.4 | 66.6 | 1294.8 | 935.3701 | 420.16 | 0 | 3684.2401 | 91.23 | 92.64 | 1965.54 | 0 | 1532.72 | 1939.86 | 493.44 | 516.84 | 407.43 | 877.41 | 727.41 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 39.4 | 950.92 | 4398.36 | 11.8 | 1250.52 |  | 945.28 | 23.84 | 785.6 | 1431.24 | 961.68 | 303.48 | 45.32 | 40.05 | 87.3 | 0 | 228.96 | 718 | 1084.8 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 4.68 | 77.106 | 236.76 | 1162.8 | 1535.04 | 3.12 | 0 | 288 | 863.1 | 652.14 | 139 | 139 | 1085 | 83 | 283 | 0 | 0.08 | 0 | 420 | 1215.6 | 340.4 | 666.4 | 206.4 | 545.6 | 1054.56 | 376.08 |  |  | 1739.88 | 2685.24 | 64.08 | 396.96 |  |  | 0 | 156.96 | 157.68 | 203.58 | 1152 | 1250 | 1800 | 2100 | 1300 | 4300 | 6237.6 | 5310 | 0 | 1987.2 | 80.52 | 956.64 | 2029.44 | 109.08 | 261.84 | 0 | 60 | 8.16 | 154.8 | 187.92 | 531.36 | 1153.68 | 740.76 | 1186.08 | 140.16 | 0.72 | 393.84 | 357.84 | 2088 | 504 | 163.8 | 226.68 | 264.24 | 951 | 976 | 109242.5662
18:00 - 19:00 | 635.76 | 168.72 | 56.88 | 228 | 115.2 | 307.44 | 301.92 | 170.64 | 536.04 | 253.08 | 96 | 64.62 | 1426.56 | 130.92 | 122.88 | 10.32 | 279.96 | 202.08 | 130.92 | 0 | 150 | 0 | 21 | 141.36 | 2.16 | 126.9 | 256.56 | 238.5 | 254.4 | 2152.8 | 549.36 | 154.8 | 612 | 917.28 | 456.96 | 411.36 | 310.08 | 882.24 | 720.48 | 551.52 | 390.72 | 6.48 | 1063.44 | 357.12 | 168.48 | 220.32 | 214.56 | 24.24 | 223.56 | 33.48 | 20.64 | 30.24 | 136.8 | 2.16 | 275.4 | 522.72 | 0 | 41.58 | 316.44 | 465.48 | 1990.8 | 1187.2 | 1389.6 | 948.8 | 0 | 308 | 558.8 | 589.6 | 306.6 | 0 | 762 | 648 | 67.2 | 1360.8 | 810.33 | 350.48 | 0 | 3755.3399 | 91.14 | 87.6 | 2015.46 | 0 | 1629.2 | 1985.64 | 427.84 | 1296.56 | 421.92 | 887.76 | 627.66 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 44.08 | 858.04 | 4430.64 | 9.64 | 1302.84 |  | 929.56 | 20.36 | 855.56 | 1532.64 | 1038.3001 | 337.2 | 44.24 | 43.05 | 90.75 | 0 | 258.88 | 735 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 26.24 | 4.86 | 74.502 | 237.36 | 1170.72 | 1519.2 | 3.12 | 0 | 288 | 912.42 | 658.26 | 143 | 152 | 1096 | 87 | 279 | 0 | 0.08 | 0 | 384 | 1193.2 | 369.9 | 667.2 | 219.2 | 528 | 1071.12 | 383.28 |  |  | 1767.96 | 2706.84 | 63.6 | 401.76 |  |  | 0 | 125.64 | 137.52 | 212.52 | 1248 | 1300 | 1800 | 2230 | 1300 | 4300 | 6398.4 | 5464.8 | 0 | 1998.7 | 104.28 | 953.28 | 2024.64 | 117.72 | 253.68 | 0 | 86.64 | 30.72 | 144 | 185.28 | 539.52 | 1207.92 | 757.44 | 1119.6 | 147 | 0.72 | 406.32 | 354.6 | 2160 | 792 | 168.48 | 251.28 | 264.6 | 932 | 1015 | 113879.392
19:00 - 20:00 | 629.52 | 176.88 | 53.28 | 215.52 | 119.04 | 306 | 309.36 | 168.12 | 538.2 | 254.52 | 99.6 | 71.64 | 1409.76 | 127.56 | 120.06 | 10.26 | 279.84 | 199.92 | 127.56 | 0 | 152.88 | 0 | 20.52 | 140.88 | 2.4 | 125.1 | 261.36 | 237.6 | 264.96 | 1283.4 | 555.12 | 156.6 | 616.32 | 921.12 | 482.4 | 398.4 | 298.56 | 884.16 | 724.8 | 498.24 | 397.92 | 6.48 | 1063.8 | 317.52 | 162.48 | 193.44 | 213.6 | 24.24 | 224.64 | 36 | 22.08 | 30.72 | 135.36 | 13.68 | 276.84 | 606.72 | 0 | 36.9 | 332.64 | 467.46 | 1918.8 | 1240.8 | 1448.4 | 984 | 0 | 312 | 568.4 | 592.4 | 328.2 | 0 | 739.2 | 649.2 | 64.2 | 1447.2 | 779.55 | 309.44 | 0 | 3565.5 | 85.29 | 81.44 | 1953.66 | 0 | 1640.32 | 2007.2401 | 427.2 | 1016.88 | 428.88 | 758.85 | 507.36 | 0 | 0 | 62.96 | 0 | 24.88 | 874.6 | 4201.16 | 10.32 | 1309.84 |  | 931.72 | 17.8 | 885.16 | 1558.98 | 1042.44 | 347.76 | 47.04 | 90.12 | 86.49 | 0 | 273.28 | 705 | 1191.4 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 6.6 | 79.936 | 237.24 | 1172.88 | 1506.96 | 3.12 | 0 | 288 | 903.96 | 650.52 | 148 | 151 | 1108 | 89 | 278 | 0 | 0.09 | 0 | 420 | 1139.6 | 394.2 | 675.6 | 220.4 | 516.4 | 1066.08 | 391.2 |  |  | 1803.6 | 2602.8 | 63.36 | 395.52 |  |  | 0 | 99.36 | 127.32 | 211.2 | 1284 | 1300 | 1800 | 2250 | 1300 | 4200 | 6369.6 | 5421.6 | 0 | 1926.7 | 82.56 | 921.6 | 1966.56 | 110.88 | 244.32 | 0 | 358.08 | 295.44 | 135.12 | 196.8 | 549.12 | 1210.08 | 760.08 | 1008.96 | 153.36 | 0.72 | 394.08 | 360.72 | 2304 | 792 | 166.68 | 262.56 | 254.52 | 932 | 989 | 112394.3459
20:00 - 21:00 | 608.88 | 175.68 | 49.92 | 206.64 | 117.6 | 301.5 | 419.52 | 166.32 | 530.28 | 254.16 | 97.44 | 69.3 | 1422.72 | 129 | 122.22 | 10.32 | 280.56 | 197.04 | 129 | 0 | 147.6 | 0 | 19.92 | 138.24 | 1.92 | 122.4 | 268.32 | 261 | 269.28 | 745.2 | 536.4 | 154.8 | 606.24 | 900.48 | 465.6 | 382.08 | 291.36 | 874.08 | 733.44 | 500.64 | 393.6 | 6.12 | 1045.8 | 345.6 | 156.48 | 269.52 | 210.72 | 23.52 | 221.4 | 41.04 | 21.6 | 30.24 | 136.08 | 25.2 | 266.04 | 664.32 | 0 | 27.36 | 313.2 | 461.34 | 1854 | 1232.8 | 1449.6 | 955.2 | 0 | 308.8 | 570.4 | 598 | 329.4 | 0 | 715.2 | 662.4 | 54 | 1411.8 | 609.93 | 266.8 | 0 | 3081.9 | 79.11 | 87.36 | 1821.93 | 0 | 1666.16 | 1890.3001 | 459.44 | 533.52 | 446.04 | 685.98 | 424.14 | 0 | 0 | 64.52 | 0 | 48.68 | 838.32 | 4037.2401 | 9.6 | 1291.9999 |  | 946.24 | 19.52 | 956.52 | 1553.0401 | 1019.46 | 354.6 | 45.6 | 71.73 | 81.84 | 0 | 275.12 | 683.2 | 1204.2 | 0 | 0 | 0 | 26.16 | 5.7 | 68.078 | 237.84 | 1154.16 | 1430.64 | 3.12 | 0 | 279 | 900.18 | 634.5 | 149 | 148 | 1071 | 84 | 272 | 0 | 0.06 | 0 | 408 | 1101.2 | 380 | 658.8 | 213.9 | 493.6 | 1050.48 | 372.72 |  |  | 1803.6 | 2547.72 | 63.6 | 401.28 |  |  | 0 | 97.92 | 123.12 | 208.32 | 1272 | 1300 | 1700 | 2200 | 1200 | 3900 | 6273.6 | 5356.8 | 0 | 1897.9 | 74.52 | 885.6 | 1915.68 | 108.72 | 239.28 | 0 | 373.92 | 294 | 131.76 | 165.6 | 561.12 | 1188.48 | 718.92 | 954.48 | 143.76 | 0.72 | 412.32 | 405.72 | 2376 | 648 | 164.16 | 225.6 | 243.72 | 890 | 959 | 108630.9983
21:00 - 22:00 | 580.56 | 165.84 | 48.84 | 197.76 | 107.76 | 270.9 | 302.16 | 163.44 | 523.8 | 240.48 | 95.4 | 68.04 | 1362.24 | 92.16 | 117.54 | 10.38 | 275.28 | 185.76 | 92.16 | 0 | 143.76 | 0 | 17.52 | 132.84 | 1.68 | 123.3 | 253.2 | 243 | 264.96 | 2170.8 | 509.76 | 149.4 | 576 | 847.68 | 437.76 | 367.2 | 268.8 | 824.64 | 687.36 | 516.48 | 383.52 | 5.4 | 1019.88 | 347.76 | 153.36 | 287.28 | 209.76 | 24.24 | 220.32 | 40.68 | 20.64 | 27.84 | 136.08 | 2.16 | 248.04 | 660.96 | 0 | 25.92 | 298.08 | 431.28 | 1800 | 1178.4 | 1405.2 | 908.8 | 0 | 288.8 | 566.8 | 590 | 302.4 | 0 | 705.6 | 656.4 | 52.8 | 1402.2 | 569.97 | 234.88 | 0 | 2963.16 | 90.54 | 86.24 | 1715.85 | 0 | 1653.28 | 1797.5999 | 488.32 | 1330.8001 | 440.91 | 664.56 | 396.93 | 0 | 0 | 72.96 | 0 | 49.68 | 790.8801 | 3731.0799 | 9.68 | 1229.12 |  | 927.44 | 20.4 | 1018.5601 | 1521.36 | 971.34 | 343.96 | 44.68 | 53.88 | 81.45 | 0 | 276 | 639.6 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.86 | 68.246 | 237.96 | 1116 | 1361.52 | 3.12 | 0 | 279 | 848.88 | 621.18 | 135 | 145 | 1031 | 76 | 267 | 0 | 0.05 | 0 | 360 | 1068.4 | 362.2 | 632.8 | 200.2 | 476.8 | 1021.2 | 365.52 |  |  | 1744.92 | 2442.96 | 63.12 | 394.08 |  |  | 0 | 94.68 | 114.24 | 199.92 | 1260 | 1200 | 1700 | 2150 | 1200 | 3800 | 5925.6 | 5135.4 | 0 | 1850.4 | 66.12 | 845.76 | 1799.52 | 102.96 | 242.4 | 0 | 390.24 | 293.76 | 134.16 | 161.52 | 543.84 | 1105.92 | 668.52 | 889.2 | 145.2 | 0.72 | 404.88 | 386.28 | 1800 | 576 | 160.2 | 214.56 | 223.92 | 825 | 940 | 106086.286
22:00 - 23:00 | 524.4 | 157.68 | 44.76 | 185.28 | 113.76 | 251.46 | 265.44 | 136.44 | 500.04 | 232.56 | 85.44 | 60.84 | 1294.56 | 82.92 | 112.5 | 10.44 | 262.2 | 172.8 | 82.92 | 0 | 132.48 | 0 | 16.32 | 129.36 | 1.56 | 126 | 233.76 | 221.4 | 260.16 | 874.8 | 487.44 | 151.2 | 514.08 | 776.16 | 410.88 | 347.52 | 243.84 | 764.16 | 634.56 | 428.16 | 369.6 | 5.76 | 880.92 | 310.32 | 133.2 | 176.88 | 203.52 | 24.48 | 216.72 | 51.84 | 20.16 | 25.44 | 135.36 | 2.16 | 218.16 | 648.96 | 0 | 25.2 | 315 | 414.54 | 1689.6 | 1137.6 | 1376.4 | 872 | 0 | 294.8 | 537.6 | 570 | 285.6 | 0 | 714 | 654 | 51 | 1368.6 | 523.35 | 224.8 | 0 | 2705.34 | 89.7 | 78.48 | 1517.13 | 0 | 1416 | 1536.24 | 417.36 | 1085.68 | 398.76 | 650.43 | 372.27 | 0 | 0 | 65.76 | 0 | 41.68 | 721.04 | 3299.08 | 10.24 | 1125.68 |  | 912.44 | 18.12 | 1046.84 | 1302.18 | 915.96 | 300.52 | 43.96 | 46.68 | 75.54 | 0 | 244.88 | 525.4 | 999.4 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 4.86 | 63.01 | 236.88 | 1044 | 1260 | 3.12 | 0 | 261 | 757.62 | 600.12 | 130 | 130 | 955 | 73 | 265 | 0 | 0.05 | 0 | 360 | 969.2 | 328.6 | 584.4 | 193.3 | 436.8 | 997.44 | 351.12 |  |  | 1561.32 | 2260.08 | 63.84 | 380.64 |  |  | 0 | 97.56 | 114.24 | 199.44 | 1230 | 1130 | 1500 | 2000 | 1000 | 3400 | 5448 | 4552.2 | 0 | 1654.6 | 60.48 | 797.76 | 1648.8 | 101.88 | 241.2 | 0 | 390.96 | 292.56 | 136.8 | 155.52 | 492.24 | 1010.4 | 592.92 | 789.84 | 132.36 | 0.72 | 373.44 | 413.64 | 1656 | 504 | 155.52 | 209.16 | 209.52 | 734 | 894 | 96381.5201
23:00 - 00:00 | 443.76 | 167.76 | 42 | 175.92 | 108.72 | 232.38 | 193.68 | 212.04 | 333.36 | 229.32 | 74.64 | 46.62 | 1121.76 | 62.04 | 103.56 | 10.56 | 256.44 | 155.28 | 62.04 | 0 | 117.36 | 0 | 14.76 | 122.76 | 1.68 | 126 | 208.32 | 203.4 | 156.96 | 2241 | 470.16 | 149.4 | 438.48 | 717.12 | 383.04 | 317.76 | 204 | 678.24 | 572.16 | 378.24 | 345.6 | 5.4 | 827.64 | 352.8 | 119.28 | 144.48 | 194.88 | 23.76 | 212.04 | 61.2 | 20.16 | 25.44 | 136.08 | 2.16 | 199.08 | 603.84 | 0 | 25.2 | 284.04 | 369 | 1555.2 | 1066.4 | 1276.8 | 801.6 | 0 | 254 | 494.4 | 546.4 | 253.8 | 0 | 669.6 | 624 | 55.2 | 1321.8 | 491.25 | 217.92 | 0 | 2344.0802 | 81.54 | 77.04 | 1412.37 | 0 | 814,079 | 1316.28 | 316.8 | 567.84 | 363.72 | 642.54 | 367.83 | 0 | 0 | 60.04 | 0 | 26.24 | 718.92 | 2782.4399 | 9.64 | 1002.48 |  | 821.28 | 14.8 | 984.64 | 1107.72 | 824.82 | 240.36 | 39.96 | 84.72 | 73.02 | 0 | 215.12 | 443.2 | 830 | 0 | 0 | 0 | 19.04 | 4.38 | 58.824 | 236.68 | 950.4 | 1142.64 | 3.12 | 0 | 225 | 649.26 | 552.24 | 122 | 116 | 845 | 69 | 260 | 0 | 0.05 | 0 | 324 | 867.2 | 281.8 | 518.4 | 171 | 382 | 949.44 | 342.48 |  |  | 1405.8 | 2045.52 | 63.84 | 372.48 |  |  | 0 | 94.86 | 111.36 | 199.08 | 1182 | 1030 | 1500 | 1850 | 900 | 3000 | 4771.2 | 3911.4 | 0 | 1514.9 | 59.28 | 734.88 | 1411.2 | 100.08 | 241.68 | 0 | 366.96 | 292.32 | 131.52 | 149.76 | 433.92 | 837.6 | 493.68 | 687.6 | 117.24 | 0.72 | 350.16 | 410.4 | 1296 | 432 | 151.56 | 200.4 | 189.72 | 666 | 809 | 86488.6841
Расход электроэнергии за сутки (кВт*час) | 12110.4 | 6261.12 | 1005.48 | 4735.92 | 2438.16 | 6583.5 | 5884.8 | 5228.28 | 8916.84 | 6484.68 | 1859.04 | 1126.26 | 28553.76 | 1659.72 | 2744.58 | 233.1 | 6469.8 | 3938.64 | 1659.72 | 0 | 2943.12 | 0 | 396.12 | 3100.68 | 43.32 | 2921.4 | 5292 | 5526 | 5190.72 | 36730.8 | 12097.44 | 4525.2 | 11066.4 | 20141.28 | 9720.96 | 9028.32 | 7128.96 | 18510.24 | 14775.84 | 11599.68 | 8348.64 | 130.68 | 24156.72 | 7163.28 | 3250.32 | 5197.92 | 4914.24 | 530.16 | 5065.2 | 1052.28 | 491.04 | 1019.04 | 3250.08 | 196.56 | 5131.08 | 14214.24 | 0 | 944.1 | 8961.84 | 9247.14 | 41187.6 | 24440.8 | 30265.2 | 19094.4 | 0 | 6490.8 | 11823.6 | 12199.2 | 6071.4 | 0 | 18324 | 14626.8 | 1398 | 32343 | 17543.82 | 8047.6 | 0 | 69797.1004 | 2005.38 | 2107.84 | 40422.1195 | 0 | 31629.6799 | 37129.32 | 12362.32 | 23790.6401 | 9228.18 | 18379.1401 | 13234.8 | 0 | 0 | 1330.2 | 0 | 757.36 | 21526.7601 | 86224.2405 | 322.72 | 25790.8399 | 0 | 20345.9601 | 427.28 | 17913.48 | 27929.0999 | 20334 | 5910.76 | 1019.48 | 1390.02 | 3774.42 | 0 | 4909.28 | 14591 | 21435.2 | 0 | 0 | 0 | 556.56 | 167.04 | 1654.1 | 5651.92 | 23868 | 31386.24 | 74.64 | 0 | 6345 | 17359.02 | 13982.4 | 2965 | 2973 | 22254 | 1695 | 6169 | 0 | 1.22 | 0 | 8196 | 25258 | 6901.6 | 13402.4 | 4463.7 | 10468 | 23223.84 | 8650.32 | 0 | 0 | 35853.48 | 54381.6 | 1527.84 | 8884.32 | 0 | 0 | 0 | 3353.04 | 4450.2 | 4788.72 | 28086 | 25870 | 36900 | 45300 | 24800 | 85000 | 127536 | 106095.6 | 0 | 39139.2 | 1878.12 | 20474.4 | 39403.68 | 2456.28 | 5506.56 | 0 | 6744 | 4798.08 | 3752.64 | 4372.56 | 10881.6 | 22005.36 | 14491.76 | 21691.44 | 2889.24 | 17.52 | 8865.36 | 9240.84 | 44280 | 13248 | 3885.12 | 5307.48 | 5433.84 | 18169 | 19698 | 2330894.5606
[188 empty] | Технический директор |  | ________________/М.М.Басс/
[11 empty] | лист 1 | [12 empty] | лист 2 | [14 empty] | лист 3 | [12 empty] | лист 4 | [11 empty] | лист 5 | [12 empty] | лист 6 | [12 empty] | лист 7 | [12 empty] | лист 8 | [12 empty] | лист 9 | [11 empty] | лист 10 | [12 empty] | лист 11 | [12 empty] | лист 12 | [12 empty] | лист 13 | [12 empty] | лист 14 | [8 empty] | Исп. C.Г. Хрусталева (218-16-31 доб. 152) |  | лист 15